ZP-2380-142/   1086    /2019					 Katowice, dnia  12.07.2019r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„KWP Katowice – przygotowanie części pomieszczeń warsztatowych do przeniesienia SOT

z Kilińskiego  - bud. Nr 5 – wzmocnienie stropu nad garażem podziemnym pod posadowienie linii diagnostycznej”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach na podstawie art.38 ust.4 ustawy Pzp informuje, że do postępowania na: „KWP Katowice – przygotowanie części pomieszczeń warsztatowych do przeniesienia SOT z Kilińskiego  - bud. Nr 5 – wzmocnienie stropu nad garażem podziemnym pod posadowienie linii diagnostycznej” wpłynęły następujące zapytania :

Pytanie 1: Kto dostarcza wyposażenie stacji diagnostycznej zgodnie z punktem 1.6 przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ?

Odpowiedź: Wyposażenie dostarcza Zamawiający, zamówienie obejmuje ich montaż.

Pytanie 2: Czy postępowanie przetargowe obejmuje także prace branży elektrycznej? Przedmiar nie przewiduje prac branży elektrycznej, natomiast projekt branży elektrycznej jest częścią załącznika nr 7 do postępowania przetargowego.

Odpowiedź: Postępowanie nie obejmuje prac elektrycznych.

Pytanie 3: W projekcie branży sanitarnej brakuje rysunków wentylacji, na które jest powołanie w części opisowej. Czy zakres objęty brakującymi rysunkami jest przedmiotem postępowania przetargowego? Czy zakres objęty brakującymi rysunkami jest zawarty w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Odpowiedź: W załączeniu brakujące rysunki – 3 szt.

Pytanie 4: Czy przedmiotem postępowania przetargowego jest instalacja detekcji gazów opisana w projekcie branży sanitarnej? Instalacja ta nie jest przedstawiona w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Odpowiedź: Instalacja detekcji gazów jest przedmiotem postępowania przetargowego – należy wykonać kalkulację własną koniecznych pozycji.

Jednocześnie  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zawiadamia, że ulega zmianie termin :

- składania  ofert: z 15.07.2019 g 09:00 na  18.07.2019 g. 09:00

- otwarcia ofert z 15.07.2019 g 09:30 na  18.07.2019 g.09:30

- wniesienia wadium z 15.07.2019 g 09:00 na 18.07.2019 g.09:00

Załączniki – 3 szt.

wyk. w 1 egz. EZ

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego