Zadanie nr 1  na zakup odczynników techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA,

| CPV | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedno-stka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24496500-2 | Seratec PSA Semiquant -Test do oznaczania specyficznego antygenu prostaty (PSA) (w opakowaniu po 40szt) | Testy ilościowe PSA Semiquant PSM 400 lub równoważne: - w postaci gotowych do użycia płytek immunochromatograficznych, stosowane w kryminalistyce do immunochromatograficznego ujawniania i ilościowej oceny zawartości spermy w śladach biologicznych, - wysoce specyficzne dla spermy ludzkiej, - o wysokiej czułości ( 2ngPSA/ ml próbki) Gwarancja min. 12 miesięcy | op. | 1 |  |  |  |
| Wartość brutto 22%Vat: |  |

Zadanie nr 4 na zakup odczynników techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA,

| CPV | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | cena netto | Wartość netto | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24496500-2 | HEMOPHAN -Testy paskowe do ujawniania krwi ( w opak. 50szt) | Szybkie testy kontaktowe HEMOPHAN Test lub równoważne: - stosowane w kryminalistyce do enzymatycznego ujawniania śladów krwi metodą kontaktową ( dotykową), - w postaci gotowych do użycia jedno – wskaźnikowych pasków testowych, - dające barwną reakcję enzymatyczną w obecności hemoglobiny, - o wysokiej czułości ( wykrywalności od poziomu 5 erytrocytów w 1 µl próbki), -“ świeże” ( pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej) oraz utrzymujące wymaganą czułość reakcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru jakościowego – ilościowego, z uwagi na szczególne ich przeznaczenie ( do wykrywania śladowej zawartości krwi w śladach biologicznych), - konfekcjonowane fabrycznie, po 50 sztuk, w hermetycznie zamkniętych opakowaniach, opatrzonych numerem serii i datą ważności. Gwarancja min.12 miesięcy | op. | 7 |  |  |  |
| Wartość brutto 7% Vat: |  |

Zadanie nr 3 na zakup odczynników techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA,

| CPV | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | cena netto | Wartość netto | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24496500-2 | FOB Test - Test do ujawniania śladów krwi ludzkiej ( w opak. po 25szt) | Testy FOB do ujawniania krwi ludzkiej: - gotowe do użycia płytki immunochromatograficzne, stosowane w kryminalistyce do ujawniania krwi ludzkiej w śladach biologicznych, - specyficzne dla hemoglobiny ludzkiej - o wysokiej czułości ( wykrywalność od poziomu 50ng/ml próbki), - “ świeże” ( pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej) i zachowujące wymaganą czułość detekcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru jakościowo ilościowego, z uwagi na szczególne ich przeznaczenie ( do wykrywania śladowych zawartości krwi w śladach biologicznych), - jednostkowo hermetycznie foliowane, opatrzone numerem serii i datą ważności, -konfekcjonowane fabrycznie wraz z buforem ekstrakcyjnym do próbek, po 25sztuk ( testów) w jednym jednostkowym opakowaniu, opatrzonym numerem serii i data ważności,. Gwarancja min.12 miesięcy | op. | 4 |  |  |  |
| Wartość brutto 7% Vat: |  |

Zadanie nr 2 na zakup materiałów techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA,

| CPV | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | cena netto | Wartość netto | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36700000-8 | Black 96 Well Plate UB, RE bottom 250/box Mikropłytki 96- dołkowe do fluorymetrycznego pomiaru DNA | Mikropłytki 96-dołkowe: - uniwersalne, w formacie 8x12 dołków, płaskodenne, czarne, spełniające wymagania fluorymetrycznej techniki pomiaru DNA w będących na wyposażeniu aparatach Fluoroscan Ascent FL, - kompatybilne rozmiarowo do komory pomiarowej posiadanych aparatów, - konfekcjonowane fabrycznie, po 250sztuk w opakowaniu Gwarancja min.24 miesiące | op. | 4 |  |  |  |
| Wartość brutto 7% Vat: |  |

Zadanie nr 7  na zakup materiałów techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA,

| CPV | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | cena netto | Wartość netto | gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36700000-8 | Pakiet kryminalistyczny do pobierania wymazów z jamy ustnej | Skład pakietu: a) Opakowanie zewnętrzne, b) Rękawiczki jednorazowe, c) Koperta transportowa, d)Wymazówki – 2szt., e) Torebki na wymazówki – 2 szt. f) Zestaw kodów paskowych g) Karta rejestracyjna próbki biologicznej. Wymagania szczegółowe: a) Opakowanie zewnętrzne - opakowanie z przeźroczystej folii, o wymiarach wewnętrznych 320 mm ( ±20 mm) x 220 mm (±20 mm), zawierające wszystkie pozostałe elementy pakietu, wymienione w punkcie l b)-g). - wykonane tak, aby próba otwierania, w jakimkolwiek miejscu, powodowała trwałe jego uszkodzenie, - odporne na typowe uszkodzenia związane z transportem. - zamknięte w sposób trwały i szczelny, zapewniający czystość składników pakietu. - z zamieszczonymi na zewnętrznej powierzchni informacjami, takimi jak: nazwa pakietu, nr katalogowy, dane identyfikujące producenta, nr serii produkcyjnej, data produkcji, data ważności, numer rejestru wyrobów medycznych, spis zawartości wraz z instrukcją dotyczącą sposobu użycia i przechowywania pakietu. b) Rękawiczki jednorazowe - Para jałowych rękawiczek lateksowych w rozmiarze L (8,5), sterylizowanych metodą radiacyjną,. - w oryginalnym, zamkniętym fabrycznie opakowaniu, opatrzonym numerem serii, datą produkcji i datą ważności. c) Koperta transportowa - Koperta typu „bezpieczna", o wymiarach wewnętrznych 260 mm (±10 mm) x 170 mm (±5 mm), z wyznaczonym na niej miejscem do wpisania, w sposób trwały (długopisem), j n formacji dotyczących nadawcy i adresata oraz innych informacji dodatkowych, - odporna na uszkodzenia 7wiązane z transportem, - wykonana tak, aby próba otwierania, w jakimkolwiek miejscu, powodowała trwałe jej uszkodzenie, posiadająca zabezpieczenia przed niekontrolowanym otwarciem, takie jak zamkniecie taśmą samolakującą z poddrukiem, zabezpieczającą kopertę przed otwarciem metodą mechaniczna, chemiczną lub termiczną oraz boczne podwójne zgrzewy z mikrodrukiem zabezpieczającym kopertę przed rozcięciem i ponownym zgrzaniem. d) Wymazówki -2 sz.t. - Wymazówka jednorazowego użycia, sterylna, czysta do PGR (wolna od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az. RN-a/ i inhibitorów PCR), konfekcjonowana fabrycznie w jednostkowym opakowaniu, z zamieszczonymi na nim informacjami, takimi jak: nazwa wyrobu, nr katalogowy, dane identyfikujące producenta, nr serii produkcyjnej, data produkcji, data ważności, sterylność i czystość PCR oraz zgodność wyrobu z Dyrektywą 93/42/EEC, - składająca się z pałeczki wymazowej i tulejki ochronnej: pałeczka wymazowa wykonana z wytrzymałego na złamanie pręcika z tworzywa sztucznego, z mocno osadzonym na jego wolnym końcu bawełnianym lub dakronowym podłożem, przeznaczonym do pobrania materiału biologicznego, z trwale osadzonym na jego przeciwległym końcu uchwytem,będącym jednocześnie korkiem tulejki ochronnej, w której umieszcza się pałeczkę z materiałem biologicznym, tuż po jego pobraniu, długość całkowita pałeczki wymazowej (mierzona wraz z uchwytem) 110 mm (± 5 mm), długość podłoża 15 mm (± 5 mm), tulejka z tworzywa sztucznego (jako integralna część wymazówki, pełniąca funkcję ochronną dla zabezpieczonego materiału biologicznego, skonstruowana tak. aby podłoże z pobranym materiałem biologicznym, umieszczone w całości wewnątrz tulejki ochronne), ulegało samoistnemu wyschnięciu, - długość całkowita wymazówki (tulejka+korek) 130 mm (± 5 mm). e) Torebki na wymazówki - 2 szt. - torebka jednorazowego użycia, samozamykająca, wykonana z materiału (papieru i lolii) o własnościach zapewniających samoistne wyschnięcie materiału biologicznego, który tuż po pobraniu zostaje zamknięty u torebce i kopercie transportowej. o wymiarach zewnętrznych (po zaklejeniu) 210 mm (±10 mm) x 100 mm (±10 mm). f) Zestaw kodów paskowych - 21 sztuk nalepek o wymiarach 10 mm (±lmrn) x 10 mm (±lmm). z naniesionym 6- cyfrowym, takim samym niepowtarzalnym (indywidualnym dla danego pakietu) kodem pasków \ m i 6- cyfrowym, takim samym niepowtarzalnym numerem zakodowanym w kodzie paskowym, - znajdujące się na jednym cienkim powlekanym arkusiku papierowym, z możliwością łatwego pojedynczego odlepiania każdej nalepki z arkusza, - parametry techniczne nalepek i znajdującego się na nich kodu paskowego muszą być dostosowane do wymagań procesu laboratoryjnego oraz wymagań posiadanych skanerów służących do ich odczytywania (czytników psc QS6000 PLUS firmy Altarex), tzn. muszą zachowywać trwałą przylepność do gładkich powierzchni probówek wykonanych z polipropylenu oraz gwarantować trwałą czytelność kodu paskowego przy przetrzymywaniu oklejonych nimi probówek w temperaturach od -30 do +100°C i warunkach wilgotności w zakresie do 95%, przy jednoczesnym spełnieniu kryterium 100% powtarzalności odczytu na każdym etapie procesu laboratoryjnego oraz podczas długoterminowego przechowywania próbek, g) Karta rejestracyjna próbki biologicznej - w postaci formularza do wpisywania danych, sporządzonego na białym kartonie o gramaturze około 200 g/m" i wymiarach: szerokość 220 mm (±2 mm), wysokość 160 mm (±2 mm), - nadrukowanego z zachowaniem pełnej zgodności ze wzorem karty rejestracyjnej próbki biologicznej, stanowiącym Załącznik nr l do Zarządzenia nr 1565 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wykonywania przez policjantów zadań związanych z prowadzeniem bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego. 4. Inne istotne wymagania: - Wszystkie elementy składowe pakietu, w tym wyrażone liczbowo ich parametry metryczne muszą być zgodne z podanymi przez Zamawiającego i w zakresie podanej tolerancji muszą być dobrane tak, aby: elementy b) – g) mieściły się swobodnie wewnątrz opakowania zewnętrznego a), elementy d) -g) mieściły się swobodnie wewnątrz koperty transportowej c), wymazówka d) mieściła się swobodnie wewnątrz torebki na wymazówke e).. Dla zapewnienia niepowtarzalności oznakowania próbek, numeracja kodów paskowych musi być uzgodniona z Wydziałem Biologii CLK KGP. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o sposobie numeracji kodów paskowych. - Data ważności pakietu umieszczona na opakowaniu zewnętrznym nie może być dłuższa od daty ważności wymazówek i rękawiczek. - Data ważności pakietu nie może być krótsza niż 2 lata, licząc od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru jakościowo ilościowego. | op. | 8470 |  |  |  |
| Wartość brutto 7% Vat: |  |

Zadanie nr 6 na zakup odczynników techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA,

| CPV | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | cena netto | Wartość netto | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24496500-2 | Zestaw do fluorymetrycznego pomiaru DNA | Zestaw odczynników dsDNA Quantitation Kit lub równoważny: - stosowany w biologii molekularnej, do fluorymetrycznego pomiaru dsDNA, w zakresie stężeń od 0,05-50 ng/ µl - przy użyciu będących na wyposażeniu aparatów Fluoroscan Ascent FL, - zwierający: 1ml stężonego barwnika PicoGreen w roztworze DMSO ( w 10 fiolkach, w każdej po 100µl barwnika), 25ml buforu 20xTE [200mM Tris-HCl, 20mM EDTA, ph 7.5] i 1ml standardu DNA Lambda o stężeniu 100µg/ml TE, -konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników Gwarancja min. 10 miesięcy | op. | 22 |  |  |  |
| Wartość brutto 22% Vat: |  |

Zadanie nr 5  na zakup odczynników techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA,

| CPV | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | ilość | cena netto | Wartość netto | gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24496500-2 | Zestaw do izolacji DNA metodą absorbcji -elucji | Zestaw do izolacji DNA QIAmp DNA Mini Kit lub równoważny: - stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do izolacji DNA z wymazów policzkowych, plam krwi, wydzielin i innych tkanek ciała ludzkiego, - wykorzystujący metodę izolacji obejmującą: etap trawienia komórkowego w środowisku buforu lizującego i proteinazy K, etap absorpcji DNA do matrycy silikonowej w obecności soli chaotropowej, etap oczyszczania DNA na matrycy silikonowej i etap elucji DNA z matrycy za pomocą buforu o niskim stężeniu jonowym, - w wersji probówkowej, do użycia z wykorzystaniem techniki wirowania, - zawierający komplet odczynników: bufor lizujący z SDS, proteinazy K, proteinaza K musi być rozpuszczona w zoptymalizowanym buforze gwarantującym jej stabilność przez jeden rok w temperaturze pokojowej, bufor lizujący z solą chaotropową, kolumny wirówkowe zawierające matrycę silikonową i kompatybilne do nich probówki o pojemności 2 ml,ze względu na niebezpieczeństwo każda kolumienka musi być wolna od Dnaz i Rnaz i osobno pakowana przez producenta, dwa bufory płuczące, bufor do elucji DNA, -szybki i prosty w użyciu, dający możliwość uzyskania dużej liczby izolatów DNA w krótkim czasie- łączny czas inkubacji w procesie izolacji z wymazów policzkowych nie powinien przekraczać 11min, łączny czas wirowania nie dłuższy niż 6min - gwarantujący uzyskanie preparatów DNA o wysokiej czystości, dający możliwość skutecznego podpłukania DNA z matrycy silikonowej objętością od 100 do 150µl buforu - zawierający opracowany przez producenta podręcznik użytkownika, w którym znajdują się wszystkie niezbędne informacje o zestawie, procedury przygotowania odczynników do pracy oraz wszystkie adekwatne do rodzaju tkanki procedury wykonania izolacji DNA - wystarczający na wykonanie izolacji z 250 próbek -konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej komponentów | op. | 24 |  |  |  |
| Wartość brutto 22% Vat: |  |