ZP-2380-564-58/4619/2008						Katowice, dn. 05.12.2008 r.

rozesłano

wg rozdzielnika

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa i remont Komisariatu I Policji w Bielsku Białej”

Do prowadzonego postępowania zgłoszono zapytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 02.12.2008 r.

- W opublikowanych dokumentach dotyczących powyższego przetargu brakuje zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, a także zestawienia grzejników potrzebnych do prawidłowej i dokładnej wyceny tych elementów. w związku z powyższym prosimy o udostępnienie na stronie internetowej brakujących dokumentów, które powinny być uzupełnieniem do dokumentacji technicznej.

- W przedmiarze robót, w dziale instalacji wod-kan brakuje przekuć ścian, stropów, bruzd, ich zamurowań. Proszę o zajęcie stanowiska w powyższych sprawach.

Odpowiedź

1.1.	Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej jest ujęte w części rysunkowej projektu technicznego w pozycjach ab 11 i ab 12,

1.2.	W kosztorysie ofertowym należy wycenić następujące grzejniki:

poz. 335d.9 – 25 szt. grzejników stalowych dwupłytowych o wys. 600 mm i dł. 1200 mm.

poz. 336d.9 – 11 szt. grzejników stalowych dwupłytowych o wys. 600 mm i dł. 1600 mm

poz. 337d.9 – 6 szt. grzejników stalowych dwupłytowych o wys. 800 mm i dł. 1600 mm.

2.	w dziale instalacji wod-kan nie należy wyceniać przekuć ścian, stropów, bruzd i ich zamurowań.

Kosztorys ofertowy należy wycenić ściśle wg załączonego przedmiaru.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W KATOWICACH

z up.		ZASTĘPCA

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

W KATOWICACH

insp. mgr Ryszard LEŚNIEWSKI

Wyk w 1 egz. BB/BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego