Katowice, dn. 27.05.2009r.

ZP-2380-445-116/2008/898/2009

rozesłano

wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Modernizacja budynku, adaptacja pomieszczeń po WKU i budowa garaży

dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach, przy ul. Starokościelnej 2”

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 udziela następujących wyjaśnień i modyfikacji zapisów SIWZ:

Zapytania z dnia 05.05.2009r.

Pytanie

Poz. 254 i 255 – zgodnie z odpowiedziami z dnia 04.02.09 i 19.02.09 w podanych pozycjach należy ująć uzupełnienia, natomiast przedmiar robót ujmuje ścianki stalowe przeszklone w związku z powyższym proszę o zmianę podstawy wyceny, korektę opisu, ilości w podanych pozycjach.

Odpowiedź

Za podstawę wyceny uzupełnień ścianek nad sufitem należy przyjąć nakłady rzeczowe z tabeli KNR 0-14-2010-04 + obmiary z poz. 254 i 255 (wydruk tabeli w załączeniu).

Zapytania z dnia 10.05.2009r.

Pytanie

Czy z odpowiedzi ukazanych dniu 18.05.2009 na pytanie 4 z dnia 28.04.2009 należy wywnioskować, że elektrozaczepy do wszystkich drzwi z kontrolą dostępu ((Gerda, aluminiowe (D2, D3), uzupełnienia do drzwi D1 i D6)) zostaną dostarczone i zamocowane przez innego wybranego w odrębnym postępowaniu wykonawcę i nasza oferta ma powyższych elementów nie uwzględniać?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że elektrozaczepy do wszystkich drzwi z kontrolą dostępu zostaną dostarczone i zamontowane przez innego wykonawcę.

Mając na uwadze, iż powyższe może spowodować konieczność dokonania zmian w przygotowanych ofertach dlatego też w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy zostaje przesunięty termin składania ofert na dzień 08.06.2009r. na godzinę 13.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.06.2009r. o godzinie 13.30.

Ponadto ulega zmianie termin składania wadium. Wadium należy złożyć najpóźniej do dnia 08.06.2009r. do godziny 13.00 zgodnie z zapisami w punkcie VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia na okres związania ofertą określony w punkcie VII SIWZ. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 08.06.2009r. o godzinie 13.00 znajdzie się na koncie zamawiającego. Natomiast jeżeli wadium zostało już złożone w formie innej niż pieniądzu, w kasie Komendy Wojewódzkiej Policji (punkt VI.3 siwz) należy złożyć aneks do gwarancji  zmieniający okres jej ważności.

Wyk. 1 egz. AGK

- przesłano wykonawcom,

którym zamawiający przekazał SIWZ

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego