ZP-2380-183-159/1342/2009						Katowice, dn. 30.07.2009 r.

rozesłano

wg rozdzielnika

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa i instalacja profesjonalnej ściany graficznej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach”.

Do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 29.07.2009 r.

Pyt. 1	„Czy oferent powinien dysponować personelem technicznym przeszkolonym przez producenta w zakresie dostaw i instalacji ścian wizyjnych zdolnym do realizacji zamówienia?”

Odp. 1	Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca dysponował personelem technicznym przeszkolonym przez producenta w zakresie dostaw i instalacji ścian wizyjnych.

Pyt. 2		„Czy oferent ma dokonywać napraw uszkodzonych elementów w miejscu instalacji podczas trwania okresu gwarancyjnego?”

Odp. 2	Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wykonywania napraw uszkodzonych elementów w miejscu instalacji.

Pyt. 3	„W załączniku nr 3 (Specyfikacja techniczna profesjonalnej ściany graficznej) jest wskazanie na procesor obrazu Jupiter Fusion 940. W jaki sposób (przy użyciu jakich interfejsów) mają być realizowane połączenia pomiędzy stacjami przechwytu sygnału a procesorem obrazu skoro urządzenie Jupiter Fusion 940 nie posiada interfejsów wejściowych DVI-I dual link? Czy to połączenie może być realizowane za pomocą interfejsu RGB? Jeśli tak czy wymaganie dotyczące interfejsów wejściowych (4 wejścia DVI Dual Link) przestaje być aktualne?”

Odp. 3	Zamawiający modyfikuje zapis w punkcie Ad. 2 załącznika nr 3 do SIWZ z „4 wejścia DVI-I Dual Link” na „4 wejścia RGB” oraz w punkcie Ad. 3 załącznika nr 3 do SIWZ tj. rodzaj złącza wyjściowego w stacjach przechwytu sygnału na RGB. Jednocześnie w punkcie Ad. 2 załącznika nr 3 do SIWZ zamawiający modyfikuje zapis „6 wyjść DVI-I Dual Link” na „6 wyjść DVI-I Single Link”

Pyt. 4	„Prosimy o podanie ilości strumieni MPEG 1,2,do dekodowania przez Procesora Obrazu”

Odp. 4	Zamawiający w specyfikacji określa funkcjonalność procesora polegającą na możliwości dekodowania strumieni MPEG 1,2,4. Zamawiający nie określa ilości strumieni MPEG 1,2,4 a jedynie wymaga konieczności ich obsługi przez procesor jako opcji umożliwiającej rozszerzenie funkcjonalności systemu poprzez dołożenie jej w późniejszym czasie.

Pyt. 5	„Oprogramowanie Wallnet jest produktem firmy Clarity do sterowania monitorów tej firmy, czy dopuszcza się zastosowanie innego oprogramowania sterującego pracą dostarczonych monitorów”

Odp. 5	Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnego oprogramowania sterującego pracą dostarczanych monitorów. Wykazanie równoważności dostawy (zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy PZP) spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego Wykonawca musi w ofercie przedstawić tabelę porównawczą, która będzie zawierała dokładny opis oferowanego towaru, z podaniem jego konfiguracji technicznej w odniesieniu do wymagań szczegółowych Zamawiającego. Powinien także dołączyć do oferty informacje katalogowe producenta i inne dodatkowe informacje (ulotki informacyjne) o oferowanym produkcie.

Wyk w 1 egz. BB/BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego