ZP-5/09

Zamawiający: 			KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH

40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19

Prowadzący sprawę: Komenda Powiatowa Policji w Żywcu

Al. Piłsudskiego 52

tel. 0-33 8604-220    fax 0-33 8604-244

http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

I. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .

Usługi przeglądu i konserwacji kotłowni olejowych 2 razy do roku dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu

w obiektach służbowych:

- Komisariatu Policji w Jeleśni ul. Kazimierza 79 - wyposażony w kocioł Buderus G205

- Komisariat Policji w Rajczy ul. Górska 3 - wyposażony w kocioł Buderus G205

- Komisariat Policji w Milówce ul. Kazimierza 120 - wyposażony w kocioł Buderus G205

Przegląd i konserwacja urządzeń kotłowych obejmować będzie następujące czynności:

- konserwacja kotła (czyszczenie, sprawdzenie stanu komory spalania)

- czyszczenie i regulacja palników (w przypadku palników wentylatorowych wydruk z analizy spalin)

- regulacja i kontrola systemu sterowania

- kontrola naczyń przeponowych (sprawdzenie ciśnienia po stronie powietrza)

- czyszczenie filtrów w instalacji centralnego ogrzewania

- sporządzanie dla Zamawiającego protokołów z przeprowadzonych przeglądów wraz z wynikami pomiarów i zaleceniami do wykonania.

W ramach konserwacji i przeglądu oferent zobowiąże się dwóch wyjazdów w ciągu roku do poszczególnych kotłowni celem ewentualnego wyregulowania, pomocy w obsłudze i zaprogramowaniu urządzeń.

W sezonie grzewczym możliwość 24 - godzinnego serwisu

Rodzaj zamówienia: usługa

Kod Wspólnego Słownika Zamówień: CPV- 50.72.10.00-5.

II. OPIS  CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI SKAŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, oferta musi obejmować całość zamówienia.

2. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od dnia podpisania umowy na okres 1 roku.

IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy.

V. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

VII. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie   przewiduje zwrotu jakichkolwiek kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistniałej sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4  Ustawy).

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA  TYCH WARUNKÓW.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy, a w szczególności nie podlegają wykluczeniu z art. 24. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki formalnie określone w art.24 ustawy Pzp musi spełniać każdy z członków konsorcjum. Jeżeli jeden z nich nie spełnia choćby jednego warunku, całe konsorcjum będzie wykluczone z ubiegania się o zamówienie.

2.Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust 1-2. Oferta wykonawcy, której treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy

- 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 	gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 	gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W 	przypadku spółki cywilnej dokumenty rejestrowe współwłaścicieli spółki.

- 2. Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych złożone na                   	formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

- 3. Wykaz pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z kserokopiami aktualnych uprawnień  konserwacyjnych i dozorowych w zakresie kotłów gazowych

- 4. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone w punkcie 1, 2 SIWZ zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy. Dopiero łączna ocena uczestników konsorcjum będzie świadczyć o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu.

- 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

- 6. Jeżeli w kraju pochodzenia* osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Uwaga:

* kraj pochodzenia – zdefiniowano w ustawie z 13.06.2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2003r. nr 128 poz. 1176 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 pkt. 9 cytowanej ustawy krajem pochodzenia jest państwo, którego obywatelem jest cudzoziemiec, a w przypadku cudzoziemca, którego obywatelstwa nie da się ustalić lub który nie posiada obywatelstwa żadnego państwa – państwo, w którym stale zamieszkuje. Tym samym Zamawiający wymagając złożenia odpowiedniego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia danej osoby, będzie brał pod uwagę państwo, którego obywatelstwo posiada dana osoba. Dopiero wtedy, gdy nie da się ustalić obywatelstwa lub, gdy taka osoba nie posiada obywatelstwa żadnego państwa, będzie brane pod uwagę państwo, w którym stale zamieszkuje.

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH    DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mają obowiązek przekazywać na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przekazane faksem lub drogą elektroniczną należy potwierdzić pisemnie zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy PZP.

- Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową może odbywać się tylko w dniach urzędowania Komendy w godzinach 7.30-15.30 na numer  0-33 8604-244

Osobami  upoważnionymi  do porozumiewania się z wykonawcami są : Zuzanna Barabasz

XI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

  - 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wszelkich wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnieni SIWZ wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez ujawniania źródła zapytania.

  - 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentu składającego się na SIWZ. Każda wprowadzona zmiana przez Zamawiającego stanie się częścią Specyfikacji i będzie wiążąca.

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wadium

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca  związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt. 1). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 1 i 5 Prawa Zamówień Publicznych) tzn. wyznaczony przez zamawiającego dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania z ofertą.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY.

  - 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty (lub według takiego samego schematu) stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz dołączyć dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.

  - 2. Oferta tj. formularz ofertowy oraz wszystkie załączniki w ofercie, mają być w całości sporządzone w języku polskim, ręcznie, na maszynie do pisania lub komputerze (w sposób czytelny) oraz podpisane w sposób określony ppkt. 4 przez osoby uprawnione.

3. W przypadku składania dokumentów wydanych w języku innym niż język polski, dokumenty te są składane wraz                          z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

  - 4. Wszystkie dokumenty w złożonej ofercie muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione. Nie dotyczy ewentualnych załączników składanych jako oryginały wystawione i podpisane przez uprawnione organy jak np. KRS, KRK, ZUS, US, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokumenty wielostronicowe mogą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione na pierwszej lub ostatniej jego stronie. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.

  - 5. W przypadku podpisywania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie określonym punktem IX.1 SIWZ niezbędne jest w ofercie pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca ofertę. Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Na dokumencie stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika muszą być naklejone znaki opłaty skarbowej (Dz.U. z dnia 09.09.2000 nr 86 poz. 960 z późn. zm.).

  - 6. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę (osobę uprawnioną).

  - 7. Wszelkie dokumenty składane na papierze światłoczułym uznane zostaną za nieważne.

  - 8. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami SIWZ.

  - 9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, sam lub jako Partner Konsorcjum firm.

- 10. Oferta ma być złożona w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie (kopertach) - za sposób zabezpieczenia kopert/y odpowiada wykonawca. Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona:

  - Adres Zamawiającego: Komenda Powiatowa Policji  w Żywcu   34-300 Żywiec, Al.  Piłsudskiego 52

Nr Sprawy: ZP- 5/09 na: „Usługi konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni olejowych w obiektach służbowych KPP Żywiec”

NIE OTWIERAĆ PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM KOPERT.

Na kopercie winien znajdować się adres wykonawcy. Złe oznakowanie koperty może być przyczyną otwarcia jej przed upływem terminu składania ofert.

11. Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki, modyfikacje                              i uzupełnienia, które muszą zostać złożone w sposób określony w punkcie 13 z dopiskiem „ZMIANA”  lub „WYCOFANIE”

  - 12. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.  Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Jeżeli wykonawca chce zastrzec strony w ofercie wówczas składa je do oferty w dodatkowej zabezpieczonej kopercie, z opisem „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”.

  - 13. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania, w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z wnioskiem. Wyboru dnia oraz godziny, kiedy może nastąpić w tej przeglądanie dokumentacji z postępowania dokona Zamawiający z tym, że przeglądanie winno nastąpić bez zbędnej zwłoki.

  - 14. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy pzp wynika obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie pełnomocnictwa w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców w sposób umożliwiający identyfikację wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Na dokumencie stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika muszą być naklejone znaki opłaty skarbowej (Dz.U. z dnia 09.09.2000 nr 86 poz. 960 z późn. zm.) w sposób określony Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 05.12.2000r. ze zm.

  - XV. WSKAZANIE MIEJSCA ORAZ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

  - 1. Oferty należy złożyć w Komenda Powiatowa Policji w Żywcu 34-300, Al.  Piłsudskiego 52 -  Zespół Finansów i Zaopatrzenia pokój 15 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2009r  godz. 900

  - 2. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych.

  - 3. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.09.2009r  o godz  11 00  w siedzibie Zamawiającego KPP Żywiec,  Al.  Piłsudskiego 52, 34-300 Zywiec

XVI. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1.  Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezpośrednio przed otwarcie ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy ich otwarciu, na ich wniosek.

5. W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy poszczególni Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 Ustawy. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, złożoną przez niego ofertę uznaje się za odrzuconą.

6. W przypadku, gdy złożona oferta będzie niezgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych lub sprzeczna z treścią SIWZ, Zamawiający dokona odrzucenia rozpatrywanej oferty. Zamawiający odrzuci rozpatrywana ofertę, także w innych przypadkach określonych w art. 89 ustawy.

7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty (art. 87 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych).

9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłane faxem i pocztą niezwłocznie wszystkim wykonawcom po rozstrzygnięciu postępowania, a informacja o powyższym zostanie umieszczona na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy wejściu na teren Komendy Powiatowej Policji w Żywcu ul.Piłsudskiego 52, zgodnie z art. 92 ustawy .

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.Wykonawca poda cenę oferowaną na formularzu oferty.

2.Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, tj: koszty dojazdu oraz materiały eksploatacyjne

3.Cenęoferty należy podać w następujący sposób :

- cenę bez podatku VAT (netto) w zł polskich

- stawka VAT w %

- cenę łącznie z należnym podatkiem VAT (brutto)

4.Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie. Wartości wyliczone należy zaokrąglać do drugiego miejsca po przecinku.

5.Za cenę oferty uważa się cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT)

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

    - 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

    - a) Cena brutto zamówienia - 100 %

- Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:

najniższa oferowana cena brutto z ważnych ofert

## Ilość pkt =         		    cena brutto badanej oferty 		                x 100 pkt.

Cena najniższa z ważnych ofert uzyska maksymalną ilość punktów tj. 100. Pozostałe ważne oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru.

UWAGA: Zgodnie z art. 91 ust. 3a Prawa Zamówień Publicznych “Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do podpisania umowy w siedzibie zamawiającego. Termin podpisania umowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie określony przy powiadomieniu.

2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę wykonawców czyli zawiera postanowienia dotyczące m.in. realizacji poszczególnych części zamówienia,  sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy pzp wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego.

Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) ma m.in.:

- upoważniać jednego z członków konsorcjum – Głównego Partnera – jako osobę prawną i reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Partnerów we wszystkich sprawach związanych z umową;

- stwierdzać, że Partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji zamówienia;

- być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec zamawiającego;

- być zawarta w formie pisemnej

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia

XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI  ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY  ALBO WZÓR UMOWY

Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Prawa Zamówień Publicznych. Zgodnie z rozdziałem 2 dział VI Prawa Zamówień Publicznych wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do siedziby Zamawiającego.

XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA  MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Wszelkie rozliczenia będą dokonywane zgodnie z polskim systemem płatniczym.

KOMENDANT POWIATOWY

POLICJI w Żywcu

insp. mgr Bogdan ZARĘBA