Katowice, dn...........................

ZP-2310-114-150/2007

załącznik nr 3 do SIWZ

„Zakup odczynników DNA dla WLK KWP w Katowicach”

Zadanie nr 2 – Zakup i dostawa odczynników Pico Green

| lp. | Nazwa odczynnika | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość brutto (ilość x cena jednostkowa brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pico Green dsDNA Quantitation Kit,specjal packing | op | 8 |  |  |  |

| Pico Green dsDNA Quantitation Kit,specjal packing | - zestaw do fluorymetrycznego pomiaru DNA - zestaw odczynników zawierający: 1ml stężonego barwnika PicoGreen w rozstworze DMSO ( w 10fiolkach po 100µl. w każdej), 25ml buforu 20xTE [200mM Tris-HCl, 20mM EDTA,pH 7.5], 1ml standardu DNA Lambda o stężeniu 100µg/ml TE, - mający zastosowanie do precyzyjnego pomiaru dwuniciowego DNA, w zakresie stężeń od 0,05-50 ng/µl, przy użyciu aparatu Fluoroscan Ascent FL, - konfekcjonowany Fabrycznie, w opakowaniu kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników. |
| --- | --- |

..........................................

podpis osoby upoważnionej