Katowice, dn...........................

ZP-2310-114-150/2007

załącznik nr 4 do SIWZ

„Zakup odczynników DNA dla WLK KWP w Katowicach”

Zadanie nr 3 – Zakup i dostawa odczynników Hemophan

| lp. | Nazwa odczynnika | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość brutto (ilość x cena jednostkowa brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | HEMOPHAN test (50szt/op) | op | 10 |  |  |  |

| HEMOPHAN test (50szt/op) | - testy paskowe do ujawniania krwi - szybkie testy paskowe, używane w diagnostyce medycznej, do enzymatycznego ujawniania krwi utajonej w moczu, znajdujące zastosowanie w kryminalistyce i medycynie sądowej, do ujawniania śladów krwi metodą kontaktową (dotykową), - jedno składnikowe,dające barwną reakcję enzymatyczną w obecności hemoglobiny - o wysokiej czułości ( wykrywalności od poziomu 5 erytrocytów w 1 µl próbki, - utrzymujące wymaganą czułość reakcji enzymatycznej przez co najmniej 1 rok od daty odbioru jakościowego-ilościowego, - konfekcjonowane fabrycznie, po 50 szt, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, opatrzonych numerem serii i datą ważności. |
| --- | --- |

..........................................

podpis osoby upoważnionej