Komenda Wojewódzka Policji 			           Katowice, dnia 05.10.2009r 	Katowicach

Zespół Zamówień Publicznych

ZP-2380-275-168/1716/2009

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Zespół Zamówień Publicznych informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Roboty budowlane remontowe w budynku administracyjnym Rewiru dzielnicowych pod potrzeby planowanego Posterunku Policji we Wręczycy Wielkiej ul. Śląska 30” wpłynęły zapytania i  w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

- Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowej dotyczącej: zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej; projektu architektoniczno – budowlanego (rysunki, opis techniczny, rzut dachu); projektu instalacji wod-kan (rysunki, opis techniczny); projektu instalacji elektrycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane jest w oparciu o przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Pytanie:

W poz. 56 „Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, wejściowe” brak wymiarów drzwi. Prosimy o podanie wymiaru drzwi.

Odpowiedź:

Wymiary drzwi aluminiowych wejściowych w świetle ościeżnicy wynoszą : 1,00m x 2,05m.

3. Pytanie:

W poz. 166 „Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych” brak jest grubości płyt. Prosimy o informację jaką gr. płyt styropianowych należy przyjąć w/w pozycji.

Odpowiedź:

Należy przyjąć płyty styropianowe FS-20` o grubości: 5cm

4. Pytanie:

Z jakiego materiału mają być wykonane balustrady schodowe i jak wykończone.

Odpowiedź:

Zgodnie z poz. 262 balustrady należy wykonać z prętów stalowych z podchwytem z rury stalowej o śr. 40 mm. Balustrady należy zaminiować i pomalować farbą olejną.

5. Pytanie:

W poz. 287 „Brama wjazdowa”. Prosimy o informację czy ma to być brama rozwierana czy rozsuwana.

Odpowiedź:

Zgodnie z poz. 287 bramę należy wykonać jako przesuwną z przeciwwagą o wymiarach w świetle słupów krańcowych 4m x1,7 m.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W KATOWICACH

z up.                 RADCA

ZESPOŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mł.insp. mgr Marek GRABIŃSKI

Wyk. w 1 egz. M.Sz.

- umieszczono na stronie internetowej

www.policja.katowice.pl