Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy: ZP- 14/2009

UMOWA  - PROJEKT

zawarta w dniu  ………............ pomiędzy

Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach 40-038 Katowice ul. Lompy 19

NIP 634-013-79-13   REGON 270208292

reprezentowaną przez:

Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach - insp. mgr Ryszarda Leśniewskiego

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………..…………………………………………………………………………….…………….

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………………....

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

Przedmiotem umowy jest wykonanie konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni gazowej i urządzeń kotłowni olejowej w obiektach służbowych: 
1. Komenda  Powiatowa Policji w Zawierciu ul. Kasprowicza 9 – wyposażona w2  kotły  gazowe Buderus   GE 315, 
2. Komisariat Policji w Szczekocinach, ul. Parkowa 4 – wyposażona w kocioł olejowy Buderus G 215.

§ 2

- Wykonawca w okresie serwisowania zapewnia konserwację i przegląd uwzględniając koszty materiałów eksplatacyjnych oraz koszty dojazdu do poszczególnych kotłowni.

- W ramach przeglądu i konserwacji urządzeń kotłowych poszczególnych kotłowni Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące czynności:

- konserwacja kotła (czyszczenie, sprawdzenie stanu komory spalania)

- czyszczenie i regulacja palników (w przypadku palników wentylatorowych wydruk z analizy spalin)

- regulacja i kontrola systemu sterowania

- kontrola naczyń przeponowych (sprawdzenie ciśnienia po stronie powietrza)

- czyszczenie filtrów w instalacji centralnego ogrzewania

- sprawdzenie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej jeden raz w roku wraz z wystawieniem osobnego protokołu dla tego typu badań

- sporządzenie dla Zleceniodawcy protokołów z przeprowadzonych przeglądów jeden raz w roku wraz z wynikami pomiarów i zaleceniami do wykonania.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dwóch kontroli  w roku, na wezwanie Zamawiającego, kotłowni celem wyregulowania, pomocy w obsłudze i zaprogramowaniu urządzeń. 
4.W sezonie grzewczym Wykonawca zobowiązuje się ponadto do usunięcia awarii urządzeń w ciągu 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia usterki pod numerem Tel …..................

§ 3

Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i uprawnienia konieczne do wykonania prac zleconych w umowie.

§ 4

- Wykonanie usługi zostanie potwierdzone na protokole konserwacji urządzenia, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury VAT.

- Protokół konserwacji urządzenia będzie stanowił podstawę do złożenia ewentualnych reklamacji przez Zamawiającego.

§ 5

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w związku z realizacją umowy.

§ 6

1.Wartość umowy ustala się na  kwotę brutto ……….złotych ( słownie:…………..)

2. Dopuszcza się wartość zamówienia niższą niż określona w pkt. 1.

3. Płatność za wykonane usługi nastąpi zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty  stanowiącym integralną część umowy.

4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i opłaty dodatkowe.

§ 7

Umowę zawiera się na czas określony  od dnia podpisania do dnia 31.12.2009r  lub do wyczerpania środków na nią przeznaczonych.

§ 8

- Strony zgodnie postanawiają, że faktura VAT wystawiona będzie po dniu 28.12.2009r,  na Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, 40-038 Katowice ul. Lompy 19, NIP: 634-013-79-13, REGON: 270208292 i dostarczone przez Wykonawcę do KPP w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Kasprowicza 9.

- Wynagrodzenie płatne przelewem w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 9

- Jeżeli opóźnienie realizacji usługi nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo obciążyć karą umowną w wysokości 0,1% wartości opóźnionego zlecenia za każdy dzień zwłoki. Wysokość kar nie może jednak przekroczyć 10% wartości umowy.

- W przypadku opóźnienia w płatnościach Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w płatności.

- Postanowienia pkt. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wartość kar umownych.

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca.

- Nie dopuszcza się przeniesienia wierzytelności z tytułu wykonywanej umowy.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Wszelkie spory mogące wynikać na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy i miejscowo sąd powszechny.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 13

- Każda strona może rozwiązać umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

- W przypadku nie wywiązywania się z umowy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 14

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy trzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA