Zamawiający:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH

40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19

Prowadzący sprawę:

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZAWIERCIU

42-400 ZAWIERCIE, UL. KASPROWICZA 9

Numer sprawy: ZP-16/2009

tel. 032 6738200  	fax 032 6738244 	e-mail finanse.kpp-zawiercie@slaska.policja.gov.pl

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług kominiarskich dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu a w szczególności okresowe przeglądy, czyszczenie, udrażnianie przewodów kominowych wentylacyjnych, pomiar ciągów w przewodach kominowych wentylacyjnych w budynku Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu oraz w  podległych komisariatach i posterunkach.

CPV 90.91.50.00-4

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Od dnia podpisania umowy przez okres  12 miesięcy.

III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie warunki formalnie określone w art.24 ustawy Pzp musi spełniać każdy z członków konsorcjum. Jeżeli jeden z nich nie spełnia choćby jednego warunku, całe konsorcjum będzie wykluczone
z ubiegania się o zamówienie,

c) dysponują osobami uprawnionymi do wykonywania usług kominiarskich tj. posiadającymi dyplom mistrza kominiarstwa.

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ustawy Pzp.  Oferta wykonawcy, której treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółki cywilnej dokumenty rejestrowe współwłaścicieli spółki.

Za aktualny zostanie uznany zarówno dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 – miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli istnienie określonych w nim okoliczności potwierdzone zostanie przez właściwy organ w wymaganym terminie. Adnotacja na zaświadczeniu z ewidencji działalności gospodarczej, dokonana przez właściwy organ, z której jednoznacznie będzie wynikać, że dane zawarte na zaświadczeniu są aktualne, spełnia wymóg zaświadczenia aktualnego. Przedłożona przez wykonawcę informacja o aktualności wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zawierająca adnotację z nieczytelnym podpisem, bez możliwości jego identyfikacji, nie będzie spełniać wymagań określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty  mogą być składane  (Dz. U. z 24 maja 2006r. nr 87 poz. 605). Powyższe ma odzwierciedlenie w wyroku Zespołu Arbitrów z 1 lutego 2005r. sygn. akt UZP/ZO/0-102/05.
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy PZP, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 
3.Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w oparciu o art. 24 ustawy PZP, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 
4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone w punkcie 1-3 zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy. Dopiero łączna ocena uczestników konsorcjum będzie świadczyć o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu. 
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju pochodzenia* osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5 zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis znajdujący się w pkt. 5, odnoszący się do aktualności dokumentów, stosuje się odpowiednio. 
Uwaga: 
* kraj pochodzenia – zdefiniowano w ustawie z 13.06.2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2003r. nr 128 poz. 1176 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 pkt. 9 cytowanej ustawy krajem pochodzenia jest państwo, którego obywatelem jest cudzoziemiec, a w przypadku cudzoziemca, którego obywatelstwa nie da się ustalić lub który nie posiada obywatelstwa żadnego państwa – państwo, w którym stale zamieszkuje. Tym samym zamawiający wymagając złożenia odpowiedniego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia danej osoby, będzie brał pod uwagę państwo, którego obywatelstwo posiada dana osoba. Dopiero wtedy, gdy nie da się ustalić obywatelstwa lub gdy taka osoba nie posiada obywatelstwa żadnego państwa, będzie brane pod uwagę państwo, w którym stale zamieszkuje. 
7. Dokument uprawniający do wykonywania usług kominiarskich tj. dyplom mistrza kominiarstwa wydany dla osoby wykonującej czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie (art. 27 Prawa zamówień publicznych). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert za pomocą faksu lub drogi elektronicznej. Przesyłanie informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową może odbywać się tylko w dniach roboczych w godzinach 7.30-15.30 na numer 032 6738224. 
UWAGA: W przypadku przesłania dokumentów po godzinie 15.30 w dniu roboczym zostanie on zarejestrowany u Zamawiającego jako złożony w następnym dniu roboczym. W przypadku przesłania dokumentów w dniu wolnym od pracy zostanie on zarejestrowany u Zamawiającego jako złożony w pierwszym następującym dniu roboczym.  Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Monika Cichoń-Markiewicz tel. 032 6738225. Wszelkie zapytania do treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy przesyłać na numer faksu 032 6738224 lub pocztą elektroniczną na adres: finanse.kpp-zawiercie@slaska.policja.gov.pl . Wyjaśnienia nie będą udzielane telefonicznie.

Uwaga: Informuje się wszystkich Wykonawców, że pobranie specyfikacji istotnych warunków zamówienia ze strony internetowej i poinformowanie o powyższym Zamawiającego nie stanowi podstawy do przesyłania wyjaśnień, odpowiedzi indywidualnie tym Wykonawcom. Zgodnie z art. 38 ust. 2 treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. Natomiast to kiedy Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcom uregulowano w art. 42 ust. 2 ustawy Pzp.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt. 1). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 1 i 5 Prawa zamówień publicznych) tzn. wyznaczony przez Zamawiającego ostateczny dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania ofertą.

###### VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY.

1. Ofertę stanowi formularz ofertowy (załącznika nr 1 do SIWZ) oraz dokumenty wymienione w pkt. IV SIWZ. 
2. Oferta tj. formularz ofertowy wg wzoru załącznik nr 1 do SIWZ oraz wszystkie załączniki w ofercie w tym dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. IV SIWZ, mają być w całości sporządzone w języku polskim, ręcznie, na maszynie do pisania lub komputerze (w sposób czytelny). Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione.
3. Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników (np. zszyć, spiąć, z bindować lub w inny sposób). 
4. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadającą pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych). 
5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osoby udzielające pełnomocnictwa) określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
 6. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego należy załączyć pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. Powyższy obowiązek ustanowienia pełnomocnika dotyczy również wspólników spółki cywilnej jako wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 
7. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.  Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Jeżeli Wykonawca chce zastrzec strony w ofercie wówczas składa je do oferty w dodatkowej zabezpieczonej kopercie, z opisem „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”. 
8. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnym jest wskazanie w ofercie, jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum. 
9. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany muszą być parafowane wraz z oznaczeniem daty, przez osobę podpisującą ofertę (osobę uprawnioną). 
10. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako Partner Konsorcjum firm.

###### IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferty należy składać w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu przy ul. Kasprowicza 9, piętro I sekretariat główny, pokój 202, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  13.11.2009r. godz. 10.00

2. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.11.2009r. o godz. 12.00 w siedzibie KPP w Zawierciu 
ul. Kasprowicza 9, pokój 103.
3. Oferta ma być złożona w kopercie, zabezpieczona przed otwarciem, zapewniająca jej nienaruszalność, zaadresowana i oznaczona:

Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

42-400 Zawiercie ul. Kasprowicza 9

Numer sprawy: ZP-16/2009

„Usługi kominiarskie dla Komendy Powiatowej Policji w Zawiercie.”.

NIE OTWIERAĆ PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM KOPERT

4. Oferty otrzymane po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone oferentom zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, bez względu na powód opóźnienia.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Otwarcie ofert jest jawne.

###### X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji.

- Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie będzie podlegała zmianie przez cały okres umowy .

- Cenę oferty należy podać w następujący sposób:

- cena bez podatku VAT  (netto)  zł

- należny VAT  %

- cena łącznie z należnym podatkiem VAT  (brutto) = CENA OFERTOWA

Na cenę ofertową całości zamówienia składa się:		netto	VAT  %	 brutto

- cena 1 usługi przeglądu przewodu kominowego

wentylacyjnego						.....	.....		  .....

- cena 1 usługi udrożnienia przewodu kominowego

wentylacyjnego						.....	.....		  .....

- cena 1 usługi czyszczenia przewodu kominowego

wentylacyjnego						.....	.....		  .....

- cena 1 usługi pomiaru ciągu w przewodzie kominowym

wentylacyjnym						.....	.....		  .....

- Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie ( do drugiego miejsca po przecinku). Brak określenia ceny w postaci słownej poczytany zostanie za błąd co do formy oferty i nie będzie skutkować jej odrzuceniem.

###### XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 
1. Kryterium ceny – cena ofertowa: 100 pkt.

Kryterium odnosi się do wyboru oferty z najniższą ceną.

najniższa oferowana  cena brutto  x   100

Ilość punktów  =    ------------------------------------------------------

cena brutto badanej oferty

Cena najniższa z ważnych ofert uzyska maksymalną ilość punków tj. 100. Pozostałe ważne oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru.

###### XII. INFORMACJA O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W CELU ZAWARCIA UMOWY.

Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego tj. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu 
pokój 226. Termin podpisania umowy zostanie określony przy powiadomieniu.

W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę Wykonawców czyli zawiera postanowienia dotyczące m.in. realizacji poszczególnych części zamówienia, sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy Pzp Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego.

Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) ma m.in.:

- upoważniać jednego z członków konsorcjum – Głównego Partnera – jako osobę prawną i reprezentującą go   
  wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Partnerów we wszystkich sprawach 
  związanych z umową;

- stwierdzać, że Partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji 
  zamówienia;

- być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec zamawiającego;

- być zawarta w formie pisemnej

- określać zakres rzeczowo-finansowy każdego z członków konsorcjum

###### XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

###### XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY.

Istotne dla stron postanowienia stanowi projekt umowy - załączniku nr 4 do SIWZ.

###### XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca może wnieść pisemny protest do Zamawiającego tj. Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu 
ul. Kasprowicza 9, pokój 202.

2. Zamawiający dopuszcza przesłanie protestu drogą faksową  jeżeli zostanie niezwłocznie potwierdzony pisemnie (doręczony pocztą lub osobiście) na adres: Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, ul. Kasprowicza 9.

Uwaga: Przesyłanie protestu, kopii odwołania drogą faksową do KPP w Zawierciu może odbywa się tylko w dniach roboczych w godzinach  7.30-15.30 na numer 032 6738224 tylko wtedy zostanie zachowany wymóg art. 180 ust. 2 oraz art. 184 ust. 3 ustawy.

XVI.  INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT   CZĘŚCIOWYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

XVII. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

XVIII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIX. INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XX. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu za wyjątkiem przewidzianych ustawą.

XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ.

- Formularz oferty

- Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

- Projekt umowy

Zawiercie, dnia 29.10.2009r.

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

W ZAWIERCIU

insp. mgr Adam Pałucha