ZP-1/10

Zamawiający: 				KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH

40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19

Prowadzący sprawę: Komenda Miejska Policji w Gliwicach

ul. Powstańców Warszawy 12

tel. 0-32 33 69 200	fax 0-32 33 69 224

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

KONSERWACJĘ I NAPRAWĘ URZĄDZENIA DO PRZEMIESZCZANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

NA KOMISARIACIE POLICJI W KNUROWIE

I. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .

Konserwacja, naprawa i utrzymanie stałej sprawności technicznej urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych – dźwig platformowy przyschodowy GANSER typ: GTL 20 Automatik.

Przegląd konserwacyjny należy wykonywać co 30 dni.

Przez naprawę należy rozumieć usunięcie nieprawidłowości i usterek w ramach prowadzonej konserwacji.

Rodzaj zamówienia: usługa

Kod Wspólnego Słownika Zamówień: CPV- 50750000-7

II. OPIS  CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI SKAŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy.

V. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

VII. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie    przewiduje zwrotu jakichkolwiek kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem przewidzianym w ustawie.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA  TYCH WARUNKÓW.

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy.

3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują osobami posiadającymi zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, potwierdzające umiejętność praktycznego wykonania czynności w zakresie konserwacji urządzeń dźwigowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79 poz. 849 ze zm.).

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy

- 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółki cywilnej dokumenty rejestrowe współwłaścicieli spółki.

- 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1, złożone na załączniku nr 3.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz  z ofertą należy dołączyć:

- -oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy-zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

- 4.  Kserokopie zaświadczeń kwalifikacyjnych wydanych przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, potwierdzających umiejętność praktycznego wykonania czynności w zakresie konserwacji urządzeń dźwigowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79 poz. 849 ze zm.) dla osób, które będą realizować zamówienie.

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI ORAZ

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW,  A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie na adres:  Zespół Finansów i Zaopatrzenia Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach 44-100 Gliwice ul. Powstańców Warszawy 8-12. (art. 27 Prawa Zamówień Publicznych).

2.  Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Piotr Rygalski, Renata Komisarczyk.

- 3. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy              z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone w punkcie VIII.1, IX.1, IX.2, IX.3 SIWZ zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy. Dopiero łączna ocena uczestników konsorcjum będzie świadczyć o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu.

- 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów,             o których mowa w pkt. IX.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- 5. Jeżeli w kraju pochodzenia* osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. IX.1 zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.                                                                 Uwaga:                                                                                                                                                                                                               *kraj pochodzenia – zdefiniowano w ustawie z 13.06.2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2003r. nr 128 poz. 1176 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 pkt. 9 cytowanej ustawy krajem pochodzenia jest państwo, którego obywatelem jest cudzoziemiec, a w przypadku cudzoziemca, którego obywatelstwa nie da się ustalić lub który nie posiada obywatelstwa żadnego państwa – państwo, w którym stale zamieszkuje. Tym samym Zamawiający wymagając złożenia odpowiedniego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia danej osoby, będzie brał pod uwagę państwo, którego obywatelstwo posiada dana osoba. Dopiero wtedy, gdy nie da się ustalić obywatelstwa lub gdy taka osoba nie posiada obywatelstwa żadnego państwa, będzie brane pod uwagę państwo, w którym stale zamieszkuje.

XI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

  - 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wszelkich wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnieni SIWZ wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez ujawniania źródła zapytania.

  - 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentu składającego się na SIWZ. Każda wprowadzona zmiana przez Zamawiającego stanie się częścią Specyfikacji i będzie wiążąca.

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wadium

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca  związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt. 1). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem

terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych) tzn. wyznaczony przez zamawiającego dzień składania

ofert jest pierwszym dniem związania z ofertą.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY.

  - 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty (lub według takiego samego schematu) stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz dołączyć dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.

  - 2. Oferta tj. formularz ofertowy oraz wszystkie załączniki w ofercie, mają być w całości sporządzone w języku polskim, ręcznie, na maszynie do pisania lub komputerze (w sposób czytelny) oraz podpisane w sposób określony ppkt. 4 przez osoby uprawnione.

3. W przypadku składania dokumentów wydanych w języku innym niż język polski, dokumenty te są składane wraz                          z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

  - 4. Wszystkie dokumenty w złożonej ofercie muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione. Nie dotyczy ewentualnych załączników składanych jako oryginały wystawione i podpisane przez uprawnione organy jak np. KRS, KRK, ZUS, US, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokumenty wielostronicowe mogą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione                    i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione na pierwszej lub ostatniej jego stronie. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.

  - 5. W przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie określonym punktem IX.1 SIWZ niezbędne jest w ofercie pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca ofertę. Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Na dokumencie stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika muszą być naklejone znaki opłaty skarbowej (Dz.U. z dnia 09.09.2000 nr 86 poz. 960 z późn. zm.).

  - 6. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę (osobę uprawnioną).

  - 7. Wszelkie dokumenty składane na papierze światłoczułym uznane zostaną za nieważne.

  - 8. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami SIWZ.

  - 9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, sam lub jako Partner Konsorcjum firm.

- 10. Oferta ma być złożona w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie (kopertach) - za sposób zabezpieczenia kopert/y odpowiada wykonawca. Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona:

  - Adres Zamawiającego: Komenda Miejska Policji Zespół Finansów i Zaopatrzenia 44-100 Gliwice ul. Powstańców Warszawy 12

„Nr Sprawy: ZP-1 /10

KONSERWACJA I NAPRAWA URZĄDZENIA DO PRZEMIESZCZANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

NA KOMISARIACIE POLICJI W KNUROWIE

NIE OTWIERAĆ PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM KOPERT

Na kopercie winien znajdować się adres wykonawcy. Złe oznakowanie koperty może być przyczyną otwarcia jej przed upływem terminu składania ofert.

11. Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki, modyfikacje                              i uzupełnienia, które muszą zostać złożone w sposób określony w punkcie 13 z dopiskiem „ZMIANA”  lub „WYCOFANIE”

  - 12. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.  Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Jeżeli wykonawca chce zastrzec strony w ofercie wówczas składa je do oferty w dodatkowej zabezpieczonej kopercie, z opisem „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”.

  - 13. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania, w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z wnioskiem. Wyboru dnia oraz godziny, kiedy może nastąpić w tej przeglądanie dokumentacji z postępowania dokona Zamawiający z tym, że przeglądanie winno nastąpić bez zbędnej zwłoki.

  - 14. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy pzp wynika obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie pełnomocnictwa w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców w sposób umożliwiający identyfikację wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Na dokumencie stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika muszą być naklejone znaki opłaty skarbowej (Dz.U. z dnia 09.09.2000 nr 86 poz. 960 z późn. zm.) w sposób określony Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 05.12.2000r. ze zm.

  - XV. WSKAZANIE MIEJSCA ORAZ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

  - 1. Oferty należy złożyć w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 8-12, piętro I, sekretariat Zespołu Finansów i Zaopatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia  26.03.2010r. Godz. 10.30

  - 2. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych.

  - 3. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.03.2010r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego KMP Gliwice 
ul. Powstańców Warszawy 8-12 pokój 111, piętro I.

XVI. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1.  Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezpośrednio przed otwarcie ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy ich otwarciu, na ich wniosek.

5. W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy poszczególni Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 Ustawy. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, złożoną przez niego ofertę uznaje się za odrzuconą.

6. W przypadku, gdy złożona oferta będzie niezgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych lub sprzeczna z treścią SIWZ, Zamawiający dokona odrzucenia rozpatrywanej oferty. Zamawiający odrzuci rozpatrywana ofertę, także w innych przypadkach określonych w art. 89 ustawy.

7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych).

9. Zawiadomienie o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania,

- terminie, po upływie którego umowa może być  zawarta

zostanie wysłane faxem i pocztą niezwłocznie wszystkim wykonawcom po rozstrzygnięciu postępowania, a informacja o powyższym zostanie umieszczona na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy wejściu na teren Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach ul. Powstańców Warszawy 12, zgodnie z art. 92 pkt 1 Ustawy .

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Czynności obejmujące konserwację, zgodnie z instrukcją konserwacji*:

| L.p. | Rodzaj urządzenia | Podrodzaj urządzenia | Prace do wykonania (tylko przez uprawionych konserwatorów dźwigowych)- konserwacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Wsporniki, konstrukcja mocowania | - | Sprawdzić trwałość mocowania |
|  |  | - | Szukać korozji, przełamań, odkształceń |
| 2 | Tor jezdny | mocowanie | Sprawdzić trwałość mocowania |
|  |  |  | Szukać korozji, przełamań, odkształceń |
|  |  | elementy mocowania profili toru jezdnego | Sprawdzić trwałość mocowania |
|  |  |  | Szukać korozji, przełamań, odkształceń |
|  |  | pręt prowadzący kabla spiralnego | Sprawdzić trwałość mocowania |
|  |  |  | Szukać korozji, przełamań, odkształceń |
|  |  | przesłony wyłączników końcowych | Szukać korozji |
|  |  |  | Sprawdzić funkcjonowanie i trwałość mocowania |
|  |  | prowadnice, profile toru jezdnego | Szukać korozji, przełamań, odkształceń i zużycia (listwa zębata) |
|  |  |  | Obustronne zabrudzenie |
|  |  | połączenie wyrównania potencjałów | Sprawdzić trwałość mocowania |
| 3 | Wózek jezdny | rolki prowadzące | Szukać korozji, przełamań, odkształceń |
|  |  |  | Sprawdzić trwałość mocowania |
|  |  |  | Sprawdzić funkcję, regulację i luz |
|  |  |  | Szukać odprysków o śladów zużycia |
|  |  |  | Oczyścić z zabrudzeń |
|  |  | napęd | Szukać korozji, przełamań, zużycia i odkształceń |
|  |  |  | Sprawdzić regulację, trwałość mocowania i funkcję |
|  |  |  | Szukać nieszczelności przekładni ślimakowej |
|  |  | Urządzenia chwytne | Szukać korozji, przełamań, zużycia i odkształceń |
|  |  |  | Sprawdzić regulację, trwałość mocowania |
|  |  | Zapory bezpieczeństwa | Sprawdzić ustawienia, funkcję, luzy i mocowanie |
|  |  |  | Szukać korozji, odgłosów i zabrudzeń |
|  |  |  | Sprawdzić funkcję i mocowanie silnika zapór bezpieczeństwa |
|  |  |  | Sprawdzić funkcję sprzęgła ślizgowego |
|  |  |  | Sprawdzić funkcję i mocowanie linki ramp najazdowych |
|  |  |  | Szukać korozji o odkształceń linki |
|  |  | Platforma | Szukać korozji, przełamań, odgłosów, zużycia i odkształceń. |
|  |  |  | Sprawdzić funkcję i mocowanie, ustawienia |
|  |  |  | Sprawdzić funkcję i mocowanie silnika platformy |
|  |  | Ramy najazdowe | Szukać korozji, odgłosów i odkształceń |
|  |  |  | Sprawdzić funkcję i mocowanie , ustawienia (w stanie złożonym i otwartym) smarowanie |
|  |  | Elementy elektryczne, elektroniczne i okablowanie | Sprawdzić mocowanie i szukać zabrudzeń |
|  |  | Kabel spiralny/ lub bęben kablowy | Szukać korozji, odgłosów, zużycia i odkształceń |
|  |  |  | Sprawdzić funkcję, mocowanie, prowadzenie i smarowanie |
|  |  | Wyłącznik końcowy, wyłącznik krańcowy, góra, wyłącznik bezpieczeństwa, wyłącznik główny | Szukać przełamań,zużycia i zabrudzeń |
|  |  |  | Sprawdzić funkcję, ustawienie, mocowanie i luz |
|  |  | Sterowanie wewnętrzne | Sprawdzić funkcję i mocowanie |
|  |  |  | Sprawdzić przełamania i braki w opisach |
|  |  | Krzesło opuszczane/ pas bezpieczeństwa | Sprawdzić przełamania, rysy, i odkształcenia |
|  |  |  | Sprawdzić funkcję i mocowanie |
|  |  | Korba opuszczania awaryjnego | Sprawdzić mocowanie |
|  |  | Urządzenie alarmowe (opcja) | Sprawdzić funkcję |
| 4 | Pozostałe prace | Sterowanie zewnętrzne (z kaset wezwań) | Sprawdzić funkcję i mocowanie |
|  |  |  | Sprawdzić przełamania i brakujące piktogramy |
|  |  | Korytka kablowe | Sprawdzić mocowanie |
|  |  | Gniazdo zasilania z sieci | Sprawdzić mocowanie |
|  |  | Jazda próbna | Sprawdzić wszystkie funkcję i zachowanie się urządzenia w czasie jazdy |
|  |  | Opcja zdalnego sterowania | Sprawdzić funkcję |

* Wykonawca w oferowanej cenie uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją zadania tj. wyszczególnione czynności konserwacyjne, naprawy oraz nakłady wymagane dla utrzymania stałej sprawności technicznej urządzenia, łącznie z dojazdem i transportem do Komisariatu Policji w Knurowie. Ponadto cena winna zawierać koszty użytych środków, smarów, środków czyszczących i myjących stal szlachetną itp.

Przez naprawę należy rozumieć usunięcie nieprawidłowości i usterek w ramach prowadzonej konserwacji.

SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz OŚWIADCZAM, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznaję się za związanego  określonymi  w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

OFERUJĘ wykonanie 1 szt. konserwacji* po cenie brutto: ......................................

słownie ...........................................................

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ                         Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

    - 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie sie kierował następującymi kryteriami:

    - a) Cena brutto zamówienia -  100 %

2. Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:

najniższa oferowana cena brutto z ważnych ofert

## Ilość pkt =         		    cena brutto badanej oferty 		                x 100 pkt.

Cena najniższa z ważnych ofert uzyska maksymalną ilość punktów tj. 100. Pozostałe ważne oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru.

UWAGA: Zgodnie z art. 91 ust. 3a Prawa Zamówień Publicznych “Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do podpisania umowy w siedzibie zamawiającego. Termin podpisania umowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie określony przy powiadomieniu.

2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę wykonawców czyli zawiera postanowienia dotyczące m.in. realizacji poszczególnych części zamówienia,  sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy pzp wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego.

Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) ma m.in.:

- upoważniać jednego z członków konsorcjum – Głównego Partnera – jako osobę prawną i reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Partnerów we wszystkich sprawach związanych z umową;

- stwierdzać, że Partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji zamówienia;

- być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec zamawiającego;

- być zawarta w formie pisemnej

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia

XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI  ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY  ALBO WZÓR UMOWY

Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamówienie przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia środków ochrony prawnej, określonych w przepisach działu VI ustawy.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ środki ochrony prawnej, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198g ustawy).

XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA  MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Wszelkie rozliczenia będą dokonywane zgodnie z polskim systemem płatniczym.

Gliwice, dn. 05.03.2010r.