ZP-2380-237/2010

Zał. Nr 6 do SIWZ

ZADANIE IV – zakup odczynników i materiałów techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA dla KWP Katowice

CPV 33694000-1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji (5x6) | VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw do fluorometrycznego pomiaru DNA | - do stosowania w biologii molekularnej, w procesie fluorometrycznego pomiaru ds DNA, w zakresie stężeń od 0,05 – 50 ng/ µl, - przy użyciu aparatu Fluoroscan Ascent FL, - zawierający 1 ml stężonego barwnika PicoGreen w roztworze DMSO (w 10 fiolkach, w każdej po 100 µl barwnika), 25 ml buforu 20xTE i 1 ml standardu DNA Lambda o stężeniu 100 µg/ml TE - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników | op | 8 |  |  |  |
| Cena ofertowa brutto zadania nr 4 (suma pozycji w kolumnie 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy