RW - 6/2010 							            Mysłowice dnia 26.10.2010rr

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH

40-038 KATOWICE, UL.LOMPY 19

Prowadzący sprawę:

Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

ul.Starokościelna 2 , 41-400  Mysłowice

tel. 0-32  3173-221 : 0-32 3173-22  	fax 0-32  3171-244,

I.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655) zwaną w dalszej części „ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa konserwacji i przeglądu urządzeń  kotłowni olejowej w obiekcie Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach  ul.Starokościelna 2  wyposażonej  w 2 kotły  Vitoplex 100  moc 115 KW, oraz usunięcie ewentualnej awarii lub usterki w czasie  sezonu grzewczego.

- Przeglad i konserwacja instalacji olejowej obejmuje

- demontaż palników z kotłów , czyszczenie mechaniczne z nalotu i sadzy: komory spalania, przewodów spalinowych w kotle, kolektora spalin, czopucha, zawirowywaczy,

- wymiana filtrów  oleju, czyszczenie dyszy olejowej i powietrza, kontrola pracy pomp oleju  opałowego,                      wentylatora, klap powietrza, ewentualne doszczelnienie ścieżki olejowej,czyszczenie i regulacja palnika,                  fotokomórki, elektrod zapłonowych,

- sprawdzanie i likwidacja nieszczelności przewodów spalinowych na przyłączy do komina

- wykonanie komputerowej analizy spalin z wydrukiem dla zamawiającego.

- likwidacja przecieków – na połaczeniach gwintowanych, kołnierzowych, usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach , urzadzeniach i osprzęcie z ewentualną wymianą uszczelek, śrubunków, zamocowań termometrów i manometrów w razie potrzeby.

- sprawdzanie prawidłowości działania urządzeń i instalacji sterowania i automatyki zabezpieczeń kotłów i     palników, wykonanie testu zabezpieczeń,

2.  W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do   usunięcia awarii lub usterki urządzeń w ciągu 24              godzin od telefonicznego zgłoszenia usterki lub awarii  pod numerem tel …..................

3.  W  trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do dwóch  przyjazdów do kotłowni,  celem sprawdzenia

prawidłowości  działania urządzeń.

# Rodzaj zamówienia: usługa

Kod Wspólnego Słownika Zamówień: CPV- 50.72.10.00-5.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w okresie - od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2011r

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki  z art. 22 ust. 1 ustawy PZP a w szczególności:

    - Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne  uprawnienia w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło ( np.: świadectwo kwalifikacyjne),

Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków  udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia nie spełnia.

2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie, nie mogą podlegać wykluczeniu  z postępowania na podstawie art. 24 ust.

1 pzp.

Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków  udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia nie spełnia.

V. INFORMACJA  O OŚWIADCZENIACH  I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO.

A. Oświadczenia  i dokumenty , potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – zgodnie

z załącznikiem nr 2 do SIWZ;

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami    
4.  Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Jeżeli w kraju pochodzenia* osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

B. Inne oświadczenia i dokumenty,które należy przedłożyć wraz z ofertą:

1. Oświadczenie ,że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i załączonym, wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń -na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

2 Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego .Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo takie może wynikać z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub spółki cywilnej.

VI. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ OFERTY,PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ UCZESTNICTWA PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;

b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo –zgodnie z podrozdziałem B- Inne oświadczenia i dokumenty – pkt 2. Rozdz. V SIWZ- nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;

Uwaga: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (lit. a i b) może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy konsorcjum.

c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika);

d) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale V.

e) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym

jako Pełnomocnik pozostałych

2.Zamawiający nie dopuszcza w postępowaniu uczestnictwa podwykonawców.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać wyłącznie na piśmie lub faksem (adres Zamawiającego oraz nr faksu podany został w oznaczeniu Zamawiającego na stronie tytułowej SIWZ)

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania faksu.

3. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający

zamieszcza dodatkowo na stronie internetowej pod następującym adresem:http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynie do Zmawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią Specyfikacji. Zostanie ona doręczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację (oraz zadającym pytania do SIWZ) i będzie dla nich wiążąca.

4. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia

treści SIWZ.

5. Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem:

http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi

na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem internetowym.

IX.OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Do bezpośredniego kontakowania się z Wykonawcami , Zamawiający wyznacza nastepująca osobę :

- Zofia Policht – specjalista Zespołu Finansów i Zaopatrzenia  nr tel:  32 3173-221

X.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

XI.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem

terminu składania ofert, określonym w rozdziale XIV SIWZ. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu

związania ofertą.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY.

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty (lub według takiego samego schematu) stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz dołączyć dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.

2. Oferta tj. formularz ofertowy oraz wszystkie załączniki w ofercie, mają być w całości sporządzone w języku polskim, ręcznie, na maszynie do pisania lub komputerze (w sposób czytelny) oraz podpisane w sposób określony pkt. 4 przez osoby uprawnione.

3. W przypadku składania dokumentów wydanych w języku innym niż język polski, dokumenty te są składane wraz  z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

4. Wszystkie dokumenty w złożonej ofercie muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione. Nie dotyczy ewentualnych załączników składanych jako oryginały wystawione i podpisane przez uprawnione organy jak np. KRS, KRK, ZUS, US, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokumenty wielostronicowe mogą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione na pierwszej lub ostatniej jego stronie. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.

5. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę (osobę uprawnioną).

6. Wszelkie dokumenty składane na papierze światłoczułym uznane zostaną za nieważne.

7. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami SIWZ.

8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako Partner Konsorcjum firm.

9. Oferta ma być złożona w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie (kopertach) - za sposób zabezpieczenia kopert/y odpowiada wykonawca. Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona:

Adres Zamawiającego:            Komenda Miejska Policji w  Mysłowicach

41-400  Mysłowice   ul.  Starokościelna 2

Nr Sprawy:  RW 6/2010

usługa konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni olejowej  w  obiekcie  Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach ul.Starokościelna 2

NIE OTWIERAĆ PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM KOPERT.

Na kopercie winien znajdować się adres wykonawcy. Złe oznakowanie koperty może być przyczyną otwarcia jej przed upływem terminu składania ofert.

10. Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, które muszą zostać złożone w sposób określony w punkcie 9 z dopiskiem „ZMIANA”

11. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł (w odniesieniu do tych informacji), że nie mogą być one udostępniane.

12.Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.

13. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z wnioskiem

- W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy pzp wynika obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie pełnomocnictwa w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców w sposób umożliwiający identyfikację wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

XIII.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca poda cenę oferowaną na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji.

2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, tj: koszty dojazdu oraz    materiały eksploatacyjne.                                                                                                                                                     3. Cenę oferty należy podać w następujący sposób:                                                                                                                          - cenę bez podatku VAT (netto) w zł polskich                                                                                                                        - stawka VAT

- cenę łącznie z należnym podatkiem VAT (brutto)                                                                                                                         4. Cena  ofertowa  musi  być  podana  w  złotych polskich, cyfrowo i słownie. Wartości wyliczone należy zaokrąglać  do drugiego miejsca po przecinku.                                                                                                                                              5. Za cenę oferty uważa się wartość brutto ( suma pozycji 1-3), łącznie z należnym podatkiem VAT.

XIV.WSKAZANIE MIEJSCA ORAZ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferty należy złożyć w Komendzie Miejskiej  Policji w Mysłowicach,  przy ul.Starokościelna 2 w pok. nr 9  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  05.11.2010r do godz. 10:00

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

3. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu  05.11.2010r o godz.  11: 00 w siedzibie Zamawiającego tj. Komendzie Miejskiej  Policji w Mysłowicach   przy ul. Starokościelna 2  w pok. nr 9

XV. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1.  Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3.Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy ich otwarciu, na ich wniosek.

5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym

Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

7. Zamawiający unieważni postępowanie , jeżeli będą  ku temu  przesłanki zgodnie z art. 93 ustawy.

8..Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).

9.Zamawiający powiadomi o wynikach przetargu przesyłając zawiadomienie faxem i pocztą wszystkim Wykonawcom,     którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń znajduje się na parterze w siedzibie Zamawiającego), a także na stronie internetowej pod następującym adresem:http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

XVI.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 	KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) Wartość brutto zamówienia - 100 %

2. Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:

najniższa oferowana wartość brutto z ważnych ofert

Ilość punktów     =    --------------------------------------------------------------------------  x 100 pkt

wartość brutto badanej oferty

Ważna oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną ilość punktów tj. 100. Pozostałe ważne oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru.

UWAGA: Zgodnie z art. 91 ust. 3a Prawa Zamówień Publicznych “Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA  MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej tj. w  PLN .

XVIII. 	INFORMACJA DOTYCZACE UMOWY

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy Załącznik nr 4 do SIWZ

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy.

3. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego ostatecznego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy.

4. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).

5. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych z podpisaniem

umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie:

Marta Butryn  –  inspektor  Zespołu Finansów i Zaopatrzenia KMP w Mysłowicach , tel. (032) 31-73-222

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamówienie przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia środków ochrony prawnej, określonych w przepisach działu VI ustawy.

1.1. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ środki ochrony prawnej, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

2. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują

przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198g ustawy).

XX. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH  ORAZ MOŻLIWOŚCI SKAŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

1.Oferta musi obejmować całość zamówienia,Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy.

XXII.MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej.

XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XXIV. INFORMACJAW SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem przewidzianym w ustawie.

RW 6/2010   				                 		                      Załącznik Nr 1 do SIWZ

............................dnia  ..........................

( pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

1.Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  usługa konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni olejowych  w  obiekcie Komendy Miejskiej Policji w  Mysłowicach ul. Starokościelna 2

2.Nazwa i adres Wykonawcy

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

NIP ................................................................ REGON................................................................

3.Cena ofertowa zamówienia:

| Lp | Zadanie | Cena netto | Podatek Vat w % | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konserwacja i przegląd urządzeń kotłowni olejowej w budynku Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach ul. Starokościelna wyposażonej w 2 kotły Vitoplex 100, moc 115 KW, - zgodnie ze szczegółowym opisem ( załącznik Nr 6 ) |  |  |  |
| 2 | RAZEM – CENA OFERTOWA |  |  |  |

4. W cenę przeglądu i konserwacji należy wliczyć koszty materiałów eksplatacyjnych oraz koszty dojazdu do kotłowni.

5. Warunki płatności : przelew 30 dni   zgodnie z § 10  wzoru umowy.

6.   Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;

- zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez zastrzeżeń;

- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;

- jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w    SIWZ;

................................. dnia ...........................

...............................................................................

podpis

RW 6/2010 				                                                 	          Załącznik Nr 2 do SIWZ

.................................... dnia ..................................

Nazwa dokładny adres firmy

.............................................................

............................................................

NIP ....................................................

REGON ...........................................

# KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI, 40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19

Prowadzący sprawę: Komenda Miejska Policji w Mysłowicach ul. Starokościelna 2

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………”

- mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24

oświadczam/y, że

- nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia (brak podstaw do wykluczenia z postępowania .

..........................................., dnia ..................... .	                  .....................................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania 										      Wykonawcy

RW 6/2010

ZAŁĄCZNIK NR 3do SIWZ

.................................... dnia ..................................

Nazwa dokładny adres firmy

.............................................................

............................................................

NIP ....................................................

REGON ...........................................

# KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI, 40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19

Prowadzący sprawę: Komenda Miejska Policji w  Mysłowicach ul.Starokościelna 2

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………”

na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że spełniam/y warunki

dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

..........................................., dnia .....................       ......................................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania 										Wykonawcy

RW 6/2010 							      Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA  - PROJEKT

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.39 Ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r     zawarta w dniu  ………............ pomiędzy

Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach 40-038 Katowice ul. Lompy 19

NIP 634-013-79-13   REGON 270208292

reprezentowaną przez:

Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach - insp. mgr Ryszarda Leśniewskiego

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………..…………………………………………………………………………….…………….

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………………....

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje wykonanie usługi w zakresie przeglądu i konserwacji 2 pieców olejowych typu Vitoplex 100 w obiekcie Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach ul.Starokościelna 2 oraz usunięcie ewentualnej awarii lub usterki w czasie trwania umowy.

§ 2

1.Wykonawca w okresie serwisowania zapewnia konserwację i przegląd uwzględniając koszty materiałów    eksplatacyjnych oraz koszty dojazdu.

2.W ramach przeglądu i konserwacji urządzeń kotłowni olejowej  w  kotłowni Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące czynności:

- demontaż palników z kotłów , czyszczenie mechaniczne z nalotu i sadzy: komory spalania, przewodów spalinowych w kotle, kolektora spalin, czopucha, zawirowywaczy,

- wymiana filtrów  oleju, czyszczenie dyszy olejowej i powietrza, kontrola pracy pomp oleju  opałowego,                      wentylatora, klap powietrza, ewentualne doszczelnienie ścieżki olejowej,czyszczenie i regulacja palnika,

fotokomórki, elektrod zapłonowych,

- sprawdzanie i likwidacja nieszczelności przewodów spalinowych na przyłączy do komina

- wykonanie komputerowej analizy spalin z wydrukiem dla zamawiającego.

- likwidacja przecieków – na połaczeniach gwintowanych, kołnierzowych, usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach , urzadzeniach i osprzęcie z ewentualna wymianą uszczelek, śrubunków, zamocowań termometrów i manometrów w razie potrzeby.

- sprawdzanie prawidłowości działania urządzeń i instalacji sterowania i automatyki zabezpieczeń kotów i palników, wykonanie testu zabezpieczeń,

3.  W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do   usunięcia awarii lub usterki  urządzeń w ciągu 24

godzin od telefonicznego zgłoszenia usterki lub awarii  pod numerem tel …..................

4. W  trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do dwóch  przyjazdów do kotłowni,  celem sprawdzenia

prawidłowości  działania urządzeń.

§ 3

1.Wykonanie usługi zostanie potwierdzone na protokole konserwacji urządzenia, stanowiącym podstawę do

wystawienia faktury VAT.

2. Protokół konserwacji urządzenia będzie stanowił podstawę do złożenia ewentualnych reklamacji przez

Zamawiającego.

3.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w związku z realizacją umowy.

§ 4

1.Wartość umowy ustala się na  kwotę brutto ……….złotych ( słownie:…………..)

2. Dopuszcza się wartość zamówienia niższą niż określona w pkt. 1.

3. Płatność za wykonaną usługę nastąpi zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty z dnia …............. stanowiącym integralną

część umowy.

4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i opłaty dodatkowe.

§ 7

Umowę zawiera się na czas określony  od dnia podpisania umowy do 30.04.2011r  lub do wyczerpania środków na nią przeznaczonych.

§ 8

- 1. Faktura VAT za wykonanie usługi  wystawiona będzie na Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach,

- 40-038 Katowice ul. Lompy 19

- 2. Zapłata  nastapi  przelewem w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 9

- 1. Jeżeli opóźnienie realizacji usługi nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo

- obciążyć karą umowną w wysokości 0,1% wartości opóźnionego zlecenia za każdy dzień zwłoki. Wysokość kar nie

- może jednak przekroczyć 10% wartości umowy.

- 2. W przypadku opóźnienia w płatnościach Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień

- opóźnienia w płatności.

- 3.Postanowienia pkt. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania

- uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wartość kar umownych.

- 4.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości przedmiotu

- zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca.

§ 10

- .Nie dopuszcza się przeniesienia wierzytelności z tytułu wykonywanej umowy.

- .

§ 11

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Spory magoące wyniknąć przy wykonywaniu umowy,strony poddaja właściwości sądów powszechnych, właściwych dla siedziby płatnika tj. KWP  w Katowicach.

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 14

1.Każda strona może rozwiązać umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

2.W przypadku nie wywiązywania się z umowy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 15

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy trzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA

Załacznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy

RW 6/2010 r

............................dnia  ..................... .............................................

( pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

1.Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  usługa konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni olejowych  w  obiekcie  Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach ul.Starokościelna 2

2.Nazwa i adres Wykonawcy

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

NIP ................................................................ REGON................................................................

3.Cena ofertowa zamówienia:

| Lp | Zadanie | Cena netto | Podatek Vat w % | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konserwacja i przegląd urządzeń w kotłowni olejowej w budynku Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach ul. Starokościelna wyposażonej w 2 kotły Vitoplex 100, moc 115 KW, - zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia – zalącznik nr 6 |  |  |  |
|  | RAZEM – CENA OFERTOWA |  |  |  |

Słownie zł. …..................................................................................................................

W cenę przeglądu i konserwacji należy wliczyć koszty materiałów eksplatacyjnych oraz koszty dojazdu do kotłowni.

- Warunki płatności : przelew 30 dni    zgodnie z § 8   wzoru umowy.

................................. dnia ...........................

...............................................................................

podpis