ZP-2380-116-59/1171/11					Katowice dnia 29.04.2011 r.

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pomieszczeń bloku C kompleksu obiektów KWP w Katowicach przy 
ul. Lompy 19” wpłynęły zapytania i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

Pytania z dnia 21.04.2011r.

Pytanie 1. 	poz. 16 podać rodzaj wykończenia drzwi oraz kolor.

Odp. 1 	- Fabrycznie wykończone w kolorze białym.

Pytanie 2. 	poz. 35 podać przykładowy typ oprawy w celu prawidłowego doboru lub podać takie parametry 	techniczne  jak moc i ilość świetlówek, rodzaj obudowy, rodzaj klosza, rastra.

Odp. 2 		- Przykładowy typ oprawy:YS-WO0042-33 DUST 236TE 2 x świetlówka liniowa 36 W  - lub 	równoważne

Pytanie 3. 	poz. 43 nasi dostawcy posiadają atesty na niepalność materiałów typu kotary natomiast brak 	potwierdzonych badaniami danych dla odporności na płowienie i działanie promieni UV. Proszę wskazać 	materiał z jakiego mają być one wykonane.

Odp. 3 	 	- Materiał typu welur o zwiększonej odporności na płowienie i działanie promieni UV – gramatura 200-	230g/m2.

Pytanie 4. 	poz. 45 w związku z prowadzonym postępowaniem w oparciu o PZP proszę podać rodzaj, ilość
		i sposób montażu wyciszenia w Laboratorium Kryminalistycznym.

Odp. 4 		- 2 stanowiska. Wygłuszenie pracowni zawierające sie w przedziale od 42 do 45 decybeli w klasie A.

Pytanie 5. 	poz. 46 podać ilość jednostek zewnętrznych i wewnętrznych składających się na 1 kpl.

Odp. 5 	- Na 1 kpl. składa się jedna jednostka zewnętrzna i dwie jednostki wewnętrzne.

Pytanie 6. 	poz. 47 czy podana ilość szt do montażu dotyczy ilości podzespołów z pozycji nr 46 którą należy 	zamontować?

Odp. 6 	- Tak 12 szt.

Pytanie 7. 	poz. 60 podać rozdaj przewodów jakie należy przyjąć do wyceny w tej pozycji.

Odp. 7  	- Przewody  6x 0,5 mm2  - np..YTDY 6x0,5

Pytanie 8. 	poz. 61 proszę podać typ domofonu jaki należy przyjąć do wycen. Czy jest to montaż na już gotowym 	okablowaniu? Jeżeli nie to proszę to uwzględnić w odpowiedziach.

Odp. 8 	- Domofon typu „Fermax” CITYMAX  - należy uwzględnić okablowanie domofonu

Pytanie 9. 	poz. 63, 64, 65, 66 czy jest to nowa instalacja czy rozbudowa istniejącej. Czy uwzględniono okablowanie 	systemu?

Odp. 9  	- Rozbudowa istniejącej instalacji - należy przyjąć  nowe okablowanie

Pytanie 10. 	poz. 67, 67, 68, 69 czy okablowanie pod wymienione w pozycjach systemy już istnieje?

Odp. 10 	- Jak wyżej.

Pytanie 11. 	poz. 80 proszę podać typ drzwi jaki Państwo posiadacie w celu poprawnego doboru drzwi do oferty. Czy 	w/w system kontroli dostępu będzie realizowany dla tych drzwi?

Odp. 11 	– zgodnie z opisem w pozycji – drzwi klasy C firmy „J&W”. Kontrola dostępu dla tych drzwi.

Pytania z dnia 28.04.2011r.

Pytanie 1. 	Dot. poz. 45 przedmiaru. Proszę o podanie szczegółowych informacji dotyczących wyciszenia 	akustycznego dwóch stanowisk pracy.

- podstaw katalogowych do planowanych robót

- ilości obmiarowych poszczególnych robót

- materiały do wykonania.

Odp. 1:

- brak pozycji katalogowych, należy przyjąć kalkulację indywidualną,

- wygłuszenie dwóch stanowisk w pracowni zawierające sie w przedziale od 42 do 45 decybeli w klasie A

- materiały spełniające powyższe kryteria.

Pytanie 2. 	Proszę o podanie na którym piętrze bloku C będzie wykonywany remont przedmiotowych pomieszczeń.

Odp. 2 		– Remont będzie wykonywany na poszczególnych piętrach bloku C.

Pytania z dnia 29.04.2011r.

Pytanie 1. 	Na stronie Zamawiającego, gdzie można pobrać materiały przetargowe brakuje dokumentacji projektowej 	na przedmiotowe zadanie. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie materiałów przetargowych.

Odp. 1 		– Zadanie dotyczy remontu istniejących pomieszczeń bloku C, wobec czego dokumentacja projektowa 	nie jest wymagana.

Pytanie 2. 	W załączonej specyfikacji brak informacji dotyczących drzwi i ościeżnic (poz. 15-18). Prosimy
	o uzupełnienie wraz z podaniem niezbędnych parametrów.

Odp. 2 		– Drzwi fabrycznie wykończone w kolorze białym, ościeżnice metalowe w kolorze białym, klamki i 	szyldy w kolorze srebrnym, zamki typu LOBO

Pytanie 3. 	W załączonej specyfikacji brak informacji dotyczących wykładzin (poz. 26-27). Prosimy
	o uzupełnienie wraz z podaniem niezbędnych parametrów.

Odp. 3		 – Wykładziny PCV zgrzewane typu TARKETT

Pytanie 4. 	W załączonej specyfikacji brak informacji dotyczących rolet okiennych (poz. 43-44). Prosimy
	o uzupełnienie wraz z podaniem niezbędnych parametrów.

Odp. 4 			– Dot. poz. 43 – ANALOGIA – dotyczy materiału typu welur o zwiększonej odporności na płowienie i 		działanie promieni UV – gramatura 200-230g/m2.

- poz. 44 – ANALOGIA – podano w opisie pozycji np. z materiału typu SHANTUNG - 100% poliester, 		grubość: 0,41 mm, gramatura: 170 g/m2.

Pytanie 5.	poz. 45 prosimy o dokładne określenie zakresu prac z podaniem rozwiązań materiałowych.

Odp. 5 		- Wygłuszenie dwóch stanowisk w pracowni zawierające sie w przedziale od 42 do 45 decybeli w klasie 	A z materiałów spełniających powyższe kryteria.

Wyk. w 1 egz. W.K.

- umieszczono na stronie internetowej

www.slaska.policja.gov.pl