Katowice: Świadczenie usług kominiarskich dla KMP w Sosnowcu i jednostek podległych
Numer ogłoszenia: 142819 - 2011; data zamieszczenia: 19.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach , ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2002050, faks 032 2002060.

- Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług kominiarskich dla KMP w Sosnowcu i jednostek podległych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem umowy jest świadczenie usług kominiarskich obejmujących prace związane z kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych oraz usuwaniem zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu i podległych jej komisariatów tj.: 1)Komisariat Policji I w Sosnowcu ul. Piłsudskiego 32 Ilość przewodów wentylacyjnych: 15 Ilość przewodów dymowych: 1 Ilość podłączeń: 16 2)Komisariat Policji II w Sosnowcu ul. Żeromskiego 1 Ilość przewodów spalinowych : 1 Ilość podłączeń: 1 3)Komisariat Policji III w Sosnowcu ul. Hubala Dobrzańskiego 99 Ilość przewodów wentylacyjnych: 10 Ilość podłączeń: 10 4)Komisariat Policji IV w Sosnowcu ul. Wojska Polskiego 34 Ilość przewodów wentylacyjnych: 32 Ilość podłączeń: 20 5)Komisariat Policji V w Sosnowcu ul. Kościuszkowców 47 Ilość przewodów wentylacyjnych: 5 Ilość przewodów dymowych: 1 Ilość podłączeń: 6 6)Komenda Miejska Policji w Sosnowcu ul. Piłsudskiego 2 Ilość przewodów wentylacyjnych: 51 Ilość podłączeń: 92 W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego i ciekłego usuwa się zanieczyszczenia z przewodów kominowych tj.: czyszczenie przewodów kominowych spalinowych - dwa razy w roku czyszczenie przewodów kominowych dymowych- cztery razy w roku czyszczenie przewodów kominowych wentylacyjnych - jeden raz w roku Kontrola roczna odbywa się na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1c Ustawy Prawo Budowlane okresowa kontrola przewodów kominowych polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności przewodów kominowych ( spalinowych i wentylacyjnych, dymowych ) - jeden raz w roku Kontrolę przewodów kominowych przeprowadza przynajmniej dwuosobowy zespół pod kierunkiem osoby uprawnionej - mistrza kominiarskiego. Kontroli podlegają wszystkie przewody kominowe obiektu: - dymowe - spalinowe - wentylacyjne. Zakres badania technicznego -kontroli przewodów kominowych, powinien obejmować: 1)badanie drożności przewodów kominowych i usunięcie zalegających zanieczyszczeń 2)badanie prawidłowości podłączeń w tym ilość i rodzaj podłączeń (kratek wentylacyjnych)   podłączonych do jednego przewodu kominowego. stan techniczny drzwiczek rewizyjnych stan techniczny łączników, rur zapiecowych prawidłowość zainstalowanych kratek wentylacyjnych (wielkość ich powierzchni chłonnej) czy jest zapewniony dostęp powietrza zewnętrznego koniecznego do prawidłowej cyrkulacji powietrza w lokalu czy w lokalu istnieją urządzenia wymuszające ciąg kominowy w przypadku gdy istnieją paleniska obsługiwane ciągiem grawitacyjnym lub gdy urządzenia te funkcjonują w przewodach wentylacji zbiorczej. 3)badanie prawidłowości ciągu kominowego 4)badanie stanu technicznego kominów ponad dachem w tym głowic kominowych ścian kominowych nad dachem i na strychu nasad kominowych prawidłowości wylotów przewodów 5)badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych w tym stanu technicznego: włazów, drabin, ankrów itp. ław kominiarskich 6)badanie szczelności przewodów kominowych 7)ocenę innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców. Po wykonaniu przeglądu - kontroli przewodów kominowych należy wypełnić Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.50.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi aktualne uprawnienia do wykonywania usług kominiarskich zgodnie z art. 62 ust. 6 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Jednocześnie w myśl art. 144 ust. 1 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Miejska Policji w Sosnowcu, ul. Piłsudskiego 2, 41 - 200 Sosnowiec , Zespół Finansów i Zaopatrzenia pok. 116.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Komenda Miejska Policji w Sosnowcu, ul. Piłsudskiego 2, 41 - 200 Sosnowiec , Zespół Finansów i Zaopatrzenia pok. 116.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie