KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI                                                                Katowice, 23.09.10.2011r.

W KATOWICACH

ZP-2380-517-28/3043/11

Egz. pojedynczy

rozesłano

wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Termomodernizacja i roboty zewnętrzne budynku nr 5 na terenie OPP KWP w Katowicach

przy ul. Koszarowej 17”

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania w dniu 23.09.2011r. wpłynęło zapytanie i w oparciu o art. 38 ust. 2 udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej w dniu 22.09.2011 szczegółowych nakładów dla pozycji kosztorysowych o numerach 16, 20, 23, 26, 27, 29, 56, 73, 75, 77, 89 prosimy o sprecyzowanie, czy obowiązują nakłady z pierwotnego przedmiaru czy z w/w nakładów szczegółowych.

Nieścisłości dotyczą pozycji:

Poz. 27 Analogia – wyłożenie murków schodowych, kształtki klinkierowe Terca Astro P28 280x82x65cm (łączna ilość 320 szt.)

- w nakładach szczegółowych podano dachówkę ceramiczną (zużycie 7 szt/m)

Poz. 73 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x10x6,5 cm ścian, płytki Terca typ Astro (zużycie 51 szt/m2), współczynnik do R=1,200

- w nakładach szczegółowych podano płytki klinkierowe (zużycie 0,86m2/m2) oraz brak R=1,2

Poz. 75 Analogia – wyłożenie parapetów, kształtki klinkierowe Terca Astro P28 280x82x6,50 cm (łączna ilość 525 szt. )

- w nakładach szczegółowych podano dachówkę ceramiczną (zużycie 7 szt/m)

Poz. 77 Analogia – wyłożenie parapetów, kształtki parapetowe Fromag 35x14 cm (łączna ilość 1847 szt)

- w nakładach szczegółowych podano dachówkę ceramiczną (zużycie 7 szt/m)

ODPOWIEDŹ:

Informacja zamieszczona w dniu 22.09.2011 dotyczyła wyłącznie zgodności nakładów rzeczowych z programów Zuzia z programem Norma Pro.

Natomiast zastosowane w przedmiarze robot normy robocizny i materiałów szczegółowych zostają bez zmian. W związku z tym należy zastosować wyszczególnione w poz. 27, 73, 75, 77 przedmiaru normy materiałowe i robocizny.

Wyk w 1 egz AGK

umieszczono na stronie

internetowej Zamawiającego