...............................								    Dnia ..............................

Nazwa firmy											Załącznik Nr 1

............................................

dokładny adres firmy

NIP .................................

REGON ..........................

tel.: .................................										ZP- 8 / 2012

# KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19

Prowadzący sprawę: Komenda Powiatowa w Myszkowie ul. Kościuszki 105

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na:

NAPRAWĘ I KONSERWACJĘ SPRZĘTU GAŚNICZEGO

DLA KOMENDY  POWIATOWEJ  POLICJI W MYSZKOWIE

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

| lp | Rodzaj sprzętu | Cena jednostkowa netto za legalizację 1 szt. sprzętu | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto* za legalizację 1 szt. sprzętu | Cena jednostkowa netto za remont 1 szt. sprzętu | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto* za remont 1 szt. sprzętu | Cena jednostkowa netto za przegląd 1 szt. sprzętu | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto* za przegląd 1 szt sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | Gaśnica proszkowa samochodowa 1 kg ( 22 szt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gaśnica proszkowa samochodowa 2 kg ( 6 szt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gaśnica proszkowa ABC 6 kg ( 18 szt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Gaśnica proszkowa ABC 2 kg ( 4 szt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Gaśnica proszkowa 4 kg ( 1 szt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość zamówienia w kol. 1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena jednostkowa netto za konserwację 1 szt. hydrantu i przeprowa- dzenie prób ciśnieniowych węży | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto za konserwację 1 szt. hydrantu i przeprowadzenie prób ciśnieniowych węży | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Hydranty** ( 4 szt.) |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
|  | Razem wartość: |  |  |  | X | X | X | X | X | X |

UWAGA: określone powyżej ilości sprzętu gaśniczego są szacunkowe. Ceny jednostkowe służyć będą do oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych usług według cen jednostkowych brutto. Maksymalna wartość świadczonych usług zostanie ustalona do kwoty, jaka Zamawiający przeznaczył na realizację powyższego zadania.

UWAGA: Przy pozycji 6 ( hydranty ) proszę nie wypełniać tabeli w kolumnach D-I, do oceny oferty należy wypełnić tylko kolumny A-C.

* Wykonawca w oferowanej cenie uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją zadania, łącznie z dojazdem i transportem do Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.

Realizacja zadania będzie się odbywać w następującej kolejności:

- Przegląd wszystkich gaśnic oraz wytypowanie ilości  gaśnic niezbędnej do naprawy (remontu) i legalizacji w rozbiciu na usługę i  rodzaje gaśnic.

- Konserwacja hydrantów i próby ciśnieniowe węży.

- Naprawa (remont) lub legalizacja gaśnic po uzyskaniu pisemnej zgody pracownika KPP jednak nie więcej niż do wysokości kwoty umowy.

** Wykonawca w oferowanej cenie przeprowadzi: pomiar wydajności poboru wody oraz sprawdzenie czy: nie ma widocznych uszkodzeń, elementy nie są skorodowane, instrukcje obsługi są czyste i czytelne, miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane, mocowanie do ścian jest prawidłowe, wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzenia, zniekształceń, zużycia ani pęknięć (jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia powinno zostać to ujęte w sporządzonym protokole), zaciski lub taśmowanie węża są prawidłowe, drzwiczki szafki lekko się otwierają, prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać. Po dokonaniu powyższych przeglądów hydrant powinien być oznakowany napisem SPRAWDZONE. W przypadku konieczności naprawy na hydrancie należy umieścić napis NIECZYNNY i ująć niezbędne prace w sporządzonym protokole.

Pozycja RAZEM z pozycji 1-5 + poz. 6 ( wartości brutto ) - wartość brutto ................................. złotych, słownie............................................................................ .................................................................................................................  podatek VAT ................. %

1. Przedmiotowe usługi będą wykonywane: w Komendzie Powiatowej Policji w Myszkowie przy ul. Kościuszki 105.

2. Realizacja zadania będzie się odbywać w następującej kolejności:

- Przegląd wszystkich gaśnic oraz wytypowanie ilości niezbędnej do naprawy i legalizacji w rozbiciu na usługę                            i rodzaje gaśnic.

- Konserwacja hydrantów i próby ciśnieniowe węży.

- Naprawa lub legalizacja gaśnic po uzyskaniu pisemnej zgody pracownika KPP jednak nie więcej niż do wysokości kwoty umowy.

3. Konserwacja hydrantów obejmuje: pomiar wydajności poboru wody oraz sprawdzenie czy: nie ma widocznych uszkodzeń, elementy nie są skorodowane, instrukcje obsługi są czyste i czytelne, miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane, mocowanie do ścian jest prawidłowe, wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzenia, zniekształceń, zużycia ani pęknięć (jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia powinno zostać to ujęte w sporządzonym protokole), zaciski lub taśmowanie węża są prawidłowe, drzwiczki szafki lekko się otwierają, prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać. Po dokonaniu powyższych przeglądów hydrant powinien być oznakowany napisem SPRAWDZONE. W przypadku konieczności naprawy na hydrancie należy umieścić napis NIECZYNNY i ująć niezbędne prace w sporządzonym protokole.

4. KPP wytypuje pracownika, który będzie towarzyszył osobie wykonującej w/w usługi i któremu Wykonawca zapewni transport.

5. Wykonawca sporządzi zestawienie wykonanych usług  z wyszczególnieniem i podziałem wg rodzajów gaśnic                      w tym samochodowych odrębnie.

6. Potwierdzone pisemnie przez pracownika wskazanego w pkt 4 zestawienia z pkt 5 będą stanowiły podstawę zapłaty za wykonaną usługę i należy przedłożyć je razem z fakturą.

7. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania przeglądów i napraw sprzętu gaśniczego oraz hydrantów

8. Oświadczam, że:

* wykonam przedmiot zamówienia w terminie określonym punktem III SIWZ,

* zapoznałem się z warunkami zamówienia i treścią projektu umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

* zdobyłem konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty,

*uważam się związany ofertą na czas wskazany w pkt. XIII SIWZ,

* w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz  5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

* dane personalne osób w składanej przeze mnie ofercie zostały udostępnione za wiedzą i zgodą zainteresowanych.

* pełnomocnikiem firmy/ konsorcjum jest (w załączeniu pełnomocnictwo):

Nazwisko i imię........................................................................, Pesel -.............................................

Adres zamieszkania ...........................................................................................................................

Dokument stwierdzający tożsamość ..................................................................................................

9. Wyrażam zgodę na:

* przetwarzanie danych osobowych dla celów niniejszego postępowania o zamówienie publiczne.

* na udostępnianie danych osobowych  zawartych w ofercie.

10. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania  i realizacji przedmiotowego zamówienia.

Niżej podany zakres usług wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:

-	………………………………………………………………………………………..

-	………………………………………………………………………………………..

-	………………………………………………………………………………………..

-	………………………………………………………………………………………..

(podać zakres prac, bez wskazywania konkretnego podwykonawcy)

......................................................................

pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu firmy