Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

Katowice: NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU GAŚNICZEGO DLA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W GLIWICACH
Numer ogłoszenia: 89301 - 2012; data zamieszczenia: 19.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach , ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2002050, faks 032 2002060.

- Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU GAŚNICZEGO DLA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W GLIWICACH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Naprawa i konserwacja sprzętu gaśniczego obejmuje: 1.1. Przegląd: gaśnic proszkowych 1 kg., 2 kg., 4 kg., 6 kg., 12 kg., urządzeń gaśniczych USGx2. 1.2. Konserwację hydrantów. 1.3. Próby ciśnieniowe węży hydrantowych. 1.4. Naprawa gaśnic 1 kg, 2 kg, 4 kg, 6 kg, 12 kg. zgodnie z poniższymi wytycznymi: 2. Przedmiotowe usługi będą wykonywane w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach ul. Powstańców Warszawy 8-12 oraz w jednostkach organizacyjnych na terenie Gliwic: KP I ul. Kościelna 2 (gaśnice), KP II ul. Warszawska 35c (gaśnice), KP III ul. Akademicka 14 (gaśnice), KP IV ul. Strzelców Bytomskich 22 (gaśnice), KP V ul. Wawelska 2 (gaśnice) , KP VI ul. Boh. Getta Warszawskiego 12 (gaśnice) oraz w Knurowie: KP Knurów ul. Dworcowa 1(gaśnice i hydranty i węże) i Pyskowicach: KP Pyskowice, ul. Wyszyńskiego 24 (gaśnice). 3. Realizacja zadania będzie się odbywać w następującej kolejności: 3.1. Przegląd gaśnic, z wyłączeniem gaśnic wskazanych w pkt. 3.2 wraz z pisemną informacją o wytypowaniu wśród nich ilości niezbędnej do naprawy w rozbiciu na rodzaje gaśnic. 3.2. Naprawa gaśnic wskazanych przez przedstawiciela KMP Gliwice. 3.3. Konserwacja hydrantów i próby ciśnieniowe węży hydrantowych. 3.4. Naprawa gaśnic wykazanych podczas czynności przeprowadzonych zgodnie z pkt. 3.1. po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela KMP jednak nie więcej niż do wysokości kwoty umowy. 4. Przez przegląd rozumie się zespół czynności wykonywanych w celu potwierdzenia sprawności gaśnicy, w tym m.in.: - oględziny zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, korozja, stan plomb i zawleczek), - dla gaśnic o pojemności zbiornika powyżej 6 kg sprawdzenie ważności legalizacji UDT, - sprawdzenie stopnia napełnienia środkiem gaśniczym i stanu czynnika wyrzutowego, - sprawdzenie lokalizacji i stanu zamocowania gaśnicy lub agregatu gaśniczego, - naklejenie kontrolki z datą naprawy i następnego przeglądu. UWAGA! OPŁACIE ZA PRZEGLĄD NIE PODLEGAJĄ GAŚNICE WYZNACZONE DO NAPRAWY PRZEZ PRZEDSTAWICIELA KMP GLIWICE! 5. Przez naprawę rozumie się zespół działań mających na celu przywrócenie pełnej sprawności gaśnicy, w tym m.in.: - sprawdzenie stanu technicznego wszystkich części i w wypadku zużycia wymianę (np. uszczelki), - napełnienie środkiem gaśniczym lub jego wymianę, - wymiana lub napełnienie naboi i butli z czynnikiem napędowym (w razie potrzeby), - w razie potrzeby malowanie zbiornika, wymianę oznakowania, - naklejenie kontrolki z datą naprawy i następnego przeglądu. 6. Przez konserwację hydrantów rozumie się wykonanie następujących czynności: pomiar wydajności poboru wody oraz sprawdzenie czy: nie ma widocznych uszkodzeń, elementy nie są skorodowane, instrukcje obsługi są czyste i czytelne, miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane, mocowanie do ścian jest prawidłowe, wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzenia, zniekształceń, zużycia ani pęknięć (jeżeli wąż, prądownica lub hydrant wykazuje jakieś uszkodzenia powinno zostać to ujęte w sporządzonym protokole), zaciski lub taśmowanie węża są prawidłowe, drzwiczki szafki lekko się otwierają, prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać. Po dokonaniu powyższych przeglądów hydrant powinien być opatrzony metryczką z napisem SPRAWDZONY i danymi Wykonawcy. W przypadku konieczności naprawy na hydrancie należy umieścić metryczkę z napisem NIECZYNNY i danymi Wykonawcy. Na potwierdzenie wykonani powyższych czynności Wykonawca dostarczy stosowne protokoły. 7. KMP wytypuje pracownika, który będzie towarzyszył osobie wykonującej w/w usługi i któremu Wykonawca zapewni transport. 8. Wykonawca sporządzi zestawienie wykonanych usług w rozbiciu na jednostki organizacyjne (KMP, KP I, KP II, KP III. KP IV, KP V, KP VI, KP Knurów, KP Pyskowice) z wyszczególnieniem i podziałem wg rodzajów gaśnic w tym dla samochodowych odrębnie. 9. Zestawienia z pkt 8 potwierdzone pisemnie przez pracownika wskazanego w pkt 7 należy przedłożyć razem z FV - będą stanowiły podstawę zapłaty za wykonaną usługę. 10. Wykonawca w oferowanej cenie uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją zadania, łącznie z dojazdem i transportem do Komendy i jednostek organizacyjnych na terenie miasta Gliwice oraz do Pyskowic i Knurowa. 11. Podana w załączniku nr 1 do SIWZ ilość i wartość będzie służyć wyłącznie w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Rozliczanie następować będzie na podstawie faktycznie zrealizowanych świadczeń według cen jednostkowych wykazanych w ofercie do kwoty przeznaczonej przez zamawiającego na finansowanie zamówienia, która zostanie podana na otwarciu ofert..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.41.32.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W myśl art. 144 ust.1 Zamawiający dopuszcza możliwość następujących zmian postanowień umowy zmiana obowiązującej stawki VAT adresu/siedziby zamawiającego/wykonawcy,  osób występujących po stronie zamawiającego/wykonawcy, zmian będących skutkiem poprawy oczywistej omyłki.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Miejska Policji w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 8-12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2012 godzina 13:30, miejsce: Komenda Miejska Policji Zespół Finansów i Zaopatrzenia 44-100 Gliwice ul. Powstańców Warszawy 8-12, Ip. Sekretariat Zespołu Finansów i Zaopatrzenia.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie