ZP-2380-218-57/2051/12                  	           	                     Katowice 06.07.2012 r.

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i ułożenie kabli światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej TP S.A. oraz zakup włókien światłowodowych dla potrzeb podłączenia jednostek Państwowej straży Pożarnej (PSP) do węzłów sieci OST 112” wpłynęły zapytania  i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o informację: Czy do kanalizacji pierwotnej TP SA należy zaciągnąć rury RHDPE 32 jako kanalizację wtórną i dopiero kabel OTK 12J? Czy bezpośrednio zaciągamy w/w kabel do kanalizacji pierwotmej bez rury RHDPE 32?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga układania kabli światłowodowych w rurze wtórnej.

Zgodnie z SIWZ kable mają konstrukcję wzmocnioną i nie wymagają układania w kanalizacji wtórnej. Ponadto w zamówieniu na dzierżawę kanalizacji wskazano średnicę kabla. Rura HDPE 40 jest wymagana tylko w przypadku zakopywania kabla w gruncie (dwa przypadki).

Pytanie 1: Czy przewiduje się przeprowadzenie wizji lokalnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnych w pomieszczeniach Zamawiającego w terminie 9-10 lipca 2012 roku w godzinach 8:00 do 15:00.

Do kontaktów w poszczególnych jednostkach wyznaczone zostały osoby zgodnie z poniższą tabelą.                W jednostkach PSP wskazano numery na centralę telefoniczną po zgłoszeniu prosić o połączenie                        z  Komendantem lub jego zastępcą.

Realizacja wizji w kanalizacji TP S.A możliwa będzie po zawarciu umowy na etapie realizacji projektu.

| Lokalizacja | Osoba do kontaktu w PSP | Numer telefonu | Osoba do kontaktu w Policji | Numer telefonu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kłobuck | mł. bryg. Desperak Zbigniew | 34 3172213 | Gierak Artur Rokosa Rafał | 798 030 166 798 030 165 |
| Lubliniec | st. bryg. Chrząstek Michał | 34 3510730 | Wasilewski Stanisław | 668 001 806 |
| Myszków | st. bryg Caban Dariusz | 34 3131541 | Morel Wacław Szczygieł Mateusz | 798 030 230 34 315 32 45 |
| Zawiercie | bryg. Fiutak Marek | 32 6721615 | Cebula Damian | 664143079 |
| Tarnowskie Góry | st. bryg Świderski Ryszard | 32 3812500 | Klich Janusz | 798031183 |
| Mysłowice | bryg. Bebło Krystyn | 32 316 00 30 | Szczęśniak Michał | 798030190 |
| Pszczyna | st. bryg. Szpejna Leszek | 32 4493700 | Kubica Tomasz | 790 225389 |
| Racibórz | bryg. Pawnik Jan | 32 4152107 | Borysowicz Jarosław | 798030255 |

Wyk. w 1 egz. M.Sz.

- umieszczono na stronie internetowej

www.slaska.policja.gov.pl