Komenda Wojewódzka Policji							Katowice, dnia 09.07.2012r

w Katowicach

Zespół Zamówień Publicznych

ZP-2380-254-29/ 2097 /2012

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie usługi kominiarskiej w jednostkach Policji garnizonu śląskiego” wpłynęły zapytania i w oparciu o przepis art 38 ust 2 ustawy udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Zadanie nr 2.
Czyszczenie przewodów kominowych spalinowych gazowych i dymowych w zestawieniu występuje w ilości 1 raz w roku natomiast zgodnie z przepisami przewody spalinowe gazowe czyścimy dwa razy w roku natomiast dymowe cztery razy w roku.
Czy do ceny zawartej w naszej ofercie przyjąć krotność czyszczeń z załącznika nr 2 do SIWZ w zadaniu 2 (tabela), czy krotności zgodne z przepisami?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia ilość czyszczenia, przeglądów:

spalinowych do 2 przeglądów w roku

dymowych do 4 przeglądów w roku

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zatem do ceny ofertowej należy przyjąć krotność czyszczeń zgodną z przepisami.

Pytanie:

Zadanie nr 4.
Czyszczenie przewodów spalinowych gazowych w tabeli jeden raz w roku natomiast zgodnie z przepisami powinno być wykonane 2 razy w roku.
Którą krotność czyszczeń przyjąć do oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z załącznika przegląd i czyszczenie przewodów spalinowych.

Pytanie:

Zadanie nr 5.
Czyszczenie przewodów spalinowych gazowych w tabeli 1 raz w roku, zgodnie z przepisami 2 razy do roku.
Którą krotność czyszczeń przyjąć do oferty?
W zadaniu nr 5 występuje dodatkowy w stosunku do pozostałych zadań pkt 4. Z jakiego powodu zadanie zostało w ten sposób rozpisane?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia ilość czyszczenia, przeglądów:

spalinowych do 2 przeglądów w roku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zatem do ceny ofertowej należy przyjąć krotność czyszczeń zgodną z przepisami. Zamawiający wykreśla pkt. 4 i jednocześnie pkt. 3 przyjmuje brzmienie: przegląd i czyszczenie podłączeń kominowych w ilości 241 szt. - jeden raz w ciągu roku.

Pytanie:

Zadanie nr 6.
Przegląd przewodu spalinowego w zestawieniu dwa razy do roku natomiast przepis wymaga jednokrotnej kontroli w roku. Którą krotność kontroli przyjąć do oferty?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1C Ustawy Prawo Budowlane /Dz.U.nr 89 z dnia 25.08.1994 r. z późń.zm./ przegląd przewodów spalinowych winien odbywać się co najmniej raz w roku co nie stoi na przeszkodzie dokonywania większej ilości przeglądów w zależności od potrzeb. Do oferty należy przyjąć dwukrotne przeprowadzenie przeglądów spalinowych.

Pytanie:

Zadanie nr 8.
Przegląd wentylacji i przewodów spalinowych gazowych w zestawieniu dwa razy do roku. Zgodnie z przepisami wystarcza przegląd raz do roku.
Czyszczenie przewodów wentylacyjnych w zestawieniu dwa razy do roku. Zgodnie z przepisami wystarcza raz w roku. Którą krotność przyjąć do oferty?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1C Ustawy Prawo Budowlane /Dz.U.nr 89 z dnia 25.08.1994 r. z późń.zm./ przegląd przewodów spalinowych winien odbywać się co najmniej raz w roku co nie stoi na przeszkodzie dokonywania większej ilości przeglądów w zależności od potrzeb. Do oferty należy przyjąć dwukrotne przeprowadzenie przeglądów spalinowych i wentylacyjnych.

Pytanie:

Zadanie nr 11.
Czyszczenie przewodów wentylacyjnych w zestawieniu dwa razy do roku. Zgodnie z przepisami jeden raz do roku.
Którą krotność przyjąć do oferty?

Odpowiedź:

Zgodnie z & 34 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010 r w sprawie ochrony przeciwożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów, czyszczenie przewodów wentylacyjnych winno odbywać się conajmniej raz w roku co nie stoi na przeszkodzie dokonywania większej ilości przeglądów w zależności od potrzeb. Do oferty należy przyjąć dwukrotne przeprowadzenie czyszczenia przewodów wentylacyjnych.

Pytanie:

Zadanie nr 14.
Przegląd przewodów wentylacyjnych i spalinowych gazowych dwa razy w roku. Zgodnie z przepisami jeden raz do roku. Czyszczenie wentylacji dwa razy w roku w zestawieniu. Przepis mówi o minimum jednokrotnym czyszczeniu w roku. Którą krotność  przyjąć do oferty?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1C Ustawy Prawo Budowlane /Dz.U.nr 89 z dnia 25.08.1994 r. z późń.zm./ przegląd przewodów spalinowych winien odbywać się co najmniej raz w roku co nie stoi na przeszkodzie dokonywania większej ilości przeglądów w zależności od potrzeb. Do oferty należy przyjąć dwukrotne przeprowadzenie przeglądów spalinowych i wentylacyjnych.

Pytanie:

Zwracam się także z zapytaniem czy do dokumentów przetargowych załączyć wypełnioną i podpisaną umowę wg Państwa wzoru?
Czy do dokumentów przetargowych dołączyć kopię dyplomu mistrza kominiarskiego, dokumenty NIP, Regon, wpis do ewidencji działalności gospodarczej?

Odpowiedź:

Zamawiający określił wykaz dokumentów oraz formę w jakich muszą być złożone w pkt IV  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie:

Zwracam się z zapytaniem ofertowym do zamówienia publicznego na usługi kominiarskie dla KPP w Bieruniu – zadanie nr 14, ws załącznika ofertowego, w którym jest błąd odnośnie:

- ilości kominów wentylacyjnych, tj. winno być 105, a nie 106.

- ilości przeglądów w roku z pozycji 1 tabelki – jest 2 winno być 1

- ilości czyszczeń w roku z pozycji 2 tabelki – winno być:

- dla przewodu wentylacyjnego 1 raz w roku

- dla przewodu spalinowego 2 razy w roku (tu jest dobrze)

W związku z powyższym informuję, że chcę przystąpić do ww przetargu i proszę udzielić mi odpowiedzi jak mam wypełnić formularz ofertowy, gdzie wskazano błędną ilość kominów wentylacyjnych i błędną ilość przeglądów w roku.

Czy wypełnić formularz zgodnie z moją wiedzą odnośnie ilości, czy wypełnić formularz zadania 14-go mimo zawartych w nim nieścisłości i czy w związku z tym utrzymany lub zmieniony zostanie termin otwarcia oferty, zawarty w ogłoszeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmienił treść załącznika nr 2 do SIWZ dla zadania 14 w następujący sposób:

- ilość kominów wentylacyjnych – 105 szt.

- ilość kominów spalinowych – 1 szt.

- ilość przegądów kominów – 1 raz w roku dla wszystkich kominów,

- ilość czyszczeń dla kominów wentylacyjnych – 1 raz w roku.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ tj. formularz cenowy. Zmodyfikowany dokument stanowi załącznik do niniejszego pisma jednocześnie zgodnie z pismem l.dz. ZP-2380-254-29/2079/2012 z dnia 09.07.2012 r. termin składania ofert został przesunięty na dzień 13.07.2012 r. na godz. 10.00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2012 o godz. 10:30.

Wykonano w 1 egz. CK

Umieszczono na stronie internetowej

ŚLĄSKI

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

z up.                 RADCA

ZESPOŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mł.insp. mgr Marek GRABIŃSKI