ZP-2380-384-60/2848/12		           		    	Katowice, dnia 28.08.2012 r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont pomieszczeń biurowych w skrzydle C na II piętrze w budynku administracyjnym w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie, ul. Popiełuszki 5”.

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły następujące zapytania:

Pytania z dnia 27.08.2012r.

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w sprawie drzwi p.poż. czy mamy zastosować drzwi p.poż. czy antywłamaniowe gdyż nie istnieją takie drzwi jak p.poż. z klasą antywłamaniową „C” ?

Odpowiedź  nr 1:

Pozycje przedmiaru robót 7 i 8 stanowią aluminiową przegrodę z drzwiami całkowicie przeszkloną, oddzielającą klatkę schodową od korytarza.

Cała przeszklona aluminiowa przegroda musi spełniać wymóg ognioodporności klasy EI 30. Ponadto należy zastosować: profil aluminiowy antywyważeniowy z szybami P4. Szyby mleczne (matowe) lub zastosowanie odpowiednich folii, celem uniemożliwienia wizualnego kontaktu, a umożliwiające doświetlenie korytarza światłem dziennym.

Drzwi należy wyposażyć w dwa zamki patentowe. Do drzwi należy zamontować samozamykacz wyszczególniony w pozycji 9 przedmiaru robót i zworę elektromagnetyczną wyszczególnioną w pozycji 10 przedmiaru robót. Cała przeszklona aluminiowa przegroda z drzwiami musi posiadać certyfikat o odporności ogniowej EI 30.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert na dzień 03.09.2012r. na godzinę10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.09.2012r. o godzinie 10:30.

Wyk w 1 egz. M.Sz. /W.K.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego