ZP-2380-411-68/3128/2012						Katowice, dn. 12.09.2012 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Prace remontowe wejścia głównego wraz z remontem podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Komisariacie  Policji III w Katowicach”

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść pytań z odpowiedziami.

Pytania z dnia 04.09.2012 r.

Pyt. 1	„Proszę o zamieszczenie podziału konstrukcji drzwi (przedmiar poz. 25, 26). Proszę określić ilość skrzydeł i ewentualna powierzchnię szklenia)”.

Odp. 1	Zamawiający w Załączniku nr 1 do niniejszego pisma określił szkic podziału ścianki z drzwiami.

Pyt. 2	„Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi zewnętrznych p.poż. EIS 60 w wersji aluminium. Czy montowane drzwi mają posiadać jakąś klasę antywłamaniowości”.

Odp. 2	Zamawiający dopuszcza montaż w wersji aluminiowej. Ścianka i drzwi zewnętrzne w IV klasie odporności na włamanie.

Wyk. w 1 egz. BB/BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego