ZP-2380-411-68/3182/2012						Katowice, dn. 14.09.2012 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Prace remontowe wejścia głównego wraz z remontem podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Komisariacie  Policji III w Katowicach”

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść pytań z odpowiedziami.

Pytania z dnia 13.09.2012 r.

Pyt. 1	„W związku z udzieloną odpowiedzią na pytania wykonawców – pismo sygnowane : ZP – 2380 - 411-68/3128/2012 prosimy o zmianę ilości przedmiarowych w pozycjach nr 25 i 26 przedmiaru.

W pozycji nr25 powinno być : ((0,57+1,0)*2,26)+(1,0*2,47)=6.02m2

W pozycji nr26 powinno być:((0,9+0,9)*2,26)+((1,3+0,66+1,3)*2,47) =12,12m2

W odpowiedzi nie wyjaśniono kwestii szklenia – czy drzwi mają być pełne, czy któraś część drzwi i ścianek ma być przeszklona, (co znacznie zwiększa koszt)?”

Odp. 1	W pozycji nr25 należy przyjąć : ((057+1,0)*2,26)+(1,0*2,47)=6.02m2

W pozycji nr26 należy przyjąć: ((0,9+0,9)*2,26)+((1,3+0,66+1,3)*2,47) =12,12m2

W wycenie proszę przyjąć  pełne przeszklenie drzwi i ścianek.

Wyk. w 1 egz. BB/BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego