Załącznik nr 3 do SIWZ

ZP-2380-485,472/9,76/2012

ZADANIE I

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 5xkol. 6) | Wartość brutto (wartość z kolumny 7 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 15 loci STR i locus Amelogeniny wraz z standardem wielkości obejmującym zakres 60-500 bp | - gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu analizatora ABI PRISM 3130 XL w następujących loci: Amelogenina, D1S1656, D2S441, D2S1338, D3S1358, D8S1179, D10S1248, D12S391, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, D22S1045, FGA, TH01, vWA, - pozwalający uzyskać w wymienionych loci amplikony z zakresu długości 90-360 par zasad, - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonywania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną, mieszaninę znakowanych fluorescencyjnie primerów, termostabilną polimerazę DNA o właściwościach Hot Start), kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie, kompatybilną drabinę alleli, - wchodzący w skład zestawu lub dołączony do zestawu standard wielkości w zakresie obejmującym 60 – 500 par zasad znakowany barwnikiem fluorescencyjnym, kompatybilny z zestawem do identyfikacji, - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnym ustawieniem aparatu ABI PRISM 3130 XL i oprogramowaniem GeneMapper ID. X 1.2 - walidowany do identyfikacji osobniczej w badaniach kryminalistycznych, - całkowita objętość mieszaniny reakcyjnej 25 µl, - z dostępnym oprogramowaniem do automatycznego genotypowania próbek - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wyżej wymienionych odczynników, w objętościach na maksimum 200 reakcji | próbka | 4000 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 8) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

ZP-2380-485,472/9,76/2012

ZADANIE  II

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 5xkol. 6 | Wartość brutto (wartość z kolumny 7 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Polimer do elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI PRISM 3130 XL | - gotowy do użycia, o właściwościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI PRISM 3130XL, - optymalizowany do użycia w analizach STR jako medium separacyjne fragmentów w warunkach denaturujących w aparacie ABI PRISM 3130 XL, - o właściwościach i usieciowieniu umożliwiającym prawidłowy rozdział i analizę fragmentów STR o długości obejmującym zakres 60 – 500 par zasad, - o rozdzielczości umożliwiającej precyzyjne zwymiarowanie fragmentów (z maksymalnym dopuszczalnym błędem +/-0,5 par zasad), - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniach po 3,5 ml | op | 10 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 8) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

ZP-2380-485,472/9,76/2012

ZADANIE  III

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 5xkol. 6 | Wartość brutto (wartość z kolumny 7 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw multipleksowy do ilościowego oznaczania ludzkiego DNA techniką „real time PCR” | Zestaw multipleksowy Quantifiler Human DNA Quantification Kit lub równoważny: stosowany w badaniach kryminalistycznych, do ilościowego oznaczania ludzkiego DNA w śladach biologicznych, zawierający komplet odczynników niezbędnych do oznaczenia ilości ludzkiego DNA techniką „real time PCR”, z wykorzystaniem będącego na wyposażeniu aparatu ABI PRISM 7500 oraz oprogramowania Analysis Sotware v 1.1 kompatybilny z technologicznymi właściwościami aparatu , o czułości fluorescencyjnej pozwalającej na oznaczenie ilości DNA w zakresie od 0,023 ng/μl do > 50 ng/μl wystarczający do wykonania 400 reakcji, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw reagentów | op | 12 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 8) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP-2380-485,472/9,76/2012

ZADANIE IV

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 5xkol. 6 | Wartość brutto (wartość z kolumny 7 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Probówki o poj. 0,2 ml | Probówki o poj. 0,2 ml: stożkowe, jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, bezbarwnego, chemicznie odpornego, zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami, (zabezpieczającymi przed otwarciem się probówek podczas wysokotemperaturowych inkubacji), czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, kompatybilne z urządzeniami GeneAmp PCR System konfekcjonowane fabrycznie, po 1000 sztuk w opakowaniu | op | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 8) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

ZP-2380-485,472/9,76/2012

ZADANIE V

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 5xkol. 6 | Wartość brutto (wartość z kolumny 7 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Proteinaza K 30u/mg | - do stosowania w biologii molekularnej, w procesie izolacji DNA, - w postaci liofilizowanego proszku, - o aktywności 30 jednostek/mg proteinazy, - wolna od enzymów rozkładających kwasy nukleinowe - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu nie większym niż 100 mg | mg | 1000 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 8) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

ZP-2380-485,472/9,76/2012

ZADANIE VI

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 5xkol. 6 | Wartość brutto (wartość z kolumny 7 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Końcówki do pipet z filtrami o poj. 0,1 - 10µl M, 40 mm | - do zastosowania w procesach izolacji, ilościowego badania, amplifikacji i elektroforezy DNA - o pojemności do 10 µl, - kompatybilne do pipet typu Eppendorf Reaserch w objętościach nastawnych 0,1 – 2,5 µl i 0,5-10 µl, - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych opakowaniach (pudełkach) z tworzywa sztucznego po 96 sztuk, w ilości 10 pudełek w opakowaniu zbiorczym | op | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki do pipet z filtrami o poj. 2 - 100µl , 53 mm | - do zastosowania w procesach izolacji, ilościowego badania, amplifikacji i elektroforezy DNA - o pojemności do 100 µl, - kompatybilne do pipet typu Eppendorf Reaserch w objętościach nastawnych 2 - 100 µl, - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych opakowaniach (pudełkach) z tworzywa sztucznego po 96 sztuk, w ilości 10 pudełek w opakowaniu zbiorczym | op | 10 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 8 suma poz. 1 i 2) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 9 do SIWZ

ZP-2380-485,472/9,76/2012

ZADANIE VII

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 5xkol. 6 | Wartość brutto (wartość z kolumny 7 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Probówki „SAFE-LOCK”, poj. 1,5 ml | Probówki o poj. 1,5 ml: stożkowe, jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, bezbarwnego, chemicznie odpornego, zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami, wyposażonymi w zatrzaski typu „safe-lock” (zabezpieczającymi przed otwarciem się probówek podczas wysokotemperaturowych inkubacji), czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, - konfekcjonowane fabrycznie, po 1000 sztuk w opakowaniu. | op | 6 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 8) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 10 do SIWZ

ZP-2380-485,472/9,76/2012

ZADANIE VIII

| L.p | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Wartość brutto (wartość z kolumny 7 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | TRIS NH2C(CH2OH)3 | do zastosowania w biologii molekularnej, czystość minimum 99,9%, wolny od nukleaz i proteaz, zawartość wody ≤0,2%, zawartość metali ciężkich ≤0,2 ppm, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kg | op | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Sól sodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego, dwuzasadowa, dwuwodna EDTA Na2x2H2O | do zastosowania w biologii molekularnej, czystość minimum 99%, wolna od nukleaz i proteaz, zawartość jonów Pb ≤0,002%, zawartość jonów Fe ≤0,005%, konfekcjonowana fabrycznie, w opakowaniu 1 kg | op | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Chlorek sodu NaCl | do stosowania w biologii molekularnej, wolny od nukleaz i proteaz, krystaliczny, o czystości minimum 98% o dopuszczalnym poziomie zawartości jonów: PO4 ≤5ppm, metali ciężkich (Pb) ≤5ppm, K ≤50ppm, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kg | op | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Wodorotlenek sodu NaOH | bezwodny, w postaci pastylek, o rozpuszczalności w wodzie 1 M (20ºC), o czystości minimum 98%, o dopuszczalnym poziomie zawartości jonów: jonów: Cl<0.005%, SO4<0.05%, Al<0.0005%, Ca<0.0005%, Cu<0.0005%, Fe<0.0005%, K<0.02%, Mg<0.0005%, Pb<0.001%, Zn<0.0005%, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kg | op | 1 |  |  |  |  |
| 5 | SDS (CH3(CH2)11OSO3Na | do stosowania w biologii molekularnej, wolny od nukleaz, o czystości minimum 98,5%, o dopuszczalnym poziomie zawartości jonów: Cl <500 ppm, PO4 <10 ppm, metali ciężkich (Pb) <10 ppm, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1kg | op | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Mieszanina Fenol: Chloroform: Alkohol Izoamylowy, pH 8 25:24:1 | do stosowania w biologii molekularnej, zbuforowana fabrycznie do pH 8 za pomocą buforu 10 mM Tris pH 8.0, 1 mM EDTA, konfekcjonowana fabrycznie, po 100 ml w opakowaniu, z załączonym buforem 10 mM Tris HCl pH 8.0, 1 mM EDTA celem wyrównania fazy fenolowej do pH 8.0 (±0,2), jako wartości optymalnej w procesie ekstrakcji DNA | op | 15 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 8 suma poz. 1 do 6) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 11 do SIWZ

ZP-2380-485,472/9,76/2012

ZADANIE IX

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 5xkol. 6 | Wartość brutto (wartość z kolumny 7 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Testy do oznaczania specyficznego antygenu prostaty (PSA) | Testy ilościowe PSA Semiquant PSM 400 lub równoważne: w postaci gotowych do użycia płytek immunochromatograficznych, stosowane w kryminalistyce do immunochramatograficznego ujawniania i ilościowej oceny zawartości spermy w śladach biologicznych, wysoce specyficzne dla spermy ludzkiej, o wysokiej czułości (≤2 ng PSA/ ml próbki), „świeże” (pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej) i zachowujące wymaganą czułość detekcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru jakościowo-ilościowego, z uwagi na szczególne ich przeznaczenie (do wykrywania śladowej zawartości PSA w śladach biologicznych), jednostkowo hermetycznie zafoliowane, opatrzone numerem serii i datą ważności, konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniach opatrzonych numerem serii i datą ważności, po 40 sztuk (testów) w opakowaniu. | op | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 8) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 12 do SIWZ

ZP-2380-485,472/9,76/2012

ZADANIE X

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 5xkol. 6 | Wartość brutto (wartość z kolumny 7 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Testy do ujawniania krwi ludzkiej | Testy immunochromatograficzne (InstAlert lub równoważne) do ujawniania krwi ludzkiej: gotowe do użycia płytki immunochromatograficzne, stosowane w kryminalistyce do ujawniania krwi ludzkiej w śladach biologicznych, specyficzne dla hemoglobiny ludzkiej, o wysokiej czułości (wykrywalność od poziomu 50 ng/ml próbki), „świeże” (pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej) i zachowujące wymaganą czułość detekcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru jakościowo-ilościowego, z uwagi na szczególne ich przeznaczenie (do wykrywania śladowych zawartości krwi w śladach biologicznych), jednostkowo hermetycznie foliowane, opatrzone numerem serii i datą ważności, konfekcjonowane fabrycznie wraz z buforem ekstrakcyjnym do próbek, po 25 sztuk (testów) w jednym jednostkowym opakowaniu, opatrzonym numerem serii i datą ważności | op | 5 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 8) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 13 do SIWZ

ZP-2380-485,472/9,76/2012

ZADANIE XI

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 5xkol. 6 | Wartość brutto (wartość z kolumny 7 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Papierki testowe do ujawniania kwaśnej fosfatazy spermowej | Szybkie testy kontaktowe PHOSPHATESMO KM lub równoważne: stosowane w kryminalistyce do ujawniania śladów spermy, w postaci hermetycznie foliowanych, gotowych do użycia papierków testowych, dające barwną reakcję enzymatyczną w obecności kwaśnej fosfatazy spermowej, „świeże” (pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej) oraz zachowujące wymaganą czułość detekcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru jakościowo-ilościowego, z uwagi na szczególne ich przeznaczenie (do wykrywania śladowej zawartości spermy w śladach biologicznych), konfekcjonowane fabrycznie, po 25 sztuk, w hermetycznie zamkniętych opakowaniach, opatrzonych numerem serii i datą ważności. | op | 5 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 8) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 14 do SIWZ

ZP-2380-485,472/9,76/2012

ZADANIE XII

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 4 x kol. 5) | Wartość brutto (wartość z kolumny 6 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Walizkowy zestaw testów służących do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych typu NARKO I lub równoważny, zawierający zestaw odczynników umieszczonych w buteleczkach wyposażonych w zakraplacze, pozwalających na przeprowadzenie specyficznych reakcji barwnych z narkotykami, składający się z 13 rodzajów testów umieszczonych w walizce wykonanej z tworzywa sztucznego | zestaw | 15 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 15 do SIWZ

ZP-2380-485,472/9,76/2012

ZADANIE  XIII

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 4 x kol. 5) | Wartość brutto (wartość z kolumny 6 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Test, Odczynnik Marquis'a umieszczony w buteleczce wyposażonej w zakraplacz pozwalający na reakcję barwną z narkotykiem ( w opakowaniu 1szt) | Opak. | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Test, Odczynnik Simona umieszczony w buteleczce wyposażonej w zakraplacz pozwalający na reakcję barwną z narkotykiem ( w opakowaniu 1szt) | Opak. | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Test, Odczynnik Fast Blue B Salt umieszczony w buteleczce wyposażonej w zakraplacz pozwalający na reakcję barwną z narkotykiem ( w opakowaniu 1szt) | Opak. | 15 |  |  |  |  |
| 4 | Test , Odczynnik Duquenois-Levine'a umieszczony w buteleczce wyposażonej w zakraplacz pozwalający na reakcję barwną z narkotykiem ( w opakowaniu 1szt) | Opak. | 15 |  |  |  |  |
| 5 | Test, Odczynnik do wykrywania CL umieszczony w buteleczce wyposażonej w zakraplacz pozwalający na reakcję barwną z narkotykiem ( w opakowaniu 1szt) | Opak. | 15 |  |  |  |  |
| 6 | Test , Odczynnik do wykrywania SO4 umieszczony w buteleczce wyposażonej w zakraplacz pozwalający na reakcję barwną z narkotykiem ( w opakowaniu 1szt) | Opak. | 15 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 7 suma poz. 1-6) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 16 do SIWZ

ZP-2380-485,472/9,76/2012

ZADANIE XIV

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 4 x kol. 5) | Wartość brutto (wartość z kolumny 6 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Odczynnik Marquis’a Wykrywanie amfetaminy, metamfetaminy, MDMA, MDEA, MBDB, 2C-B, heroiny, morfiny i kodeiny (w opakowaniu 10szt.) | opak | 156 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 17 do SIWZ

ZP-2380-485,472/9,76/2012

ZADANIE XV

| L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 4 x kol. 5) | Wartość brutto (wartość z kolumny 6 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mikrofiltracyjne zestawy do oczyszczania DNA, Microcon 100 lub równoważne: -z których każdy składa się z dwóch probówek o pojemności 1,5 ml i pasującej do nich kolumny filtracyjnej o pojemności do 500 μl, wyposażonej w membranę YM 100, -do użycia z wykorzystaniem techniki wirowania, -spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR, -pozwalające na użycie siły wirowania do 14000 x g, -dające możliwość zawieszenia DNA w objętości od 20 µl do 200 μl wody lub buforu TE, -konfekcjonowane fabrycznie, po 100 zestawów w opakowaniu. | op. | 46 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 7 ) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy