ZP-2380-463-78/ 3520/2012						Katowice, dn. 03.10.2012 r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: “Remont pomieszczeń III piętra budynku, docieplenie ściany szczytowej oraz adaptacja pomieszczeń piwnic na świetlicę w budynku KMP w Zabrzu przy ul. 1 Maja 10”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęło zapytanie i w oparciu o art. 38 ust. 2, poniżej podaję treść pytań z odpowiedziami.

Pytanie:

Dotyczy przedmiaru – część Budowlana piwnic – Proszę o informację dotyczącą ilości stolarki drzwiowej jaką należy wymienić, gdyż zgodnie z zestawieniem stolarki piwnic powierzchnia do wymiany wynosi 12,79 m2, natomiast w przedmiarze robót stolarka do wymiany zawarta jest w pozycjach: 32, 37,60 i łącznie stanowi 7,52 m2. Która ilość jest właściwa?

Odpowiedź:

Właściwa ilość stolarki do wymiany zgodna jest z ilością zawarta w przedmiarze robót.

Wyk w 1 egz. W.K.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego