ZP-2380-383-48/3615/12						Katowice z dnia 05.10.2012r.

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wybudowanie w ramach zadania pt. Adaptacja obiektu dla potrzeb siedziby Komisariatu I Policji w Rudzie Śląskiej przy ul. Mickiewicza 2” wpłynęły zapytania i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

Pytanie z dnia  02.10.2012r.

Pytanie :

- Gdzie zlokalizowana jest działka nr 1877/32 na którą powołuje się Zamawiający w przedmiotowym SiWZ? Proszę o wskazanie jej na załączniku graficznym?

Odpowiedź:

Lokalizacja działki 1877/32 jest wskazana w załączniku nr 1 do niniejszego pisma – mapa obiektu

Pytanie :

- Pomieszczenia zlokalizowane w piwnicy przedmiotowego budynku mają wysokość w świetle mniejszą niż 250 cm. Lokalizowanie tam pomieszczeń tj.: WC, szatnia, hall, sala odpraw jest możliwe dopiero po uzyskaniu odstępstwa od przepisów warunków technicznych jakim powinny odpowiadać Budynki oraz ich usytuowanie od właściwego Ministra. Co w przypadku odmowy na wydanie odstępstwa przez Ministra?

Odpowiedź:

W przypadku odmowy na wydanie odstępstwa Zamawiający zwróci się do Miejskiego Konserwatora Zabytków o obniżenie poziomu posadzki.

Pytanie :

- W przedmiotowym SiWZ na projekcie zagospodarowania działki proponujecie Państwo zbudowanie budynku garażowego w granicy działki co jest nie zgodne z przepisami. Czy Zamawiający dopuszcza inna lokalizację garażu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza inną lokalizację garażu.

Pytanie :

- Proszę o dołączenie do dokumentacji przetargowej pisma na które się Państwo powołujecie, sygnatura pisma: PT.4125.229.2011 z dnia 11.08.2011.

Odpowiedź:

Pismo PT.4125.229.2011 z dnia 11.08.2011 jest załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma .

Pytanie :

- Czy miejsca postojowe przedstawione za załączniku graficznym są usytuowane zgodnie 
z przepisami?

Odpowiedź:

Miejsca postojowe przedstawione na załączniku graficznym są w ocenie Wykonawcy zgodne 
z przepisami.

Pytanie :

- Czy przedmiotowa inwestycja spełnia warunki określone przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?

Odpowiedź:

Przedmiotowa inwestycja spełnia warunki określone przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Pytanie :

- Czy Zamawiający dysponuje decyzją pozwalającą na wycinkę zieleni wysokiej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje decyzją pozwalającą na wycinkę zieleni wysokiej.

Obowiązek uzyskania stosownej decyzji należy do Wykonawcy.

Pytanie :

- W jaki sposób oszacować koszt opłaty pozwalającej na dokonanie wycinki?

Odpowiedź:

Koszt opłaty pozwalającej na dokonanie wycinki należy uzgodnić z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Pytanie :

- Czy Zamawiający dysponuje inwentaryzacją zieleni i operatem szacunkowym dotyczących wycinki zieleni?

Odpowiedź:

Inwentaryzację zieleni i operat szacunkowy dotyczący wycinki zieleni powinien przedstawić Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji.

Pytanie z dnia  02.10.2012r.

Pytanie :

- Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma podpisaną umowę z Właścicielem budynku przy ul. Norwida 6 na dzierżawę pomieszczenia?

Odpowiedź:

Umowa z Właścicielem budynku jest w trakcie podpisywania.

Pytanie :

- Proszę i informację kto ma dostarczyć maszt wraz z osprzętem. Jeżeli Wykonawca to proszę o podanie specyfikacji odnośnie masztu (wysokość, rodzaje urządzeń jakie należy zabudować itd.)

Odpowiedź:

Na obiekcie Komisariatu I Policji w Rudzie Śląskiej przy ul. Mickiewicza 2 nie będzie montowany masz antenowy. Montaż instalacji antenowej i radiotelefonu dla potrzeb jednostki przewidziano na bloku mieszkalnym przy ul. Norwida 6. Montaż zostanie wykonany przez Zamawiającego.

Pytanie :

- Proszę o podanie ile dni ma Zamawiający na zaakceptowanie koncepcji przebudowy?

Odpowiedź:

Zamawiający na zaakceptowanie koncepcji przebudowy ma 30 dni.

Pytanie :

- Prosimy o wyjaśnienie, czy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp możemy skorzystać z wiedzy i doświadczenia innego podmiotu, dołączając równocześnie jego pisemne zobowiązanie.

Odpowiedź:

Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp możemy skorzystać z wiedzy i doświadczenia innego podmiotu, w takim przypadku musi dołączając do oferty  pisemne zobowiązanie tego podmiotu.

Jednocześnie Zamawiający przypomina że zgodnie z punktem IV litera A podpunktem 3 SIWZ Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art 22 ust.1 ustawy PZP, polegający na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, przedkłada:

  - jeżeli podmioty te nie będą brały udziału w realizacji części zamówienia - pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

  - jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia - pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia i dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt IV A ppkt 2.1 do 2.6

Wyk. w 1 egz. A.G/W.K.

- umieszczono na stronie internetowej www.slaska.policja.gov.pl