ZP-2380-507,519-81/4092/12					Katowice, dnia 29.10.2012 r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont pomieszczeń biurowych w bloku „C“ i „E“ KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19“ oraz „Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach KWP w Katowicach”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania w oparciu o art. 38 ust. 2, poniżej podaję treść pytań z odpowiedziami:

Pyt. nr 1. poz. 212 i 213 przedmiaru - czy pozycje te odnoszą się do demontażu istniejącej skrzynki bezpiecznikowej i wymiany na nową z kompletnym wyposażeniem. Jeżeli tak to proszę o podanie rodzaju, typu  i wyposażenia skrzynki - rozdzielni.

Odpowiedź:

Tablica rozdzielcza 12-modułowa z zabezpieczeniem nadprądowym typu S301 C16 A- 3 szt.

Pyt. nr 2. poz. 22 przedmiaru – urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 – analogia, przepływowy podgrzewacz wody, 1 fazowy do 2 kV o pojemności 5 l – proszę o informację czy ma być zamontowany przepływowy podgrzewacz wody czy pojemnościowy 5 litrowy.

Odpowiedź:

Ma być zamontowany pojemnościowy 5 litrowy.

Pyt. nr 3. poz. 21 przedmiaru – proszę o podanie jaki rodzaj wodomierza należy zamontować: wodomierz skrzydełkowy o śr. 20 mm jednostrumieniowy czy wodomierz skrzydełkowy o śr. 20 mm wielostrumieniowy.

Odpowiedź:

Ma być zamontowany wodomierz skrzydełkowy o śr. 20 mm jednostrumieniowy.

Pyt. nr 4. poz. 27 przedmiaru – montaż kratki wentylacyjnej zabudowanej w skrzydle okiennym z wyciągiem mechanicznym elektrycznym – proszę o podanie typu, rodzaju i wydajności wentylatora

Odpowiedź:

Ma być zamontowany wentylator wyciągowy np. WOK 300 z zasilaniem 230V, 2700 obr/min, moc 230W.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 4 Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale IX „Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert” zmieniając termin składania ofert na dzień 02.11.2012r. godz. 12.00, otwarcie ofert 02.11.2012r. godz. 12.30”.

Wyk w 1 egz. EZ

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego