INWESTOR:

ŚLĄSKA KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

### W KATOWICACH  ul. LOMPY 19

OBIEKT:

BUDYNEK  POSTERUNKU POLICJI

W  KUŹNI  RACIBORSKIEJ

TEMAT:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT (ST)

REMONT  BUDYNKU  POSTERUNKU

POLICJI  W KUŹNI RACIBORSKIEJ

OPRACOWAŁ:	inż. EDMUND BABIARZ

SIERPIEŃ,  2007 r.

ZAWARTOŚĆ  DOKUMENTACJI

1.  Podstawa  opracowania	3

2.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót	3

2.1.   Przedmiot ST		3

2.2.   Zakres stosowania ST	3

2.3.   Zakres robót objętych ST	3

2.4.  Określenia podstawowe	4

2.5.   Materiały	4

2.6.    Sprzęt 	4

2.7.   Transport	5

2.8.   Wykonanie robót	5

2.9    Kontrola jakości robót	5

2.10   Obmiar robót	5

2.11  Odbiór robót	6

2.12  Podstawa płatności	6

2.13  Przepisy związane	6

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA

1. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 2 września 2004 r w sprawie  szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. Nr  202  z dn.

    - r,  poz. 2072).

2. Rozporządzenie  (WE)  Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego  i Rady  z dnia 5 listopada

2002 r. w sprawie  Wspólnego  Słownika Zamówień  (CPV)  (Dz. Urz.  WE L 340 z 16.12.2002

z  późn.  zm.)

3. Ustawa  z dnia  29  stycznia  2004 r – Prawo zamówień publicznych  (Tekst  jednolity  Dz.  U. z

- Nr  164, poz. 1163  z późn. zm.)

2. PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ

WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT

2.1.   Przedmiot  ST

Specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru Robót, które

mają być wykonane w ramach „Remontu  budynku  Posterunku  Policji  w Kuźni  Raciborskiej”.

2.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1.

2.3. Zakres robót objętych ST

Roboty  ,których  dotyczy  Specyfikacja obejmują prace  remontowe w pomieszczeniach biurowych, korytarzach, węzłach  sanitarnych  i piwnicach.

Szczegółowy  zakres robót  z uwzględnieniem zakresu, ilości robót, obmiaru oraz opisu czynności mających na celu wykonanie robót  ujęty jest  w Przedmiarze  robót w odrębnym  opracowaniu.

Podział  robót według Wspólnego  Słownika   Zamówień  przedstawiać się będzie następująco:

■ CPV –45262500-6 – Roboty  murowe

■ CPV –45410000-4 – Roboty  tynkowe

■ CPV –45221141-4 -	 Ścianki gipsowe

■ CPV –45421000-4  -  Stolarka  okienna  i drzwiowa

■ CPV –45432100–5 -  Podłoża  i posadzki

■ CPV –45442100–8 -  Roboty  malarskie

■ CPV –45431000–7 -  Roboty  remontowe w zakresie  podłóg

■ CPV –45311000-0 –  Roboty  remontowe  instalacji elektrycznych

■ CPV –45330000  –     Roboty  remontowe w zakresie instalacji sanitarnych

■ CPV –45331200-8  –  Instalacje CO i wentylacji

■ CPV –45332200-5  –  Instalacje wewnętrzne  wod-kan

2.4.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

i warunkami technicznymi  wykonania  i odbioru robót budowlano-montażowych.

2.5. Materiały

Materiałami stosowanymi  przy wykonywaniu robót według  niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie  stosowane w budownictwie posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

2.6. Sprzęt

Wykonawca  zobowiązany jest  do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu  itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Kierownika Projektu.

2.7. Transport

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Na środkach transportu materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

2.8. Wykonanie  robót

■ Ogólne  warunki wykonania robót zawarte są w publikacji „Warunki techniczne wykonania

i odbioru robót budowlano-montażowych”.

■ Zakres  wykonywanych robót określa pkt. 2.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

■ Ilość  wykonywanych robót  może ulec zmianie w zależności od wytycznych inwestora.

■ Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie ze sztuka budowlaną, wytycznymi

niniejszej Specyfikacji  Technicznej  oraz  zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robót budowlanych.

■ Wykonawca musi  uwzględnić wykonanie  robót w warunkach utrudnionych z uwagi na

przebywanie interesantów na terenie posterunku policji

2.9. Kontrola  jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia zamierzonego efektu użytkowego.

2.10. Obmiar  robót

Stosowane jednostki obmiaru:

a.) dla robót budowlanych:

-m3-wyburzenia

-szt.-stolarka drzwiowa, okucia stolarskie

-m2-ściany, sufity, podłogi, tynki, malowanie, stolarka okienna, kraty okienne

-m-listwy podłogowe, opaski drzwiowe.

b.) dla instalacji  elektrycznej

-m- ułożenie przewodów

-szt.-osprzęt elektryczny

c.) dla instalacji  sanitarnych i c.o.

-m- montaż rurociągów.

2.11. Odbiór  robót

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie oględzin, pomiarów i badań jakościowych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

- dokumentację budowlaną powykonawczą,

- świadectwa jakości materiałów, protokoły odbiorów częściowych

- protokoły dokonanych pomiarów, w szczególności zerowania instalacji elektrycznej

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokołów usterek ujawnionych w okresie gwarancji przez Kierownika Projektu, przy udziale Wykonawcy.

2.12. Podstawa  płatności

Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z obmiarem, ocena jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników oględzin, pomiarów i badań w terminie uzgodnionym w Umowie.

Podstawą płatności za wykonane roboty będą protokoły odbioru poszczególnych etapów robót

remontowych w obiekcie w zakresie przedstawionym w p-kcie 2.3. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z ustalonym w Umowie Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

2.13. Przepisy związane

■ PN-90 / B-14501	Zaprawy budowlane zwykłe.

■ PN-88 / B-06250	Beton zwykły.

■ PN-75 / D-96000	Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

■ PN-70 / B-10100	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania

przy odbiorze.

■ PN-90 / B-14501	Zaprawy budowlane zwykłe.

■ PN-69 / B-10280	Roboty malarskie farbami wodnymi wodororozcieńczalnymi

i farbami emulsyjnymi.

■ PN-81 / B-10700/00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

■ PN-81 / B-10700/02  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne

Wymagania i badania przy odbiorze.

■ PN-75 / B-10121	Okładziny z płytek ściennych ceramicznych, szkliwionych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

■ PN-77 / B-12033	Płytki i kształtowniki szkliwione, ścienne i elewacyjne

■ PN-63 / B-10143  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych),

klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

■ BN-76 / 8841-21	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Wymagania

i badania przy odbiorze.

■ BN-84 / 6117-05  Farby  emulsyjne do wymalowań wewnętrznych

■ BN-88 / B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

■ BN-79 / 7150-01	Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie transport

■ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Tom I	Budownictwo ogólne. Część 1 do 4.

- Tom II	Instalacje  sanitarne i przemysłowe

- Tom V	Instalacje elektryczne

■ PN-87 / E-90056	Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia

do układania na stałe