ZP-2380-107-16/	809/2013							Katowice, dn. 27.03.2013 r.

Egz. pojedynczy

Adresat zgodnie z rozdzielnikiem

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie przy ul. Kościuszki 105”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 20.03.2013 r.

Pyt. 1	„Proszę o informację dotyczącą rodzaju tynku jaki należy zastosować. W dokumentacji rysunkowej są zapisy o tynku silikatowym, natomiast w opisie technicznym widnieją również zapisy o tynku akrylowym. Jaki tynk jest właściwy?”

Odp. 1	Właściwym tynkiem, który należy przyjąć, jest tynk silikatowy.

Pyt. 2	„Jak należy rozumieć zapisy w opisie technicznym dotyczące zatosowania równoważnych systemów, skoro dalej w treści jest zapis mówiący, iż ostateczny wybór będzie należał do Inwestora. Proszę o jasne sprecyzowanie producenta systemu dociepleń z uwagi na fakt, iż w obrębie wymienionych przez Państwa są producenci, których ceny różnią się znacząco.”

Odp. 2	Zamawiający nie może wskazać producenta systemu, a w szczególności na fakt, iż ich ceny różnią się znacząco. Natomiast ważnym jest aby systemy poszczególnych producentów były dopuszczone do stosowania na rynku i posiadały wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne. W rozwiązaniu projektowym przyjęto metodę ocieplenia ścian pod nazwą Optotherm 2000 jako odnośnik w zakresie zastosowania nie gorszych parametrów technicznych poszczególnych materiałów, a nie obligatoryjnego jej przyjęcia do realizacji.

Pyt. 3	„Proszę o sprecyzowanie grubości i rodzaju granitu, z którego należy wykonać pokrycie schodów, proszę również o zamieszczenie rysunku tych schodów.”

Odp. 3	Należy zastosować granit szary (np. strzegomski) na schodach zewnętrznych o grubości płyt:

- podesty – 4 cm po obróbce, o strukturze powierzchni palonej, antypoślizgowej;

- podnóżek – 4 cm po obróbce, o powierzchni palonej, antypoślizgowej;

- przednóżek – 3 cm po obróbce, o powierzchni gładkiej, polerowanej;

- gzymsów – 6 cm po obróbce, o powierzchni gładkiej, polerowanej.

Należy również wkalkulować w cenę płyt – wykonanie nacięć rowków tzw. kapinosów piłą diamentową od spodu płyt na występach poza lico przednóżka schodów i poza krawędź ściany na podestach. Rysunki schodów zamieszczone są na rzutach parteru rys. nr 3  i piwnic rys. nr 2.

Pyt. 4	„Proszę o informację dotyczącą wykonania opaski. W opisie technicznym jest zapis  o opasce z kostki klinkierowej na podsypce z piasku ze spadkiem w kierunku od budynku. Czy nie nastąpiła tutaj omyłka pisarska i właściwym materiałem powinna być kostka brukowa? Proszę o podanie parametrów, grubości oraz koloru materiału, z którego należy wykonać opaskę.”

Odp. 4	Opaskę wokół budynku należy wykonać z kostki brukowej o grubości 6 cm w kolorze czerwonym.

Pyt. 5	„Proszę o zamieszczenie rysunku pomocniczego do wykonania drenażu (rzut budynku z rozmieszczeniem studzienek PCV fi 315 oraz studni zbiorczej fi 1500 wraz ze szczegółem podłączenia drenażu do studni zbiorczej.”

Odp. 5	Drenaż opaskowy wraz z rozmieszczeniem studni drenarskich fi 315 oraz studni zbiorczej fi 1500 jest przedstawiony na rys. nr 1 pt. „Istniejąca sytuacja” w części architektonicznej. Ilość studni zawarta jest w przedmiarze cz. instalacyjna. Opis wykonania drenażu zamieszczono w części instalacyjnej na str. 17 - 18. Wlot rur drenarskich do studni fi 1500 wykonać za pomocą połączenia szczelnego typu in situ.

Pyt. 6	„Proszę o podanie parametrów technicznych styropianu, ponieważ ten zaproponowany przez Państwa w opisie technicznym – EPS 80-036 i gęstości 20 kg/m2 – nie istnieje. Produkowany jest styropian o gęstości 18 kg/m2 tj. EPS 100 i lambdzie 0,36 lub styropian o gęstości 24kg/m2 tj. EPS 150 i lambdzie 0,34. Styropian EPS 80 ma gęstość 15 kg/m2 i lambdę 0,40. Parametry podane przez Państwa wykluczają się nawzajem – proszę o podanie parametrów styropianu.”

Odp. 6	Należy zastosować styropian EPS 80-036 FASADA o gęstości 18 kg/m3 i współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W(m K) .

Pyt. 7	„Proszę o podanie kolorystyki blachy powlekanej na parapety.”

Odp. 7	Na parapety zewnętrzne należy zastosować blachę aluminiową powlekaną w kolorze ciemny brąz RAL 8014.

Pyt. 8:	„Proszę o podanie średnic rynien i rur spustowych z PCV.”

Odp. 8	Należy zastosować rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy fi 150 mm.

Pyt. 9	„Czy należy wykonać napis: POLICJA z kasetonów podświetlanych? W dokumentacji rysunkowej widnieje taka informacja, natomiast brak jakichkolwiek szczegółowych informacji na ten temat w opisie technicznym. Jeżeli wykonanie takiego napisu jest w zakresie prac niezbędnych do wykonania proszę o informacje dotyczące: parametrów technicznych materiałów, wielkości liter, czy ewentualnej konieczności wykonania elektryki do jego podłączenia.”

Odp. 9	Na elewacji powinien być umieszczony podświetlany napis POLICJA - litery winny być w kolorze białym na niebieskim tle. Napis w układzie poziomym. Zamawiający preferuje podświetlenie LED-owe jako najbardziej energooszczędne. Orientacyjne wymiary napisu – 2,0 x 0,5 m. Do zasilenia w energię elektryczną należy doprowadzić kabel z najbliższej rozdzielni z odrębnego pola zabezpieczonego własnym bezpiecznikiem.

Pyt. 10	„Proszę o podanie szczegółowych informacji dotyczących schodołazu gąsienicowego dla niepełnosprawnych np. firmy PRO Vita. Jakie parametry techniczne powinien posiadać?”

Odp. 10	Schodołaz gąsienicowy do przewożenia po schodach wózków z osobami niepełnosprawnymi winien posiadać parametry:

- waga całkowita do 50 kg

- waga obudowy do 10 kg

- max obciążenie min. 130 kg

- ładowarka około 80W

- napięcie 230V

- max prędkość około 15 stopni/min.

- zasięg przy włączonej rezerwie 2 piętra

- minimalna szerokość stopnia 100cm

Pyt. 11	„Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie innego producenta okablowania strukturalnego spełniającego wymogi kat 6 UTP 250 Mhz, który ponadto wystawi gwarancję systemową na 25 lat.”

Odp. 11	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie – zastosowane kable winny spełniać wymogi kat 6 UTP i muszą zostać potwierdzone odpowiednimi pomiarami przedodbiorowymi.

Pyt. 12	„Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie innego producenta okablowania strukturalnego niż ten wskazany w projekcie. W projekcie okablowanie składa się z dwóch różnych producentów a jednego dystrybutora. Kable, moduły, gniazda to jeden producent a patchcordy już inny. (nie istnieje zamiennik tych patchcordów).

Prosimy o zmianę treści z:

Kabel krosowy PatchSee kat. 6 UTP PVC 1,5m nr kat. 6830 3 800-16

Kabel krosowy PatchSee kat. 6 UTP PVC 1,2m nr kat. 6830 3 800-12

Kabel krosowy PatchSee kat. 6 UTP PVC 2,1m nr kat. 6830 3 800-12

Kabel krosowy PatchSee kat. 6 UTP PVC 3,1m nr kat. 6830 3 800-12

Kabel krosowy PatchSee kat. 6 UTP PVC 4,9

na zapis:

Kabel krosowy PatchSee kat. 6 UTP PVC 1,5m

Kabel krosowy PatchSee kat. 6 UTP PVC 1,2m

Kabel krosowy PatchSee kat. 6 UTP PVC 2m

Kabel krosowy PatchSee kat. 6 UTP PVC 3m

Kabel krosowy PatchSee kat. 6 UTP PVC 5m”

Odp. 12	Zamawiający dopuszcza okablowanie strukturalne innych producentów o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej.

Pyt. 13	„Czy dopuszczacie Państwo rozwiązanie układu solar w oparciu o kolektory próżniowe, co pozwoliłoby na zmniejszenie stosowanej wielkości pola kolektorów przy niezmiennej ilości energii, jaką układ dostarczy. Powyższe rozwiązanie nie jest gorsze od zaproponowanych przez Państwa.”

Odp. 13	Kolektory płaskie dobrane w projekcie spełniają wymagania Zamawiającego pod względem technicznym i eksploatacyjno-sprawnościowym, dlatego nie ma konieczności zamiany na kolektory próżniowe.

Zapytania z dnia 21.03.2013 r.

Pyt. 1	„zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej”.

Odp. 1	Zamawiający nie posiada przedmiarów w formie plików programowych, gdyż umowa z biurem projektowym obejmowała kosztorysy i przedmiary w formie papierowej  i w plikach typu PDF. W związku z powyższym Zamawiający nie może udostępnić przedmiarów w formie plików programowych.

Zapytania z dnia 22.03.2013 r.

Pyt. 1	„Czy okna oznaczone nr 1 i 1a w zestawieniu stolarki z uwagi na duże gabaryty mogą być dwuskrzydłowe, gdyż wymiary tych okien są za duże dla opcji jednoskrzydłowej. (okna jednoskrzydłowe o podanych wymiarach tj. 165cm x 165cm są poza wymiarami technologicznymi).”

Odp. 1	Okna oznaczone numerami 1 i 1a w zestawieniu okien rys. 13 należy wykonać jako dwuskrzydłowe z podziałem osiowym pionowym. Patrząc od strony pomieszczenia, prawe skrzydło otwieralno-uchylne, a lewe otwieralne.

Opis okien oznaczonych numerami 1 i 1a do zestawienia okien rys. 13:

OKNA DWUSKRZYDŁOWE OTWIERALNO-UCHYLNE.

Stolarka PCV w kolorze białym o profilu pięciokomorowym, odpornym na promieniowanie ultrafioletowe, klamki wewnętrzne z zamkami na klucz. Szyby zespolone, od strony wewnętrznej szyba P4 a od strony zewnętrznej szyba bezpieczna. Należy zastosować okucia antywłamaniowe i nawietrzaki higrosterowalne. Ościeżnica okienna usztywniona profilem stalowym ocynkowanym o przekroju zamkniętym, a skrzydło usztywnione wkładką stalową ocynkowaną o przekroju otwartym.

Pyt. 2	„W punkcie 9 (strona 9) opisu technicznego jest UWAGA: do wysokości 3,5m (parter) stosować zabezpieczenie w postaci ułożenia dwóch warstw siatki – natomiast w przedmiarze nie ma dodatkowej warstwy siatki, czy należy ująć w kosztorysie ofertowym, jeżeli tak to prosimy podać ilość i podstawę wyceny (KNR) dodatkowej drugiej warstwy siatki.”

Odp. 2	Odpowiedź zostanie udzielona po wyliczeniu ilości jednostek przez projektanta.

Pyt. 3	„W Rozdziale I pkt 9 oraz pkt 7 Formularza ofertowego Zamawiający żąda wskazania konkretnego podwykonawcy dla konkretnego zakresu. Jest to sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych, gdyż jedyne regulacje odnośnie podwykonawców dotyczą możliwości żądania wskazania przez wykonawcę w ofercie tylko części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (art. 36 ust 4 Pzp) Na gruncie obowiązujących przepisów zamawiający ma zatem prawo żądać od wykonawcy określenia jedynie części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom. Twierdzenie to potwierdza KIO w orzecznictwie, np. wyrok KIO 2274/11 z dnia 2 listopada 2011 r. „Zgodnie z przepisem art. 36 ust. 4 Pzp zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W obowiązujących przepisach Pzp nie ma podstaw do żądania przez zamawiającego podania w ofercie nazw podwykonawców, ani też jakichkolwiek innych danych dotyczących podwykonawców” W związku z powyższym prosimy o wykreślenie z formularza ofertowego oraz SIWZ zapisów dotyczących wskazania podwykonawców.”

Odp. 3	Zamawiający modyfikuje zapis pkt I ppkt 9 SIWZ poprzez wykreślenie słów: „wskazując podwykonawcy/ców” tym samym zapis pkt I ppkt 9 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Na formularzu ofertowym Wykonawca składa oświadczenie wskazując zakres robót, jaki będzie realizował przy ich udziale.”

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis pkt 7 załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy poprzez wykreślenie słów: „(należy także wskazać konkretnego podwykonawcę dla konkretnego zakresu)” tym samym zapis pkt 7 załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy otrzymuje brzmienie „Oświadczam, że zakres objęty przedmiotem zamówienia wykonam nakładem własnym, w całości/przy udziale podwykonawcy**) na niżej wymieniony zakres:

- .....................................................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................................................

Uwaga: Nie wypełnienie powyższego Zamawiający uzna, że Wykonawca cały zakres objęty przedmiotem zamówienia wykona nakładem własnym, w całości.”

Pyt. 4	„Czy Zamawiający żąda wykazu wszystkich wykonanych robót budowlanych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie? Jeśli tak, to czy do wszystkich wskazanych w wykazie robót Wykonawca musi załączyć dowody określające czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, czy tylko do najważniejszych robót? Czy wystarczy, że Wykonawca wskaże w wykazie tylko dwie roboty dotyczące robót ogólnobudowlanych na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł netto każda?”

Odp. 4	Zamawiający, korzystając z § 1 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, żąda od Wykonawców na potwierdzenie spełniania postawionego warunku wykazu w zakresie postawionego warunku tj. wykazania się wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonania dwóch robót dotyczących robót ogólnobudowlanych na kwotę, co najmniej 1 000 000,00 zł netto każda wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zapytania z dnia 22.03.2013 r.

Pyt. 1	„Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w stolarce przeznaczonej do montażu:

-	w oknie PCV nr 3, zgodnie z zestawieniem należy wymienić; 2 szt. o wym. 1,7x2,7 tj. 9,18 m2, natomiast w przedmiarze robót do wymiany przeznaczone jest 18,36m2.

-	w oknie PCV nr 4, zgodnie z zestawieniem należy wymienić: 1 szt. o wym. 1,7x1,8 tj. 3,06 m2, natomiast w przedmiarze robót do wymiany przeznaczone jest 1,7m2.

-	w oknie PCV nr 8a, zgodnie z zestawieniem należy wymienić okno o wym. 0,88x1,65, ale w zestawieniu stolarki nie jest podana ilość tych okien, jedynie w przedmiarze jest zapis o 1,45m2, czy należy rozumieć, że należy wymienić tylko 1 szt?

-	w oknie PCV nr 8b, zgodnie z zestawieniem należy wymienić okno o wym. 0,88x1,65, ale w zestawieniu stolarki nie jest podana ilość tych okien, jedynie w przedmiarze jest zapis o 1,45m2, czy należy rozumieć, że należy wymienić tylko 1 szt?

-	drzwiach wewnętrznych D5, zgodnie z zestawieniem należy wymienić 9 szt. o wym. 1,0x2,0 tj. 18m2, natomiast w przedmiarze robót do wymiany przeznaczone jest 2,05m2

Proszę o podanie właściwych ilości stolarki przeznaczonej do wymiany w powyższych pozycjach.”

Odp. 1	tiret 1	Przedmiar 18,36m2 jest prawidłowy, ponieważ należy wymienić 4 szt. okien o wym. 170x270cm. Uwaga – w czterech oknach należy zastosować wszystkie skrzydła uchylne.

tiret 2	Przy wymianie okna nr 4 należy przyjąć przedmiar robót 3,06 m2. Uwaga – w oknie należy zastosować wszystkie skrzydła uchylne.

tiret 3	Należy wymienić jedno okno o nr 8a i wym. 88x165cm.

tiret 4	Należy wymienić jedno okno o nr 8b i wym. 88x165cm.

tiret 5	Drzwi wewnętrzne D5 należy wymienić w ilości 9 szt. o wym. w świetle ościeżnicy 90x200cm. Dla drzwi wewnętrznych D5 należy przyjąć przedmiar robót 16,20 m2.

UWAGA! – wszystkie drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne z kontrolą dostępu należy wyposażyć w samozamykacz o odpowiedniej mocy dla poszczególnych drzwi.

Pyt. 2	„Proszę o podanie kolorystyki i rodzaju farb, którymi będą malowane ściany i sufity.”

Odp. 2	Ściany malowane będą farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych (rodzaj koloru do uzgodnienia z użytkownikiem), natomiast sufity będą malowane farbami emulsyjnymi w kolorze białym.

Pyt. 3	„Proszę o przedstawienie rysunku i specyfikacji wykonania konstrukcji pod solary.”

Odp. 3:	Odpowiedź zostanie udzielona po przedłożeniu rysunku i specyfikacji przez projektanta.

Pyt. 4:	„Czy kraty, które będą montowane będą nowe, czy należy przedłużyć istniejące kraty o gr. docieplenia?”

Odp. 4	Do montowania przewidziano nowe kraty.

Pyt. 5:	„Proszę o podanie wymiarów oraz kolorystyki płytek klinkierowych przeznaczonych do przyklejenia na cokole budynku.”

Odp. 5	Płytki klinkierowe o wymiarach 25x6 cm w kolorze grafitowym.

Pyt. 6	„Jaki rodzaj tynku należy zastosować na kominach?”

Odp. 6	Kominy ponad dachem nie będą tynkowane, ponieważ wykonane są z cegły klinkierowej i są w dobrym stanie technicznym. Pozycje przedmiaru w/w robót należy wyzerować.

Pyt. 7	„Proszę o zamieszczenie rysunku dotyczącego montażu nowych zadaszeń nad schodami z blachy trapezowej powlekanej.”

Odp. 7	Odpowiedź zostanie udzielona po przedłożeniu w/w rysunku przez projektanta.

Mając na uwadze, iż powyższe może spowodować konieczność dokonania zmian w przygotowanych ofertach, oraz z wpływem zapytań do niniejszego postępowania, na które nie zostały zamieszczone jeszcze odpowiedzi, Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy przesuwa termin składania ofert na dzień 09.04.2013 r. na godzinę 1300 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.04.2013 r. o godzinie 1330

Ponadto ulega zmianie termin składania wadium. Wadium należy złożyć najpóźniej do dnia 09.04.2013 r. do godziny 1300 zgodnie z zapisami w punkcie VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na okres związania ofertą określony w punkcie VII SIWZ. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 09.04.2013 r. o godzinie 1300 znajdzie się na koncie Zamawiającego. Natomiast, jeżeli wadium zostało już złożone w formie innej niż pieniądzu, w kasie Komendy Wojewódzkiej Policji należy złożyć aneks do gwarancji zmieniający okres jej ważności.

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego