ZP-2380-107-16/928/2013							Katowice, dn. 04.04.2013 r.

Egz. pojedynczy

Adresat zgodnie z rozdzielnikiem

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie przy ul. Kościuszki 105”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 22.03.2013 r.

Pyt. 2	„W punkcie 9 (strona 9) opisu technicznego jest UWAGA: do wysokości 3,5m (parter) stosować zabezpieczenie w postaci ułożenia dwóch warstw siatki – natomiast w przedmiarze nie ma dodatkowej warstwy siatki, czy należy ująć w kosztorysie ofertowym, jeżeli tak to prosimy podać ilość i podstawę wyceny (KNR) dodatkowej drugiej warstwy siatki.”

Odp. 2	Należy ująć dodatkowo pozycję przedmiaru (termomodernizacja) jako pozycję ostatnią przedmiaru:

- podstawa wyceny: KNR AT -31-0101060

- ilość jednostek przedmiaru: 780,92 m2

Zapytania z dnia 22.03.2013 r.

Pyt. 3	„Proszę o przedstawienie rysunku i specyfikacji wykonania konstrukcji pod solary.”

Odp. 3:	Konstrukcja wsporcza pod panele solarne winna być zakupiona w komplecie z panelami u dostawcy paneli jako „systemowa”, przewidziana pod konkretny typ kolektorów solarnych

Pyt. 7	„Proszę o zamieszczenie rysunku dotyczącego montażu nowych zadaszeń nad schodami z blachy trapezowej powlekanej.”

Odp. 7	Rysunek dotyczący montażu zadaszeń nad schodami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Zapytania z dnia 25.03.2013 r.

Pyt. 1	„Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie zestawień materiałowych do udostępnionego przedmiaru dla części elektryki wewnętrznej. Pozwoli to w sposób jednoznaczny i jednakowy z innymi oferentami wycenić elektrykę.”

Odp. 1	W załączeniu zamieszczono zamienny przedmiar robót elektrycznych wewnętrznych (elektryka), do którego załączono zestawienie materiałów - załącznik nr 2 do niniejszego pisma. Załączony zamiennie przedmiar robót elektrycznych (elektryka) należy przyjąć do wyceny, natomiast poprzedni należy uważać za anulowany.

Pyt. 2	„W przedmiarach dla części elektrycznej są 2 pozycje dotyczące agregatu, czy w związku z tym należy wycenić 2 szt. mimo faktu, iż w dokumentacji przewidziano 1 szt. Czy w przedmiarach można dodawać pozycje ewentualnie zmieniać obmiary?”

Odp. 2	W załączonym zamiennym przedmiarze robót elektrycznych - załącznik nr 2 do niniejszego pisma dokonano korekty w zakresie agregatu prądotwórczego. W jednej pozycji występuje demontaż starego agregatu prądotwórczego, a w drugiej montaż nowego agregatu. Bez wytycznych Zamawiającego, które winny być udostępnione do wiadomości wszystkich Wykonawców – Wykonawca nie może dodawać pozycji ani zmieniać obmiarów (przedmiarów).

Zapytania z dnia 27.03.2013r:

Pyt. 1	„Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie przedmiaru (szczegółowego) instalacje elektryczne z zestawieniem materiałów. Pomiędzy przedmiarem a rysunkami, na których zamieszczone są materiały np. oprawy, występują rozbieżności ilościowe. Materiałów zamieszczonych na rysunkach jest więcej niż tych w przedmiarach.”

Odp. 1	Zamawiający zamieszcza zamienny przedmiar robót elektrycznych- załącznik nr 2 do niniejszego pisma, w którym skorygowano występujące rozbieżności ilościowe materiałów oraz załączono zestawienie materiałów. W przedmiarach podano podstawy wyceny i ilości  jednostek przedmiaru, co jest zgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Rysunek wykonawczy montażu zadaszeń nad schodami

- Załącznik nr 2 – Zmienny przedmiar robót branży elektrycznej

Mając na uwadze, iż powyższe może spowodować konieczność dokonania zmian w przygotowanych ofertach, oraz z wpływem zapytań do niniejszego postępowania, na które nie zostały zamieszczone jeszcze odpowiedzi, Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy przesuwa termin składania ofert na dzień 16.04.2013 r. na godzinę 1300 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.04.2013 r. o godzinie 1330

Ponadto ulega zmianie termin składania wadium. Wadium należy złożyć najpóźniej do dnia 16.04.2013 r. do godziny 1300 zgodnie z zapisami w punkcie VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na okres związania ofertą określony w punkcie VII SIWZ. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 16.04.2013 r. o godzinie 1300 znajdzie się na koncie Zamawiającego. Natomiast, jeżeli wadium zostało już złożone w formie innej niż pieniądzu, w kasie Komendy Wojewódzkiej Policji należy złożyć aneks do gwarancji zmieniający okres jej ważności.

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego wraz z załącznikami