Załącznik nr 3 do SIWZ

ZP-2380-44, 131-48/2013

ZADANIE I

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 5xkol. 6) | Wartość brutto (wartość z kolumny 7 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw multipleksowy do ilościowego oznaczania ludzkiego DNA techniką „real time PCR” | Zestaw multipleksowy Quantifiler Human DNA Quantification Kit lub równoważny: stosowany w badaniach kryminalistycznych, do ilościowego oznaczania ludzkiego DNA w śladach biologicznych, zestaw pobierający informację z jednokopijnego genu, zawierający komplet odczynników niezbędnych do oznaczenia ilości ludzkiego DNA techniką „real time PCR”, z wykorzystaniem będącego na wyposażeniu aparatu ABI PRISM 7500 oraz oprogramowania Analysis Sotware v 1.1 - kompatybilny z technologicznymi właściwościami aparatu , - o czułości fluorescencyjnej pozwalającej na oznaczenie ilości DNA w zakresie od 0,023 ng/μl do > 50 ng/μl - wystarczający do wykonania 400 reakcji, - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw reagentów | op | 6 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 8) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

ZP-2380-44, 131-48/2013

ZADANIE  II

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 5xkol. 6 | Wartość brutto (wartość z kolumny 7 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Mikrofiltracyjne zestawy do oczyszczania DNA | Mikrofiltracyjne zestawy do oczyszczania DNA, Microcon 100 lub równoważne: - z których każdy składa się z dwóch probówek o pojemności 1,5 ml i pasującej do nich kolumny filtracyjnej o pojemności do 500 μl, wyposażonej w membranę YM 100, -do użycia z wykorzystaniem techniki wirowania, -spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR, -pozwalające na użycie siły wirowania do 14000 x g, -dające możliwość zawieszenia DNA w objętości od 20 µl do 200 μl wody lub buforu TE, -konfekcjonowane fabrycznie, po 100 zestawów w opakowaniu. | op. | 22 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 8) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

ZP-2380-44, 131-48/2013

ZADANIE  III

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 5xkol. 6 | Wartość brutto (wartość z kolumny 7 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | DNA Size Standard 550 (BTO) (100) | Standard wielkości DNA 60-550pz, znakowany BTO, o długościach fragmentów 60, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550 par zasad. Kompatybilny w wykorzystywanym w laboratorium zestawem Investigator ESSplex Plus Kit firmy QIAGEN. Przeznaczony do oznaczeń na posiadanym aparacie ABI PRISM 3130xl | op | 2 |  |  |  |  |
| 2 |  | Transport w suchym lodzie |  | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 8 poz. 1 i poz. 2) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP-2380-44, 131-48/2013

ZADANIE IV

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 5xkol. 6 | Wartość brutto (wartość z kolumny 7 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Końcówki do pipet z filtrami o poj. 0,1 - 10µl M, 40 mm | - do zastosowania w procesach izolacji, ilościowego badania, amplifikacji i elektroforezy DNA - o pojemności do 10 µl, - kompatybilne do pipet typu Eppendorf Reaserch w objętościach nastawnych 0,1 – 2,5 µl i 0,5-10 µl, - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych opakowaniach (pudełkach) z tworzywa sztucznego po 96 sztuk, w ilości 10 pudełek w opakowaniu zbiorczym | op | 28 |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki do pipet z filtrami o poj. 2 - 100µl, 53 mm | - do zastosowania w procesach izolacji, ilościowego badania, amplifikacji i elektroforezy DNA - o pojemności do 100 µl, - kompatybilne do pipet typu Eppendorf Reaserch w objętościach nastawnych 2 - 100 µl, - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych opakowaniach (pudełkach) z tworzywa sztucznego po 96 sztuk, w ilości 10 pudełek w opakowaniu zbiorczym | op | 28 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 8 poz. 1 i poz. 2) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

ZP-2380-44, 131-48/2013

ZADANIE V

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 5xkol. 6 | Wartość brutto (wartość z kolumny 7 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Probówki „SAFE-LOCK”, poj. 1,5 ml | Probówki o poj. 1,5 ml: stożkowe, jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, bezbarwnego, chemicznie odpornego, zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami, wyposażonymi w zatrzaski typu „safe-lock” (zabezpieczającymi przed otwarciem się probówek podczas wysokotemperaturowych inkubacji), czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, - konfekcjonowane fabrycznie, po 1000 sztuk w opakowaniu. | op | 16 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 8) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

ZP-2380-44, 131-48/2013

ZADANIE VI

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 5xkol. 6 | Wartość brutto (wartość z kolumny 7 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Testy do oznaczania specyficznego antygenu prostaty (PSA) | Testy ilościowe PSA Semiquant PSM 400 lub równoważne: w postaci gotowych do użycia płytek immunochromatograficznych, stosowane w kryminalistyce do immunochramatograficznego ujawniania i ilościowej oceny zawartości spermy w śladach biologicznych, wysoce specyficzne dla spermy ludzkiej, o wysokiej czułości (≤2 ng PSA/ ml próbki), „świeże” (pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej) i zachowujące wymaganą czułość detekcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru jakościowo-ilościowego, z uwagi na szczególne ich przeznaczenie (do wykrywania śladowej zawartości PSA w śladach biologicznych), jednostkowo hermetycznie zafoliowane, opatrzone numerem serii i datą ważności, konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniach opatrzonych numerem serii i datą ważności, po 40 sztuk (testów) w opakowaniu. | op | 5 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 8 suma) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 9 do SIWZ

ZP-2380-44, 131-48/2013

ZADANIE VII

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 5xkol. 6 | Wartość brutto (wartość z kolumny 7 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Probówki o poj. 0,2 ml | Probówki o poj. 0,2 ml: stożkowe, jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, bezbarwnego, chemicznie odpornego, zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami, (zabezpieczającymi przed otwarciem się probówek podczas wysokotemperaturowych inkubacji), czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, kompatybilne z urządzeniami GeneAmp PCR System konfekcjonowane fabrycznie, po 1000 sztuk w opakowaniu | op | 8 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 8) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 10 do SIWZ

ZP-2380-44, 131-48/2013

ZADANIE VIII

| L.p | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Wartość brutto (wartość z kolumny 7 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | DL-Ditiotreitol C4H10O2S2 | - do stosowania w biologii molekularnej, - wolny od nukleaz i protez, - o czystości minimum 99%, - o dopuszczalnym poziomie zawartości jonów metali ciężkich (PB) < 5 ppm, - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 10 g | op | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | Koszty transportu |  | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 8 suma poz. 1 i poz. 2) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 11 do SIWZ

ZP-2380-44, 131-48/2013

ZADANIE IX

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 5x kol. 6) | Wartość brutto (wartość z kolumny 7 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pakiet kryminalistyczny zestaw do pobierania materiału genetycznego | Pakiet kryminalistyczny do pobierania wymazów z jamy ustnej Skład pakietu: a)opakowanie zewnętrzne, b) rękawiczki jednorazowe, c) koperta transportowa, d) wymazówki – 2 szt. e) torebki na wymazówki – 2 szt. f) zestaw kodów paskowych, g) karta rejestracyjna próbki biologicznej. Wymagania szczegółowe: opakowanie zewnętrzne – opakowanie z przezroczystej folii, o wymiarach wewnętrznych 320 mm (± 20mm) x 220 mm (± 20mm), zawierające wszystkie pozostałe elementy pakietu, wymienione w punkcie 1/b)-g), - wykonane tak, aby próba otwierania, w jakimkolwiek miejscu, powodowała trwałe jego uszkodzenie, - odporne na typowe uszkodzenia związane z transportem, - zamknięte w sposób trwały i szczelny, zapewniający czystość i jałowość składników pakietu, - z zamieszczonymi na zewnętrznej powierzchni informacjami, takimi jak: nazwa pakietu, nr katalogowy, dane identyfikujące producenta, nr serii produkcyjnej, data produkcji, data ważności, numer rejestru wyrobów medycznych, spis zawartości wraz z instrukcją dotyczącą sposobu użycia i przechowywania pakietu. b) rękawiczki jednorazowe - para jałowych rękawiczek lateksowych w rozmiarze L (8,5), sterylizowanych metodą radiacyjną, - w oryginalnym, zamkniętym fabrycznie opakowaniu producenta, opatrzonym numerem serii, datą produkcji i datą ważności. c) koperta transportowa - koperta typu „bezpieczna”, o wymiarach wewnętrznych 260 mm (± 10mm) x 170 mm (± 5 mm), z wyznaczonym na niej miejscem do wpisania, w sposób trwały (długopisem), informacji dotyczących, nadawcy i adresata oraz innych informacji dodatkowych, - odporna na uszkodzenia związane z transportem, zamknięta w sposób trwały i szczelny, zapewniający czystość i jałowość składników pakietu (wymienionych w punkcie l/d)-g), - wykonana tak, aby próba otwierania, w jakimkolwiek miejscu powodowała trwałe jej uszkodzenie, - posiadająca zabezpieczenia przed niekontrolowanym otwarciem, takie jak zamknięcie taśmą samolakującą z poddrukiem, zabezpieczającą kopertę przed otwarciem metodą mechaniczną, chemiczną lub termiczną oraz boczne podwójne zgrzewy z mikrodrukiem zabezpieczającym kopertę przed rozcięciem i ponownym zgrzaniem. d) wymazówki – 2 szt. - wymazówka jednorazowego użycia, jałowa, sterylizowana radiacyjnie, czysta do PCR (wolna od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), konfekcjonowana fabrycznie, jednostkowo (1 sztuka w opakowaniu), w torebce foliowej z zamieszczonymi na jej powierzchni informacjami, takimi jak: nazwa wyrobu, nr katalogowy, dane identyfikacyjne producenta, nr serii produkcyjnej, data produkcji, data ważności oraz z nak zgodności wyrobu z Dyrektywą 93/42/EEC, - składająca się z pałeczki wyrazowej i tulejki ochronnej będącej integralną częścią wymazówki, - długość całkowita wymazówki (tulejka + korek) 130 mm ((± 2 mm), - pałeczka wymazowa wykonana z wytrzymałego na złamanie pręcika z tworzywa sztucznego, z mocno osadzonym na jego wolnym końcu bawełnianym podłożem, służącym do naniesienia materiału biologicznego i z trwale osadzonym na jego przeciwległym końcu uchwytem, będącym jednocześnie korkiem tulejki ochronnej, w której umieszcza się pałeczkę z materiałem zabezpieczonym do badań, - długość całkowita pałeczki wyrazowej (mierzona wraz z uchwytem) 110 mm (± 2mm), długość podłoża 15 mm (± 2mm), - tulejka z tworzywa sztucznego (jako integralna część wymazówki, pełniąca funkcję ochronną dla zabezpieczonego materiału biologicznego przed zanieczyszczeniem obcym materiałem biologicznym pochodzenia ludzkiego) skonstruowana tak, aby bawełniane podłoże z pobranym materiałem biologicznym ulegało samoistnemu suszeniu, znajdując się wewnątrz tulejki ochronnej, - długości tulejki 120 mm (± 2mm), e) torebki na wymazówki – 2 szt. - torebka jednorazowego użycia, samozamykająca, wykonana z materiału (papieru i folii) o własnościach zapewniających samoistne wysuszenie się wymazówki, która tuż po pobraniu materiału biologicznego, zamknięta zostaje w torebce i kopercie transportowej, - o wymiarach zewnętrznych (po zaklejeniu) 210 mm (± 10mm) x 100 mm (± 10mm) f) zestaw kodów paskowych Zestaw 18 nalepek o następujących wymiarach - wszystkie z nadrukowanym 6 cyfrowym niepowtarzalnym kodem, jednakowym dla całego zestawu 18 nalepek. Numer wydrukowany na naklejce musi odpowiadać informacji zakodowanej w kodzie paskowym. - zestaw nalepek powinien znajdować się na jednym arkuszu papieru z możliwością łatwego odlepienia pojedynczych nalepek, - nalepki muszą zachować trwałą przylepność do gładkich powierzchni próbówek wykonanych z polipropylenu oraz gwarantować trwałą czytelność kodu paskowego, - nalepki muszą być odporne na działanie temperatury w zakresie – 30 do + 100 ˚C oraz wilgotności w zakresie do 95%, przy jednoczesnym spełnieniu kryterium 100% powtarzalności odczytu informacji umieszczonych na nalepce, podczas każdego z etapów prowadzonego procesu laboratoryjnego oraz podczas długoterminowego przechowywania próbek, - system kodowania kodów paskowych umieszczonych na naklejkach oraz parametry techniczne nalepek, muszą gwarantować możliwość odczytania kodu z wykorzystaniem posiadanych skanerów (czytniki QS6000 PLUS firmy Altarex) W przypadku naklejek wchodzących w skład pakietów, istotnym jest by kody nie rozpoczynały się cyfrą zero. g) karta rejestracyjna próbki biologicznej - formularz do wypisywania danych , na kartonie białym o gramaturze około 200 g/m2 w formacie: szerokość 220 mm (± 2 mm), wysokość 160 mm (± 2 mm), - nadrukowany z zachowaniem pełnej zgodności ze wzorem zamieszczonym w Załączniku Zarządzenia nr 1565 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie wykonywania przez policjantów zadań związanych z prowadzeniem bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego. Inne istotne wymagania: - wszystkie elementy składowe pakietu, w tym wyrażone liczbowo ich parametry metryczne, muszą być zgodne z wymaganiami zamawiającego i w zakresie podanej tolerancji muszą być dobrane tak, aby elementy b) – g) mieściły się swobodnie wewnątrz opakowania zewnętrznego a) oraz tak, aby elementy d) – g) mieściły się swobodnie wewnątrz koperty transportowej c), - dla zapewnienia niepowtarzalności oznakowania próbek, numery kodów paskowych muszą być uzgodnione z zakładem Biologii CLKP, - data ważności pakietu umieszczona na opakowaniu zewnętrznym nie może być dłuższa niż data ważności wymazówek i rękawiczek, - data ważności pakietu nie może być krótsza niż 1 rok, licząc od dnia podpisania przez przedstawicieli stron odbioru ilościowo – jakościowego. | op | 3200 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 8) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 12 do SIWZ

ZP-2380-44, 131-48/2013

ZADANIE X

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 5xkol. 6 | Wartość brutto (wartość z kolumny 7 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wymazówka do zabezpieczania śladów biologicznych wraz z torebką papierowo – foliową | Wymazówka jednorazowego użycia, przeznaczona do zabezpieczania śladów biologicznych ma miejscu zdarzenia oraz pobierania śladów biologicznych do badań: - sterylna, czysta do PCR, (wolna od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonymi lub dostępnymi dla Zamawiającego certyfikatami testowania wydanymi przez jednostkę badawczą, upoważnioną do tego rodzaju testowania , składająca się z pałeczki wyrazowej i tulejki ochronnej: - pałeczka wymazowa wykonana z wytrzymałego załamanie pręcika z tworzywa sztucznego, z mocno osadzonym na jego wolnym końcu chłonnym (bawełnianym lub dakronowym) podłożem przeznaczonym do pobierania materiału biologicznego, z trwale osadzonym na jego przeciwległym końcu uchwytem, będącym jednocześnie korkiem tulejki ochronnej, w której umieszcza się pałeczkę z materiałem zabezpieczonym do badań, - tulejka ochronna z tworzywa sztucznego wyposażona w etykietkę opisową, spełniającą funkcje ochronną dla zabezpieczonego materiału biologicznego, skonstruowana tak, aby podłoże z naniesionym materiałem biologicznym, umieszczone w całości wewnątrz tulejki, ulegało samoistnemu wyschnięciu, - konfekcjonowane fabrycznie, po 100 szt. W opakowaniu opatrzonym numerem serii, datą produkcji, datą ważności, informacją o sterylności i czystości PCR | szt. | 8720 |  |  |  |  |
| 2 |  | Torebka do zabezpieczania śladów biologicznych – torebka papierowo – foliowa - jednorazowego użycia, samozamykająca, wykonana z materiału (papieru i przeźroczystej folii), o strukturze i własnościach zapewniających samoistne wysuszenie się materiału biologicznego, - znajdująca zastosowanie jako opakowanie do wymazówki, jak również jako opakowanie służące do zabezpieczania śladów biologicznych zabezpieczonych wraz z podłożem (np. małymi przedmiotami, na których te ślady występują) - o wymiarach adekwatnych do wymazówki | szt. | 8720 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 8 poz. 1 i poz. 2) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 13 do SIWZ

ZP-2380-44, 131-48/2013

ZADANIE XI

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 5xkol. 6 | Wartość brutto (wartość z kolumny 7 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Polimer do elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI PRISM 3130 XL | - gotowy do użycia, o właściwościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI PRISM 3130XL, - optymalizowany do użycia w analizach STR jako medium separacyjne fragmentów w warunkach denaturujących w aparacie ABI PRISM 3130 XL, - o właściwościach i usieciowieniu umożliwiającym prawidłowy rozdział i analizę fragmentów STR o długości obejmującym zakres 60 – 500 par zasad, - o rozdzielczości umożliwiającej precyzyjne zwymiarowanie fragmentów (z maksymalnym dopuszczalnym błędem +/-0,5 par zasad), - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniach po 3,5 ml | op | 7 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 8) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

# Text boxes

E 2,5  mm

D 2,5  mm

122154

C 15 mm

A 25 mm

B 15-18  mm