Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do umowy

ZP- 2380-242-65/2013

ZADANIE 1

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 15 loci STR i locus Amelogeniny wraz z standardem wielkości oraz multikapilarnym zestawem standardów matrycy do aparatów ABI 3500 i 3130XL Genetic Analyzer | Zestaw do identyfikacji osobniczej Amp FlSTR NGM Kit lub równoważny: - gotowy do użycia w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu analizatorów ABI 3500 i 3130XL Genetic Analyzer w następujących loci: AMG, D10S1248, VWA, D16S539, D2S1338, D8S1179, D21S11, D18S51, D22S1045, D19S433, TH01, FGA, D2S441, D3S1358, D1S1656, D12S391, - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonywania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną z enzymem, mieszaninę znakowanych fluorescencyjnie primerów, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci oraz kompatybilną drabinę alleli), - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnymi ustawieniami posiadanych aparatów ABI 3500 i 3130XL Genetic Analyzer i oprogramowaniem GeneMapper ID oraz GeneMapper IDX użytkowanym do automatycznego genotypowania próbek, - posiadający walidację producenta do jego wykorzystania w badaniach z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki prowadzanych w analizatorach ABI 3500 i 3130XL Genetic Analyzer, gwarantujących zachowanie wszelkich gwarancji i licencji urządzeń, standard wielkości - wchodzący w skład zestawu lub dołączony do zestawu standard wielkości znakowany barwnikiem fluorescencyjnym do zastosowania w aparatach ABI 3500 i 3130XL Genetic Analyzer, kompatybilny z zestawem do identyfikacji wymienionym w zadaniu, w ilości powiększonej o 15% do ilości próbek w zestawie, zestaw do identyfikacji osobniczej konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników, wystarczający maksymalnie do 200 reakcji w objętości reakcyjnej 25 μl. zestaw standardów matrycy w ilości 10 opakowań: gotowy do użycia, służący do wykonania spektralnej kalibracji aparatów ABI 3500 i 3130XL Genetic Analyzer, , znakowany pięcioma barwnikami fluorescencyjnymi, z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawem do identyfikacji osobniczej przedstawionym w tym zadaniu oraz spektralnymi właściwościami aparatów ABI 3500 i 3130XL Genetic Analyzer, konfekcjonowany fabrycznie, | próbka | 63400 |  |  |  |
| RAZEM (suma kolumny nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE 2

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej17 loci STR chromosomu Y wraz z standardem wielkości oraz multikapilarnym zestawem standardów matrycy do aparatów ABI 3500 i 3130XLGenetic Analyzer | Zestaw do identyfikacji osobniczej AmpFlSTR Y filer Kit lub równoważny: - zestaw umożliwiający równoczesne badanie polimorfizmu chromosomu Y w co najmniej 17 loci STR, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji fragmentów ludzkiego DNA oraz ich fluorescencyjnej detekcji przy użyciu analizatora ABI 3500 i 3130XLGenetic Analyzer zawierający następujące loci: DYS456, DYS389 I/II, DYS390, DYS458, DYS19, DYS385a/b, DYS393, DYS391, DYS439, DYS635, DYS392, Y GATA H4, DYS437, DYS438, DYS448, - gotowy do użycia, zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR, kontrolę ludzkiego męskiego DNA o zdefiniowanym haplotypie w zakresie analizowanych loci, kontrolę ludzkiego żeńskiego DNA oraz kompatybilną drabinę alleli, - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnymi ustawieniami posiadanych aparatów ABI 3500 i 3130XL Genetic Analyzer i oprogramowaniem GeneMapper ID oraz GeneMapper IDX użytkowanym do automatycznego genotypowania próbek, - posiadający walidację producenta do jego wykorzystania w badaniach z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki prowadzanych w analizatorach ABI 3500 i 3130XL Genetic Analyzer, gwarantujących zachowanie wszelkich gwarancji i licencji urządzeń, standard wielkości wchodzący w skład zestawu lub dołączony do zestawu standard wielkości znakowany barwnikiem fluorescencyjnym do zastosowania w aparatach ABI 3500 i 3130XL Genetic Analyzer, kompatybilny z zestawem do identyfikacji wymienionym w zadaniu, w ilości powiększonej o 15% do ilości próbek w zestawie, zestaw do identyfikacji osobniczej konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników, wystarczający maksymalnie do 100 reakcji w objętości 25 μl. zestaw standardów matrycy w ilości 10 opakowań: gotowy do użycia, służący do wykonania spektralnej kalibracji aparatów ABI 3500 i 3130XL Genetic Analyzer, znakowany pięcioma barwnikami fluorescencyjnymi, z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawem do identyfikacji osobniczej przedstawionym w tym zadaniu oraz spektralnymi właściwościami aparatów ABI 3500 i 3130XL Genetic Analyzer, konfekcjonowany fabrycznie, | próbka | 6000 |  |  |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE 3

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie 10 loci STR i locus Amelogeniny | Zestaw do identyfikacji osobniczej Amp FlSTR SGM Plus Kit lub równoważny: - gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu analizatora ABI 3500 Genetic Analyzer, w następujących loci: D2S1338, D3S1358, vWA, D16S539, D8S1179, D18S51, D21S11, AMG, D19S433, TH01, FGA, - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną, mieszaninę znakowanych primerów i termostabilną polimerazę DNA o własnościach Hot Start i aktywności 5u/μl), kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci oraz kompatybilną drabinę alleli, - kompatybilny ze standardem wielkości znakowanym fluorescencyjnie w zakresie długości fragmentów do 500 par zasad, - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnym ustawieniem urządzenia ABI 3500 Genetic Analyzer i oprogramowaniem GeneMapper ID oraz GeneMapper IDX użytkowanym do automatycznego genotypowania próbek, - posiadający walidację producenta do jego wykorzystania w badaniach z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki prowadzanych w analizatorze ABI 3500 Genetic Analyzer, gwarantujących zachowanie wszelkich gwarancji i licencji urządzenia - wystarczający na 100 reakcji (testów) w objętości reakcyjnej 50μl | próbka | 300 |  |  |  |
| 2 | Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie 8 loci STR i locus Amelogeniny wraz ze standardem wielkości 35-500 bp | Zestaw do identyfikacji osobniczej AmpFlSTR MiniFiler™ PCR Amplification Kit lub równoważny: - gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji krótkich fragmentów STR ludzkiego DNA, przy użyciu analizatorów ABI 3500 Genetic Analyzer w następujących loci: Amelogenina, D2S1338, D7S820, D13S317, D16S539, D18S51, D21S11, CSF1PO, FGA, pozwalający uzyskać w wymienionych loci amplikony z zakresu długości od 70 do 300 par zasad, zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR (niezbędne substraty reakcji, termostabilną polimerazę DNA o własnościach Hot Start i aktywności 5U/μl, mieszaninę znakowanych j.w. primerów), kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci oraz kompatybilną drabinę alleli, z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnym ustawieniem posiadanego aparatu ABI 3500 Genetic Analyzer, walidowany do identyfikacji osobniczej w badaniach kryminalistycznych i aplikacjach medycyny sądowej, wystarczający na 100 reakcji (testów) w objętości reakcyjnej 25 μl, z dostępnym oprogramowaniem do automatycznego genotypowania próbek, - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników | próbka | 300 |  |  |  |
| 3 | Standard wielkości 35-500 bp Gene Scan 500 ROX | Standard wielkości GeneScan 500 ROX Size Standard lub równoważny: - gotowy do użycia, służący do wymiarowania badanych fragmentów DNA w zakresie od 35-500 bp - zawierający fragmenty DNA o znanej wielkości (par zasad): 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250, 300, 340, 350, 400, 450, 490, 500, - znakowany barwnikiem ROX, - z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawem do identyfikacji osobniczej Amp FlSTR SGM Plus Kit f-my Life Technologies oraz spektralnym ustawieniem posiadanego aparatu ABI 3500 Genetic Analyzer - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 400 μl standardu o stężeniu 8 nM, | op. | 3 |  |  |  |
| 4 | Polimeraza DNA | Polimeraza AmpliTaq Gold, 10xPCR Gold Buffer, Mgcl2 Twelve Paq lub równoważna: - termostabilna, - o własnościach Hot Start i o aktywności 5u/μl, - kompatybilna z używanymi zestawami do identyfikacji osobniczej Amp FlSTR SGM Plus Kit i AmpFlSTR Yfiler Kit, - konfekcjonowana fabrycznie: po 12 fiolek polimerazy, buforu i roztworu MgCl2. | op. | 1 |  |  |  |
| 5 | Multikapilarny zestaw standardów matrycy do aparatu ABI 3500 Genetic Analyzer HID (Dye Set F) | Multi-Capillary DS-32 (Dye Set F) Matrix Std. Kit lub równoważny: - gotowy do użycia, służący do wykonania spektralnej kalibracji aparatu AB 3500 Genetic Analyzer HID, - znakowany 4 barwnikami fluorescencyjnymi o następujących symbolach 5-FAM, JOE, NED, ROX - z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawami do identyfikacji osobniczej Amp FlSTR SGM Plus Kit lub równoważnym, standardem wielkości Gene Scan 500 ROX Size Standard oraz spektralnymi właściwościami aparatu ABI 3500 Genetic Analyzer HID, - wystarczający do przeprowadzenia co najmniej 15 kalibracji. | op. | 1 |  |  |  |
| RAZEM (suma poz. 1-5 kolumny nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE 4

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 16 loci STR i locus Amelogeniny wraz z standardem wielkości obejmującym zakres do 600 par zasad | Zestaw do identyfikacji osobniczej Amp FlSTR NGM Selekt Kit lub równoważny: - gotowy do użycia w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu analizatora Genetic Analyzer 3500, w następujących loci: AMG, D10S1248, VWA, D16S539, D2S1338, D8S1179, D21S11, D18S51, D22S1045, D19S433, TH01, FGA, SE33, D2S441, D3S1358, D1S1656, D12S391, - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonywania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną z enzymem, mieszaninę znakowanych fluorescencyjnie primerów, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci oraz kompatybilną drabinę alleli), - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnym ustawieniem posiadanego aparatu ABI 3500 Genetic Analyzer i oprogramowaniem GeneMapper ID oraz GeneMapper IDX użytkowanym do automatycznego genotypowania próbek, - posiadający walidację producenta do jego wykorzystania w badaniach z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki prowadzanych w analizatorze ABI 3500 Genetic Analyzer, gwarantujących zachowanie wszelkich gwarancji i licencji urządzenia, - kompatybilny ze standardem wielkości znakowanym fluorescencyjnie obejmujący zakres do 600 par zasad - wystarczający maksymalnie do 200 reakcji w objętości reakcyjnej 25 μl, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników. | próbka | 6200 |  |  |  |
| 2 | Multikapilarny zestaw standardów matrycy do aparatów ABI 3500 i ABI 3130xl (Dye Set G5) | gotowy do użycia, służący do wykonania spektralnej kalibracji aparatu ABI 3500 Genetic Analyzer, znakowany pięcioma barwnikami fluorescencyjnymi, z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawem do identyfikacji osobniczej przedstawionym w pozycji1 zadania nr 4 oraz spektralnymi właściwościami aparatu ABI 3500 Genetic Analyzer, konfekcjonowany fabrycznie, po 1 kompletnym zestawie w opakowaniu | op | 18 |  |  |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE 5

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie 23loci STR wraz z standardem wielkości obejmującym zakres do 500 par zasad | Zestaw do identyfikacji osobniczej PowerPlex Fusion System lub równoważny: - gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA przy w następujących loci: CSF1PO, FGA, TH01, TPOX, vWA , D3S1358, D5S818, D7S820, D8S1179, D13S317, D16S539, D18S51, D21S11, D10S1248, D22S1045, D2S441, D1S1656, DYS391, D12S391, Amelogenina , Penta D, Penta E, D2S1338, D19S433 - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną z enzymem , mieszaninę znakowanych primerów, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci oraz kompatybilną drabinę alleli i standard wewnętrzny, - kompatybilny z sekwenatorem ABI3130XL Genetic Analyzer, - walidowany do identyfikacji osobniczej w badaniach kryminalistycznych i aplikacjach medycyny sądowej, - kompatybilny ze standardem wielkości znakowanym fluorescencyjnie obejmujący zakres do 500 par zasad - konfekcjonowany w fabrycznym w opakowaniu na 800 reakcji PCR w objętości 25 µl z dostępnym oprogramowaniem do automatycznego genotypowania próbek, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników | próbka | 12000 |  |  |  |
| 2 | Matryce do zestawu PowerPlex | PowerPlex5-Dye Matrix Standards lub równoważny: gotowy do użycia, służący do wygenerowania matrycy potrzebnej do analizy znakowanych fluorescencyjnie fragmentów DNA (Fluorescein, JOE, TMT-ET, CXR-ET, CC5) w aparacie ABI3130XL Genetic Analyzer, woda wolna od nukleaz wchodząca w skład zestawu, konfekcjoniowany fabrycznie, w jednym opakowaniu każdy barwnik po 25 µl | op. | 5 |  |  |  |
| RAZEM (suma poz. 1-2 kolumny nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE 6

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Formamid Hi-Di | Formamid Hi-Di (wysoko dejonizowany): - o przewodnictwie poniżej 30 μS, - stosowany w biologii molekularnej, w procesie elektroforetycznego rozdziału fragmentów DNA w warunkach denaturujących, - gwarantujący prawidłowość rozdziału zdenaturowanych fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI 3500 Genetic Analyzer HID - optycznie neutralny, - konfekcjonowany fabrycznie – opakowanie: 4 torebki po 5 ml | op. | 17 |  |  |  |
| 2 | Formamid Hi-Di | Formamid Hi-Di (wysoko dejonizowany): - o przewodnictwie poniżej 30 μS, - stosowany w biologii molekularnej, w procesie elektroforetycznego rozdziału fragmentów DNA w warunkach denaturujących, - gwarantujący prawidłowość rozdziału zdenaturowanych fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI 3500 Genetic Analyzer HID - optycznie neutralny, - konfekcjonowany fabrycznie – opakowanie po 5 ml | op. | 121 |  |  |  |
| 3 | Polimer do wypełniania kapilar aparatu AB 3500 Genetic Analyzer HID | Polimer POP-4TM Performance Optimized Polymer 3500 Series lub równoważny : - do wypełnienia kapilar posiadanego aparatu ABI 3500 Genetic Analyzer HID, - w woreczku gotowym do zamontowania w wymienionym aparacie, - wyposażony w elektroniczny kod umożliwiający rozpoznanie produktu przez sekwenator ABI 3500 Genetic Analyzer HID, konfekcjonowany fabrycznie – 1 sztuka w opakowaniu. | op. | 185 |  |  |  |
| 4 | Kapilary do aparatu ABI 3500 Genetic Analyzer HID | Kapilary 3500 Capillary Array 36 cm lub równoważny : - zestaw 8 kapilar w jednym elemencie gotowym do zamontowania w posiadanym aparacie ABI 3500 Genetic Analyzer HID, - wyposażony w elektroniczny kod umożliwiający rozpoznanie produktu przez sekwenator ABI 3500 Genetic Analyzer HID, - nowy, konfekcjonowany fabrycznie – 1 sztuka w opakowaniu. | op. | 41 |  |  |  |
| 5 | Bufor anodowy do aparatu ABI 3500 Genetic Analyzer HID | Bufor anodowy do aparatu ABI 3500 Genetic Analyzer HID lub równoważny: - w pojemniku gotowym do użycia w posiadanym aparacie AB 3500 Genetic Analyzer HID, - wyposażony w elektroniczny kod umożliwiający rozpoznanie produktu przez sekwenator ABI 3500 Genetic Analyzer HID, - konfekcjonowany fabrycznie – 4 pojemniki w opakowaniu. | op. | 126 |  |  |  |
| 6 | Bufor katodowy do aparatu ABI 3500 Genetic Analyzer HID | Bufor katodowy do aparatu ABI 3500 Genetic Analyzer HID lub równoważny: - w pojemniku gotowym do użycia w posiadanym aparacie ABI 3500 Genetic Analyzer HID, - wyposażony w elektroniczny kod umożliwiający rozpoznanie produktu przez sekwenator ABI 3500 Genetic Analyzer HID, - konfekcjonowany fabrycznie – 4 pojemniki w opakowaniu. | op. | 126 |  |  |  |
| 7 | Środek do płukania pompy aparatu ABI 3500 Genetic Analyzer HID | Środek do płukania pompy aparatu ABI 3500 Genetic Analyzer HID lub równoważny: - do płukania pompy posiadanego aparatu ABI 3500 Genetic Analyzer HID, - w woreczku gotowym do zamontowania w wymienionym aparacie, - wyposażony w elektroniczny kod umożliwiający rozpoznanie produktu przez sekwenator ABI 3500 Genetic Analyzer HID, - konfekcjonowany fabrycznie – 1 sztuka w opakowaniu. | op. | 184 |  |  |  |
| RAZEM (suma poz. 1-2 kolumny nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE 7

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kapilary do aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer | Kapilary do aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer lub równoważny: - kapilary długości 36 cm - scalony zestaw 16 kapilar wewnętrznie nie powlekanych, z jednym oknem odczytu, w jednym elemencie gotowym do zamontowania w posiadanym aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer, - gwarantujący prawidłowość elektroforetycznych rozdziałów fragmentów DNA dla minimum 100 analiz na kapilarę z dokładnością 1 bp (+/-0,5bp) - nowy, konfekcjonowany fabrycznie – 1 sztuka w opakowaniu. | op. | 33 |  |  |  |
| 2 | Polimer do elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI 3130 XL | Polimer do elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer lub równoważny: - gotowy do użycia, o właściwościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer, - optymalizowany do użycia w analizach STR jako medium separacyjne fragmentów w warunkach denaturujących w aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer , - o właściwościach i usieciowieniu umożliwiającym prawidłowy rozdział i analizę fragmentów STR o długości obejmującym zakres 60 – 500 par zasad, - o rozdzielczości umożliwiającej precyzyjne zwymiarowanie fragmentów (z maksymalnym dopuszczalnym błędem +/-0,5 par zasad, - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniach po 3,5 ml | op. | 193 |  |  |  |
| 3 | Bufor do elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer | Bufor do elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer lub równoważny: - 10 x stężony bufor elektroforetyczny, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer, - sprawdzony w użyciu, z pełną kompatybilnością współdziałania z polimerem wyszczególnionym w pozycji 2 - gotowy do użycia po dziesięciokrotnym rozcieńczeniu wodą dejonizowaną, - konfekcjonowany fabrycznie, po 25 ml w opakowaniu | op. | 106 |  |  |  |
| 4 | Formamid Hi-Di | Formamid Hi-Di (wysoko dejonizowany): - o przewodnictwie poniżej 30 μS, - stosowany w biologii molekularnej, w procesie elektroforetycznego rozdziału fragmentów DNA w warunkach denaturujących, - gwarantujący prawidłowość rozdziału zdenaturowanych fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI 3130XL Genetic Analyzer - optycznie neutralny, - konfekcjonowany fabrycznie – opakowanie: 25ml | op. | 63 |  |  |  |
| RAZEM (suma poz. 1-4 kolumny nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE 8

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Proteinaza K 30u/mg | - do stosowania w biologii molekularnej, w procesie izolacji DNA, - w postaci liofilizowanego proszku, - o aktywności 30 jednostek/mg proteinazy, - wolna od enzymów rozkładających kwasy nukleinowe - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu po100 mg | op | 78 |  |  |  |
| 2 | Proteinaza K 30u/mg | - do stosowania w biologii molekularnej, w procesie izolacji DNA, - w postaci liofilizowanego proszku, - o aktywności 30 jednostek/mg proteinazy, - wolna od enzymów rozkładających kwasy nukleinowe - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu po 25 mg | op | 404 |  |  |  |
| RAZEM (suma poz. 1-2 kolumny nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE 9

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sól sodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego, dwuzasadowa, dwuwodna EDTANa2x2H2O | do zastosowania w biologii molekularnej, czystość minimum 99%, wolna od nukleaz i proteaz, zawartość jonów Pb ≤0,002%, zawartość jonów Fe ≤0,005%, konfekcjonowana fabrycznie, w opakowaniu 500g | op. | 6 |  |  |  |
| 2 | TRIS NH2C(CH2OH)3 | Trisma Base lub równoważny: do zastosowania w biologii molekularnej czystość minimum 99,9% wolny od nukleaz i proteaz zawartość wody ≤0,2% zawartość metali ciężkich ≤0,2 ppm konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kg | op | 6 |  |  |  |
| 3 | Chlorek sodu NaCl | do stosowania w biologii molekularnej, wolny od nukleaz i proteaz, krystaliczny, o czystości minimum 98% o dopuszczalnym poziomie zawartości jonów: PO4 ≤5ppm, metali ciężkich (Pb) ≤5ppm, K ≤50ppm, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kg | op. | 4 |  |  |  |
| 4 | Wodorotlenek sodu NaOH | bezwodny, w postaci pastylek, o rozpuszczalności w wodzie 1 M (20ºC), o czystości minimum 98%, o dopuszczalnym poziomie zawartości jonów: jonów: Cl<0.005%, SO4<0.05%, Al<0.0005%, Ca<0.0005%, Cu<0.0005%, Fe<0.0005%, K<0.02%, Mg<0.0005%, Pb<0.001%, Zn<0.0005%, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kg | op. | 5 |  |  |  |
| 5 | SDS (CH3(CH2)11OSO3Na | do stosowania w biologii molekularnej, wolny od nukleaz, o czystości minimum 98,5%, o dopuszczalnym poziomie zawartości jonów: Cl <500 ppm, PO4 <10 ppm, metali ciężkich (Pb) <10 ppm, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kg | op. | 6 |  |  |  |
| 6 | Mieszanina Fenol:Chloroform: Alkohol Izoamylowy, pH 8 25:24:1 | do stosowania w biologii molekularnej, zbuforowana fabrycznie do pH 8 za pomocą buforu 10 mM Tris pH 8, 0,1 mM EDTA, konfekcjonowana fabrycznie, po 100 ml w opakowaniu, z załączonym buforem 10 mM Tris HCl pH 8.0, 1 mM EDTA celem wyrównania fazy fenolowej do pH 8.0 (±0,2), jako wartości optymalnej w procesie ekstrakcji DNA | op. | 161 |  |  |  |
| 7 | Fenol, pH 8 | do stosowania w biologii molekularnej, w roztworze zbuforowanym fabrycznie za pomocą buforu 10 mM Tris HCl pH 8.0, 1 mM EDTA, konfekcjonowany fabrycznie, po 100 ml w opakowaniu, z załączonym buforem 10 mM Tris HCl pH 8.0, 1 mM EDTA celem wyrównania fazy fenolowej do pH 8.0 (±0,2), jako wartości optymalnej w procesie ekstrakcji DNA | op. | 1 |  |  |  |
| 8 | Mieszanina Chloroform: Alkohol Izoamylowy 24:1 | do stosowania w biologii molekularnej, czystość (GC) ≥99,5%, konfekcjonowana fabrycznie, po 100 ml w opakowaniu | op. | 1 |  |  |  |
| 9 | 8-Hydroxychinolina krystaliczna C9H7NO | do stosowania w biologii molekularnej, jako konserwant (anty-utleniacz) fenolu i identyfikator fazy fenolowej w procesie ekstrakcji DNA, konfekcjonowana fabrycznie, w opakowaniu 50 g wygląd zewnętrzny: wiórki o barwie beżowej, Masa cząsteczkowa: 145,16 g/mol, Temp. topnienia/krzepnięcia: temp. topnienia/zakres temp. topnienia: 70-730C-lit. , Początkowa temp. wrzenia i zakres temp. wrzenia: 267oC w 1.003 hPa - lit., | op. | 1 |  |  |  |
| 10 | DTT- 1,4-Dithioerythritol C4H10O2S2 | do stosowania w biologii molekularnej, wolny od nukleaz i proteaz, o czystości minimum 99%, o dopuszczalnym poziomie zawartości jonów metali ciężkich (Pb) <5ppm, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 10 g | op. | 19 |  |  |  |
| 11 | Benzydyna 4,4'-bianilina lub bifenylo-4,4'-diamina C12H12N2 | Benzydyna typu Sigma Aldrich 12115 Masa cząsteczkowa 184,23, stan skupienia w temp. 20st.CŁ ciało stałe, barwa: biała do jasnoróżowej, zapach: aromatyczny, temp. topnienia: 128st.C, temp. wrzenia: 402st.C, gęstość w temp. 20st.C: 1,25g/cm3, gęstość par względem powietrza: 6,36, rozpuszczalność w wodzie w temp. 25st.C: 0,04% wag., rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym, DMSO;, stosowana do ujawniania krwi w śladach biologicznych (metoda wzrokowa). konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniu 10g | op | 1 |  |  |  |
| 12 | sodu nadboran 1.hydrat BNaO3 * H2O | Sodu nadboran 1.hydrat (monohydrat) cz. typu Sigma 372862 CAS: 10332-33-9 WE: 231-556-4 Wzór chem.: BNaO3 * H2O Wygląd zewnętrzny: proszek Masa cząsteczkowa: 99,81 g/mol konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 100 g | op | 2 |  |  |  |
| 13 | Albumina surowicy wołowej | - BSA (Bovine Serum Albumin) typu Sigma A3803, - liofilizat, 98% (elektroforeza na żelu agarozowym), oczyszczona z kwasów tłuszczowych, - do metody ELISA i RIA -konfekcjonowana fabrycznie w opakowaniach po 10 g | op | 2 |  |  |  |
| RAZEM (suma poz. 1-13 kolumny nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE 10

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Alkohol etylowy bezwodny cz.d.a 99,80% | Alkohol etylowy Wzór sum.: C2H5OH - Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz - Zawartość alkoholu etylowego % min. 99,8 - wykorzystywany do izolacji DNA metodą absorpcji - elucji z zastosowaniem zestawu kolumienkowego; -konfekcjonowany w opakowaniu 500 ml. | op. | 3 |  |  |  |
| 2 | Alkohol etylowy cz.d.a 96% | Alkohol etylowy Wzór sum.: C2H5OH Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz Zawartość alkoholu etylowego % min. 96% - wykorzystywany do izolacji DNA metodą absorpcji - elucji z zastosowaniem zestawu kolumienkowego; -konfekcjonowany w opakowaniu 500 ml. | op | 122 |  |  |  |
| 3 | 2-Propanol (Izopropanol) cz.d.a | 2-Propanol (Izopropanol) CZDA, ODCZ. FP typu POCH: 751500111 Wzór sum.: C3H8O; CH3CH(OH)CH3 Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz Zawartość % min. 99,7 - wykorzystywany do czyszczenia pipet; -konfekcjonowany w opakowaniu 1l. | op. | 3 |  |  |  |
| 4 | Aceton cz.d.a, | Aceton CZDA, ODCZ. FP typu POCH: 102480111 Wzór sum.: C3H6O; CH3COCH3 Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz konfekcjonowany w opakowaniu 1l. | op. | 3 |  |  |  |
| 5 | Wodoru nadtlenek roztwór 30% cz.d.a | Wzór sum.: H2O2 Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna ciecz Zawartość % min. 29 max. 33 - wykorzystywany do wykrywania aktywności peroksydazy krwi w materiale biologicznym metoda (metoda wzrokowa). konfekcjonowany w opakowaniu 1l. | op. | 8 |  |  |  |
| 6 | di-Sodu wodorofosforan 12. hydrat cz.d.a | - wzór sumaryczny: Na2HPO4 x H2O -wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy lub krystaliczny proszek Zawartość % min. 99 max. 102 konfekcjonowany w opakowaniu 1kg | op. | 2 |  |  |  |
| 7 | Potasu jodek cz. | Wzór sum.: KI wygląd zewnętrzny: bezbarwne kryształy Zawartość (w przeliczeniu na substancję wysuszoną) % min. 99 wilgoć w % max. 0,6 konfekcjonowany w opakowaniu po 50g | op. | 2 |  |  |  |
| 8 | Chlorek potasu cz.d.a | Wzór sum.: KCl wygląd zewnętrzny: biały, krystaliczny proszek, bez zapachu, zawartość % min. 99,5, substancje nierozpuszczalne w wodzie % max. 0,005, temperatura topnienia: 772°C, temperatura wrzenia: 1413°C, gęstość: 1,987 g/cm3 (20°C), ciężar nasypowy: około 1000 kg/m3, konfekcjonowany w opakowaniu 500g | op | 1 |  |  |  |
| 9 | Węglan sodu bezwodny cz.d.a | Wzór sum.: Na2CO3 wygląd zewnętrzny biały, krystaliczny proszek , zawartość % min. 99,8 substancje nierozpuszczalne w wodzie % max. 0,01, temperatura topnienia: 854°C, temperatura wrzenia: 1600°C, gęstość: około 2,53 g/cm3 (w 20°C), ciężar nasypowy: około 1100 kg/m3 rozpuszczalność: w wodzie: 220 g/l (20°C) konfekcjonowany w opakowaniu 1 kg | op | 1 |  |  |  |
| 10 | Sodu fosforan I zasadowy dwuwodny | Wzór sum.: NaH2PO4 · 2H2O wygląd zewnętrzny: bezbarwne, drobne kryształy lub biały proszek, zawartość % min. 98 straty po suszeniu % min. 22,5 max. 24, substancje nierozpuszczalne w wodzie % max. 0,01, Rozpuszczalność w wodzie: 850 g/l (20°C), pH: 4,2 - 4,5 (r-r 10 g/l H2O w 20°C), konfekcjonowany w opakowaniu 500g | op | 2 |  |  |  |
| 11 | Jod krystaliczny CZDA | wygląd zewnętrzny: ciemnofioletowe kryształy z połyskiem metalicznym, zawartość minimum 99,8%, pozostałośc po odparowaniu max. 0,02%, chlor i brom (j.CL) max. 0,05%, wykorzystywany do sporządzania roztworu do ujawniania amylazy- składnika śliny(metoda wzrokowa) oraz w próbie mikrokrystalicznej na obecność jodocholiny - składnika nasienia ludzkiego (metoda mikroskopowa) konfekcjonowany w opakowaniu 200g | op | 3 |  |  |  |
| 12 | skrobia rozpuszczalna | Wzór sum.: (C6H10O5)n wygląd zewnętrzny biały lub lekko kremowy, drobny proszek, bez zapachu, pH: 6,0 - 7,5 (20 g/l H2O, 25°C), straty po suszeniu: max. 17% konfekcjonowany w opakowaniu 100g | op | 2 |  |  |  |
| 13 | wodzian hydrazyny cz. | wzór chemiczny: H4N2*H20 roztwór 80% konfekcjonowany w opakowaniu 1l | op | 1 |  |  |  |
| 14 | Papierki wskaźnikowe pH 1-10 lub 1-11 op=100 pasków | Papierki wskaźnikowe pH 1-10 lub 1-11 zakres pomiarowy: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 lub 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, zamknięte w szczelnym opakowaniu. konfekcjonowane w opakowaniach po 100 sztuk | op | 2 |  |  |  |
| 15 | Roztwory buforowe w odniesieniu do pH 4,01/pH 7,00/pH 9,00 (250C) | Roztwory buforowe do kalibracji PH-metru 10 xph 4,01 (ftalen); 10 xph7,00 (fosforan); 10xph9,00 (boran) typu MERCK199005 | op | 4 |  |  |  |
| RAZEM (suma poz. 1-15 kolumny nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE 11

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mikrofiltracyjne zestawy do oczyszczania DNA | Mikrofiltracyjne zestawy do oczyszczania DNA, Microcon 100 lub równoważne: - z których każdy składa się z dwóch probówek o pojemności 1,5 ml i pasującej do nich kolumny filtracyjnej o pojemności do 500 μl, wyposażonej w membranę DNA Fast Flow lub YM 100, - do użycia z wykorzystaniem techniki wirowania, - spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR, - pozwalające na użycie siły wirowania do 14000 x g, - dające możliwość zawieszenia DNA w objętości od 20 µl do 200 μl wody lub buforu TE, - konfekcjonowane fabrycznie, po 100 zestawów w opakowaniu. | op | 346 |  |  |  |
| 2 | Amicon (w opak.500 szt.) | Mikrofiltracyjne zestawy do oczyszczania DNA, Amicon lub równoważne: - z których każdy składa się z dwóch probówek o pojemności 1,5 ml i pasującej do nich kolumny filtracyjnej o pojemności do 500 ul, wyposażonej w membranę YM 100, - do użycia z wykorzystaniem techniki wirowania, - spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR, - pozwalające na użycie siły wirowania do 14000 x g, - dające możliwość zawieszenia DNA w objętości od 20 ul do 300 ul wody lub buforu TE, - konfekcjonowane fabrycznie, po 500 zestawów w opakowaniu | op | 10 |  |  |  |
| RAZEM (suma poz. 1-2kolumny nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE 12

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Probówki „SAFE-LOCK”, poj. 1,5 ml | Probówki o poj. 1,5 ml: stożkowe, jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, bezbarwnego, chemicznie odpornego, autoklawowalne zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami, wyposażonymi w zatrzaski typu „safe-lock” (zabezpieczającymi przed otwarciem się probówek podczas wysokotemperaturowych inkubacji- niedopuszczalne zamknięcie na tzw. „kulkę”), czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, konfekcjonowane fabrycznie, po 1000 sztuk w opakowaniu. | op | 192 |  |  |  |
| 2 | Probówki „SAFE-LOCK”, poj. 2,0 ml | Probówki o poj. 2,0ml: stożkowe, jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, bezbarwnego, chemicznie odpornego, autoklawowalne zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami, wyposażonymi w zatrzaski typu „safe-lock” (zabezpieczającymi przed otwarciem się probówek podczas wysokotemperaturowych inkubacji- niedopuszczalne zamknięcie na tzw. „kulkę”),4 czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, konfekcjonowane fabrycznie, po 1000 sztuk w opakowaniu. | op | 33 |  |  |  |
| 3 | Probówki „SAFE-LOCK”, o poj. 0,5ml | Probówki o poj. 0,5 ml: stożkowe, jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, bezbarwnego, chemicznie odpornego, autoklawowalne zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami, wyposażonymi w zatrzaski typu „safe-lock” (zabezpieczającymi przed otwarciem się probówek podczas wysokotemperaturowych inkubacji- niedopuszczalne zamknięcie na tzw. „kulkę”), czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), kompatybilne z urządzeniami GeneAmp PCR System z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, konfekcjonowane fabrycznie, po 1000 sztuk w opakowaniu. | op | 4 |  |  |  |
| 4 | Probówki do PCR o poj. 0,2ml | Probówki typu „eppendorf”o poj. 0,2 ml: stożkowe, jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, bezbarwnego, chemicznie odpornego, zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami, czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), w pełni kompatybilne z urządzeniami GeneAmp PCR System, autoklawowalne z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem zapobiegającym dotykaniu wewnętrznej powierzchni pokrywki z zawiasem ustalającym położenie pokrywki z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, konfekcjonowane fabrycznie, po 1000 sztuk w opakowaniu. | op | 78 |  |  |  |
| 5 | Probówki polipropylenowe poj. 1,5 ml. | Probówki o poj. 1,5 ml typu „eppendorf”: stożkowe, jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, bezbarwnego, chemicznie odpornego, konfekcjonowane fabrycznie, po 500 sztuk w opakowaniu. | op | 64 |  |  |  |
| RAZEM (suma poz. 1-5 kolumny nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE  13

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Końcówki do pipet z filtrami o poj. 0,1 -10µl S, | Końcówki do pipet : - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - do zastosowania w procesach izolacji, ilościowego badania, amplifikacji i elektroforezy DNA - o pojemności do 10 µl, - kompatybilne do pipet typu Eppendorf Research i Eppendorf Reference w objętościach nastawnych 0,1 – 2,5 µl i 0,5-10 µl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - wyposażone w podwójne filtry wewnętrzne - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az, inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych opakowaniach (pudełkach) z tworzywa sztucznego po 96 sztuk, w ilości 10 pudełek w opakowaniu zbiorczym | op | 31 |  |  |  |
| 2 | Końcówki do pipet z filtrami o poj. 0,1 - 10µl M, | Końcówki do pipet : - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - do zastosowania w procesach izolacji, ilościowego badania, amplifikacji i elektroforezy DNA - o pojemności do 10 µl, - kompatybilne do pipet typu Eppendorf Research i Eppendorf Reference w objętościach nastawnych 0,1 – 2,5 µl i 0,5-10 µl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - wyposażone w podwójne filtry wewnętrzne - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az, inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych opakowaniach (pudełkach) z tworzywa sztucznego po 96 sztuk, w ilości 10 pudełek w opakowaniu zbiorczym | op | 309 |  |  |  |
| 3 | Końcówki do pipet z filtrami o poj. 0,5 -20µl, L, | Końcówki do pipet : - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - do zastosowania w procesach izolacji, ilościowego badania, amplifikacji i elektroforezy DNA - o pojemności do 20 µl, - kompatybilne do pipet typu Eppendorf Research i Eppendorf Reference w objętościach nastawnych 0,5 – 2,5 µl i 2-20 µl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - wyposażone w podwójne filtry wewnętrzne - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az, inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych opakowaniach (pudełkach) z tworzywa sztucznego po 96 sztuk, w ilości 10 pudełek w opakowaniu zbiorczym | op | 18 |  |  |  |
| 4 | Końcówki do pipet z filtrami o poj. 2 - 100µl, | Końcówki do pipet : - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - wyposażone w podwójne filtry wewnętrzne - o pojemności 2 μl, – 100 μl,, - kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research i Eppendorf Reference o objętościach nastawnych 2 – 20 μl, i 10 – 100 μl, 20 -200 μl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - sterylne, zamknięte w statywach, po 96 sztuk w każdym statywie, - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az, inhibitorów PCR), - z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach kartonowych – w każdym opakowaniu 10 statywów po 96 końcówek. | op | 271 |  |  |  |
| 5 | Końcówki do pipet z filtrami o poj. 20 - 300µl, | Końcówki do pipet : - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - wyposażone w podwójne filtry wewnętrzne - o pojemności 20 μl, – 300 μl,, - kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research i Eppendorf Reference o objętościach nastawnych 20 -200 μl i 50 -200 μl z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - sterylne, zamknięte w statywach, po 96 sztuk w każdym statywie, - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az, inhibitorów PCR), - z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach kartonowych – w każdym opakowaniu 10 statywów po 96 końcówek. | op | 35 |  |  |  |
| 6 | Końcówki do pipet z filtrami o poj. 50 - 1000µl, | Końcówki do pipet : -jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - wyposażone w podwójne filtry wewnętrzne - o pojemności 50 μl, – 1000 μl,, - kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research i Eppendorf Reference o objętościach nastawnych 50 -1000 μl z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - sterylne, zamknięte w statywach, po 96 sztuk w każdym statywie, - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az, inhibitorów PCR), - z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach kartonowych – w każdym opakowaniu 10 statywów po 96 końcówek. | op | 267 |  |  |  |
| 7 | Końcówki do pipet z filtrami o poj. 100 - 5000µl, | Końcówki do pipet : - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - wyposażone w podwójne filtry wewnętrzne - o pojemności 100 μl, – 5000 μl,, - kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research i Eppendorf Reference o objętościach nastawnych do 5000 μl z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - sterylne, zamknięte w statywach, po 96 sztuk w każdym statywie, - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az, inhibitorów PCR), - z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach kartonowych – w każdym opakowaniu 10 statywów po 96 końcówek. | op | 10 |  |  |  |
| 8 | Końcówki do pipet bez filtra o poj. do 10µl, | Końcówki do pipet : - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - o pojemności do 10 μl,, - kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research i Eppendorf Reference o objętościach nastawnych 0,1 – 2,5 µl i 0,5-10 µl, - z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach po 1000 sztuk | op | 26 |  |  |  |
| 9 | Końcówki do pipet o poj. 2 - 200µl, | Końcówki do pipet : - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - o pojemności 2 μl, – 200 μl,, - kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research i Eppendorf Reference o objętościach nastawnych 20 -200 μl i 50 -200 μl z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach po 1000 końcówek. | op | 69 |  |  |  |
| 10 | Pipeta Xplorer ® 0,5 – 10 μl, | Pipeta elektroniczna jednokanałowa o zmiennym zakresie objętości od 0,5-10 µl Osobny przycisk do zrzucania końcówek Ustawianie objętości elektroniczne Wyposażona w adapter do ładowania Oddzielne gniazdo ładowania umożliwiające pracę także w trakcie ładowania Styki do ładowania umożliwiające ładowanie pipety za pośrednictwem statywu do ładowania Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki Intuicyjny, kolorowy wyświetlacz ze wszystkimi parametrami, bez potrzeby menu podrzędnego Barwny kod na przycisku pipety szary ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki Wypychacz nowej generacji, który po wypchnięciu końcówki automatycznie powraca w położenie początkowe Uruchamianie stanu „uśpienia” po 5 minutach nie używania pipety Wybór funkcji możliwy za pomocą pokrętła Dostępne następujące funkcje: automatyczne dozowanie, dozowanie, pipetowanie, pipetowanie z mieszaniem oraz ręczne pipetowanie Możliwość zatrzymania tłoka w każdym momencie Możliwość ustawienia min. 8 poziomów prędkości Regulacja pipety do cieczy o różnych gęstościach Możliwość sterylizacji w autoklawie 121o C, 20 min dolnej części pipety Do wyboru min. 9 języków menu Okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach Waga pipety wraz z akumulatorem nie większa niż 160g Pipeta musi posiadać certyfikat CE Gwarancja minimum 24 miesiące Dokładność pipetowania +/-: • max błąd systematyczny dla objętości 10 μL 1%=0,1 μL, max błąd przypadkowy 0,4%=0,004 μL, • max błąd systematyczny dla objętości 5 μL 1,5%=0,075 μL, max błąd przypadkowy 0,8%=0,04 μL, •max błąd systematyczny dla objętości 1 μL 2,5%=0,025 μL, max błąd przypadkowy 1,8%=0,018 μL Pudełko wielokrotnego użytku z końcówkami pasującymi do pipety zawierające 96 szt. końcówek Końcówki o zakresie do 20µl do pipet automatycznych (min. 5000 sztuk): - Długość końcówki min. 71 mm - Średnica kołnierza końcówki od strony trzonu pipety max. 8,8 mm, umozliwiająca dobre przyleganie końcówki do pipety -Śladowa zawartość metali ciężkich. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. -koncówki wyprodukowane zgodnie z regulacjami FDA 21CFR § 177.1520 oraz 21CFR § 178.2010 - wymagane poświadczenie certyfikatem. | szt | 2 |  |  |  |
| 11 | Multipette plus | Dozownik manualny - Bezkontaminacyjne dozowanie na zasadzie bezpośredniego wypierania - Zakres objętości 1 μL do 10000μL -Automatyczne wykrywanie końcówki z pojawieniem się na wyświetlaczu jej pojemności - Odzielny przycisk do usuwania końcówek - Możliwość pracy z min. 9 pojemnościami końcówek - Dokładność: • dla końcówek 0,1mL , przyrostu 1 μL, objętości 2 μL: niedokładność ±1,6%, nieprecyzyjność max 3%; przyrostu 1 μL, objętości 20 μL: niedokładność ±1%, nieprecyzyjność max 2% • dla końcówek 0,2mL , przyrostu 2 μL, objętości 4 μL: niedokładność ±1,3%, nieprecyzyjność max 2%; przyrostu 2 μL, objętości 40 μL: niedokładność ±0,8%, nieprecyzyjność max 1,5% • dla końcówek 0,5mL , przyrostu 5 μL, objętości 10 μL: niedokładność ±0,9%, nieprecyzyjność max 1,5%; przyrostu 5 μL, objętości 100 μL: niedokładność ±0,8%, nieprecyzyjność max 0,6% • dla końcówek 1mL , przyrostu 10 μL, objętości 20 μL: niedokładność ±0,9%, nieprecyzyjność max 0,9%; przyrostu 10 μL, objętości 200 μL: niedokładność ±0,6%, nieprecyzyjność max 0,4% • dla końcówek 2,5mL , przyrostu 25 μL, objętości 50 μL: niedokładność ±0,8%, nieprecyzyjność max 0,8%; przyrostu 25 μL, objętości 500 μL: niedokładność ±0,5%, nieprecyzyjność max 0,3% • dla końcówek 5mL , przyrostu 50 μL, objętości 100 μL: niedokładność ±0,6%, niepracyzyjność max 0,6%; przyrostu 50 μL, objętości 1000 μL: niedokładność ±0,5%, niepracyzyjność max 0,25% • dla końcówek 10mL , przyrostu 100 μL, objętości 200 μL: niedokładność ±0,5%, nieprecyzyjność max 0,6%; przyrostu 100 μL, objętości 2000 μL: niedokładność ±0,5%, nieprecyzyjność max 0,25% • dla końcówek 25mL , przyrostu 250 μL, objętości 500 μL: niedokładność ±0,4%, nieprecyzyjność max 0,6%; przyrostu 250 μL, objętości 5000 μL: niedokładność ±0,3%, niepracyzyjność max 0,25% • dla końcówek 50mL , przyrostu 500 μL, objętości 1000 μL: niedokładność ±0,3%, niepracyzyjność max 0,5%; przyrostu 500 μL, objętości 10000 μL: niedokładność ±0,3%, niepracyzyjność max 0,3% - Możliwość przeprowadzenia 100 dozowań na jednym napełnieniu - Waga nie wyższa niż 135g - Oznakowanie znakiem CE (do oferty należy załączyć deklaracje zgodności lub certyfikat CE) | szt | 3 |  |  |  |
| 12 | Pipeta automatyczna 8-kanałowa o zakresie 10-100 μl | Pipeta automatyczna, ośmiokanałowa, nastawna: wykonana z tworzywa trwałego, chemicznie odpornego, z automatycznym zrzutnikiem końcówek, z ośmioma kanałami o objętości zmiennej, nastawnej w sposób płynny w zakresie od 10 μl do 100 μl, z dwoma przyciskami funkcyjnymi (oddzielnym do zrzucania końcówek), z czteromiejscowym wskaźnikiem nastawiania objętości, z możliwością autoklawowania dolnej jej części (trzonu i zrzutnika końcówek), z trwale naniesionym numerem fabrycznym i oznakowaniem zakresu nastawnej objętości, sprawdzona i wykalibrowana fabrycznie, z załączonym przez producenta indywidualnym certyfikatem kalibracji oraz z dostępnym w Polsce autoryzowanym punktem serwisowym, wykonującym usługi w zakresie napraw, konserwacji i kalibracji, z pełną kompatybilnością funkcjonalną i stanowiskową zestawów pipet serii Eppendorf Research Plus, sześciostanowiskowych statywów karuzelowych i końcówek z filtrami poj.10-100 μl, 2-200 μl i 20-300 μl firmy Eppendorf, stanowiąca dla zamawiającego uzupełnienie posiadanego wyposażenia laboratoryjnego, służącego do odmierzania objętości, konfekcjonowana fabrycznie, w indywidualnym opakowaniu kartonowym, wraz z instrukcją obsługi, wymiennymi częściami eksploatacyjnymi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety. | szt | 1 |  |  |  |
| 13 | Pipeta typu Research 0,1 - 2,5 μl | - Pipeta typu Eppendorf Research lub równorzędna: - jednokanałowe o zmiennej objętości - system tłoczka wykonany z materiału typu „Fortron” lub równorzędne, - 4-pozycyjne wyświetlanie objętości - o objętości: 0,1 – 2,5 µl, przycisk dozowania ciemnoszary - do końcówek o poj. do10 µl - oznakowanie znakiem CE (do oferty należy załączyć deklaracje zgodności lub certyfikat CE) | szt | 5 |  |  |  |
| 14 | Pipeta typu Research 0,5 - 10 μl | - Pipeta typu Eppendorf Research lub równorzędna: -jednokanałowe o zmiennej objętości - system tłoczka wykonany z materiału typu Fortron lub równorzędny - 4-pozycyjne wyświetlanie objętości - o objętości:0,5 – 10 µl, przycisk dozowania średnioszary, - do końcówek o poj. do 20 µl - oznakowanie znakiem CE (do oferty należy załączyć deklaracje zgodności lub certyfikat CE) | szt | 7 |  |  |  |
| 15 | Pipeta typu Research 2,0 - 20 μl | - Pipeta typu Eppendorf Research lub równorzędna: - jednokanałowe o zmiennej objętości - system tłoczka wykonany z materiału typu Fortron lub równorzędny - 4-pozycyjne wyświetlanie objętości - o objętości:2 – 20 µl, przycisk dozowania żółty, - do końcówek o poj. do 100 µl - oznakowanie znakiem CE (do oferty należy załączyć deklaracje zgodności lub certyfikat CE) | szt | 4 |  |  |  |
| 16 | Pipeta typu Research 10 - 100 μl | - Pipeta typu Eppendorf Research lub równorzędna: - jednokanałowe o zmiennej objętości - system tłoczka wykonany z materiału typu Fortron lub równorzędny - 4-pozycyjne wyświetlanie objętości - o objętości:10 – 100 µl, przycisk dozowania żółty, - do końcówek o poj. do 100 µl - oznakowanie znakiem CE (do oferty należy załączyć deklaracje zgodności lub certyfikat CE) | szt | 5 |  |  |  |
| 17 | Pipeta typu Research 20 - 200 μl | - Pipeta typu Eppendorf Research lub równorzędna: - jednokanałowe o zmiennej objętości - system tłoczka wykonany z materiału typu Fortron lub równorzędny - 4-pozycyjne wyświetlanie objętości - o objętości:20 – 200 µl, przycisk dozowania żółty, - do końcówek o poj. do 200 µl - oznakowanie znakiem CE (do oferty należy załączyć deklaracje zgodności lub certyfikat CE) | szt | 8 |  |  |  |
| 18 | Pipeta typu Research 100 - 1000 μl | - Pipeta typu Eppendorf Research lub równorzędna - jednokanałowe o zmiennej objętości - system tłoczka wykonany z materiału typu Fortron lub równorzędny - 4-pozycyjne wyświetlanie objętości - o objętości:100 – 1000 µl przycisk dozowania niebieski, - do końcówek o poj. do 1000 µl, - oznakowanie znakiem CE (do oferty należy załączyć deklaracje zgodności lub certyfikat CE) | szt | 8 |  |  |  |
| 19 | Końcówki do dozownika manualnego o poj.0,5 | Końcówki do dozownika: - kompatybilne z pipetą Eppendorf „Multipipette Plus” - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - o pojemności 0,5 ml, - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az, inhibitorów PCR), - z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach po 100 sztuk | szt | 6 |  |  |  |
| 20 | Końcówki do dozownika manualnego o poj.2,5 | Końcówki do dozownika: - kompatybilne z pipetą Eppendorf „Multipipette Plus” - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - o pojemności 2,5 ml, - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az, inhibitorów PCR), - z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach po 100 sztuk | szt | 16 |  |  |  |
| 21 | Końcówki do dozownika manualnego o poj.5,0 | Końcówki do dozownika: - kompatybilne z pipetą Eppendorf „Multipipette Plus” - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - o pojemności 5,0 ml, - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az, inhibitorów PCR), - z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach po 100 sztuk | szt | 16 |  |  |  |
| 22 | Statyw karuzelowy do pipet | kompatybilny z pipetami Eppendorf Research, posiadający 6 stanowisk mocujących wykonany z materiałów odpornych na promieniowanie UV oraz działanie środków dezynfekcyjnych zawierających chlor |  | 3 |  |  |  |
| RAZEM (suma poz. 1- 22 kolumny nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE 14

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Test do ujawniania śliny | Test do ujawniania śliny RSIDTM Saliva lub równoważny : - produkowany dla celów medycy sadowej i kryminalistyki, - służący do ujawniania zaschniętych śladów śliny na różnych powierzchniach, - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu 25 testów | op | 31 |  |  |  |
| 2 | Test do ujawniania nasienia ludzkiego | Test do ujawniania nasienia RSIDTM Semen lub równoważny : - produkowany dla celów medycy sadowej i kryminalistyki, - służący do ujawniania zaschniętych śladów nasienia ludzkiego na różnych powierzchniach, - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu 25 testów | op | 25 |  |  |  |
| 3 | Test do ujawniania krwi ludzkiej | Test do ujawniania śliny RSIDTM Blood lub równoważny : - produkowany dla celów medycy sadowej i kryminalistyki, - służący do ujawniania zaschniętych śladów krwi ludzkiej na różnych powierzchniach, - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu 25 testów | op | 3 |  |  |  |
| RAZEM (suma poz. 1-3 kolumny nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE15

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Phosphatesmo KM | - test do wykrywania obecności kwaśnej fosfatazy - stosowany w kryminalistyce do wykrywania ewentualnych śladów nasienia - w postaci papierków testowych o wymiarach ok. 15 x 30 mm jednorazowo zaklejonych - dających barwną reakcję enzymatyczną w obecności kwaśnej fosfatazy - w hermetycznie zamkniętych opakowaniach, opatrzonych numerem serii i datą ważności. - pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej, i utrzymujące wymaganą czułość reakcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru jakościowo-ilościowego - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 25 papierków testowych | op. | 156 |  |  |  |
| 2 | Peroxytesmo KM | - test do wykrywania obecności peroksydazy - stosowany w kryminalistyce do wykrywania ewentualnych śladów krwi ludzkiej - w postaci papierków testowych o wymiarach ok. 15 x 30 mm jednorazowo zaklejonych - dających barwną reakcję enzymatyczną w obecności peroksydazy - w hermetycznie zamkniętych opakowaniach, opatrzonych numerem serii i datą ważności. - pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej, i utrzymujące wymaganą czułość reakcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru jakościowo-ilościowego - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 25 papierków testowych | op | 56 |  |  |  |
| RAZEM (suma poz. 1-2 kolumny nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE 16

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw do izolacji DNA metodą magnetyczną | Zestaw do izolacji DNA EZ1 Advanced XL Qiagen lub równoważny: - stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do izolacji DNA ze śladów biologicznych, - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania izolacji (Bufor G2, Proteinaza K, Carrier RNA, Reagent Cartridges) oraz materiały jednorazowego użytku, - z możliwością przeprowadzania od 1 do 14 izolacji (próbek) podczas jednego cyklu badawczego, - zestaw odczynników w pełni kompatybilny z aparatem do automatycznej izolacji metodą magnetyczną EZ1 Advanced XL firmy Qiagen, - konfekcjonowany fabrycznie, wystarczający na 48 izolacji (próbek), w zestawie wraz z odczynnikami i niezbędnymi materiałami jednorazowego użytku | op | 42 |  |  |  |
| 2 | Zestaw do izolacji DNA metodą absorbcyjno - elucyjną | QIAmp DNA mini KIT typu Qiagen 51306 lub równoważny: stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do izolacji DNA z wymazów policzkowych, plam krwi, wydzielin i innych tkanek ciała ludzkiego - wykorzystujący metodę izolacji obejmującą: etap trawienia komórkowego w środowisku buforu lizującego i proteinazy K, etap absorpcji DNA do matrycy silikonowej w obecności soli chaotropowej, etap oczyszczania DNA na matrycy silikonowej i etap elucji DNA z matrycy za pomocą buforu o niskim stężeniu jonowym - w wersji probówkowej, do użycia z wykorzystaniem techniki wirowania, - zawierający komplet odczynników: bufor lizujący z SDS, proteinazy K, proteinaza K musi być rozpuszczona w zoptymalizowanym buforze gwarantującym jej stabilność przez jeden rok w temperaturze pokojowej, bufor lizujący z solą chaotropową, kolumny wirówkowe zawierające matrycę silikonową i kompatybilne do nich probówki o pojemności 2 ml, ze względu na niebezpieczeństwo każda kolumienka musi być wolna od Dnaz i Rnaz i osobno pakowana przez producenta, dwa bufory płuczące, bufor do elucji DNA, -szybki i prosty w użyciu, dający możliwość uzyskania dużej liczby izolatów DNA w krótkim czasie- łączny czas inkubacji w procesie izolacji z wymazów policzkowych nie powinien przekraczać 11min, łączny czas wirowania nie dłuższy niż 6min - gwarantujący uzyskanie preparatów DNA o wysokiej czystości, dający możliwość skutecznego podpłukania DNA z matrycy silikonowej objętością od 100 do 150 µl buforu - zawierający opracowany przez producenta podręcznik użytkownika, w którym znajdują się wszystkie niezbędne informacje o zestawie, procedury przygotowania odczynników do pracy oraz wszystkie adekwatne do rodzaju tkanki procedury wykonania izolacji DNA - wystarczający na wykonanie izolacji z 250 próbek -konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej komponentów | op | 8 |  |  |  |
| 3 | Zestaw do izolacji DNA metodą absorbcyjno - elucyjną | QIAmp DNA MICRO KIT typu Qiagen 56304 Zestaw do izolacji i oczyszczania małych ilości DNA. W kicie zastosowano technikę szybkiego wirowania oraz membranę krzemionkową, a ostateczna ilość eluatu zawiera się w przedziale 20-100 μl. Każdy zestaw powinien zawierać wyposażenie niezbędne do wykonania 50 izolacji tj. probówki 2ml, kolumienki QIAmp MinElute, Proteinazę K, Carrier RNA i bufory, tak jak kity f Kity winny być "świeże" (pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej), opatrzone numerem serii i datą ważności, przy czym nie może ona być krótsza niż 1 rok licząc od daty dostarczenia. wystarczający na wykonanie izolacji z 50 próbek -konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej komponentów | op | 2 |  |  |  |
| 4 | Zestaw do izolacji w automacie QIACUBE | Zestaw do izolacji w automacie QIACUBE DNA Investigator Kit lub równoważny: zestaw do izolacji próbek w laboratoriach sądowych, umożliwiający wyizolowanie DNA z wykorzystaniem aparatu QIAcube zestaw kolumienkowy oparty na membranie krzemionkowej umożliwiający izolację DNA genomowego i mitochondrialnego z szerokiego zakresu próbek typu forensic: próbki z miejsc zbrodni - guma do żucia, niedopałki papierosów, paznokcie, włosy wyschnięta krew, tkanki, kości, zęby, próbki z napasci seksualnych, wymazy z gardła itp. protokoły do izolacji z wszystkich wymienionych materiałów muszą być zawarte w manualu producenta metoda izolacji obejmująca etap trawienia z wykorzystaniem proteinazy K, etap absorpcji DNA do matrycy silikonowej w obecnośc soli chalotropowej, etap oczyszczania DNA na matrycy i etap elucji DNA, proteinaza K dostarczona w formie rozpuszczonej w specjalnym buforze gwarantującym stabilność odczynnika w temperaturze pokojowej przez 12 miesięcy, co powinno być udokumentowane w manualu producenta - zestaw w wersji probówkowej do użycia z wykorzystaniem wirówki zestaw zawierający komplet odczynników: bufor lizujący z SDS, proteinazę K, bufor lizujący z solą chalotropowa, kolumny z membraną silikonowa, dwa bufory płuczące, bufor do elucji - każda kolumna zapakowana oddzielnie możliwośc izolacji automatycznej z wykorzystaniem manualnego kolumienkowego zestawu - objętość elucji 20-100ul bez konieczności wytrącania wyizolowanego DNA zestaw wystarczający na na wykonanie 50 izolacji wraz niezbędnymi plastikami: tipsy o właściwej objętości, koszyczki do rotora, które wystarczą na przeprowadzenie 50 izolacji | op | 155 |  |  |  |
| RAZEM (suma poz. 1-4 kolumny nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE 17

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pakiet kryminalistyczny do pobierania wymazów z jamy ustnej | Skład pakietu: a) Opakowanie zewnętrzne, b) Rękawiczki jednorazowe, c) Koperta transportowa, d)Wymazówki – 2szt., e) Torebki na wymazówki – 2 szt. f) Zestaw kodów paskowych g) Karta rejestracyjna próbki biologicznej. Wymagania szczegółowe: a) Opakowanie zewnętrzne - opakowanie z przeźroczystej folii, o wymiarach wewnętrznych 320 mm ( ±20 mm) x 220 mm (±20 mm), zawierające wszystkie pozostałe elementy pakietu, wymienione w punkcie l b)-g). - wykonane tak, aby próba otwierania, w jakimkolwiek miejscu, powodowała trwałe jego uszkodzenie, - odporne na typowe uszkodzenia związane z transportem. - zamknięte w sposób trwały i szczelny, zapewniający czystość składników pakietu. - z zamieszczonymi na zewnętrznej powierzchni informacjami, takimi jak: nazwa pakietu, nr katalogowy, dane identyfikujące producenta, nr serii produkcyjnej, data produkcji, data ważności, numer rejestru wyrobów medycznych, spis zawartości wraz z instrukcją dotyczącą sposobu użycia i przechowywania pakietu. b) Rękawiczki jednorazowe - Para jałowych rękawiczek lateksowych w rozmiarze L (8,5), sterylizowanych metodą radiacyjną,. - w oryginalnym, zamkniętym fabrycznie opakowaniu, opatrzonym numerem serii, datą produkcji i datą ważności. c) Koperta transportowa - Koperta typu „bezpieczna", o wymiarach wewnętrznych 260 mm (±10 mm) x 170 mm (±5 mm), z wyznaczonym na niej miejscem do wpisania, w sposób trwały (długopisem), formacji dotyczących nadawcy i adresata oraz innych informacji dodatkowych, - odporna na uszkodzenia związane z transportem, - wykonana tak, aby próba otwierania, w jakimkolwiek miejscu, powodowała trwałe jej uszkodzenie, posiadająca zabezpieczenia przed niekontrolowanym otwarciem, takie jak zamkniecie taśmą samolakującą z poddrukiem, zabezpieczającą kopertę przed otwarciem metodą mechaniczna, chemiczną lub termiczną oraz boczne podwójne zgrzewy z mikrodrukiem zabezpieczającym kopertę przed rozcięciem i ponownym zgrzaniem. d) Wymazówki -2 szt. - Wymazówka jednorazowego użycia, sterylna, czysta do PCR (wolna od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az. RN-a/ i inhibitorów PCR), konfekcjonowana fabrycznie w jednostkowym opakowaniu, z zamieszczonymi na nim informacjami, takimi jak: nazwa wyrobu, nr katalogowy, dane identyfikujące producenta, nr serii produkcyjnej, data produkcji, data ważności, sterylność i czystość PCR oraz zgodność wyrobu z Dyrektywą 93/42/EEC, składająca się z pałeczki wymazowej i tulejki ochronnej: pałeczka wymazowa wykonana z wytrzymałego na złamanie pręcika z tworzywa sztucznego, z mocno osadzonym na jego wolnym końcu bawełnianym lub dakronowym podłożem, przeznaczonym do pobrania materiału biologicznego, z trwale osadzonym na jego przeciwległym końcu uchwytem,będącym jednocześnie korkiem tulejki ochronnej, w której umieszcza się pałeczkę z materiałem biologicznym, tuż po jego pobraniu, długość całkowita pałeczki wymazowej (mierzona wraz z uchwytem) 110 mm (± 5 mm), długość podłoża 15 mm (± 5 mm), tulejka z tworzywa sztucznego (jako integralna część wymazówki, pełniąca funkcję ochronną dla zabezpieczonego materiału biologicznego, skonstruowana tak. aby podłoże z pobranym materiałem biologicznym, umieszczone w całości wewnątrz tulejki ochronne), ulegało samoistnemu wyschnięciu, długość całkowita wymazówki (tulejka+korek) 130 mm (± 5 mm). e) Torebki na wymazówki - 2 szt. - torebka jednorazowego użycia, samozamykająca, wykonana z materiału (papieru i folii) o własnościach zapewniających samoistne wyschnięcie materiału biologicznego, który tuż po pobraniu zostaje zamknięty w torebce i kopercie transportowej. o wymiarach zewnętrznych (po zaklejeniu) 210 mm (±10 mm) x 100 mm (±10 mm). f) Zestaw kodów paskowych - 18 sztuk nalepek o wymiarach 15-18 mm (±lmm) x 25 mm (±lmm). z naniesionym 6- cyfrowym, takim samym niepowtarzalnym (indywidualnym dla danego pakietu) kodem paskowym i 6- cyfrowym, takim samym niepowtarzalnym numerem zakodowanym w kodzie paskowym (o wymiarach10-13mm(±lmm) x 15mm(±lmm), - znajdujące się na jednym cienkim powlekanym arkusiku papierowym, z możliwością łatwego pojedynczego odlepiania każdej nalepki z arkusza, - parametry techniczne nalepek i znajdującego się na nich kodu paskowego muszą być dostosowane do wymagań procesu laboratoryjnego oraz wymagań posiadanych skanerów służących do ich odczytywania (czytników psc QS6000 PLUS firmy Altarex), tzn. muszą zachowywać trwałą przylepność do gładkich powierzchni probówek wykonanych z polipropylenu oraz gwarantować trwałą czytelność kodu paskowego przy przetrzymywaniu oklejonych nimi probówek w temperaturach od -30 do +100°C i warunkach wilgotności w zakresie do 95%, przy jednoczesnym spełnieniu kryterium 100% powtarzalności odczytu na każdym etapie procesu laboratoryjnego oraz podczas długoterminowego przechowywania próbek, g) Karta rejestracyjna próbki biologicznej - w postaci formularza do wpisywania danych, sporządzonego na białym kartonie o gramaturze około 200 g/m" i wymiarach: szerokość 220 mm (±2 mm), wysokość 160 mm (±2 mm), - nadrukowanego z zachowaniem pełnej zgodności ze wzorem karty rejestracyjnej próbki biologicznej, stanowiącym Załącznik nr l do Zarządzenia nr 1565 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wykonywania przez policjantów zadań związanych z prowadzeniem bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego. 4. Inne istotne wymagania: - Wszystkie elementy składowe pakietu, w tym wyrażone liczbowo ich parametry metryczne muszą być zgodne z podanymi przez Zamawiającego i w zakresie podanej tolerancji muszą być dobrane tak, aby: elementy b) – g) mieściły się swobodnie wewnątrz opakowania zewnętrznego a), elementy d) -g) mieściły się swobodnie wewnątrz koperty transportowej c), wymazówka d) mieściła się swobodnie wewnątrz torebki na wymazówke e).. Dla zapewnienia niepowtarzalności oznakowania próbek, numeracja kodów paskowych musi być uzgodniona z Wydziałem Biologii CLK KGP. - Data ważności pakietu umieszczona na opakowaniu zewnętrznym nie może być dłuższa od daty ważności wymazówek i rękawiczek. - Data ważności pakietu nie może być krótsza niż 1 rok, licząc od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru jakościowo ilościowego. | szt. | 7875 |  |  |  |
| 2 | Pakiet kryminalistyczny do zabezpieczenia śladów przestępstwa na tle seksualnym | elementy składowe pakietu: Sprawozdanie z badania osoby pokrzywdzonej przestępstwem przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości/podejrzanego o ww. przestępstwo oraz protokół z zabezpieczenia śladów – 1 egzemplarz. Sprawozdanie obejmuje 2 kartki w formacie A4 zadrukowane dwustronnie. Sterylne rękawiczki jednorazowe - 2 pary. Rozmiar "L", lateksowe, bezpudrowe w sterylnym opakowaniu oryginalnym producenta, opatrzonym datą produkcji i datą ważności. Sterylne wymazówki do pobierania wymazów - 10 szt. 2 sztuki do wymazów z pochwy/napletka - o długości całkowitej od 15 do 17cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka, 2 sztuki do wymazów z okolicy odbytu - o długości całkowitej od 9 do 12 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka, 2 sztuki do wymazów z jamy ustnej - o dł. całk. od 9 do 12 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka, 4 sztuki do wymazów z części ciała - o dł. całk. od 9 do 12 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka. Konstrukcja wymazówek powinna umożliwiać samoistne suszenie pobranego materiału biologicznego. Wymazówki powinny by sterylne, wolne od obcego DNA, z widocznym oznaczeniem terminu przydatności, pakowane jednostkowo. Podłoże bawełniane wymazówek o wym. od 1,5 do 2 cm. Uchwyt powinien być wykonany z tworzywa sztucznego. Każda z wymazówek powinna być umieszczona w plastikowej tulejce – osłonce o długości dostosowanej do wymiarów wymazów ki skonstruowanej w sposób umożliwiający suszenie materiału biologicznego. Na opakowaniach zabezpieczających wymazów ki powinien być zamieszczony opis, z jakich części ciała pochodzi materiał biologiczny. Sterylne patyczki do pobierania wyskrobin spod paznokci (pojedynczo pakowane, z zakończeniami np. łopatka o ostrych krawędziach) – 10 sztuk. Długość całkowita patyczków od 9 do 11 cm, podłoże patyczków o wymiarach 1 cm (± 0,2cm), w kształcie łopatki o ostrych krawędziach o podłożu umożliwiającym pobranie substancji spod paznokci, z widocznym oznaczeniem terminu przydatności, jednostkowo pakowane. Każdy patyczek powinien być umieszczony w plastikowej tulejce – osłonce o długości dostosowanej do wymiarów patyczka, skonstruowanej w sposób umożliwiający suszenie materiału biologicznego. Grzebienie do wyczesywania włosów – 2 sztuki (z okolic łonowych – 1 sztuka, z głowy – 1 sztuka). Grzebienie powinny być wykonane z tworzywa sztucznego o całkowitej długości od 8 do 11 cm (mierzonej w najdłuższym miejscu), bez rączki, z gęsto osadzonymi ząbkami umożliwiającymi wyczesywanie włosów z okolic ciała. Wszystkie ząbki grzebienia powinny być tej samej wysokości, od 1 do 2 cm, rozmieszczone równomiernie. Gęstość rozmieszczenia ząbków w grzebieniu określa się na nie mnie niż 9 ząbków na 1 cm długości grzebienia. Grzebienie powinny być pakowane pojedynczo w sterylnych opakowaniach. Sterylna pęseta plastikowa (do zbierania włosów z innych okolic ciała) – 1 sztuka. Długość całkowita pęsety od 11 do 13 cm, wykonana z tworzywa sztucznego, umieszczona w sterylnym opakowaniu. Powierzchnia wewnętrzna do zbierania włosów nie powinna być ząbkowana, aby nie uszkodzić struktury włosa podczas chwytania. Ampułka z wodą (5ml, woda sterylna i dejonizowana) – 1 sztuka. Koperty typu „wipak” – 15 sztuk. Koperty o wymiarach 20 cm (± 1cm) x 9 cm (± 1cm) umożliwiających umieszczenie w nich: wymazówek; patyczków do pobierania wyskrobin spod paznokci; grzebieni, pęsety wykonane z tworzywa papierowo – foliowego umożliwiającego samoistne suszenie materiału biologicznego, samozamykające się: 2 sztuki z napisem: „Wymaz z pochwy/napletka”; 2 sztuki z napisem: „Wymaz z okolicy odbytu”; 2 sztuki z napisem: „Wymaz z jamy ustnej”; 4 sztuki z napisem: „Wymaz z innych okolic ciała”; 1 sztuka z napisem: „Wyskrobiny spod paznokci lewej dłoni”; 1 sztuka z napisem: „Wyskrobiny spod paznokci prawej dłoni”; 1 sztuka z napisem: „Włosy z okolic łonowych”; 1 sztuka z napisem: „Włosy z głowy”; 1 sztuka z napisem: „Włosy z innych okolic ciała”. Pudełko kartonowe zawierające elementy pakietu, które po opróżnieniu służy do zabezpieczenia uzyskanego materiału (pudełko z napisem: „Tu naklej banderolę” umieszczonym w miejscu takim, żeby otwarcie pudełka bez naruszenia banderoli nie było możliwe). Pudełko kartonowe powinno być opatrzone opisem „Pakiet kryminalistyczny do zabezpieczenia śladów przestępstw na tle seksualnym”. Wielkość pudełka dostosowana do zawartości pakietu. Naklejki/banderole do zabezpieczenia pakietu z indywidualnymi oznaczeniami (nr seryjny i data ważności pakietu) – 3 sztuki. - jedną naklejamy na zamknięciu pudełka kartonowego, w wyznaczonym miejscu, - drugą naklejamy w wyznaczonym miejscu na protokole, - trzecią na ewentualny pojemnik na mocz. Inne wymagania: Wymazówki i patyczki do pobierania wyskrobin spod paznokci wchodzące w skład pakietu kryminalistycznego do zabezpieczenia śladów przestępstw na tle seksualnym muszą posiadać status wyrobu medycznego. Pudełko kartonowe zawierające elementy pakietu (według klasyfikacji FEFCO – Eurpejskiej Federacji Producentów Tektury) – wzór o kodzie 0421. | szt. | 210 |  |  |  |
| RAZEM (suma poz. 1-2 kolumny nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE 18

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wymazówka do zabezpieczania śladów biologicznych, sterylna | Wymazówka jednorazowego użycia , przeznaczona do zabezpieczania śladów biologicznych na miejscu zdarzenia oraz pobierania śladów biologicznych do badań: - sterylna , czysta do PCR, ( wolna od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonymi lub dostępnymi dla Zamawiającego certyfikatami testowania wydanymi przez jednostkę badawczą, upoważnioną do tego rodzaju testowania, składająca się z pałeczki wymazowej i tulejki ochronnej: - pałeczka wymazowa wykonana z wytrzymałego na załamanie pręcika z tworzywa sztucznego, z mocno osadzonym na jego wolnym końcu chłonnym ( bawełnianym lub dakronowym) podłożem przeznaczonym do pobierania materiału biologicznego, z trwale osadzonym na jego przeciwległym końcu uchwytem, będącym jednocześnie korkiem tulejki ochronnej, w której umieszcza się pałeczkę z materiałem zabezpieczonym do badań - tulejka ochronna z tworzywa sztucznego wyposażona w etykietkę opisową, spełniającą funkcje ochronną dla zabezpieczonego materiału biologicznego, skonstruowana tak, aby podłoże z naniesionym materiałem biologicznym, umieszczone w całości wewnątrz tulejki, ulegało samoistnemu wyschnięciu, - konfekcjonowane fabrycznie, po 500szt. w opakowaniu opatrzonym numerem serii, datą produkcji, datą ważności, informacją o sterylności i czystości PCR | op. | 111 |  |  |  |
| 2 | Wymazówka do zabezpieczania śladów biologicznych, sterylna | Wymazówka jednorazowego użycia , przeznaczona do zabezpieczania śladów biologicznych na miejscu zdarzenia oraz pobierania śladów biologicznych do badań: - sterylna , czysta do PCR, ( wolna od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonymi lub dostępnymi dla Zamawiającego certyfikatami testowania wydanymi przez jednostkę badawczą, upoważnioną do tego rodzaju testowania, składająca się z pałeczki wymazowej i tulejki ochronnej: - pałeczka wymazowa wykonana z wytrzymałego na załamanie pręcika z tworzywa sztucznego, z mocno osadzonym na jego wolnym końcu chłonnym ( bawełnianym lub dakronowym) podłożem przeznaczonym do pobierania materiału biologicznego, z trwale osadzonym na jego przeciwległym końcu uchwytem, będącym jednocześnie korkiem tulejki ochronnej, w której umieszcza się pałeczkę z materiałem zabezpieczonym do badań - tulejka ochronna z tworzywa sztucznego wyposażona w etykietkę opisową, spełniającą funkcje ochronną dla zabezpieczonego materiału biologicznego, skonstruowana tak, aby podłoże z naniesionym materiałem biologicznym, umieszczone w całości wewnątrz tulejki, ulegało samoistnemu wyschnięciu, - konfekcjonowane fabrycznie, po 100szt. w opakowaniu opatrzonym numerem serii, datą produkcji, datą ważności, informacją o sterylności i czystości PCR | op. | 327 |  |  |  |
| 3 | Torebka papierowo-foliowa | Torebka do zabezpieczania śladów biologicznych - papierowo –foliowa: - jednorazowego użycia, samozamykająca, wykonana z materiału ( papieru i przeźroczystej folii), o strukturze i własnościach zapewniających samoistne wysuszenie się materiału biologicznego, - znajdująca zastosowanie jako opakowanie do wymazówek, jak również jako opakowanie służące do zabezpieczania śladów biologicznych zabezpieczonych wraz z podłożem ( np. małymi przedmiotami, na których te ślady występują) - wymiarach adekwatnych do wymazówek opisanych w pkt 1 i 2 zadania 18 (konfekcjonowane po 200 szt.) | op | 139 |  |  |  |
| RAZEM (suma poz. 1-3 kolumny nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE 19

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | zestaw do izolacji DNA | Sherlock AX lub równoważny - uniwersalny zestaw do izolacji DNA ze śladów biologicznych: plamy krwi, nasienia, śliny, krewi świeżej i mrożonej, włosów, tkanek świeżych i utrwalonych np. w blokach parafinowych, próbki z podłożem -kontrola zestawu wykonana na ludzkim DNA - jakość zestawu potwierdzona świadectwem kontroli jakości - karta charakterystyki produktu - zestaw zawiera: dwa rodzaje kolumn: filtrujące i wiążące z membranami jonowo-wymiennymi, bufor lizujący, roztwory: płuczący i elucyjny, izopropanol (stężenie 99%), wzmacniacz precypitacji, roztwór proteinazy K (20mg/ml), bufor TE - izolaty zawieszane są w dowolnej ilości np. jałowej wody destylowanej - opakowanie kartonowe - data ważności min. 6-10 m-cy od daty realizacji zamówienia - zestaw wystarczający do izolacji ze 100 próbek | op | 221 |  |  |  |
| RAZEM (wartość brutto kolumna nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE 20

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Testy paskowe do ujawniania krwi | Szybkie testy kontaktowe HEMOPHAN Test lub równoważne: - stosowane w kryminalistyce do enzymatycznego ujawniania śladów krwi metodą kontaktową (dotykową), - w postaci gotowych do użycia jednowskaźnikowych pasków testowych, - dające barwną reakcję enzymatyczną w obecności hemoglobiny, - o wysokiej czułości (wykrywalność od poziomu 5 erytrocytów w 1 µl próbki), - pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej oraz utrzymujące wymaganą czułość reakcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru jakościowo-ilościowego, z uwagi na szczególne ich przeznaczenie (do wykrywania śladowej zawartości krwi w śladach biologicznych), - konfekcjonowane fabrycznie, po 50 sztuk, w hermetycznie zamkniętych opakowaniach, opatrzonych numerem serii i datą ważności. | op | 830 |  |  |  |
| RAZEM (wartość brutto kolumna nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE 21

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Testy do oznaczania specyficznego antygenu prostaty (PSA) | - test do wykrywania obecności PSA - stosowany w kryminalistyce do wykrywania obecności PSA w płynie nasiennym - jednoetapowy, immunochromatograficzny test w postaci hermetycznie, oddzielnie zapakowanych płytek, zawierających kontrolę wewnętrzną i standard wewnętrzny (odpowiadający stężeniu PSA 4ng/ml), opatrzonych numerem serii i datą ważności - wysoce specyficzny dla PSA występującego w płynie nasiennym człowieka wysokiej czułości, nie mniejszej niż 2 ng/ml - pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej, i utrzymujące wymaganą czułość reakcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru jakościowo-ilościowego - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 40 płytek | op | 86 |  |  |  |
| RAZEM (wartość brutto kolumna nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE 22

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Luminol | - wzór chemiczny C8H7N3O2 - masa cząsteczkowa 177,16 - odczynnik wykorzystywany w kryminalistyce do sporządzania roztworu służącego do ujawniania niewidocznych śladów krwi - charakteryzujący się wysoką czułością intensywną emisją niebieskiej chemiluminescencji - środek działający zarówno z krwią swieżą, jak i zaschniętą; - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu po 25g | op | 9 |  |  |  |
| RAZEM (wartość brutto kolumna nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE 23

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw do fluorymetrycznego pomiaru DNA | Zestaw odczynników PicoGreen dsDNA Quantitation Kit lub równoważny: stosowany w biologii molekularnej, do fluorometrycznego pomiaru dsDNA, w zakresie stężeń od 0,05-50 ng/µl, przy użyciu będących na wyposażeniu aparatów Fluoroscan Ascent FL, zawierający: 1 ml stężonego barwnika PicoGreen w roztworze, 25 ml buforu 20xTE [200 mM Tris-HCl, 20 mM EDTA, pH 7.5] i 1 ml standardu DNA Lambda o stężeniu 100 µg/ml TE, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników | op | 4 |  |  |  |
| RAZEM (wartość brutto kolumna nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE 24

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw do wykrywania obecności śliny w postaci arkuszy | Phadebas lub równoważne - test do wykrywania amylazy – składnika śliny - test w formie gotowych arkuszy nasączonych odczynnikiem | op | 2 |  |  |  |
| RAZEM (wartość brutto kolumna nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE 25

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Żywica chelatująca jonowymienna CHELEX 100 | żywica CHELEX 100 w postaci sodowej, pH 11, czystości analitycznej, do zastosowania w biologii molekularnej, do izolacji DNA, konfekcjonowana fabrycznie, w opakowaniu 100 g | op | 2 |  |  |  |
| RAZEM (wartość brutto kolumna nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE 26

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Końcówki sterylne do PCR z tłoczkiem do 10ul (op. 10 x 96szt.) | Końcówki do pipet:- jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego,wyposażone w wewnętrzny tłok o średnicy kapilary max 2mm i długości bez kołnierza min 3,5cmo pojemności 1 µl -10µl, -- kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Gilson Microman M10 o objętościach nastawnych 1 µl -10µl, z zachowaniemfunkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika,- sterylne, zamknięte w statywach, po 96 sztuk w każdym statywie,- czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania,konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach kartonowych, w każdym opakowaniu 10 statywów po 96 końcówek | op | 22 |  |  |  |
| 2 | Końcówki sterylne do PCR z tłoczkiem do 100ul (op. 10 x 96szt.) | Końcówki do pipet: - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, wyposażone w wewnętrzny tłok o średnicy kapilary max 2mm i długości bez kołnierza min 3,5cmo pojemności 10 µl -100µl, - - kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Gilson Microman M10 o objętościach nastawnych 10 µl -100µl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - sterylne, zamknięte w statywach, po 96 sztuk w każdym statywie, - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach kartonowych, w każdym opakowaniu 10 statywów po 96 końcówek | op | 2 |  |  |  |
| RAZEM (suma poz. 1- 2 kolumny nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE 27

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Roztwór do usuwania DNA z powierzchni roboczych oraz narzędzi laboratoryjnych. | DNA -EraseTM typu MP lub równoważny - roztwór do usuwania DNA z powierzchni roboczych oraz narzędzi laboratoryjnych. - Charakterystyka: stabilny, odporny na wysokie temperatury, dostępny w formie gotowej do użycia, rozpuszczalny w wodzie, - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu po 500ml | op | 18 |  |  |  |
| 2 | Preparat w postaci tabletek do ujawniania śladów krwi | Tabletki Bluestar BF lub równoważne - tabletki do rozpuszczania w wodzie. - środek ułatwiający lokalizację plam z krwi. - charakteryzujący się wysoką czułością (rozcieńczenie 1:10 000), intensywną emisją niebieskiej chemiluminescencji (430 nm). -środek działający zarówno z krwią świeżą, jak i zaschniętą; - stosowany do wykrywania śladów krwi - konfekcjonowany fabrycznie po 8x2 tabletki | op | 10 |  |  |  |
| RAZEM (suma poz. 1- 2 kolumny nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE 28

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Xmas Tree Stain zestaw=2x30ml | Xmas Tree Stain typu SERI R 540 lub równoważny zestaw zawierający: roztwór A i roztwór B. Test stosowany do wykrywania plemników (metoda mikroskopowa) Zestaw konfekcjonowany po 2 opakowania po 30ml. | op | 3 |  |  |  |
| 2 | Modified Xmas Tree Stain | Modified Xmass Tree Stain typu SERI R 546 lub równoważny zestaw zawierający: roztwór A i roztwór B, 05% fiolet krystaliczny i jod Grama. Test stosowany do wykrywania plemników (metoda mikroskopowa) zestaw konfekcjonowany w 4 op. po 30ml | op. | 1 |  |  |  |
| 3 | Acid Phosphatase Spot Test | Acid Phosphatase Spot Test typu SERI R 558 lub równoważny - test zawierający odczynnik Brentamina Fast Blue B. Test bibułowy służący ujawniania kwaśnej fosfatazy, składnika nasienia ludzkiego (metoda wzrokowa). - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu po 10g. | op | 3 |  |  |  |
| RAZEM (suma poz. 1- 3 kolumny nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE 29

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Testy do ujawniania śladów krwi ludzkiej | Testy typu FOB do ujawniania krwi ludzkiej: - gotowe do użycia płytki immunochromatograficzne, stosowane w kryminalistyce do ujawniania krwi ludzkiej w śladach biologicznych, - specyficzne dla hemoglobiny ludzkiej, - o wysokiej czułości (wykrywalność od poziomu 50 ng/ml próbki), - „świeże” (pochodzące z najnowszej serii produkcyjnej) i zachowujące wymaganą czułość detekcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru jakościowo-ilościowego, z uwagi na szczególne ich przeznaczenie (do wykrywania śladowych zawartości krwi w śladach biologicznych), - jednostkowo hermetycznie foliowane, opatrzone numerem serii i datą ważności, - z dołączonym buforem ekstrakcyjnym w ilościach równych ilościom testów, konfekcjonowanym w buteleczkach umożliwiających zmniejszenie jego objętości przed wykonaniem testu oraz umieszczeniem w nim próbki o wielkości nie mniejszej niż 0,5cm, - testy konfekcjonowane fabrycznie po 25 sztuk w jednym jednostkowym opakowaniu, opatrzonym numerem serii i datą ważności. | op. | 615 |  |  |  |
| RAZEM (wartość brutto kolumna nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE 30

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Nakładka gumowa – septa do pojemników z buforem katodowym | Septy 3500 Series Cathode Buffer Container lub równoważny: 2 rodzaje pokrywek kompatybilnych do pojemników buforu elektroforetycznego Cathode Buffer Container 3500 Series, opakowanie konfekcjonowane fabrycznie – po 10 sztuk każdego rodzaju w opakowaniu. | op. | 51 |  |  |  |
| 2 | Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe z podniesioną krawędzią | Mikropłytki reakcyjne MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate lub równoważne: - z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml, - optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, - kompatybilne rozmiarowo i pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku posiadanych termocyklerów GeneAmp 9700, aparatu do pomiaru ilości DNA metodą RealTime PCR ABI PRISM 7500 oraz automatycznego podajnika próbek posiadanych analizatorów genetycznych ABI PRISM 3500 Genetic Analyzer HID oraz 3130XL Genetic Analyzer, - spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR, konfekcjonowane fabrycznie, po 20 sztuk w opakowaniu. | op. | 302 |  |  |  |
| 3 | Nakładka gumowa– septa do mikropłytek reakcyjnych 96-dołkowych | Septy 3500 Series Septa 96-Well lub równoważny : - septy z przeznaczeniem do aparatu ABI 3500 Genetic Analyzer - kompatybilne do mikropłytek reakcyjnych MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate, - konfekcjonowane fabrycznie – 20 sztuk w opakowaniu. | op. | 93 |  |  |  |
| 4 | Nakładka gumowa – septa do mikropłytek reakcyjnych 96-dołkowych | Plate Septa 96-Well lub równoważny : septy z przeznaczeniem do aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer - kompatybilne do mikropłytek reakcyjnych MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate, - konfekcjonowane fabrycznie – 20 sztuk w opakowaniu. | op | 95 |  |  |  |
| 5 | Nakrywka i baza dla mikropłytek 96-dołkowych | - stanowiące integralną część wyposażenia aparatu 3500 GA, - kompatybilny rozmiarowo i pod względem dopasowania do 96-dołkowych mikropłytek reakcyjnych i podajnika aparatu 3500GA, - konfekcjonowane fabrycznie po 4 sztuki w opakowaniu | op. | 3 |  |  |  |
| 6 | Podstawki do mikropłytek reakcyjnych 96-dołkowych | 96-dołkowe, stanowiące integralną część wyposażenia posiadanego aparatu ABI 3130xl, kompatybilne rozmiarowo i pod względem dopasowania do 96-dołkowych mikropłytek reakcyjnych i automatycznego podajnika próbek aparatu ABI PRISM 3130xl, konfekcjonowane fabrycznie, po 4 sztuki w opakowaniu | op. | 37 |  |  |  |
| 7 | Spinacze do mikropłytek reakcyjnych 96-dołkowych | 96-otworowe, stanowiące integralną część wyposażenia posiadanego aparatu ABI 3130xl, kompatybilne rozmiarowo i pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowych mikropłytek reakcyjnych, podstawek do 96-dołkowych mikropłytek reakcyjnych i automatycznego systemu pobierania próbek w aparatu ABI PRISM 3130xl, konfekcjonowane fabrycznie, po 4 sztuki w opakowaniu | op. | 37 |  |  |  |
| 8 | Nakładki gumowe (septy) na pojemniki z buforem i wodą | kompatybilne rozmiarowo i pod względem ścisłego dopasowania do pojemników przeznaczonych na bufor i wodę, będących integralnymi częściami wyposażenia posiadanego aparatu ABI 3130xl,oraz do automatycznego systemu podajnika w/w aparatów, szczelnie zamykające bufor i wodę w pojemnikach, wyposażone w system 16 szczelin umożliwiających kapilarom swobodne i bezawaryjne podawanie buforu i wody, konfekcjonowane fabrycznie, po 20 sztuk w opakowaniu | op. | 29 |  |  |  |
| RAZEM (suma poz. 1- 8 kolumny nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE 31

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw multipleksowy do ilościowego oznaczania ludzkiego DNA techniką „real time PCR” | Quantifiler Human DNA Quantification Kit lub równoważny: -stosowany w badaniach kryminalistycznych, do ilościowego oznaczania ludzkiego DNA w śladach biologicznych, zawierający komplet odczynników niezbędnych do oznaczenia ilości ludzkiego DNA techniką „real time PCR”, z wykorzystaniem będących na wyposażeniu aparacie ABI PRISM 7500, - posiadający walidację producenta do jego wykorzystania w badaniach z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki prowadzanych w analizatorze Real-Time PCR Systems 7500, gwarantujących zachowanie wszelkich gwarancji i licencji urządzenia, o czułości fluorescencyjnej pozwalającej na oznaczenie ilości DNA w zakresie od 0,023 ng/μl do > 50 ng/μl zestaw opracowany w oparciu o którykolwiek z wybranych barwniki lub ich kombinacji: FAM, NED, ROX, TAMRA i VIC, zestaw wystarczający do wykonania maksymalnie 400 reakcji, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw reagentów | próbka | 60000 |  |  |  |
| 2 | Zestaw multipleksowy do ilościowego oznaczania ludzkiego i męskiego DNA techniką „real time PCR” | Quantifiler Duo DNA Quantification Kit lub równoważny: - stosowany w badaniach kryminalistycznych, do ilościowego oznaczania ludzkiego i męskiego DNA w śladach biologicznych, zawierający komplet odczynników niezbędnych do oznaczenia ilości ludzkiego i męskiego DNA techniką „real time PCR”, z wykorzystaniem będących na wyposażeniu aparacie Real-Time PCR Systems 7500, - posiadający walidację producenta do jego wykorzystania w badaniach z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki prowadzanych w analizatorze ABI 7500, gwarantujących zachowanie wszelkich gwarancji i licencji urządzenia, o czułości fluorescencyjnej pozwalającej na oznaczenie ilości DNA w zakresie od 0,023 ng/μl do > 50 ng/μl zestaw opracowany w oparciu o którykolwiek z wybranych barwniki lub ich kombinacji: FAM, NED, ROX, TAMRA i VIC, zestaw wystarczający do wykonania maksymalnie 400 reakcji, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu jednostkowym 1 kompletny zestaw reagentów | próbka | 36400 |  |  |  |
| RAZEM (suma poz. 1- 2kolumny nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE 32

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Środek do dekontaminacji DNA na bazie chloru | Look out DNA Erase lub równoważny: - środek do dekontaminacji, na bazie chloru, - konfekcjonowany w plastikowej butelce 250 ml, ze spryskiwaczem - dołączona karta charakterystyki produktu | op | 10 |  |  |  |
| RAZEM (wartość brutto kolumna nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE 33

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wkład filtracyjny typu Progard 1 | Wkład filtracyjny typu Progard 1 (PROG00001) do urządzeń Elix 3 i Elix 5, wchodzących w skład posiadanych systemów oczyszczania wody firmy Milipore; stanowiący konstrukcyjnie i funkcjonalnie integralną, wymienną część urządzenia; o parametrach konstrukcyjnych i funkcjonalnych zapewniających wymagane w technologii PCR parametry czystości wody; w opakowaniu 1 szt. | szt | 35 |  |  |  |
| 2 | Wkład filtracyjny typu Q-Gard 1 | Wkład filtracyjny Q-Gard 1 (QGARD00R1) do urządzenia Mili- Q GRADIENT chodzącego w skład posiadanych systemów oczyszczania wody firmy Milipore; stanowiący konstrukcyjnie i funkcjonalnie integralną, wymienną część urządzenia; o parametrach konstrukcyjnych i funkcjonalnych zapewniających wymagane w technologii PCR parametry czystości wody; w opakowaniu 1 szt. | szt | 14 |  |  |  |
| 3 | Wkład wymienny Quantum IX w komplecie z filtrem Milipak Express 20 (QTUMMPEIX) Millipore QTUMMPEIX | Wkład wymienny Quantum IX w komplecie z filtrem Milipak Express 20 (QTUMMPEIX) do urządzenia Mili- Q GRADIENT chodzącego w skład posiadanych systemów oczyszczania wody firmy Milipore; stanowiący konstrukcyjnie i funkcjonalnie integralną, wymienną część urządzenia; o parametrach konstrukcyjnych i funkcjonalnych zapewniających wymagane w technologii PCR parametry czystości wody; w opakowaniu 1 szt. | szt | 14 |  |  |  |
| 4 | Lampa UV ZMQUVLPO1 lub równoważna do urządzenia Mili – Q Gradient wchodzącego w skład posiadanych systemów oczyszczania wody firmy Millipore | Lampa UV ZMQUVLPO1 lub równoważna do urządzenia Mili – Q Gradient wchodzącego w skład posiadanych systemów oczyszczania wody firmy Millipore | szt | 8 |  |  |  |
| 5 | Filtr mechaniczny typu JAPLPK001:Millipore | Filtr mechaniczny typu JAPLPK001: - porowatość 5 um/lub 1 um; FCPS- wkłady z pianki polipropylenowej serii FCPS stosowane do usuwania piasku, rdzy i innych zawiesin występujących w wodzie dystrybuowanej przez komunalne sieci wodociągowe lub pochodzącej z ujęć lokalnych, chroniące przed zanieczyszczeniami i awarią, poprawiające parametry organoleptyczne. | szt | 6 |  |  |  |
| 6 | Filtr oddechowy do zbiornika systemu oczyszczania wody firmy Millipore | Filtr oddechowy do zbiornika systemu oczyszczania wody firmy Millipore nr kat. TANK NPK01 lub równoważny | szt | 13 |  |  |  |
| 7 | Tabletki sanityzacyjne do systemu oczyszczania wody firmy Millipore | Tabletki sanityzacyjne do systemu oczyszczania wody firmy Millipore nr kat. ZWCL 01 F50 lub równoważny | szt | 11 |  |  |  |
| 8 | Końcówka do systemu oczyszczania wody firmy Millipore MilliQ MiliTAK express20 | Końcówka do systemu oczyszczania wody firmy Millipore MilliQ MiliPAK express20 nr kat. MPGP 02001 lub równoważny: | szt | 3 |  |  |  |
| RAZEM (suma poz. 1- 8 kolumny nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE 34

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw kolumienkowy do oczyszczania DNA | NucleoSpin Tissue lub równoważny: - zestaw do wykorzystania w kryminalistyce i medycynie sądowej - zestaw do czyszczenia genomowego, bakteryjnego i wirusowego DNA z próbek, - wydajność: niemniej niż 35 μg DNA - objętości wymywania: 60-100μl, - format: zestaw kolumienkowy - konfekcjonowane fabrycznie po 250 sztuk | op | 59 |  |  |  |
| RAZEM (suma kolumny nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Zadanie 35

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw multipleksowy do ilościowego oznaczania ludzkiego DNA techniką „real time PCR”w aparacie ABI PRISM 7000 | Quantifiler Human DNA Quantification Kit lub równoważny: -stosowany w badaniach kryminalistycznych, do ilościowego oznaczania ludzkiego DNA w śladach biologicznych, zawierający komplet odczynników niezbędnych do oznaczenia ilości ludzkiego DNA techniką „real time PCR”, z wykorzystaniem będących na wyposażeniu aparacie ABI PRISM 7000, - posiadający walidację producenta do jego wykorzystania w badaniach z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki prowadzanych w analizatorze Real-Time PCR Systems 7000, gwarantujących zachowanie wszelkich gwarancji i licencji urządzenia, o czułości fluorescencyjnej pozwalającej na oznaczenie ilości DNA w zakresie od 0,023 ng/μl do > 50 ng/μl zestaw wystarczający do wykonania maksymalnie 400 reakcji, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw reagentów | próbka | 8000 |  |  |  |
| RAZEM (suma kolumny nr 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZADANIE 36

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw do kalibracji aparatu Real-Time PCR Systems 7500 | zestaw do kalibracji aparatu Real-Time PCR Systems 7500 mający na celu ustalenie widm barwników FAM, NED, ROX, TAMRA i VIC, | op | 14 |  |  |  |
| 2 | Zestaw do kalibracji aparatu Real-Time PCR Systems 7500 | zestaw do kalibracji aparatu Real-Time PCR Systems 7500 mający na celu ustalenie widm barwników Cy3 Dye, Cy5 Dye, Texas RedDye, | op | 13 |  |  |  |
| 3 | Zestaw do kalibracji aparatu Real-Time PCR Systems 7500 | zestaw do kalibracji aparatu Real-Time PCR Systems 7500 w zakresie Rnase P, | op | 3 |  |  |  |
| 4 | Optyczne zamknięcia do połączonych 8 probówek | -zamknięcie probówek w postaci pasków złączonych 8 zamknięć do złączonych pasków 8 probówek 0,2ml stosowanych do reakcji real time PCR w aparacie ABI 7500, - kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do pasków 8 probówek 0,2ml stosowanych do reakcji real time PCR w aparacie ABI 7500, - czyste do PCR -wolne od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy -konfekcjonowane w opakowaniu po 300 pasków | op. | 3 |  |  |  |
| 5 | Optyczne probówki połączone w paski po 8 sztuk | -probówki stosowane w rekacji real time PCR w aparacie ABI 7500 w postaci złączonych pasków 8 probówek 0,2ml, - kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku posiadanych amplifikatorów GeneAmp 9700 i aparatu ABI 7500 Real-Time PCR Systems - czyste do PCR -wolne od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy konfekcjonowane w opakowaniu po 125 pasków | op. | 6 |  |  |  |
| 6 | Nakrywki optyczne do płytek 96 dołkowych (OPTICAL ADHESIVE COVERS) | - folie (nalepki) do przykrywania płytek reakcyjnych, 96 dołkowych mające zastosowanie do ilościowego oznaczania DNA techniką Real Time PCR,- wykonane z folii przylepnej o właściwościach optycznych, - kompatybilne z płytkami 96-dołkowymi, - konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniach po 100 sztuk nalepek | op | 34 |  |  |  |
| RAZEM (suma poz. 1-6 kolumny nr 7) |  |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

# Text boxes

E 2,5  mm mm

D 2,5  mm mm

122154

C 15 mm

A 25 mm