ZP-2380-307-78/2674/2013							Katowice, dn. 03.07.2013 r.

Egz. pojedynczy

Adresat zgodnie z rozdzielnikiem

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont pomieszczeń budynku KP I w Katowicach”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 28.06.2013 r.

Pyt. 1	„W pozycji 19 przedmiaru jest nałożenie podkładowej masy tynkarskiej w ilości 72,80m2, brak natomiast pozycji z właściwą wyprawą elewacyjną (tynku mozaikowego czy akrylowego). Proszę o uzupełnienie przedmiaru o właściwą pozycję”

Odp. 1	Zamawiający uzupełnia przedmiar o dodatkową pozycję: KNR 0-23 0933-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych DRYVIT o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome.

Pyt. 2	„Poz. 32 przedmiaru: Proszę o podanie klasy betonu w tej pozycji.”

Odp. 2	W poz. 32 Wykonawcy winni uwzględnić beton klasy B 20

Pyt. 3	„Poz. 48 i 49 przedmiaru: W pozycjach tych ujęte zostały rynny o śr. 125mm oraz rury spustowe o śr. 150mm, brak takiego systemu rynnowego na rynku. W związku z tym, czy nie powinno być na odwrót, czyli: rynny o śr. 150mm, a rury spustowe o śr. 125mm?”

Odp. 3	W poz. 48 i 49 winno być: rynny o śr. 150mm oraz rury spustowe o śr. 125mm. System GAMRAT, WAWIN lub podobne.

Pyt. 4	„Poz. 51 przedmiaru: Proszę o podanie modelu, typu przykładowej oprawy jaką należy wycenić w tej pozycji. Proszę zwrócić uwagę, że brak również okablowania i tras kablowych do tych opraw.”

Odp. 4	W pozycji 51 Wykonawcy winni uwzględnić np. plafonierę hermetyczną Luven MX-218/38W-W + okablowanie na każdą lampę 100mb -przewód YDY 3X1,5 mm2 + korytko PCV DLP 105*50 LEGRAND

Pyt. 5	„Poz. 95 przedmiaru: Proszę o podanie modelu, typu przykładowej oprawy jaka należy wycenić w tej pozycji.”

Odp. 5	Np.. Lampa uliczna IP LED 168W, Barwa dzienna + Słup kompozytowy na fundament SIMPLE / typ SSIPF h= 9m

Pyt. 6	„Poz. 205 przedmiaru: W pozycji tej ilość odcinków podlegających wymiany wynosi 9 msc, proszę jeszcze o podanie łącznej długości w mb”

Odp. 6	Łączna długość odcinków podlegających wymianie wynosi 6 mb

Pyt. 7	„W pozycji przedmiaru 170, występują „płytki ceramiczne lub terakotowe o wymiarach 20 x 20 cm”, proszę o podanie typu, przykładowych płytek ceramicznych.”

Odp.7	Np. Vives Zola Negro Mate 20x20 lub równoważne jakościowo.

Pyt. 8	„W pozycji przedmiaru 214, występują „umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe”, proszę o podanie modelu, typu, przykładowej umywalki”

Odp. 8	Np. Umywalka Cersanit Deco 60 cm prostokątna K12-002 lub równoważna jakościowo.

Pyt. 9	„W pozycji przedmiaru 215, występują „bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna”, proszę o podanie modelu, typu, przykładowych baterii.”

Odp. 9	Np. Bateria umywalkowa GROHE EUROSMART 32925001 lub równoważna jakościowo.

Pyt. 10	„W pozycji przedmiaru 216, występują „bateria prysznicowa ścienna śr.15 mm”, proszę o podanie modelu, typu, przykładowych baterii.”

Odp.10	Np. Bateria prysznicowa Grohe BAUEDGE 23333 000 lub równoważna

Pyt. 11	„W pozycji przedmiaru 210, występują „urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe”, proszę o podanie modelu, typu, przykładowych urządzeń sanitarnych „kompakt”.

Odp.	Np. Cersanit EKO K07-105 lub równoważny

Pyt. 12	„Poz. 230 przedmiaru: Proszę o podanie modelu, typu przykładowej oprawy jaką należy wycenić w tej pozycji.”

Odp. 12	Np. SUPERNOVA CT 2x58W 2J Jasna 2h

Pyt. 13	Poz. 231 przedmiaru: Proszę o podanie modelu, typu przykładowej oprawy jaką należy wycenić w tej pozycji.

Odp. 13	Np. PHILIPS OPK-TCW060 1xTL5 28W HF IP65 EVG

Pyt. 14	„Poz. 240 przedmiaru: Proszę o podanie typu kabla ujętego w tej pozycji.”

Odp. 14	W poz. 240 należy uwzględnić przewody kabelkowe YDYżo 450/750V 5x10 mm2

Pyt. 15	„Poz. 238,  244, 245, 246, 247 przedmiaru: Wszystkie te pozycje dotyczą montażu tablic elektrycznych. Proszę zatem o odpowiedź czy w pozycjach tych należy wycenić tylko obudowy bez wyposażenia (jeżeli tak to proszę o podanie dokładnych rodzajów obudowy np. RWN 4x18, itp.)? Czy jednak należy w pozycjach tych wycenić obudowy wraz z wyposażeniem (jeżeli tak, to proszę o podanie dokładnego wyposażenia poszczególnych tablic + rodzaj obudowy oczywiście)?”

Odp. 15	Montaż rozdzielni obwodowej:

1. Ściany boczne montażowe dla rozdzielnic typ BPZ-MSW-15 Kod EAN 4015082934101 ilość 2

2. Wkładka adaptacyjna do BPZ-MSW typ XV-BP-W-6/16Kod EAN 4015081146086 ilość 2

3. Wprowadzenia dolne z przesuwną flanszątyp XSPBAC0602 Kod EAN 4015081073580 ilość 8

4. Wprowadzenia dolne z przesuwną flanszątyp XSPBAC0601 Kod EAN 4015081073535 ilość 2

5. Zamek z 2 kluczami uniwersalnymi typ NWS-HZ/2SL/GS Kod EAN 4015082551957 ilość 2

6. Cokół, część przednia, wys. 100 mm typ XVTL-SO100/F-6 Kod EAN 4015081140268 ilość 4

7. Cokoły, części boczne, wys. 100mm, 1 para typXVTL-SO100/S-6 Kod EAN 4015081140084 ilość 2

8. Rozdzielnica IP55, wyposażenie niepełne typ XVTL-MP/BF-6/6/16 Kod EAN 4015081138999 ilość 2

9. Osłona metalowe pełne typ BPZ-FP-600/300-BL Kod EAN 4015081080267 ilość 2

10. Izolatory 3 bieg., dla szyn płaskich typ BBS-3/FL Kod EAN 4015081068296 ilość 4

11. Szyna miedziana 20x5 dł. 1500mm typ CU20X5 Kod EAN 4015080440925 ilość 4

12. Otworowa na płyta montażowa 25x425mm typ BPZ-MPLSASY-600 Kod EAN 4015081142309 ilość 4

13. Kątownik mocujący typ XVTL-BRA/IC250 Kod EAN 4015081145331 ilość 4

14. osłona metalowe pełne typ BPZ-FP-600/250-BL Kod EAN 4015081080250 ilość 2

15. Izolator 2 bieg. Dla szyn płaskich typ BBS-2/FL Kod EAN 4015081069224 ilość 4

16. Osłona stalowe z plastikowym wypełnieniem typ BPZ-FPP-600/300-BL Kod EAN 4015081078066 ilość 1

17. Uniwersalna płyta montażowa, wys. 180mm typ BPZ-MPL180-600 Kod EAN 4015081023615 ilość 1

18. Element mocujący typ BEL12 Kod EAN 4015082751999 ilość 6

19. Element mocujący typ BEL01 Kod EAN 4015082752002 ilość 6

20. Osłony z wycięciem na aparaturę mod. sze typ BPZ-FP-600/150-45 Kod EAN 4015082866846 ilość 10

21. Szyny nośne typ BPZ-DINR24-600 Kod EAN 4015082935955 ilość 10

22. Rozł. Bezp.LTS do montażu na płycie typ LTS-160/00/3-F Kod EAN 4015082846923 ilość 4

23. Stycznik instalacyjny typ Z-SCH230/40-40 Kod EAN 4015082488529 ilość 1

24. Rozłącznik bezpiecz. z sygn. przepalenia typ Z-SLS/CB/1 Kod EAN 4015082482473 ilość 12

25. Rozłącznik bezpiecz. z sygn. przepalenia typ Z-SLS/CB/3 Kod EAN 4015082482497 ilość 14

26. Listwa osłonowa 45mm typ NBP-1000 Kod EAN 4015082754136 ilość 6

27. Ściany boczne IP55, 1 para typ XVTL-MP/S-6/16-PAIR Kod EAN 4015081141296 ilość 1

28. Zestaw elementów do łączenia pól, IP55typ XAC55 Kod EAN 4015082847937 ilość 1

Montaż rozdzielni SZR:

1. Podstawa bezpiecznikowa NH, typ GS00-160, Kod EAN 4015080267416, ilość 6

2. Listwa osłonowa 45mm typ NBP-1000, Kod EAN 4015082754136 ilość 10

3. Szyny nośne typ BPZ-DINR13-400, Kod EAN 4015082935948 ilość 3

4. Osłony z wycięciem na aparaturę mod.sze typ BPZ-FP-400/150-45 Kod EAN 4015082866785 ilość 3

5. Element mocujący typBEL01 Kod EAN 4015082752002 ilość 10

6. Element mocujący typ BEL12, Kod EAN 4015082751999 ilość 10

7. Osłony bez wycięć szer. 400 mm typ BPZ-FP-400/050-BL Kod EAN 4015082866754 ilość 3

8. Kaseta licznikowa typ BPZ-MT-400/400-1 Kod EAN 4015081080175 ilość 2

9. Tablica licznikowa pojedyncza typ ZBR Kod EAN 4015082792619 ilość2

10. Izolator 2 bieg. Dla szyn płaskich typ BBS-2/FL Kod EAN 4015081069224 ilość 8

11. Osłona metalowe pełne typ BPZ-FP-400/250-BL Kod EAN 4015081080236 ilość 1

12. Kątownik mocujący typ XVTL-BRA/IC250 Kod EAN 4015081145331 ilość 6

13. Otworowa na płyta montażowa 250x425 mm typ BPZ-MPLSASY-425 Kod EAN 4015081142293 ilość 2

14. Szyna miedziana 20x5 dł. 1500mm typ CU20X5 Kod EAN 4015080440925 ilość 2

15. Izolatory 3 bieg. dla szyn płaskich typ BBS-3/FL Kod EAN 4015081068296 ilość 8

16. Osłona metalowe pełne typ BPZ-FP-400/300-BL Kod EAN 4015081080243 ilość 1

17. Rozdzielnica IP40, wyposażenie niepełne typ XVTL-BF-4/4/20 Kod EAN 4015081138166 ilość 1

18. Cokół H=100, W=425, D=400 typ XAP010404 Kod EAN 4015082838225 ilość 1

19. Zamek z 2 kluczami uniwersalnymi typ NWS-HZ/2SL/GS Kod EAN 4015082551957 ilość 3

20. Wprowadzenia dolne z przesuwną flanszątyp XSPBA0401 Kod EAN 4015081073443 ilość 2

21. Wprowadzenia dolne z przesuwną flanszątyp XSPBAC402 Kod EAN 4015081073573 ilość1

22. Wkładka adaptacyjna do BPZ-MSW typ XVTL-BP-W-4/20 Kod EAN 4015081146031 ilość 1

23. Ściany boczne montażowe dla rozdzielnic typ BPZ-MSW-20 Kod EAN 4015082934125 ilość 3

24. Szyny nośne typ BPZ-DINR35-800 Kod EAN 4015082935962 ilość 7

25. osłony z wycięciem na aparaturę mod.sze typ BPZ-FP-800/150-45 Kod EAN 4015082866907 ilość 7

26. Uniwersalna płyta montażowa, wys.180mm typ BPZ-MPL180-800 Kod EAN 4015081023622 ilość 1

27. Zestaw elementów do łączenia pól, IP31typ XAC Kod EAN 4015082834838 ilość 2

28. Ściany boczne IP40, 1 para typ XVYL-S-4/20-PAIR Kod EAN 4015081159123 ilość 1

29. Wkładka adaptacyjna do BPZ-MSW typ XVTL-BP-W-8/20 Kod EAN 4015081146161 ilość 2

30. Wprowadzenia dolne z przesuwną flanszątyp XSPBAC0802 Kod EAN 4015081073597 ilość 2

31. Wprowadzenia dolne z przesuwną flanszą typ XSPBA0801 Kod EAN 4015081073467 ilość 4

32. Cokół, część przednia, wys. 100 mm typ XVTL-SO100/F-8 Kod EAN 4015081140275 ilość 4

33. Cokoły, części boczne, wys. 100mm, 1 para typ XVTL-SO100/S-4 Kod EAN 4015081140060 ilość 2

34. Rozdzielnica IP40, wyposażenie niepełne typ XVTL-BF-8/4/20 Kod EAN 4015081138265 ilość 2

35. Szyna miedziana 20x5 dł 2250 mm typ CU20X5-2250 Kod EAN 4015080074663 ilość 2

36. szyna miedziana 20x10 dł.1500 mm typ CU20X10 Kod EAN 4015080417194 ilość 2

37. Otworowa na płyta montażowa 250x800mm typ BPZ-MPLSASY-800 Kod EAN 4015081142316 ilość 4

38. Osłona metalowe pełne typ BPZ-FP-800/250-BL Kod EAN 4015081080274 ilość 4

39. Płyta montażowa 200x800 mm typ BPZ-MPL200-800 Kod EAN 4015081142088 ilość 1

40. Osłony bez wycięć szer. 800 mm typ BPZ-FP-800/150-BL Kod EAN 4015082866891 ilość 1

41. Osłona metalowe pełne typ BPZ-FP-800/300-BL Kod EAN 4015081080281 ilość 3

42. Płyta montażowa 400x800 mm typ BPZ-MPL400-800 Kod EAN 4015081142200 ilość1

43. Płyta montażowa 500x800 mm typ BPZ-MPL500-800 Kod EAN 4015081142262 ilość1

44. Osłony bez wycięć szer. 800mm typ BPZ-FP-800/100-BL Kod EAN 4015082866884 ilość 3

45. Blokada mechaniczna typ DILP250-XMV Kod EAN4015082074722 ilość 1

46. Stycznik mocy I=225A[AC-3]2Z2R typ 240V50/60HZKod EAN 4015082741907 ilość 2

47. Moduł automatyki MAX-3SX(z panelem XV100) typ MAX-3SX Kod EAN - ilość 1

48. Osłona metalowa pełna typ BPZ-FP-800/500-BL Kod EAN 4015081173761 ilość 1

49. Mechanizm przełączenia 1-0-2 do DMV 250N/400N typ CODMV250N/400N Kod EAN - ilość 1

50. Zestaw szyn łączeniowych (4P),DMV250N typ SETDMV250N Kod EAN - ilość 1

51. Dźwig. nap. mont. na drzw o mech. przeł., typ D,nieb,8mm typ KO3KDB/P Kod EAN - ilość 1

52. Przedł osi nap.K3 do mech. przeł., DMV250N/400N (400mm) typ 4K10H400COK3 – ilość 1

53. Amperomierz 0-8kA+Woltomierz 0-600V typ Z-MG/VG+AD Kod EAN 4015082631406 ilość 1

54. Przekładnik na szynętyp Z-MG/WAS200 kod EAN 4015081015184 ilość 3

Montaż rozdzielni kondygnacyjnych, poniżej przedstawiamy poszczególne elementy jednej rozdzielni: - 8kpl.:

1 szt. - Rozdzielnica BF-U-3/72-P P/T 3x24 285349 IP30 E/N

1 szt. - WYŁ. RÓŻNIC-PR.CKN6-16/1N/B/0,03 F 241114 MOELLER

3 szt.. - ROZŁĄCZNIK IS-100/4 4P 100A F276285 MOELLER

12 szt. - LAMPKA MODUŁOWA Z-EL/6230 ZIELONA F284922MOELLER

12 zt. - WYŁĄCZNIK INSTAL. CLS6 B 6A 1P 269607 MOELLER

Pyt. 16	„Poz. 288 przedmiaru: Proszę o podanie przykładowego modelu, typu agregatu prądotwórczego, jaki należy wycenić w tej pozycji.”

Odp.16	Np. agregat prądotwórczy trójfazowy wyciszony EPS15000TE

Pyt. 17	„Poz. 294 przedmiaru: W pozycji tej brak podstawy wyceny. Proszę o podanie podstawy.”

Odp. 17	W poz. 294 podstawą wyceny jest KNR 7-08 0510-01

Pyt. 18	„Poz. 324 przedmiaru: Brak podstawy wyceny. Proszę o podanie lub o wyrażenie zgody na zastosowanie kalkulacji indywidualnej.”

Odp. 18	Poz. 324 zakup i dostawa kart należy wycenić jako kalkulację indywidualną.

Pyt. 19	„Poz. 347 przedmiaru: Brak jest podstawy wyceny. Proszę o jej podanie.”

Odp. 19	Poz. 347 należy wycenić jako kalkulację własna, robocizna 1 r-g

Pyt. 20	„Poz. 366, 367, 368, 370, 371 przedmiaru: W związku z tym, iż w opisie występują dwie śr. przewodów: „Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.40-50 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku ”, proszę o określenie dokładnych średnic w tych pozycjach”

Odp. 20	Średnica rur wynosi 50mm

Pyt. 21	„Poz. 372, 373, 374, 375, 376 przedmiaru: Proszę o odpowiedź, czy w pozycjach tych należy przyjąć do wyceny tuleje ochronne przy przejściach przez przegrody budowlane? Czy też mowa o innych tulejach?”

Odp. 21	W ww. pozycjach należy przyjąć tuleje ochronne w przegrodach budowlanych

Pyt. 22	„Poz. 388 przedmiaru: Proszę o określenie przykładowego typu układu sterowania zaworami jaki należy przyjąć w tej pozycji.”

Odp. 22	Np. Zawór 2/2 drożny z serwosterowaniem EV220B 65CI FL 10E NC000 - EPDM - 016D6065

Pyt. 23	„Poz. od 389 do 400 przedmiaru: Proszę o potwierdzenie, iż do wyceny należy przyjąć wszystkie grzejniki ujęte w tych pozycjach jako jednopłytowe.”

Odp. 23	W pozycjach należy przyjąć grzejniki dwupłytowe np. purmo

Pyt. 24	„Poz. od. 401 do 403 przedmiaru: Proszę o potwierdzenie, iż do wyceny należy przyjąć wszystkie grzejniki ujęte w tych pozycjach jako trzypłytowe.”

Odp. 24	W pozycjach należy przyjąć grzejniki trzypłytowe np. purmo

Pyt. 25	„Poz. 404 przedmiaru: Proszę o określenie przykładowego typu, modelu konwektora jaki należy przyjąć w tej pozycji.”

Odp. 25	Np. AEG WKL 3003S, moc 3kW

Pyt. 26	„Poz. 437 przedmiaru: Proszę o określenie przykładowego typu, modelu zbiornika odpowietrzającego.”

Odp. 26	Np. ZBIORNIK ODPOWIETRZAJĄCY – PZ-10/Bpojemność26 dm3

Pyt. 27	„Poz. od 438 do 442 przedmiaru: W związku z tym, iż w opisie do pozycji występują dwie średnice, proszę o wskazanie właściwej, którą należy przyjąć do wyceny.”

Odp.27	Należy przyjąć średnicę 32mm

Pyt. 28	„Poz. 443 przedmiaru: W związku z rozbieżnościami cenowymi, proszę o określenie typu, modelu pompy ujętej w tej pozycji. Brak tych informacji uniemożliwi rzetelną wycenę.”

Odp. 28	Np. Pompa LOWARA seria PSA

Wydajność: do 62 l/min (3,72 m 3/h)

• Wysokość podnoszenia do 82 m (8,2 bar).

• Maksymalne ciśnienie pracy 8 bar (10 bar dla wersji PSA)

• Przystosowane do pracy ciągłej.

• Temperatura pompowanej cieczy od -10 do +40°C dla wersji P, 80°C dla PSA, PAB i PABLB.

• Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C

• Silnik zamknięty w obudowie cylindrycznej z wewnętrzną wentylacją przez korpus dla wersji P (P16, P21, PP30, P40), silnik zamknięty z zewnętrzną wentylacją i korpusem ożebrowanym wykonanym ze stopów aluminium dla wersji P (P60, P70), PSA, PAB I PABLB. 9

Pyt. 29	„Poz. 450, 451 oraz 452 przedmiaru: Proszę o podanie przykładowego typu, modelu wentylatorów ujętych w tych pozycjach”

Odp. 29	Np. P 450, SPARK-200/1500/EX; P 451, SPARK-250/1500/EX; P 452, SPARK-400/1500/EX

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego