ZP-2380-285-70/2670/2013                     		                Katowice 03.07.2013 r.

Egz. pojedynczy

dot. postępowania prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na:

„Remont kompleksowy budynku KP w Pyskowicach”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie: Proszę o podanie jaki agregat prądotwórczy (typ i moc) chcieliby Państwo użyć. Niestety w dokumentacji nie ma informacji na ten temat?

Odpowiedź: Ww urządzenie powinno mieć następujące parametry:

- moc: ok. 55 kVA,

- pełna automatyka rozruchu,

- SZR

- wersja obudowana,

- klasa wykonania G3,

- adapter SNMP oraz Ethernet wraz z niezbędnym oprogramowaniem do zarządzania.

Wyk. w 1 egz. M.Sz.

- umieszczono na stronie internetowej

www.slaska.policja.gov.pl

strona 1/1