ZP-2380-347-74/3072/2013							Katowice, dn. 18.07.2013 r.

Egz. pojedynczy

Adresat zgodnie z rozdzielnikiem

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę, termomodernizację i remont budynku garażowego nr 12 na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 16.07.2013 r.

Pyt. 1	Brak w przedmiarze robót związanych z demontażem opraw oświetleniowych o łącznej ilości 20 sztuk. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycje związane z demontażem opraw.

Pyt. 2	Brak w przedmiarze robót związanych z demontażem osprzętu i przewodów. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o prace związane z demontażem osprzętu i przewodów.

Pyt. 3	W zestawieniu do instalacji elektrycznej podano „Bednarkę ocynkowaną FE/ZN 30x4 mm  na wykonanie objemek dla opraw oświetleniowych” w ilości 20m, której brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Pyt. 4	W zestawieniu do instalacji elektrycznej podano „Uchwyt do klejenia” w ilości 80 szt. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Pyt. 5	W zestawieniu do instalacji elektrycznej podano „Uchwyt do wkręcania” w ilości 80 szt. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Pyt. 6	W zestawieniu do instalacji elektrycznej podano „Uchwyt do wmurowania” w ilości 20 szt. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Pyt. 7	W zestawieniu do instalacji elektrycznej podano „Zacisk uniwersalny krzyżowy” w ilości 15 szt. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Pyt. 9	Brak w przedmiarze demontażu instalacji odgromowej na dachu. Proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz z podaniem ilości.

Odp. 1-7 i 9	W przedmiarze robót - INSTALACJE ELEKTRYCZNE wprowadza się dodatkowe pozycje:

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Element | Pozycje dodatkowe |  |  |
| 63 | kalkulacja własna | Demontaż opraw oświetleniowych wraz z osprzętem i złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora. | szt | 20 |
| 64 | kalkulacja własna | Demontaż przewodów elektrycznych wraz z odwozem i utylizacją | m | 300 |
| 65 | kalkulacja własna | Demontaż instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome i pionowe - złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora. | m | 60 |
| 66 | kalkulacja własna | Wykonanie obejmek dla opraw oświetleniowych z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4, przyjmując zużycie 0,5m bednarki na 1 obejmę | szt | 40 |
| 67 | kalkulacja własna | Wykonanie uziomu otokowego z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4 dla instalacji odgromowej | m | 80 |
| 68 | kalkulacja własna | Uchwyty wklejane do mocowania przewodów instalacji odgromowej. | szt | 80 |
| 69 | kalkulacja własna | Uchwyty wkręcane do mocowania przewodów instalacji odgromowej. | szt | 80 |
| 70 | kalkulacja własna | Uchwyty osadzane w murze do mocowania przewodów instalacji odgromowej. | szt | 20 |
| 71 | kalkulacja własna | Zaciski uniwersalne krzyżowe do łączenia przewodów instalacji odgromowej. | szt | 15 |

W/w roboty należy uwzględnić przy kalkulacji kosztów realizacji zamówienia.

Pyt. 8	W pozycji 13 przedmiaru robót instalacji c.o. podano w nakładach kolana C-Stahl śr. 15 mm w ilości 70 sztuk. Jednakże według zestawienia materiałów podanych kolan jest 94 sztuki. Proszę o korektę ilości podanego kolana.

Odp. 8	W poz. 13 przedmiaru instalacji c.o. należy przyjąć 94 szt. kolan Mapress C-stahl dz 15

Pyt. 10	Brak wykonania likwidacji kanału poprzez jego zasypanie. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Pyt. 11	W przedmiarze robót budowlanych w pozycji 1.13 podano rozebranie przegród siatkowych o obmiarze 12,2x3,80=46,36 a powinno być 10,77x3,80x2=81,85. Proszę o korektę obmiaru.

Pyt. 12	W przedmiarze robót budowlanych w pozycji  podano 2.7 podano Uzupełnienie obróbek blacharskich o obmiarze 0,32*47,50+0,4*47,5+0,4*43,0+(0,18+0,4)*29,0=68,220 m2. Jednakże według projektu powinno być : 0,47*47,50+0,173*47,5+0,378*47,50+0,268*47,5+0,176*29+0,445*29,00=79,237 m2. Proszę o korektę obmiaru w podanej pozycji.

Pyt. 13	Proszę o podanie jednostki w pozycji 2.12 przedmiaru roboty budowlane, gdyż nie została podana.

Pyt. 14	W pozycji 3.1 przedmiaru roboty budowlane nie podano ilości, natomiast w opisie do projektu podano wykopy w ilości 70 m3. Proszę o uzupełnienie obmiaru w podanej pozycji.

Pyt. 15	W przedmiarze robót budowlanych w pozycji  podano 3.3 podano „Osuszania murów fundamentowych”. Proszę o podanie technologii w jakiej należy osuszyć mury (iniekcja?).

Pyt. 16	Proszę o podanie jednostki w pozycji 6.5 przedmiaru roboty budowlane, gdyż nie została podana.

Odp. 10-16	W przedmiarze robót BUDOWLANYCH wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia, które należy uwzględnić przy kalkulacji kosztów realizacji zamówienia:

Pyt. 17	W opisie do projektu podano „Na zaprojektowanym wodociągu w wyznaczonym miejscu należy zamontować za pomocą połączeń kołnierzowych podziemny hydrant przeciwpożarowy DN80. Na odgałęzieniu do hydratu należy zainstalować kołnierzowa zasuwę odcinającą DN80. Hydrant należy odsunąć od zasuwy na odległość umożliwiająca swobodne zamykanie i otwieranie zasuwy.” Jednakże brak podanych robót w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o prace związane z wykonaniem podziemnego hydrantu.

Pyt. 18	Proszę o wyjaśnienie czy przyłącz wody wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Pyt. 19	Proszę o wyjaśnienie czy przyłącz kanalizacji sanitarnej wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Pyt. 20	Proszę o wyjaśnienie czy dostawa separatora koalescyncyjnego wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Pyt. 21	W opisie do projektu instalacji wod-kan podano „Zaprojektowano studnie betonowe o średnicy 600mm z włazem ciężkim.”, których brak w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

Odp. 17-21	Roboty wyszczególnione w pytaniach od 17-21 nie wchodzą w zakres przedmiotowego zamówienia i nie powinny być uwzględniane przy kalkulacji kosztów realizacji.

Zapytania z dnia 17.07.2013 r.

Pyt. 1	W pozycji 2.12 przedmiaru robót budowlanych podano : „Wykonanie uszczelnień natryskiem masą TREMOPAN” w ilości 2. Proszę o wyjaśnienie czego w projekcie dotyczy wykonanie podanego uszczelnienia . Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odp. 1	W pozycji 2.12 przedmiaru robót budowlanych „Wykonanie uszczelnień natryskiem masą TREMOPAN” dotyczy przejść przez dach przewodów wentylacyjnych i zabudowy "kominków" oraz podstaw dachowych dla wywietrzaków - patrz rys nr 8 i 9. Ilość 2 - wyraża objętościowo zużycie w [m3] masy uszczelniającej potrzebnej dla wykonania wszystkich uszczelnień.

Pyt. 2	Proszę o wyjaśnienie czy wykonanie instalacji wodociągowej do hydrantu podziemnego wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru o prace związane z wykonaniem instalacji hydrantowej wraz z hydrantem zewnętrznym.

Odp. 2	Wykonanie hydrantu podziemnego NIE wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego