Załącznik nr 5 do SIWZ

Spis treści

1. Serwis Gwarancyjny	3

2. Gwarancje	4

# Serwis Gwarancyjny

- Zgłoszenia Awarii Krytycznej, Awarii Istotnej i Awarii Zwykłej dokonywane będą przez uprawnione osoby Zamawiającego pocztą elektroniczną za pomocą formularza zgłoszenia serwisowego – Załącznik nr 8 do SIWZ. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne, pod warunkiem potwierdzenia go w ciągu 4 godz. formularzem zgłoszenia serwisowego,  w takim przypadku czas podjęcia czynności będzie liczony od momentu telefonicznego zgłoszenia.

- Wykonawca dostarczy pisemnie w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego SYSTEMU wszelkie dane teleadresowe (w tym nr telefonu dostępny dla Zamawiającego w trybie 24/7/365) niezbędne do prawidłowej obsługi zgłoszeń opisanych w pkt 1.

- Zamawiający dostarczy pisemnie w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego SYSTEMU wszelkie dane teleadresowe osób uprawnionych do zgłaszania i potwierdzania usunięcia Awarii Krytycznej, Awarii Istotnej i Awarii Zwykłej.

- Usunięcie Awarii Krytycznej w siedzibie Zamawiającego musi nastąpić najpóźniej w ciągu 6 godzin od chwili zgłoszenia.

- Usunięcie Awarii Istotnej w siedzibie Zamawiającego musi nastąpić najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia.

- Usunięcie Awarii Zwykłej w siedzibie Zamawiającego musi nastąpić najpóźniej w ciągu 5 dni od chwili zgłoszenia.

- Zgłoszenia Awarii Krytycznej, Awarii Istotnej i Awarii Zwykłej przyjmowane będą przez siedem dni w tygodniu całodobowo.

- Jeżeli naprawa uszkodzonego urządzenia, nie będzie możliwa w terminach, o których mowa w pkt 4-6, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt Urządzenia o nie gorszych parametrach (sprzęt zastępczy), na cały czas usunięcia wady lub usterki, spełniającego te same parametry i zgodnego funkcjonalnie z naprawianym Urządzeniem.

- W przypadku awarii dysku twardego powodującej konieczność jego wymiany uszkodzony dysk pozostanie u Zamawiającego.

- W przypadku konieczności jakiejkolwiek naprawy Urządzenia poza miejscem jego instalacji dysk twardy zostanie zdemontowany i pozostanie u Zamawiającego.

- Trzykrotne uszkodzenie tego samego egzemplarza urządzenia w okresie gwarancyjnym obliguje Wykonawcę do wymiany sprzętu na nowy w ciągu 14 dni od chwili trzeciego zgłoszenia. Na ten czas Wykonawca musi dostarczyć urządzenie zastępcze zgodnie z pkt 8.

# Gwarancje

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36–miesięcznej nieodpłatnej gwarancji na SYSTEM, której bieg rozpocznie się od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego SYSTEMU.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 60–miesięczną gwarancję producenta na dostarczone do PCPD i ZCPD macierze oraz na wszystkie magnetyczne nośniki danych, a także 36-miesięczną gwarancję producenta na pozostałe Urządzenia, których bieg rozpocznie się od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego SYSTEMU.

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczyć będzie nieodpłatnie pełny zakres usług oraz wymianę części zamiennych wiążących się z zapewnieniem prawidłowego działania SYSTEMU.

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego świadczenia Serwisu Gwarancyjnego, dokonywania przeglądów i konserwacji Urządzeń oraz Modyfikacji Oprogramowania wymaganych do utrzymania gwarancji.

- Zamawiający dopuszcza możliwość modernizacji Urządzeń lub Oprogramowania w trakcie trwania Umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy, z wykorzystaniem nowszych niż obecnie używane technologii i Urządzeń, pod warunkiem uzyskania lepszych parametrów technicznych lub finansowania z punktu widzenia Zamawiającego, przy zachowaniu co najmniej parametrów określonych w Załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ, po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

- W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę zmian do Oprogramowania lub SYSTEMU Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zaktualizowaną wersję Dokumentacji Powykonawczej.

- Modyfikacja Oprogramowania Standardowego oraz SYSTEMU przez Zamawiającego, a także modernizacja, o której mowa w pkt 5, w trakcie świadczenia Serwisu Gwarancyjnego nie ma wpływu na uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji, z wyłączeniem wad i usterek powstałych wyłącznie w wyniku modyfikacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z gwarancji w sposób zapobiegający utracie danych Zamawiającego, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania naprawy. W przypadku, gdy dokonanie usunięcia wady wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do usuwania wady oraz umożliwić Zamawiającemu wykonanie kopii zapasowych danych.

- Gwarancja, o której mowa w pkt 1 i 2, nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi.

Wykonawca zobowiązuje się do podpisania na wniosek Zamawiającego zgłoszonej, na co najmniej 3 miesiące przed upływem okresu gwarancyjnego na SYSTEM, umowy o świadczeniu serwisu pogwarancyjnego w zakresie pełnym lub wybranym przez Zamawiającego – na okres do 5 lat, z zachowaniem zakresu i warunków świadczeń oraz usług jak dla okresu gwarancyjnego. Pełny zakres serwisu pogwarancyjnego obejmuje wykonywanie wszystkich czynności niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania SYSTEMU w odniesieniu do stanu SYSTEMU na dzień upływu gwarancji.

- Na co najmniej 3 miesiące przed upływem okresu gwarancyjnego na SYSTEM Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pełną specyfikację usług serwisu pogwarancyjnego z ich indywidualną wyceną. Ważność podanych w specyfikacji cen na poszczególne usługi serwisowe nie może ulec zwiększeniu przez okres 5 lat od dnia zakończenia okresu gwarancyjnego.