Katowice: Modernizacja ruterów w głównych węzłach sieci Polwan garnizonu śląskiego
Numer ogłoszenia: 220115 - 2007; data zamieszczenia: 13.11.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2002055, fax 032 2002060.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.policja.katowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ruterów w głównych węzłach sieci Polwan garnizonu śląskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, konfiguracja i włączenie do cyfrowej sieci teletransmisyjnej 3 sztuk ruterów Vanguard 7310 o następującej konfiguracji: chassis 5 slotowe zawierające dwa zasilacze; oprogramowanie w wersji 6.5 wraz z licencją Vanguard 7310 IP+ Applications Ware License Includes: IP, IPX, Voice ; karta procesora dla Vanguard 7300 zawierająca 2 autoczułe porty Ethernet 10/100/1000 Base T, 512 MB pamięci DDR SDRAM, 64 MB pamięci flash; karta rozszerzeń dla Vanguard 7300 zawierająca 8 konfigurowalnych portów szeregowych (EIA232, V.35/V.36, X.21, EIA530) z wyborem DTE/DCE za pomocą doboru kabla; karta rozszerzeń dla Vanguard 7300 zawierająca 12 konfigurowalnych portów E1/T1/PRI; karta Mezzanine dla Vanguard 7300 zawierająca 60 kodeków dla kanałów głosowych; komplet okablowania: kable zasilające, kable transmisji szeregowej Smart Serial - DB25 dla V.36, kable Ethernet kat. 6 (dług. min. 5m), kable do transmisji E1 (UTP, kat 5, zakończone wtykami RJ-45, dług. min. 5m). oraz zakup, konfiguracja i uruchomienie komputerowego systemu sterowania siecią ruterów Vanguard w postaci komputera klasy PC o minimalnych parametrach : -procesor dwurdzeniowy o częstotliwości taktowania 2,66 GHz lub szybszy; -2 GB RAM; -dysk twardy 200 GB SATA-II o MTBF wynoszącym 600 tys. godzin lub lepszy; -monitor LCD o przekątnej 24 cale; -8 złącz USB 2.0 lub więcej; -nagrywarka DVD dual layer; -system operacyjny umożliwiający pracę z oprogramowaniem Whats Up Gold 8. CPV32413100-2, 30251000-3 Rutery są przeznaczone do montażu w trzech węzłach sieci transmisyjnej tj. w KMP Bielsko Biała, KMP Częstochowa oraz KMP Gliwice. Stacja zarządzania zostanie uruchomiona w siedzibie KWP w Katowicach.Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił gwarancji na okres min 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Warunki równoważności ruterów Vanguard: (wszystkie warunki muszą być spełnione łącznie) 1. Interfejsy: 12 konfigurowalnych interfejsów E1/T1/PRI na gniazdach RJ-45 (impedancja liniowa 120 ohm), konfigurowalne użycie CRC, obsługa protokołów sygnalizacyjnych DSS1, QSIG BC i GF; 8 konfigurowalnych portów szeregowych (EIA232, V.35/V.36, X.25, EIA530); 2 autoczułe porty Ethernet 10/100/1000 Base-T; 1 port szeregowy asynchroniczny EIA232 w postaci gniazda RJ45. 2. Kompresja głosu: G.711: A-law i u-law; G.723.1: 5,3 kb/s, 6.3 kb/s, wraz z paczkowaniem próbek (bundling); G.729.A: 8kb/s w pakietach po 2, 3, 4, lub 5 ramek FR (bundling); CVSELP wraz z paczkowaniem próbek (bundling); 3. Transmisja głosu: Voice over Frame Relay; Fax over Frame Relay: 4800 b/s i 9600 b/s; Voice over IP, w tym sygnalizacja H.323; Fax over IP; 4. Obsługiwane protokoły sieciowe: Frame Relay: Frame Relay Switching (DCE), Frame Relay Annex G (ANSI T1.617), Frame Relay Annex D (ANSI T1.617), Frame Relay Annex A (ITU-T Q.933), Frame Relay RFC 1490 (IP/IPX/AppleTalk), Local Management Interface (LMI), Support: BECN, CIR, BC, End-to-End Delay; Frame Relay Auto Learn; Frame Relay Traffic Shaping (FRTS), FRF.12; VanguardMS Segmentation Protocol; ISDN: interfejs U: ANSI T1.601 1992 (2B1Q), interfejs S/T: ITU I.430, LAPD: ITU Q.921, X.31, Q.931; X.25: X.25 DTE, X.25 Switching (DCE), RFC 877/1356 (IP), X.25 Translation, CUG, NUI Support, X.25 on D Channel, MX.25 Multi-drop; Obsługa protokołów IBM: SNA/SDLC for Serial Connections, BSC 2780 (w tym auto-dialing i V.25bis dialing), BSC 3780, BSC 3270, IBM 2260, QLLC X.25 (IBM NPSI) Point-to-Point lub Multi-drop (do 64 PUs), konwersja SDLC do RFC 1490 oraz SDLC do LLC2, konwersja LLC2 do RFC 1490, konwersja BSC do LLC2; Transmisja szeregowa: NCR Bisync, Burroughs Poll Select, Transparent COP (TCOP), Transparent BOP (TBOP), Transparent Polled Async (TPA), 3201, T3POS, TNPP PAD, TNPP Routing, Siemens HDLC, Physical Unit (PU) Remapping and Spoofing, TPDU; 5. IP i routing: IPv4, RIP1/RIP2, OSPF, BGP4, DVMRP, PIM-SM (IP Multicast); Inter-VLAN routing (802.1Q); Classless Inter-domain Routing (CIDR); Network Address Translation (NAT); Port Address Translation (PAT); Real-Time Transport Protocol (RTP); Header Compression (RFC 2508); IP Payload Compression Protocol (IPPCP); Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP); OnNet Proxy (Router Standby Protocol); Multiple IP Addresses per Physical Interface; DHCP Client; Multi-Link PPP; PPPoE (RFC 2516); PPPoA (RFC 1483); BGP communities (RFC 1997 & 1998); 6. Autentykacja: RADIUS; PAP/CHAP; 7. Zarządzanie: konsola szeregowa EIA232; Telnet; HTTP (poprzez przeglądarkę WWW); SNMP; TFTP; Kermit; SNTP; 8. Parametry fizyczne i zasilanie: obudowa o wysokości 4U do montażu w szafach 19 x 800mm; 2 niezależne zasilacze hot-swap, z zachowaniem pełnej redundancji; zasilanie z sieci prądu zmiennego 230V 50Hz;

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.31.00-2, 30.25.10.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

- Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych; Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółki cywilnej dokumenty rejestrowe współwłaścicieli spółki. 2.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3.Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 4.W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty równoważnej, wykonawca załączy do oferty specyfikację techniczną oferowanych ruterów uwzględniającą wszystkie parametry o których mowa w pkt. I SIWZ .

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.slaska.policja.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Zamówień Publicznych Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2007 godzina 09:00, miejsce: Zespół Zamówień Publicznych Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).