Zamawiający:

# KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

### W KATOWICACH

40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19

REGON: 270-208-292					NIP: 634-013-79-13

Prowadzący sprawę: Zespół Zamówień Publicznych KWP

przy współpracy z Wydziałem Łączności i Informatyki

Nr sprawy ZP-2310-315-219/07

tel. 0-32 200 20 50								fax 0-32 200 20 60

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

I.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest zakup, konfiguracja i włączenie do cyfrowej sieci teletransmisyjnej 3 sztuk 	ruterów Vanguard 7310 o następującej konfiguracji:

- chassis 5 slotowe zawierające dwa zasilacze;

- oprogramowanie w wersji 6.5 wraz z licencją Vanguard 7310 IP+ Applications Ware License Includes: IP, IPX, Voice ;

- karta procesora dla Vanguard 7300 zawierająca 2 autoczułe porty Ethernet 10/100/1000 Base T, 512 MB pamięci DDR SDRAM, 64 MB pamięci flash;

- karta rozszerzeń dla Vanguard 7300 zawierająca 8 konfigurowalnych portów szeregowych (EIA232, V.35/V.36, X.21, EIA530) z wyborem DTE/DCE za pomocą doboru kabla;

- karta rozszerzeń dla Vanguard 7300 zawierająca 12 konfigurowalnych portów E1/T1/PRI;

- karta Mezzanine dla Vanguard 7300 zawierająca 60 kodeków dla kanałów głosowych;

- komplet okablowania: kable zasilające, kable transmisji szeregowej Smart Serial – DB25 dla V.36, kable Ethernet kat. 6 (dług. min. 5m), kable do transmisji E1 (UTP, kat 5, zakończone wtykami RJ-45, dług. min. 5m).

oraz zakup, konfiguracja i uruchomienie komputerowego systemu sterowania siecią ruterów Vanguard w postaci komputera klasy PC o minimalnych parametrach :

- -	procesor dwurdzeniowy o częstotliwości taktowania 2,66 GHz lub szybszy;

- -	2 GB RAM;

- -	dysk twardy 200 GB SATA-II o MTBF wynoszącym 600 tys. godzin lub lepszy;

- -	monitor LCD o przekątnej 24 cale;

- -	8 złącz USB 2.0 lub więcej;

- -	nagrywarka DVD dual layer;

- -	system operacyjny umożliwiający pracę z oprogramowaniem What's Up Gold 8.

CPV32413100-2, 30251000-3

Rutery są przeznaczone do montażu w trzech węzłach sieci transmisyjnej tj. w KMP Bielsko Biała, 
	KMP Częstochowa oraz KMP Gliwice. Stacja zarządzania zostanie uruchomiona w siedzibie KWP w Katowicach.

Zamawiający wymaga  aby  wykonawca udzielił gwarancji na okres min 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu 	umowy.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Warunki równoważności ruterów Vanguard:

(wszystkie warunki muszą być spełnione łącznie)

1. Interfejsy:

12 konfigurowalnych interfejsów E1/T1/PRI na gniazdach RJ-45 (impedancja liniowa 120 ohm), 	konfigurowalne użycie CRC, obsługa protokołów sygnalizacyjnych DSS1, QSIG BC i GF;

8 konfigurowalnych portów szeregowych (EIA232, V.35/V.36, X.25, EIA530);

2 autoczułe porty Ethernet 10/100/1000 Base-T;

1 port szeregowy asynchroniczny EIA232 w postaci gniazda RJ45.

2. Kompresja głosu:

G.711:  A-law i μ-law;

G.723.1: 5,3 kb/s, 6.3 kb/s, wraz z paczkowaniem próbek (bundling);

G.729.A: 8kb/s w pakietach po 2, 3, 4, lub 5 ramek FR (bundling);

CVSELP wraz z paczkowaniem próbek (bundling);

3. Transmisja głosu:

Voice over Frame Relay;

Fax over Frame Relay: 4800 b/s i 9600 b/s;

Voice over IP, w tym sygnalizacja H.323;

Fax over IP;

4. Obsługiwane protokoły sieciowe:

Frame Relay: Frame Relay Switching (DCE), Frame Relay Annex G (ANSI T1.617), Frame Relay Annex 	D (ANSI T1.617), Frame Relay Annex A (ITU-T Q.933), Frame Relay RFC 1490 (IP/IPX/AppleTalk), 	Local Management Interface (LMI), Support: BECN, CIR, BC, End-to-End Delay; Frame Relay Auto 	Learn; Frame Relay Traffic Shaping (FRTS), FRF.12;

VanguardMS Segmentation Protocol;

ISDN: interfejs U: ANSI T1.601 1992 (2B1Q), interfejs S/T: ITU I.430, LAPD: ITU Q.921, X.31, Q.931;

X.25: X.25 DTE, X.25 Switching (DCE), RFC 877/1356 (IP), X.25 Translation, CUG, NUI Support, 	X.25 	on "D" Channel, MX.25 Multi-drop;

Obsługa protokołów IBM: SNA/SDLC for Serial Connections, BSC 2780 (w tym auto-dialing i V.25bis 	dialing), BSC 3780, BSC 3270, IBM 2260, QLLC X.25 (IBM NPSI) Point-to-Point lub Multi-drop (do 64 	PUs), konwersja SDLC do RFC 1490 oraz SDLC do LLC2, konwersja LLC2 do RFC 1490, konwersja 	BSC 	do LLC2;

Transmisja szeregowa: NCR Bisync, Burroughs Poll Select, Transparent COP (TCOP), Transparent BOP 	(TBOP), Transparent Polled Async (TPA), 3201, T3POS, TNPP PAD, TNPP Routing, Siemens HDLC, 	Physical Unit (PU) Remapping and Spoofing, TPDU;

5. IP i routing:

IPv4, RIP1/RIP2, OSPF, BGP4, DVMRP, PIM-SM (IP Multicast);

Inter-VLAN routing (802.1Q);

Classless Inter-domain Routing (CIDR);

Network Address Translation (NAT);

Port Address Translation (PAT);

Real-Time Transport Protocol (RTP);

Header Compression (RFC 2508);

IP Payload Compression Protocol (IPPCP);

Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP);

OnNet Proxy (Router Standby Protocol);

Multiple IP Addresses per Physical Interface;

DHCP Client;

Multi-Link PPP;

PPPoE (RFC 2516);

PPPoA (RFC 1483);

BGP communities (RFC 1997 & 1998);

6. Autentykacja:

RADIUS;

PAP/CHAP;

7. Zarządzanie:

konsola szeregowa EIA232;

Telnet;

HTTP (poprzez przeglądarkę WWW);

SNMP;

TFTP;

Kermit;

SNTP;

8. Parametry fizyczne i zasilanie:

obudowa o wysokości 4U do montażu w szafach 19'' x 800mm;

2 niezależne zasilacze hot-swap, z zachowaniem pełnej redundancji;

zasilanie z sieci prądu zmiennego 230V 50Hz;

II.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

30 dni od dnia podpisania umowy.

III.	OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 	OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1.	O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają  wykluczeniu na podstawie 
	art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych;

2	Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu  na podstawie 	załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń.

- IV.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 	CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 	WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO.

A)	Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

1.	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 	gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 	działalności 	gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W 	przypadku spółki cywilnej dokumenty rejestrowe współwłaścicieli spółki.

2.	Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 	Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających 	odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 	zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 	rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 	– 	wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.	Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy złożone na formularzu ofertowym 	stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie.

B) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt A:

1)	ppkt. 1,2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b)	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne albo 	że 	uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 	wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Dokumenty o których mowa w pkt. B.1. lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niże 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. B.1. lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. B, zastępuje  się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania.

C)	Na potwierdzenie spełnienia wymagań zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp 	wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Oświadczenie wykonawcy o udzieleniu gwarancji na dostarczony asortyment , złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie.

- Wypełniony  formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;

3.	    W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty równoważnej, wykonawca załączy do oferty specyfikację 		    techniczną oferowanych ruterów uwzględniającą wszystkie parametry o których mowa w pkt. I SIWZ .

V.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI  ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW,  A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy będą przekazywać faksem.

2.	Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową może odbywać się tylko w dniach 	urzędowania Komendy w godzinach 7.30 – 15.30

3.	Wszelkie zapytania do siwz należy przesyłać na adres: e’mail: zamowienia@slaska.policja.gov.pl lub nr faksu 
032 200-20-60.

VI.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1.Wykonawca  związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.	Ofertę  stanowi formularz  ofertowy oraz dokumenty wymienione w pkt. IV SIWZ.

2.	Ofertę należy przygotować na piśmie, w języku polskim, czytelnie pismem odręcznym lub maszynowym.  	Oferta musi być  podpisana przez osoby uprawnione. Osoba uprawniona to osoba, która jest wymieniona w 	dokumencie 	określonym pkt. IV.A ppkt 1 lub pkt. VII ppkt 5 SIWZ.

3. Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart 	oferty i załączników.

4.	Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 	oryginałem przez Wykonawcę (muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną w dokumentach 	rejestracyjnych firmy lub posiadającą pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności 	prawnych). 	Poświadczenie musi być opatrzone adnotacją "za zgodność z oryginałem".

5.	W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 	pełnomocnictwo 	w formie oryginału lub notarialnie   poświadczona kopia,  określająca jego zakres i podpisane przez osoby 	uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

6.	W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego 	niezbędnym jest wskazanie w ofercie, jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z 	uczestników konsorcjum.

7.	Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, zmiany muszą być parafowane przez osobę 	podpisującą ofertę (osobę uprawnioną).

8	Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako Partner Konsorcjum firm.

9.W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączy ich tłumaczenie na 	język polski, poświadczone przez wykonawcę.

VIII..	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- Oferty należy złożyć w Zespole Zamówień Publicznych KWP w Katowicach przy ul. J. Lompy 19 blok „C”, piętro VII, pokój 715 w nieprzekraczalnym terminie do dnia   21.11.2007 r. o godz. 09.00

2.	Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu  21.11.2007 r.  o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego KWP    Katowice ul. Lompy 19 pokój 737 blok „C”.

3.	Oferta ma być złożona w kopercie, zabezpieczona przed otwarciem, zapewniająca jej nienaruszalność,     	zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona: Komenda Wojewódzka Policji Zespół Zamówień Publicznych 	40-038 Katowice ul. J. Lompy 19 pokój 715 Nr Sprawy:  ZP-2310-315-219/07  “Modernizację ruterów w 	głównych węzłach sieci Polwan garnizonu śląskiego”  Nie otwierać przed komisyjnym otwarciem ofert.

4. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone oferentom zgodnie 
	z art. 84 ust.2 ustawy bez względu na powód opóźnienia.

IX.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1.   Wartość  brutto  ofertowa zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy.

2.	Wartości wyleczalne należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Wartość podatku VAT należy podać 	procentowo. Ceny należy podać w złotych polskich.

X.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 	OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY 	OFERT.

1.          Kryteria i wagi:

Cena	waga  100   %

2. 		Ocena ofert

## najniższa cena ofertowa  brutto    x 100 punktów

## Ilość pkt = 	cena  brutto ofertowa danej oferty

Ocena ofert będzie liczona w skali 100 punktowej. Oferta z najniższą cena uzyska 100 pkt. pozostałe oferty zostaną ocenione wg. wskazanego wzoru

XI.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1.	Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 	najkorzystniejszą 	zostanie zaproszony do podpisania umowy w siedzibie zamawiającego tj. Zespół Zamówień Publicznych 	Katowice ul. Lompy 19.

2.	Termin podpisania umowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie określony 	 przy powiadomieniu.

XII.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 	ZAWIERANEJ     UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI 	UMOWY ALBO  WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY 	ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 	WARUNKACH..

Istotne dla stron  postanowienia stanowi wzór umowy – załącznik nr  2 do SIWZ

XIII.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH 	WYKONAWCY W 	TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu,  czynności czynności podjętych przez  zamawiającego w toku 	postępowania oraz w 	przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na 	podstawie ustawy można  wnieść pisemny protest do zamawiającego.

2.			Protest należy wnieść do siedziby Zamawiającego tj .Zespół Zamówień Publicznych KWP, 
			40-038 Katowice, ul. J.Lompy 19 pokój 715, piętro VII.

3	Przesyłanie protestu, odwołania drogą faksową może odbywa się tylko w dniach urzędowania Komendy 	w 	godzinach 7.30-15.30 na numer 032 2002060, tylko wtedy zostanie zachowany wymóg art. 180 ust. 2 ustawy.

XIV.	OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JEŻELIZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 	OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.

XV.	MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTORYMI 	ZAMAWIAJACY ZAWRZE 	UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI 	ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY 	RAMOWEJ.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XVI.	INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O 	KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT. 3 i 4 JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.

Zamawiający  nie przewiduje zamówień  uzupełniających.

XVII.	OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 	MINIMALNE 	WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE.

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

XVIII.	ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ zamawiającego

Wszelkie informacje na temat niniejszego postępowania Wykonawca może znaleźć na n/w stronie internetowej Zamawiającego: www.policja.katowice.pl

XIX.	INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 	PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walucie innej niż zloty polski [PLN].

XX.	WYSOKOŚC ZWROTU KOSZTOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Katowice dnia 2007-10-30