ZP-2380-524-1/................../2013                     		                Katowice 16.09.2013 r.

Egz. pojedynczy

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa materiałów łączności na potrzeby KWP w Katowicach i jednostek podległych”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytania z dnia 10.09.2013 r.

Pytanie 1:

| 220 | Koryto kablowe białe 15x10mm , 2mb | 10 | szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 221 | Łącznik narożny zew. do koryta 15x10 | 20 | szt |
| 222 | Łącznik narożny wew. do koryta 15x10 | 20 | szt |

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 16x16mm? Do rozmiaru 15x10 żaden z producentów dostępnych na rynku nie posiada łączników.

Odpowiedź: Tak,  Zamawiający dopuszcza rozmiar 16x16mm.

Pytanie 2:

| 223 | Koryto kablowe białe 17x10mm , 2mb | 10 | szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 224 | Łącznik narożny zew. do koryta 17x10 | 20 | szt |
| 225 | Łącznik narożny wew. do koryta 17x10 | 20 | szt |

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 20x10 lub 17x15? Do rozmiaru 17x10 żaden z producentów dostępnych na rynku nie posiada łączników.

Odpowiedź: Tak,  Zamawiający dopuszcza rozmiar  20x10 mm.

Pytanie 3:

Dot. Poz. 260 Drukarka Rhino w zestawie walizkowym. Czy zamawiający dopuszcza inny model w wersji walizkowej ( z akummulatorem i  ładowarką np Rhino 5200 lub Rhino 6000 ) bądź model w wersji box bez (akumulatora i ładowarki ) ?

Odpowiedź: Tak,  Zamawiający dopuszcza model Rhino 5200 w wersji walizkowej – nr kat. S0841430 lub produkt równoważny

Pytanie 4:

Końcówka oczkowa nieizolowana (zacisk pazurkowy) M6

Końcówka oczkowa nieizolowana (zacisk pazurkowy) M8

Końcówka oczkowa nieizolowana (zacisk pazurkowy) M10

do poz. 54,55,56 – na jaką średnicę przewodu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dla:

- poz. 54 średnica przewodu w zakresie 1-2,5mm2

- poz. 55  średnica przewodu do 4mm2

- poz. 56  średnica przewodu do 4mm2

Pytanie 5:

Akumulator ENELOOP 1,5 1900mA

strona 1/3

Czy Zamawiający dopuszcza Akumulator ENELOOP 1,2V 1900mA

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w związku z pomyłką w specyfikacji materiału dopuszcza  Akumulator ENELOOP 1,2V 1900mA lub produkt równoważny.

Pytania z dnia 11.09.2013 r.

Pytanie 1: Pozycja nr 8 z załącznika nr 4 do SIWZ:   
Pigtail SM 9/125 SC/PC luźna tuba (bufor – płaszcz 0,9mm) - jaka jest wymagana długość przewodu?

Odpowiedź: wymagana długość przewodu to 2 mb

Pytanie 2: Pozycja 65   
Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału i o jakiej średnicy żył mają być wykonane przewody. Na rynku dostępnych jest wiele wersji. Proszę o określenie czy Zamawiający wymaga przewodu typu drut wykonany z miedzi o średnicy 24AWG?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przewodu typu drut wykonanego z miedzi o średnicy 24AWG

Pytanie 3: Pozycja 66   
Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału i o jakiej średnicy żył mają być wykonane przewody. Na rynku dostępnych jest wiele wersji. Proszę o określenie czy Zamawiający wymaga przewodu typu drut wykonany z miedzi o średnicy 23AWG?  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga przewodu typu drut wykonany z miedzi o średnicy 23AWG

Pytanie 4: Pozycja 70   
Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału i o jakiej średnicy żył mają być wykonane przewody. Na rynku dostępnych jest wiele wersji. Proszę o określenie czy Zamawiający wymaga przewodu o konstrukcji żyły: skręcana 7x0,12 mm Cu, AWG 28?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przewodu typu kabel płaski YTLYp 4x0,12 AWG28

Pytanie 5:  Pozycje 148, 149, 152, 154-162 (pojemniki ze środkami chemicznymi). Czy Zamawiający dopuszcza dostawę pojemności większych niż w specyfikacji? np. gdy w specyfikacji występuje 200ml czy Zamawiający dopuszcza opakowania 300ml i większe?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza innego konfekcjonowania niż wskazane w SIWZ.

Pytanie 6: Pozycja 171 
Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający w tej pozycji wymaga dostawy pasty typu Arctic Ceramique 2 w opakowaniu 25g?

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 171 wymaga dostawy pasty typu Arctic Ceramique 2 w opakowaniu 25g lub produktu równoważnego.

Pytanie 7: Pozycja 230 
Czy Zamawiający dopuszcza analogiczne przejście w kolorze białym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przejście w kolorze białym

Pytanie 8: Pozycja 252 
Czy zasilacz dla konwerterów ma być przeznaczony do współpracy z konwerterami z pozycji 249-251?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli zasilacz redundantny model: KHD-04080 do TL-MC140 lub produkt równoważny.

Pytania z dnia 12.09.2013 r.

Pytanie 1: . poz. 272 z formularza – w opisie jest – Anteny do radiotelefonów noszonych GP-360 MOTOROLA- proszę o informację do jakich częstotliwości mają być  powyższe anteny.

Odpowiedź: Powyższe anteny mają pracować na częstotliwości w zakresie 160 - 174 MHz

Pytanie2: poz. 274 z formularza – w opisie jest – Fonowody do zestawów kamuflowanych – proszę o podanie zestawu do jakiego mają być stosowane.
                                                                                                                                                        Strona 2/3

Odpowiedź: Fonowody mają być stosowane do zestawów kamuflowanych ENMN 4017A

Pytanie 3: poz. 296 z formularza – w opisie jest – zestaw kamuflowany do DP3601- proszę o podanie symbolu zestawu (kolor). 
Odpowiedź: Zestaw kamuflowany do DP3601 w kolorze beżowym

Pytanie 4: poz.305 z formularza – w opisie jest – kabel do DP3601 (oprogramowanie na USB) – proszę o wyjaśnienie czy ma to być kabel ( proszę o symbol), czy samo oprogramowanie.

Odpowiedź: Kabel do programowania radiotelefonu Motorola DP3601 symbol  PMKN4013B bez oprogramowania

Pytanie 5: poz. 306 z formularza – w opisie jest – Kabel do programowania DM3601, USB złącze-mikrofonu – proszę o wyjaśnienie, czy ma to być kabel do programowania, czy kabel USB do mikrofonu.

Odpowiedź: Kabel do programowania radiotelefonu Motorola DM3601 symbol  HKN6184C  bez oprogramowania

Pytanie 6: poz. 309 z formularza – w opisie jest – Interfejs do nagrywania z radiowtelefonu GM 360- proszę o określenie systemu nagrywania rozmów.

Odpowiedź: Kanał analogowy VOX, pasmo telefoniczne w zakresie 300Hz - 3400Hz

Pytanie 7: poz.132 z formularza – w opisie jest  -  Akumulatory AAA min. 1800mAh -  akumulatory AAA nie występują w podanej pojemności 1800mAh, czy możemy zaproponować akumulatory o pojemnościach dostępnych 1000mAh lub 800mAh.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania akumulatorów o pojemności 1000mAh

Pytanie 8: poz.224, 225 z formularza – w opisie jest  -  Łącznik narożny  zew. do koryta 17x10 , oraz Łącznik narożny wew. do koryta 17x10  - podane w specyfikacji łączniki nie występują, nie są produkowane – brak możliwości zamówienia, proszę o informację czy istnieje możliwość złożenia oferty bez powyższych pozycji .

Odpowiedź:Zamawiając wyraża zgodę na dobranie typoszeregu najbliższego wymaganemu wymiarowi poprzez zaokrąglenie wymiaru odpowiednio w górę lub w dół do wartości wymiaru asortymentu dostępnej na rynku.

Wyk. w 1 egz. M.Sz.

- umieszczono na stronie internetowej

www.slaska.policja.gov.pl

strona 3/3