ZP-2380-611-110/4342/2013						Katowice, dn. 16.09.2013 r.

Egz. pojedynczy

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont pomieszczeń budynku KP IV w Zabrzu”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść pytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 11.09.2013 r.

Pyt. 1	„Prosiłbym o podanie szczegółów (rodzaj, typ, producent) następujących materiałów:

- płytki posadzkowe

- płytki ścienne,

- płytki na schody

- wykładzina PCV TARKETT

- klapa dymowa (oznaczenie KD1).”

Odp. 1	Zamawiający uszczegóławia:

- płytki posadzkowe np. NOVA GALA

- płytki ścienne np. NOVA GALA

- płytki na schody np. NOVA GALA

- wykładzina PCV TARKET – KLASAT np. MIPOLAM ELEGANCE 290 – Bfl-S1 o podwyższonej antypoślizgowości

- klapa dymowa (oznaczenie KD1) – otwierane elektrycznie, która będzie podłączona do systemu.

Pyt. 2	„Mam również pytanie odnośnie pozycji 223,224 oraz 226 w przedmiarze. Proszę o podanie typu opraw bądź parametrów.”

Odp. 2	Wycenić zgodnie z opisem znajdującym się w pozycji.

Zapytania z dnia 13.09.2013 r.

Pyt. 1	„W przedmiarze punkt 2.2.3. Sieci logiczne – wyszczególniono wymianę urządzeń w instalacji niskoprądowej. Nie podano natomiast ilości i kabli, które należy ułożyć. Proszę o informację czy kable i przewody również należy ułożyć. Jeżeli tak to określenie typów oraz długości.”

Odp. 1	W pozycji zostały wyszczególnione materiały oraz ilości które należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

Wyk w 1 egz. BB/BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego