ZP-2310- 231-100/4535/07						Katowice, 15.11.2007r.

Egz. nr 1

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach w post. na „Wykonanie instalacji elektrycznej                              i niskoprądowej budynku KPP w Wodzisławiu Śląskim”, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Pytania:

W przedmiarze nie ma podanych w żadnej pozycji podstawy wyceny. Proszę o podanie do każdej z nich odpowiedniego numeru Katalogu Nakładów Rzeczowych (KNR) wraz z oznaczeniem tablicy i kolumny:

- poz.25 – proszę podać typ przewodu

- poz.58 – proszę podać typ wyłącznika jednobiegunowego

- poz.59 – proszę podać typ wyłącznika jednobiegunowego

- poz.60 – proszę podać typ wyłącznika jednobiegunowego

- poz.65 – proszę podać typ wyłącznika jednobiegunowego

- poz.66 – proszę podać typ wyłącznika jednobiegunowego

- poz.67 – proszę podać typ wyłącznika jednobiegunowego

- poz.68 – proszę podać typ wyłącznika jednobiegunowego

- poz.69 – proszę podać symbol rozdzielnicy i jej schemat

- poz.74 – proszę podać typ oprawy oświetleniowej

- poz.77 – ponieważ oprawa nie jest już produkowana proszę podać aktualne oznaczenie lub parametry oprawy w celu doboru zamiennika.

- poz.79 – ponieważ oprawa nie jest już produkowana proszę podać aktualne oznaczenie lub parametry oprawy w celu doboru zamiennika.

- poz.80 – ponieważ oprawa nie jest już produkowana proszę podać aktualne oznaczenie lub parametry oprawy w celu doboru zamiennika.

- poz.76 – proszę podać typ oprawy oświetleniowej

- poz.82 – proszę podać typ oprawy oświetleniowej

- poz.96 – proszę podać pełne oznaczenie wyłącznika P302

- poz.97 – proszę podać pełne oznaczenie wyłącznika P304

- poz.109 – proszę podać pełne oznaczenie stycznika

- poz.110 – proszę podać pełne oznaczenie stycznika

- poz.111 – proszę podać pełne oznaczenie stycznika

- poz.115 – proszę sprecyzować rodzaj obudowy i jej

- poz. 116 – proszę podać pełne oznaczenie wyłącznika compakt 400A

- poz.117 – proszę podać pełne oznaczenie rozłącznika FR 101

- poz.120 proszę o schemat i ( lub) zestawienie materiałów szafy pomiarowej UP3.

Odpowiedzi:

Podstawą do sporządzenia przedmiaru jest projekt budowlano-wykonawczy. Wyspecyfikowane urządzenia mogą być zmienione z jednoczesnym zachowaniem parametrów technicznych, materiałowych  i technologicznych. Technologie i sposób montażu wg. specyfikacji technicznej. Wycena przedmiaru musi zawierać ceny materiałów, sprzętu i robocizny dla wyszczególnionych pozycji obmiarowych. Ilość materiałów należy przyjąć z KNR, KNNR, Norm lub podobnych cenników.

Poz.25 – YDY2x1,5

Poz.58 – przycisk p/t zwierny „dzwonek”

Poz.59 – łącznik p/t 1-biegunowy

Poz.60 – łącznik p/t świecznikowy

Poz.65 – łącznik przyciskowy LP322 podwójny

Poz.66 – przycisk p.poż w obudowie 95PPWC11PT

Poz.67 – przycisk kasujący 20.102 – patrz www.elda.pl – systemy przywoławcze

Poz.68 – przycisk przywoławczy 20.101 – j.w

Poz.69 – panel przywoławczy – j.w

Poz.74 – oprawa awaryjna z własnym podtrzymaniem 1x8W 3h np.OKNAw

Poz.77 – zamiast TCW095 – OPK236 2x36W

Poz.79 – zamiast TCS098 2x36W– ORN236 2x36W

Poz.80 – zamiast TCS098 4x18 – ORN418 4x18W

Poz.76 – MERAK 2x36W nasufitowa z kloszem

Poz.82 – SGS102 - 150W źródło światła – oprawa zewnętrzna z wysięgnikiem

Poz.96 – P302 40A/30mA

Poz.97 – P304 40A/30mA

Poz.109 – stycznik modułowy R25 , 25A c.230V

Poz.110– stycznik modułowy R40 , 40A c.230V

Poz.111– stycznik modułowy R63 , 63A c.230V

Poz.115 – obudowa jednokomorowa INCOBEX 400x440x250 ST1/44/1

Poz.116 – wyłącznik compact z zespołem wyłączającym elektronicznym NS400H EPAV STR53UE 4P

Poz.117 – FR101 – rozłącznik izolacyjny 1-polowy 100A – nowe oznaczenie aparatu FR301 100A

Poz.120 – UP3 – patrz WWW.incobex.pl – oferta-UP3/R1/A/250 podany schemat i zestawienie aparatury

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W KATOWICACH

z up.  	         RADCA

ZESPOŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KWP W KATOWICACH

podinsp. mgr Marek GRABIŃSKI

Wyk. w 1 egz.ES

Umieszczono na stronie internetowej