ZP-2310- 218-82/4566/07						Katowice, 15.11.2007r.

Egz. nr 1

Modyfikacja Siwz wraz z przedłużeniem terminu składania ofert.

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach w związku ze złożonymi pytaniami dot. przetargu nieograniczonego na „Przebudowa, rozbudowa i remont kompleksu obiektowego Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, ul. Oświęcimska 6”, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamieszcza odpowiedzi wraz z modyfikacją Siwz.

Pytania wraz z odpowiedziami

- W SIWZ w pkcie IV B 2 piszą Państwo, iż do oferty należy dołączyć kosztorysy szczegółowe ofertowe, w związku z tym pytamy, czy przy zachowaniu kolejności pozycji ich obmiarów i opisów, a także podstaw katalogowych wyceny możemy korygować normy nakładów rzeczowych aby urzeczywistnić poziom wyceny oferty? Niektóre normy są bardzo zawyżone i zwiększają cenę pozycji, jak również niektóre nakłady radykalnie zaniżają cenę danej pozycji. Dotyczy to takich pozycji np. jak tynki, malowania, itp....

Podstawowym ustaleniem jest konieczność takiego opracowania wyceny ofertowej, która zapewni przyjęcie wszystkich elementów niezbędnych dla właściwego wykonania przedmiotu zadania w sposób określony w projekcie i STWiOR. Ze względu na fakt, że przewidywane zadanie obejmuje przebudowę istniejącego budynku, nie zawsze jest możliwe dokładne dopasowanie poszczególnych pozycji podstawy wyceny lub samej podstawy wyceny do zakładanego zakresu prac. Dlatego najważniejsza jest cena jednostkowa za daną pozycję, która musi obejmować wszystkie elementy, niezbędne dla realizacji części zadania.  Dopuszcza się zmiany związane z urzeczywistnieniem wyceny, w tym zmiany normy nakładów rzeczowych, pod warunkiem, że będą wykonane tak, że zakres prac, zawarty w podstawach wyceny pozycji przyjętych indywidualnie będzie zapewniał wykonanie przedmiotu zadania w sposób określony w projekcie i STWiOR.

- W przedmiarach robót: instalacja wod-kan, przyłącza kanalizacji deszczowej, instalacja centralnego odkurzacza, instalacja c.o. i wentylacji z elementami klimatyzacji brak jest podstaw wycen. Na jakiej więc podstawie mają być dołączone szczegółowe kosztorysy ofertowe. Prosimy o przesłanie uzupełnionych przedmiarów robót o podstawy wycen bez których niemożliwe jest sporządzenie kosztorysów szczegółowych.

W przypadku pozycji lub przedmiarów, które nie zawierają podstaw wyceny, należy we własnym zakresie przyjąć pozycję lub pozycje, przewidujące zakres wyceny zgodny z ustaleniami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz w STWiOR - zakres prac, zawarty w podstawach wyceny pozycji przyjętych indywidualnie, musi zapewniać wykonanie przedmiotu zadania w sposób określony w projekcie i STWiOR.

Dla przykładu załącza się na stronie internetowej przedmiary, zawierające podstawę wyceny - należy mieć na uwadze, że pozycje w załączonych przedmiarach są takie same, jednak są ułożone w kolejności nieco inaczej niż w przedmiarach bez podstaw wyceny.

- W przedmiarze robót 3/AN/05 Drenaż odwadniający brak jest wykopów pod rury drenarskie oraz ułożenia rur drenarskich. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o odpowiednie pozycje z podaniem zakresu robót, podstawy wyceny oraz ilości.

Wykopy nie zostały ujęte, ponieważ pokrywają się z wykopami przewidzianymi w pracach związanych z izolowaniem ścian fundamentowych. Wykopy są ujęte w kosztorysie dotyczącym termoizolacji. Do kosztorysu należy dołożyć rurę drenarską D80 z filtrem z włókna syntetycznego w ilości 180mb z obsypką żwirową - pozycję należy określić analogicznie do KNR 2-18w 408.

- W projektach instalacji wod-kan, c.o. i wentylacji brak jest zestawień materiałów. Prosimy o przesłanie brakujących zestawień.

Zestawienia dołączono na stronie internetowej, dotyczącej przedmiotowego postępowania.

- W odpowiedzi z dnia 29.10.2007 pada odpowiedź o proponowanym zastosowaniu urządzenia firmy TGR. Prosimy o podanie dokładnie w jakim kosztorysie należy uwzględnić to urządzenie. Prosimy o podanie odpowiedniej pozycji wraz z podstawą wyceny oraz ilością obmiarową.

Urządzenie należy ująć w kosztorysie budowlanym z ilością obmiarową 1 kpl. Urządzenie należy wycenić indywidualnie, z kompletem czynności i usług, oferowanych przez dostawcę urządzenia. Urządzenie firmy TGR jest przykładowe - można zastosować urządzenie innej firmy, pod warunkiem zapewnenia odpowiednich atestów, certyfikatów oraz podobnej zasady działania.

- W przedmiarze robót Termorenowacja brak jest pozycji na ujęcie kosztu utylizacji ziemi. Prosimy o podanie odpowiedniej pozycji wraz z podstawą wyceny oraz ilością obmiarową.

Nie przewiduje się ponoszenia kosztów na utylizację ziemi z wykopów.

- W przedmiarze robót Termorenowacja w pozycji nr 49 czas pracy rusztowań wydany jest obmiar 0. Czy należy nie wyceniać tej pozycji? Jeżeli należy to prosimy o podanie odpowiedniej podstawy wyceny oraz ilość obmiarową.

Do wyliczeń czasu pracy rusztowania należy brać czas pracowników (r-g), potrzebny dla wykonania robót ujętych w poz. przedmiaru: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 44, 45, 46, 47. Czas pracy rusztowania wynika z przyjętej przez Oferenta organizacji robót tj. składu osobowego brygad, ilości zaangażowania kompletów rusztowania, np. przy składzie brygady 8 osobowej i zarusztowaniu całego budynku, czas pracy rusztowania wyniesie 632 r-g.

- W przedmiarze robót branża budowlana w poz. nr 20 ujęto w nakładzie dostawę konstrukcji stalowej. Natomiast poz. nr 22 obejmuje też dostawę konstrukcji. Czy w pozycji 20 należy usunąć z nakładu dostawę konstrukcji czy wycenić ją w obu pozycjach (20 i 22)?

Poz. obmiaru nr 20 „Osadzenie belek nadprożowych IPE 140 i IPE 200” obejmuje tylko koszt osadzenia belek nadprożowych. Poz. obmiaru nr 22 ” Dostawa konstrukcji stalowej nadproży” obejmuje dostawę belek nadprożowych w wykonaniu warsztatowym.

- W przedmiarze robót branża budowlana w poz. nr 26 podana jest podstawa wyceny jak i dopisek analiza indywidualna. W pozycji tej należy wstawić zmienioną normę na robociznę ze względu na różnicę między rozbiórką a wymianą. Prosimy o podanie poprawnej i jednoznacznej normy na robociznę.

Poz. obmiaru nr 26 ” Montaż drewnianych belek stropowych (nakłady R są różnicą między wymianą a rozbiórką) jest kalkulacją indywidualną, w której nakłady robocizny na wymianę belek stropowych zmniejszono o konieczność ich rozbiórki, stąd nakłady r-g = 2,38-0,62=1,76 r-g/mb.

- Czy w pozycjach z podanymi podstawami wyceny oraz dopiskami np. analogia czy analiza indywidualna można zmieniać (korygować) normy nakładów aby dopasować zakres robót.

Określenia przy pozycjach „analogia” lub „wycena indywidualna” świadczą, iż brak jest precyzyjnych dla danej roboty nakładów rzeczowych a stosowane są w pewnym przybliżeniu. Obecnie nie ma pojęcia „obowiązujących nakładów rzeczowych dla robót”.

- Prosimy o dołożenie do dokumentacji projektowej szczegółowego zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. Dane, które zawarte są w opisie technicznym projektu architektoniczno-budowlanego dotyczące drzwi zewnętrznych i wewnętrznych nie są wystarczające do dokonania prawidłowej wyceny np. brak opisu drzwi do pomieszczeń biurowych, sanitarnych (czy mają być drzwi płytowe z wypełnieniem z płyty wiórowej czy stalowe, kolor drzwi, lakierowane czy w okleinie itd., drzwi wejściowych (mają być z profili aluminiowych, stalowych, przeszklone, jakiego rodzaju szyba, itd.), brak opisu drzwi do kasy, do kancelarii tajnej, do magazynu dowodów rzeczowych, itp.

Dodatkowe wytyczne dla stolarki drzwiowej zawarto w dołączonym na stronie internetowej zestawieniu.

- Według opisu technicznego projektu arch-budowlanego przewiduje się zastosowanie urządzenia Jolly firmy TRG (dla niepełnosprawnych) oraz zainstalowanie kurtyny powietrznej nad drzwiami wejściowymi. Prosimy określić czy w/w urządzenia mają podlegać wycenie, jeśli tak to prosimy o dołożenie pozycji kosztorysowych oraz o podanie parametrów kurtyny powietrznej.

Przewidziane urządzenia należy wycenić. Nie jest konieczne stosowanie urządzenia firmy TGR - może być zastosowane inne, posiadające odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia, zapewniające takie samo działanie jak urządzenie Jolly. Kurtyna powietrzna powinna zapewnić podgrzanie nie mniej niż 1000m3 powietrza na godzinę - np. kurtyna PBL 9 System AIR, 9kW, 400V ze sterownikiem MP 22, o wydajności 1200 do 1900m3/h.

- Według opisu technicznego przewiduje się zainstalowanie rolety odsłaniającej lustro weneckie oraz żaluzja w oknie pokoju pierwszego kontaktu. Prosimy określić, czy w/w żaluzja oraz roleta mają być również przedmiotem przetargu, jeśli tak, to prosimy o dokładniejszy opis (np. podnoszone ręcznie czy mechanicznie, z jakich profili, itp.) oraz o dołożenie pozycji kosztorysowych.

Żaluzja i roleta mają być przedmiotem przetargu. Żaluzję należy zastosować aluminiową. Roletę należy zastosować z materiału umożliwiającego mycie na mokro, nieprzepuszczającego światła. Roleta będzie opuszczana ręcznie i będzie wykonana z prowadnicami metalowymi.

- Prosimy o podanie jakiego koloru dachówkę należy przyjąć do wyceny.

Do wyceny należy przyjąć dachówkę w kolorze naturalnym.

- Prosimy o dołożenie pozycji kosztorysowej zawierającej wyposażenie łazienek dla niepełnosprawnych.

Należy przyjąć zamocowanie uchwytów ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych 
w łazienkach w ilości 2 szt uchwyty stałe i 2 szt uchwyty uchylne i wyceniać je wg:

- KNR-W 5-08 0401-18

Przygotowanie podłoża do zabudowania uchwytów - kucie mechan. pod śruby kotwowe 
w podł. z cegły - uchwyt o 4 otworach mocujących = 4 szt

KNR-W 5-08 0403-04

Mocowanie na gotowym podłożu uchwytów, ilość otworów mocujących 4 = 4 szt

- Według opisu projektu arch-budowlanego poszczególne pomieszczenia powinny być wyposażone w takie elementy jak: szafki na odzież, szafy na broń, szafki kuchenne, blaty, kuchenki elektryczne, lodówki, regały, pojemniki zamykane hermetycznie, itp. Prosimy jednoznacznie określić, czy w/w wyposażenie ma podlegać wycenie - jeśli tak, to prosimy o dołożenie pozycji kosztorysowych wraz z właściwymi obmiarami.

Podstawowe wyposażenie pomieszczeń nie podlega wycenie - w ofercie należy ująć jedynie elementy, które będą mocowane na stałe w obrębie pomieszczeń dla zatrzymanych, tj. obudowy oświetlenia, prycze, taborety, siatki, itp., określone w przedmiarze w końcowych pozycjach działu 12.

- Przedmiary robót dotyczące prac instalacyjnych i drogowych nie posiadają katalogów nakładów rzeczowych stanowiących podstawę wyceny. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

W przypadku pozycji lub przedmiarów, które nie zawierają podstaw wyceny, należy we własnym zakresie przyjąć pozycję lub pozycje, przewidujące zakres wyceny zgodny z ustaleniami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz w STWiOR - zakres prac, zawarty w podstawach wyceny pozycji przyjętych indywidualnie, musi zapewniać wykonanie przedmiotu zadania w sposób określony w projekcie i STWiOR.

Dla przykładu załącza się na stronie internetowej przedmiary, zawierające podstawę wyceny - należy mieć na uwadze, że pozycje w załączonych przedmiarach są takie same, jednak są ułożone w kolejności nieco inaczej niż w przedmiarach bez podstaw wyceny.

- Dot. poz. 1.12 przedmiaru robót drogowych (opłata za składowisko gruzu). Przedmiar określono w m2 a winien być w t. Prosimy o korektę.

Należy przyjąć jednostkę m3.

- Dot. poz. 49 przedmiaru robót na termomodernizację (czas pracy rusztowań). Prosimy o sprecyzowanie, których pozycji dotyczy czas pracy rusztowań. Obecnie mamy liczbę r-g 0.

Do wyliczeń czasu pracy rusztowania należy brać czas pracowników (r-g), potrzebny dla wykonania robót ujętych w poz. przedmiaru: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 44, 45, 46, 47. Czas pracy rusztowania wynika z przyjętej przez Oferenta organizacji robót tj. składu osobowego brygad, ilości zaangażowania kompletów rusztowania, np. przy składzie brygady 8 osobowej i zarusztowaniu całego budynku, czas pracy rusztowania wyniesie 632 r-g.

- Dot. poz. 224 przedmiaru na roboty budowlane. Wykonanie warstwy grubości 5mm zaprawy samopoziomującej. Brak wcześniejszego przygotowania podłoża (np. gruntowania)

Kwestia prac przygotowawczych jest ściśle związana z przyjętym do realizacji rodzajem wylewki - dla wyceny pozycji należy przyjąć wszystkie niezbędne elementy, związane z prawidłowym wykonaniem warstwy samopoziomującej wg zaleceń przyjętego producenta.

- Dot. poz. 228 przedmiaru na roboty budowlane położenia wykładziny. Brak sposobu połączenia ze ścianą (cokół z wykładziny czy listwa przypodłogowa) oraz sznura spawalniczego.

Należy przyjąć:

- KNR-W 2-02 1123-04 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych w ilości 695,77 m2

- KNR-W 2-02 1124-06 - Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych – profile w ilości 754,46 mb.

- ..... Według opisu projektu drogowego kostka ułożona jest na warstwie piasku stabilizowanego cementem, natomiast według pozycji kosztorysowej mamy podsypkę piaskową. Prosimy o jednoznaczne podanie sposobu wykonania podbudowy oraz o ewentualną zmianę pozycji kosztorysowej.

Należy zastosować podsypkę piaskowo-cementową, a pozycję kosztorysową należy analizować z uwzględnieniem KNR 2-31 0511-03

- Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie niniejszego  zapisu: „Brak pozycji, zaniżenie obmiaru lub pozycja nie odpowiadająca zakresowi robót wynikającego z pozycji katalogowych stanowić będzie o błędzie w kosztorysie”. Co skutkuje odrzuceniem oferty.

- Czy należy rozumieć, iż tym zapisem Zamawiający nie zezwala na jakiekolwiek zmiany R, M, S w stosunku do podstawy wyceny mimo zmiany opisu, np. Roboty budowlane poz. 216d 10.1 - według opisu Zamawiającego - „Dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 6mm 12 x 12cm - natomiast wg podstawy wyceny KNR 2-02 i 1106-07 materiał to siatka tkana Rabitza” - Czy zmiana materiału (a czasem również i zużycia np. przy chemii budowlanej) stanowić będzie błąd w rozumieniu powyższego zapisu

- Czy należy rozumieć, iż tym zapisem Zamawiający nie zezwala na jakiekolwiek zmiany jednostek obmiaru w stosunku do podstawy wyceny mimo zmiany w przedmiarze robót, np. - Instalacje elektryczne i teletechniczne poz. 081 dział D - według przedmiaru  (jedn. obm.) to „szt.”, natomiast wg podstawy wyceny to „aparat”. Czy zmiana jednostki obmiaru stanowić będzie błąd w rozumieniu powyższego zapisu?

- Jak w świetle powyższego zapisu należy opracować kosztorys szczegółowy, skoro w załączonych przedmiarach robót sanitarno-instalacyjnych Nr 1/AN/05, 2/AN/05, 5/AN/05, 6/AN/05, 7/AN/05 brak jest podstaw wyceny.

Jeżeli Zamawiający uzna powyższe przykłady za błędy w kosztorysie szczegółowym, które będą skutkować odrzuceniem oferty, to prosimy o przekazanie szczegółowych kosztorysów nakładczych (R, M, S).

Podstawowym ustaleniem jest konieczność takiego opracowania wyceny ofertowej, która zapewni przyjęcie wszystkich elementów niezbędnych dla właściwego wykonania przedmiotu zadania w sposób określony w projekcie i STWiOR. Ze względu na fakt, że przewidywane zadanie obejmuje przebudowę istniejącego budynku, nie zawsze jest możliwe dokładne dopasowanie poszczególnych pozycji podstawy wyceny lub samej podstawy wyceny do zakładanego zakresu prac. Dlatego najważniejsza jest cena jednostkowa za daną pozycję, która musi obejmować wszystkie elementy, niezbędne dla realizacji części zadania. Jednostki obmiarowe mogą być zmieniane, pod warunkiem, że zmiana będzie oczywista lub pozwoli na bezpośrednie porównanie poszczególnych jednostek - np. oczywiste jest, że „szt” w przypadku aparatu może być zmieniona na „aparat”; np. w przypadku kruszyw zwyczajowo posługuje się jednostką „t” i „m3” - dopuszcza się stosowanie obydwu jednostek, pod warunkiem, że będzie zastosowany współczynnik jednostki masy na jednostkę objętości, pozwalający na jednoznaczne określenie ilości danego materiału.

W przypadku pozycji lub przedmiarów, które nie zawierają podstaw wyceny, należy we własnym zakresie przyjąć pozycję lub pozycje, przewidujące zakres wyceny zgodny z ustaleniami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz w STWiOR - zakres prac, zawarty w podstawach wyceny pozycji przyjętych indywidualnie, musi zapewniać wykonanie przedmiotu zadania w sposób określony w projekcie i STWiOR.

Instalacje elektryczne i teletechniczne - instalacja domofonowa.

24. Brak w przedmiarze robót montażu stacji zewnętrznej domofonu-interkomu podtynkowej z zabezpieczeniem przed zniszczeniem w ilości 1 szt. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót wraz z podaniem podstawy wyceny.

Należy przyjąć w przedmiarze pozycję obejmującą montaż stacji zewnętrznej domofonu-interkomu j.w. w ilości 1 szt.

25. Brak w przedmiarze robót montażu zasilacza sieciowego do stacji zewnętrznej domofonu-interkomu w ilości 1 szt. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót wraz z podaniem podstawy wyceny.

Należy przyjąć w przedmiarze pozycję obejmującą montaż zasilacza sieciowego do stacji zewnętrznej domofonu-interkomu w ilości 1 szt.

26. Brak w przedmiarze robót montażu otwieracza drzwiowego do współpracy ze stacją domofonową-interkomu umożliwiającego otwarcie drzwi w przypadku braku zasilania w ilości 1 szt. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót wraz z podaniem podstawy wyceny.

Należy przyjąć w przedmiarze pozycję obejmującą montaż otwieracza drzwiowego j.w. w ilości 1 szt.

27. Brak w przedmiarze robót montażowych uchwytów pod rury RB20 w ilości 50m. Prosimy o zmianę obmiaru w poz. 239 z 450m na 500m.

W przedmiarze robót montażowych uchwytów pod rury RB20 należy doliczyć ilość 50m, co spowoduje zmianę obmiaru w pozycji na 500m.

28. Brak w przedmiarze robót montażu rur RB20 w ilości 50m. Prosimy o zmianę obmiaru w poz. 240 z 450m na 500m.

W przedmiarze robót montażowych rur RB20 należy doliczyć ilość 50m, co spowoduje zmianę obmiaru w pozycji na 500m.

29. Brak w przedmiarze robót montażu kabla SFTP 4x2x0,5mm2 w ilości 50m. Prosimy o zmianę obmiaru w poz. 241 z 450m na 500m.

W przedmiarze robót montażu kabla SFTP 4x2x0,5mm2 należy doliczyć ilość 50m, co spowoduje zmianę obmiaru w pozycji na 500m.

Instalacje elektryczne i teletechniczne - instalacja antenowa.

30. Brak w przedmiarze robót montażu przewodu antenowego H1000 w ilości 100m. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót wraz z podaniem podstawy wyceny.

Należy przyjąć w przedmiarze pozycję obejmującą montaż przewodu antenowego H1000 w ilości 100m.

31. Brak w przedmiarze robót montażu obudowy izolacyjnej o wym. 360x270x124mm JP55 do zabudowy zabezpieczeń w ilości 1 kpl. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót wraz z podaniem podstawy wyceny.

Należy przyjąć w przedmiarze pozycję obejmującą montaż obudowy izolacyjnej o wym.

360x270x124mm JP55 do zabudowy zabezpieczeń w ilości 1 kpl.

32. Brak w przedmiarze robót montażu anten montowanych na maszcie antenowym w ilości 5szt. Prosimy o podanie typu anten oraz uzupełnienie przedmiaru robót wraz z podaniem podstawy wyceny.

Podane w projekcie instalacje antenowe przewidują przyszłościowe rezerwy. W ramach realizowanych robót należy wykonać te instalacje (x5) i dokonać podłączenie anteny istniejącej, końcówki przewodów pozostałych instalacji antenowych należy jedynie doprowadzić do masztu i zabezpieczyć przed bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych.

33.Czy w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić montaż masztu antenowego? Jeżeli tak, to prosimy o przesłanie (załączenie na stronie internetowej) schematu masztu antenowego oraz opisu techniczno-konstrukcyjnego masztu, jak również uzupełnienie przedmiaru robót wraz z podaniem podstawy wyceny.

Maszt jest istniejący - przewiduje się jedynie jego konserwację oraz doprowadzenie do niego końcówek rezerwowych na nowe anteny (j.w.)

Instalacja c.o.

34. Kosztorys ofertowy nie uwzględnia wykonania instalacji solarnej z przewodów miedzianych wraz z jej napełnieniem nośnikiem ciepła w postacji nietoksycznego płynu do instalacji solarnych z zawartością środków zabezpieczających przed korozją i starzeniem się. Pozycja dotycząca wykonania instalacji solarnej zawiera jedynie wyszczególnienie urządzeń i armatury. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Przewody miedziane instalacji solarnej zostały uwzględnione w ogólnym obmiarze rurażu dla instalacji grzewczych i są zawarte w zestawieniu materiałów w dokumentacji oraz w przedmiarze. Dodatkowo należy ująć w przedmiarze płyn do instalacji solarnych (do kolektorów płaskich) z zawartością środków zabezpieczających przed korozją i starzeniem się w ilości 20l.

35.Poz. 49 - Przedmiar robót przewiduje montaż 8 szt. grzejników typu C22/450/1000, natomiast w projekcie występują 3 szt. tego typu grzejnika. W związku z tym obmiar w tej pozycji powinien wynosić 67,00szt. Prosimy o poprawienie przedmiaru robót.

Należy przyjąć do wyceny 3 szt. grzejników typu C22/450/1000 zmieniając odpowiednio obmiar.

36.Poz. 51 - Pozycja nie zawiera grzejników typu C33/450/1000 w ilości 5 szt. - zgodnie z projektem. W związku z tym obmiar w tej pozycji powinien wynosić 9,00 szt.. Prosimy o poprawienie przedmiaru robót oraz dodanie w opisie pozycji grzejników typu C33/450/1000 w ilości 5,00szt.

Należy przyjąć do wyceny 5 szt. grzejników typu C33/450/1000 zwiększając odpowiednio obmiar.

Instalacja wod.-kan.

37. Poz. 52 - Prosimy o podanie typu ciśnieniowego urządzenia myjącego oraz jego producenta.

Proponuje się zastosowanie ciśnieniowego urządzenia myjącego typu HD5 895-4M f-my Karcher. Dopuszcza się inne urządzenie o niegorszych parametrach.

Instalacja centralnego odkurzacza

38. Poz. 2.3 - Brak w opisie pozycji wyszczególnienia kolanka 45st. w ilości 10szt.. Prosimy o uzupełnienie

Należy dodać w pozycji kolanka 45 st. w ilości 10szt.

39. W przedmiarze robót budowlanych w poz. dotyczących konstrukcji drewnianych np. 69, 70, 71, 72, itd. według podstawy wyceny w materiale występuje Xylamit popularny, który jest wycofany z produkcji z uwagi na jego szkodliwe działanie. Jakim środkiem należy go zastąpić?

Poz. obmiaru nr 69, 70, 71, 72. Starsze wydania KNR 2-02 mówią o zastosowaniu do uzupełnienia impregnacji więźby dachowej xylamit. Do wyceny należy zastosować inny, produkowany obecnie, zamienny impregnat do drewna, dopuszczony do ogólnego stosowania w budownictwie, posiadający odpowiednie atesty i certyfikaty.

40.Prosimy o podanie dokładnej specyfikacji materiałowej, dotyczącej poz. 75 w przedmiarze budowlanym. Co wchodzi w skład tego kompletu robót?

Poz. obmiaru nr 75 „Dostawa, montaż i impregnacja konstrukcji dachu z wiązarów deskowych firmy KASPER POLSKA Sp. z o.o.” Z potrzeb konstrukcyjno-statycznych wynika potrzeba zastosowania wiązarów deskowych. Dla potrzeb kosztorysu inwestorskiego zlecono specjalistycznej firmie „Kasper Polska” wykonanie obliczeń statycznych i konstrukcji wg technologii stosowanej przez tą firmę. Oferent może zaproponować inną firmę i inną technologię, popartą odpowiednimi obliczeniami statycznymi i certyfikatem dopuszczającym do stosowania w budownictwie, pod warunkiem zachowania odpowiednich walorów sztywności, wytrzymałości i ochrony p.poż. Pełny zakres robót należy określić na podstawie analizy projektu konstrukcji więźby.

41.W poz. 87 dotyczącej izolacji cieplnej dachu brak obmiaru robót. Prosimy o potwierdzenie, iż tej pozycji w tym kosztorysie nie należy wyceniać.

Nie należy wyceniać robót - zostały ujęte w przedmiarze dotyczącym termorenowacji.

42.W poz. 136 należy wycenić konstrukcję stalową w ilości 0,157 t. Natomiast w poz. 135 opisana jest jako wykonanie i montaż. Wg podstawy wyceny w poz. 135 występuje materiał. Czy obie te pozycje opisują ten sam materiał? Czy należy wycenić tę konstrukcję w obu pozycjach, czy tylko w jednej?

Poz. obmiaru nr 135 mówi o wykonaniu na budowie i montażu belek stropowych, poz. 136 mówi o dostawie kształtowników do wykonania belek.

43.W poz. 149 według podstawy wyceny w materiale wychodzi zaprawa cementowa. Opis tej pozycji wskazuje na wykonanie wylewki betonowej. Prosimy o podanie, czy należy zastąpić zaprawę cementową mieszanką betonową. Jeżeli tak, to prosimy o podanie normy ilości mieszanki i klasę betonu.

Poz. obmiaru nr 149 mówi o wykonaniu wylewki pod posadzki gr 5 cm z wyrobieniem spadków i zatarciem, należy ją wykonać z zaprawy cementowej.

44.W poz. 176 brak jest w normatywie materiału. Prosimy o potwierdzenie, że w tej pozycji należy wycenić tylko montaż.

45. W poz. 178 brak jest w normatywie materiału. Prosimy o potwierdzenie, że w tej pozycji należy wycenić tylko montaż.

46.Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie co należy wycenić w poz. 181. Jakie elementy ze stali nierdzewnej należy tam ująć?

Poz. obmiaru nr 176, 178 i 179 mówią jedynie o kosztach montażu wyrobów ze stali nierdzewnej, natomiast w poz. 181 należy wycenić koszt wyrobów warsztatowych ze stali nierdzewnej dla ww pozycji

47.Poz. 250 - prosimy o szczegółową odpowiedź, co należy wycenić w tej pozycji.

Poz. obmiaru nr 250 KNNR-W 3 1107-05 „Wymiana szyb zespolonych w stolarce okiennej  PCV na P4”. W istniejących, wymienionych już oknach PCV, szklonych szkłem zwykłym, ze względu na wymogi bezpieczeństwa należy wymienić szklenie na nowe szkłem P4. Należy mieć na uwadze możliwość ewentualnej wymiany uszczelek przyszybowych.

48. Prosimy o dokładne sprecyzowanie zapisu umieszczonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczącego postępowania. W pkcie X SIWZ dotyczącym sposobu obliczania ceny - cytuję „Kosztorys ten ma uwzględniać zastosowane przez zamawiającego pozycje z dokonanymi przez zamawiającego przed terminem składania ofert zmianami, współczynniki i ilości .... Brak pozycji, zaniżenie obmiaru lub pozycja nie odpowiadająca zakresowi robót, wynikającego z pozycji katalogowych stanowić będzie o błędzie w kosztorysie.”

Przedmiar robót załączony przez zamawiającego zawiera wiele pozycji, w których zmieniono opis pozycji w stosunku do katalogów nakładów rzeczowych nie podając zakresu zmian w nakładach R, M i S.

Np. poz. 20 w przedmiarze dotyczącym przebudowy i rozbudowy kompleksu obiektowego wg KNR pozycja dotyczy dostawy i obsadzenia belek nadprożowych, wg opisu przedmiaru przetargowego tylko samego obsadzenia (nie wiadomo, co zrobić z zawartymi w pozycji nadprożami) - oczywistym byłoby usunięcie ich z pozycji (gdyż są ujęte w poz. 22) jednak wobec takiego zapisu w specyfikacji istnieje obawa o odrzucenie oferty jako niezgodnej ze SIWZ.

Np. poz. 35 kosztorysu j.w. wg KNR dotyczy wymiany podsufitki, a wg opisu przedmiaru przetargowego rozebrania elementów więźby - naturalnie przy takim opisie powinno się usunąć nakłady M bo rozbiórka a nie wymiana, itd.

Prosimy o jednoznaczne określenie czy dokonanie oczywistych zmian w takich pozycjach będzie skutkowało również odrzuceniem oferty, gdyż istotna powinna być cena jednostkowa za daną pozycję, a nie sam sposób wyliczenia ceny.

W przedmiarze robót są również pozycje, które w podstawie mają nie tylko konkretną tablicę z KNR lecz również zapis analogia lub wycena własna - czy w takim przypadku można dowolnie zmieniać nakłady RMS?

Zapis o kosztorysie ofertowym umieszczony w punkcie X Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy rozumieć w ten sposób, że kosztorys ofertowy winien uwzględniać wszystkie pozycje przedmiaru robót, które są bezsporne i wynikają z ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej i STWiOR  bez zaniżenia ilości jednostek przedmiaru robót oraz wszystkie pozycje z dokonanymi zmianami przez Zamawiającego przed terminem składania ofert np. pozycje, które były korygowane przez Zamawiającego  w wyniku zapytań przez Oferenta z przyczyn błędnego przedmiaru, braku pozycji itp.

Poz. obmiaru nr 20 – Poz. obmiaru nr 20 „Osadzenie belek nadprożowych IPE 140 i IPE 200” obejmuje tylko koszt osadzenia belek nadprożowych. Poz. obmiaru nr 22 ” Dostawa konstrukcji stalowej nadproży” obejmuje dostawę belek nadprożowych w wykonaniu warsztatowym.

Poz. obmiaru nr 35 KNR-W 4-01 0441-04 „Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm” określa rozbiórkę istniejącego łacenia dachu – brak jest precyzyjnych dla danej roboty nakładów rzeczowych a stosowane są w pewnym przybliżeniu.

Dokonanie oczywistych zmian lub uzupełnień w takich pozycjach, pozwalających na doprecyzowanie przewidywanych działań, nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

49. W przedmiarze robót dotyczącym przebudowy i rozbudowy kompleksu obiektowego poz. 340  i 342. Proszę o dokładne podanie wymiarów i parametrów bram wjazdowych z automatyką, aby można było dokonać prawidłowej wyceny.

Bramy ujęto w zestawieniu stolarki drzwiowej, załączonym w oddzielnym pliku.

50.Prosimy o przesłanie (zamieszczenie na stronie internetowej) zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej zamieszczono w pliku na stronie internetowej, dotyczącej przedmiotowego przetargu.

Jednocześnie na podst. art.38 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża się termin składania ofert do dnia 30.11.2007r. do godz. 13.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.11.2007r           o godz.13.30.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W KATOWICACH

z up. 	       ZASTĘPCA

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

W KATOWICACH

insp. mgr Ryszard LEŚNIEWSKI

Wyk. w 1 egz. ES

Umieszczono na stronie internetowej

oraz wysłano wg wykazu pobranych specyfikacji