ZP-2380-607-118/............/13								Katowice, dn. 18.10.2013 r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zaprojektowanie i wybudowanie zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa obiektu w KPP Wodzisław Śląski”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:

Pytanie nr 1

Czy w ramach zamówienia należy dostarczyć wyposażenie strzelnicy multimedialnej?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający rezygnuje z  zamiaru dostarczenia strzelnicy multimedialnej nie należy wyceniać strzelnicy multimedialnej.

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie w jakie urządzenia ma być wyposażona sala sportowa.

Odpowiedź nr 2

Ewentualna adaptacja któregoś z pomieszczeń musi wynikać z projektu przebudowy, sprzęt i wyposażenie sportowe nie znajduje się w zakresie zadania.

Pytanie nr 3

Czy sala sportowa ma posiadać specjalną, sportową nawierzchnię?

Odpowiedź nr 3

Ewentualne pomieszczenie sali sportowej ma posiadać wykładzinę winylową z przeznaczeniem dla pomieszczeń ćwiczeń sportowych.

Pytanie nr 4

Prosimy o wskazanie przewidywanej lokalizacji systemu solarnego.

Odpowiedź nr 4

System solarny nie będzie montowany.

Pytanie nr 5

Prosimy o określenie wyposażenia istniejącej kotłowni przeznaczonej do likwidacji.

Odpowiedź nr 5

Budynek zasilany jest zdalaczynnie, posiada wymiennik ciepła w części parterowej, poprawiono zapis w treści PF-U.

Pytanie nr 6

Zgodnie z Dział I, pkt. 1b SIWZ budynek należy podłączyć do sieci miejskiej, natomiast wg 1.6.4.2.6 PFU instalacja c.o. zasilana jest z kotłowni gazowej. Prosimy o jednoznaczne określenie źródła zasilania c.o.

Odpowiedź nr 6

Budynek zasilany jest zdalaczynnie, posiada wymiennik ciepła w części parterowej, poprawiono zapis w treści 1.6.4.2.6 PF-U.

Pytanie nr 7

Prosimy o określenie orientacyjnego poziomu posadowienia zbiorników przewidzianych do likwidacji na paliwo, ich objętości/wymiarów i rozstawów.

Odpowiedź nr 7

spód zbiornika posadowiony na głębokości około 6m

Pytanie nr 8

Czy wiata stacji paliw i przyległe budynki są do demontażu?

Odpowiedź nr 8

Tak. Będzie demontaż stacji paliw i wiaty oraz zbiorników jednopłaszczowych w ilości 2 szt. o łącznej  pojemności 8 m3

Pytanie nr 9

Prosimy o informację czy stolarka, która była wymieniana podlega wymianie podczas przedmiotowego remontu?

Odpowiedź nr 9

Nie podlega.

Pytanie nr 10

Czy pomieszczenia piwnicy należy ponownie remontować? Po wizji lokalnej na obiekcie można wnioskować, że piwnice były odnawiane.

Odpowiedź 10

Pomieszczenia piwniczne podlegać mogą remontowi jedynie w przypadku wykazania podczas procesu projektowego konieczności dokonania zmian w układzie funkcjonalnym – przeznaczenia pomieszczeń.

Pytanie nr 11

Czy instalacje wod.-kan. i c.o. należy wymieniać?  Po wizji lokalnej na obiekcie można wnioskować że część instalacji była niedawno wymieniana.

Odpowiedź 11

Instalacje należy wymienić lub przebudować tylko w przypadku niezgodności z wytycznymi zawartymi w PFU ( 1.6.4.2 ) oraz w wyniku potrzeb określonych w projekcie przebudowy obiektu.

Pytanie nr  12

Czy instalacje elektryczne i teletechniczne, wykonane jako natynkowe należy wykonać jako podtynkowe? Po wizji lokalnej na obiekcie można wnioskować że część instalacji była niedawno wymieniana.

Odpowiedź 12

Zgodnie z PFU ( 1.6.4.1.Instalacja elektryczna  i 1.6.4.3. Instalacje słaboprądowe i automatyka ),

Instalacje elektryczne zasilające i oświetleniowe należy wykonać jako podtynkowe, natomiast instalacje słaboprądowe, strukturalne należy prowadzić w korytkach kablowych natynkowych.

Pytanie nr 13

Po wizji lokalnej na obiekcie można wnioskować że część rurarzu instalacji jest odsłonięty ( piony i podejścia do odbiorników ). Czy odsłonięty rurarz na ścianach należy obudować?

Odpowiedź 13

Nie jest wymagane obudowywanie odsłoniętego rurarzu.

Pytanie nr 14

Czy istniejące rastry oświetleniowe i listwy świetlne można wykorzystać do ponownego montażu?

Odpowiedź 14

Tak, jeśli ich stan techniczny na to zezwala.

Pytanie nr 15

Czy w ramach zamówienia należy dostarczyć kraty do okien i/lub rolety? Prosimy o podanie wytycznych.

Odpowiedź 15

Konieczność zastosowania krat i/lub rolet wynika z Wytycznych Komendanta Głównego Policji z lipca 2013 roku dot.  standardów technicznych,  funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych policji zgodnie z którymi powinien być opracowany projekt przebudowy obiektu.

Pytanie nr 16

Czy  w ramach zamówienia należy wyposażyć budynek w oznakowanie ewakuacyjne ( naklejki, oświetlenie )?

Odpowiedź 16

Tak, budynek należy wyposażyć w takie oznakowanie.

Pytanie nr 17

Czy w ramach zamówienia należy opracować instrukcję pożarową łącznie z planem ewakuacyjnym oraz wyposażeniem budynku w sprzęt gaśniczy?

Odpowiedź nr 17

Tak, budynek należy opracować takie zagadnienia.

Pytanie nr 18

Czy przebudowa realizowana będzie na czynnym obiekcie?

Odpowiedź 18

Tak, przebudowa realizowana będzie na czynnym obiekcie.

Pytanie nr 19

Czy wykończenie płyt balkonowych jest do ponownego wykonania?

Odpowiedź nr 19

Nie, wykończenie płyt balkonowych nie  jest przewidziane do ponownego wykonania.

Pytanie nr 20

Czy istniejące balustrady są do wymiany czy do renowacji?

Odpowiedź nr 20

Istniejące balustrady wymagają renowacji.

Pytanie nr 21

Czy elewacja budynku jest do wymiany czy do renowacji?

Odpowiedź 21

Istniejąca elewacja nie wymaga renowacji ani tym bardziej wymiany.

Pytanie nr 22

Czy w pomieszczeniach wykończonych płytkami należy wykonać cokoły?

Odpowiedź 22

Tak, należy wykonać cokoły.

Pytanie nr 23

Czy w ramach zadania należy wymienić tylko wykończenie posadzek ( płytki, wykładziny itd. ) czy wszystkie warstwy do płyty stropowej ( izolacja, wylewka i warstwa wykończeniowa )?

Odpowiedź 23

Należy wymienić tylko wykończenie posadzek.

Pytanie nr 24

Czy w ramach zadania należy dostarczyć drabiny wyłazowe na dach?

Odpowiedź nr 24

Tak, należy dostarczyć drabiny wyłazowe na dach instalowane przy wyłazach z najwyższej kondygnacji.

Pytanie nr 25

Czy w ramach zamówienia należy dostarczyć podajniki kasowe, okienka podawcze itd.? Prosimy o podanie wytycznych.

Odpowiedź nr 25

Rysunki koncepcyjne obiektu mają powstać w oparciu o Księga standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej. Zestawienie standardów architektoniczno-budowlanych – wytyczne do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji oraz Standardy techniczne, funkcjonalne i użytkowe obowiązujące w obiektach służbowych Policji. Załącznik do Wytycznych nr 3/2013 Komendanta Głównego Policji z dn. 30.07.2013 r.,

Pytanie nr 26

Prosimy o wskazanie lokalizacji sali sportowej i strzelnicy multimedialnej.

Odpowiedź 26

Ewentualna adaptacja któregoś z pomieszczeń musi wynikać z projektu przebudowy, sprzęt i wyposażenie sportowe nie znajduje się w zakresie zadania.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający przewiduje zachowanie funkcji sali konferencyjnej/świetlica na I piętrze? Czy występujący podest/mównica podlega wymianie.

Odpowiedź 27

Tak

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający przewiduje lokalne podgrzewanie wody w podgrzewaczach elektrycznych czy doprowadzenie wody ciepłej oddzielną nitką wodną z cyrkulacją ( dodatkowa instalacja ciepłej wody )?

Odpowiedź 28

Należy rozważyć potrzebę realizacji instalacji CCW ( centralnej ciepłej wody ).

Pytanie nr 29

Czy w ramach zadania należy wykonać instalację klimatyzacji?

Odpowiedź 29

Należy na etapie projektowania uzgodnić realizację montażu ewentualnych urządzeń klimatyzacyjnych typu split.

Pytanie nr 30

Czy istniejącą klimatyzację typu split w wybiórczych pomieszczeniach należy pozostawić łącznie z jednostkami zewnętrznymi na elewacji?

Odpowiedź nr 30

Tak, należy urządzenia te pozostawić.

Pytanie nr 31

Prosimy o wskazanie ilości, lokalizację, wyposażenie i standard zabezpieczeń pokoi aresztu.

Odpowiedź nr 31

Wytyczne zawarte w wytycznych do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji oraz Standardy techniczne, funkcjonalne i użytkowe obowiązujące w obiektach służbowych Policji. Załącznik do Wytycznych nr 3/2013 Komendanta Głównego Policji z dn. 30.07.2013 r.,

Pytanie nr 32

Prosimy potwierdzić, że w obiekcie należy wymienić grzejniki.

Odpowiedź 32

Należy wymienić instalację na nową.

Pytanie nr 33

Czy w ramach zamówienia należy dostarczyć i zamontować nowe półki pomocnicze przy pomieszczeniach aresztu? Jeśli tak to prosimy o wytyczne.

Odpowiedź 33

Wytyczne zawarte w wytycznych do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji oraz Standardy techniczne, funkcjonalne i użytkowe obowiązujące w obiektach służbowych Policji. Załącznik do Wytycznych nr 3/2013 Komendanta Głównego Policji z dn. 30.07.2013 r.,

Pytanie nr 34

Jaką nawierzchnię zastosować na spacerniaku?

Odpowiedź 34

Nawierzchnia ma być monolityczna.

Pytanie nr 35

Czy do pomieszczenia spacerniaka przewidzianego do adaptacji na magazyn należy doprowadzić instalacje sanitarne?

Odpowiedź 35

Spacerniak nie będzie adaptowany pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 36

Proszę o potwierdzenie, że w związku z wymogiem wykonania izolacji fundamentów i ścian piwnic, istniejącą elewację z płytek klinkierowych należy wykonać od nowa.

Odpowiedź 36

Technologia i zakres zadania do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru w oparciu o

zapis PFU pkt.1.6.2.3. Izolacje przeciwwilgociowe

Pytanie nr 37

Czy elewacja lekka-mokra ma być boniowana?

Odpowiedź nr 37

Nie, elewacja lekka-mokra nie ma być boniowana.

Pytanie nr 38

Proszę o informację czy w związku z przebudową ogrodzenia Zamawiający wymaga dostarczenia nowego ogrodzenia czy renowację istniejącego?

Odpowiedź nr 38

Zamawiający wymaga renowacji i ewentualnych uzupełnień istniejącego ogrodzenia.

Pytanie nr 39

W związku z przebudową garaży, Zamawiający wymaga dostarczenia nowych bram garażowych czy renowację istniejących?

Odpowiedź nr 39

Zamawiający wymaga renowacji istniejących bram garażowych.

Pytanie nr 40

Czy w ramach zamówienia należy przebudować istniejący śmietnik?

Odpowiedź nr 40

Należy przebudować istniejący śmietnik.

Pytanie nr 41

Czy istniejące drzewa przeznaczone są do wycinki?

Odpowiedź nr 41

Nie.

Pytanie nr 42

Czy w ramach zadania należy wyremontować istniejący lub dostarczyć nowy maszt flagowy?

Odpowiedź nr 42

Tak, należy dostarczyć nowy maszt flagowy.

Pytanie nr 43

Proszę o potwierdzenie, że istniejące orynnowanie nie podlega wymianie.

Odpowiedź nr 43

Nie, w wyniku nadbudowy należy wykonać nowe orynnowanie, należy zachować i uzupełnić istniejące rury spustowe.

Pytanie nr 44

Czy w ramach zadania należy przebudować drogę dojazdową od ul. Górniczej?

Odpowiedź nr 44

Nie, nie założono konieczności przebudowy drogi dojazdowej.

Pytanie nr 45

W SIWZ pkt.1 ppkt.b mowa jest o wykonaniu strzelnicy multimedialnej. Proszę o zamieszczenie wymogów jakie ma ona spełniać.

Odpowiedź nr 45

Zamawiający rezygnuje z  zamiaru dostarczenia strzelnicy multimedialnej nie należy wyceniać strzelnicy multimedialnej.

Pytanie nr 46

Czy inwestor oczekuje adaptacji któregoś z pomieszczeń na salę gimnastyczną lub siłownię. Jeśli tak prosimy o zestawienie sprzętu sportowego jak ma być w nich zamontowany.

Odpowiedź nr 46

Ewentualna adaptacja któregoś z pomieszczeń musi wynikać z projektu przebudowy, sprzęt i wyposażenie sportowe nie znajduje się w zakresie zadania.

Pytanie nr 47

Proszę o zamieszczenie wymagań stawianych ogrodzeniu oraz ilości pilotów do bramy wjazdowej.

Odpowiedź nr 47

Zamawiający wymaga renowacji i ewentualnych uzupełnień istniejącego ogrodzenia, brama wjazdowa sterowana będzie z pomieszczenia Dyżurnych.

Pytanie nr 48

Proszę o zamieszczenie wymagań stawianych nowej myjni samochodowej.

Odpowiedź nr 48

Myjnia samochodowa w rozumieniu wydzielonego stanowiska z przyłączem wody do montażu ręcznej myjki ciśnieniowej, szczelnym podłożem wyposażonym w przyłącze do kanalizacji ogólnospławnej wyposażonym w osadnik piasku i separator produktów ropopochodnych.

Pytanie nr 49

Proszę o podanie kwoty jaką Zamawiający ma przeznaczone na realizację tej inwestycji.

Odpowiedź nr 49

Zamawiający może podać tylko kwotę szacunkową, która wynosi 12.261.871,20 zł netto.

Pytanie nr 50

Proszę o informację czy Inwestor posiada przewidywaną rezerwę mocy przyłączeniowej oraz jaka jest w tej chwili moc przyłączeniowa budynku. Kto ewentualnie ponosi koszty związane z potrzebą podniesienia mocy przyłączeniowej?

Odpowiedź nr 50

Moc zamówiona na dzień dzisiejszy to 438 kW. Wykonawca w porozumieniu z projektantem określą zapotrzebowanie mocy i poniesie ewentualne koszty związane ze zmianą mocy zamówionej.

Pytanie nr 51

Czy zabudowa złącza kablowego ZK1a/1PP jest przedmiotem wyceny czy też leży po stronie zakładu energetycznego?

Odpowiedź nr 51

Zabudowa  leży po stronie Wykonawcy i należy ją wycenić.

Pytanie nr 52

Na czym ma polegać osuszanie ścian piwnicznych

Odpowiedź nr 52

Zgodnie z PFU pkt.1.6.2.3. Izolacje przeciwwilgociowe

Pytanie nr 53

Likwidacja zbiorników podziemnych.

Odpowiedź nr  53

Tak. Będzie demontaż stacji paliw i wiaty oraz zbiorników jednopłaszczowych w ilości 2 szt. o łącznej  pojemności 8 m3

Pytanie nr 54

Kojce dla psów

Odpowiedź nr 54

Nie będą budowane.

Pytanie nr 55

Przebudowa ogrodzenia – ile

Odpowiedź nr 55

Zamawiający wymaga  wymiany istniejącego ogrodzenia w oparciu o wytyczne  do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji oraz Standardy techniczne, funkcjonalne i użytkowe obowiązujące w obiektach służbowych Policji. Załącznik do Wytycznych nr 3/2013 Komendanta Głównego Policji z dn. 30.07.2013 r., Długość 385 mb.

Pytanie nr 56

Kotłownia zamontować, zlikwidować istniejącą?

Odpowiedź nr 56

Budynek zasilany jest zdalaczynnie, posiada wymiennik ciepła w części parterowej, poprawiono zapis w treści 1.6.4.2.6 PF-U.

Pytanie nr 57

Sala sportowa czy, jak, gdzie?

Odpowiedź nr 57

Ewentualna adaptacja któregoś z pomieszczeń musi wynikać z projektu przebudowy, sprzęt i wyposażenie sportowe nie znajduje się w zakresie zadania.

Pytanie nr 58

Czy przewidywana jest wentylacja mechaniczna?

Odpowiedź nr 58

Jeśli zachodzi taka potrzeba w pomieszczeniach szatni, toalet,  sali odpraw itp. jako wynik projektu przebudowy

Pytanie nr 59

Klimatyzacja – czy mają być zamontowane splity?

Odpowiedź nr 59

Tak, w wybranych na etapie projektowania, pomieszczeniach

Pytanie nr 60

Czy jest możliwość podania środków finansowych przez Zamawiającego?

Odpowiedź nr 60

Zamawiający może podać tylko kwotę szacunkową, która wynosi 12.261.871,20 zł netto.

Pytanie nr 61

Ile czasu Zamawiający przeznacza na sprawdzenie i zaakceptowanie dokumentacji projektowej?

Odpowiedź nr 61

Akceptacja dokumentacji w terminie do 21 dni.

Pytanie nr 62

dot. zadania I _.Zaprojektowanie i wybudowanie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa obiektu KPP w Wodzisławiu Śląskim” Na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.10.2008 (Dz. U. 2 2008r. Nr 188 poz. l 154) zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej - podanie wartości szacunkowej przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź nr 62

Zamawiający może podać tylko kwotę szacunkową, która wynosi 12.261.871,20 zł netto.

Pytanie nr 63

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla w/w postępowania zamawiający wymaga w pkt 1.2.1 a.5) od projektantów posiadających uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej dokumentów potwierdzających prawo do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone co sugeruje że część dokumentacji projektowej będzie objęta tą klauzulą. Jednocześnie zamawiający nie wymaga takich dokumentów od projektanta koordynatora opracowań projektowych oraz kierującego nadzorem autorskim, który ze względu na charakter funkcji powinien uczestniczyć w uzgadnianiu i mieć wgląd do całości dokumentacji projektowej w tym jej części zastrzeżonej oraz kierować prowadzeniem nadzorów we wszystkich branżach. W związku z powyższym, czy projektant koordynator nie powinien także posiadać dokumentów potwierdzających prawo do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone co umożliwi mu prawidłowe pełnienie funkcji koordynatora w trakcie procesu projektowego i budowlanego.

Odpowiedź nr 63

Zamawiający nie wymaga posiadania dla projektanta koordynatora dokumentów potwierdzających prawo do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone

Pytanie nr 64

W odniesieniu do postanowień specyfikacji istotnych warunków zmówienia w/w prosimy o udzielenie wyjaśnień do p.III pkt 1.1 wiedz i doświadczenie , ppkt 1.1.1. wykazanie  jednego zadania w formie  zaprojektuj i wybuduj polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu roboty polegającej na remoncie lub przebudowie budynku na kwotę  co najmniej 6 000 000,00 zł netto, czy Zamawiający dopuszcza celem spełnienia warunków SIWZ , wykazania się wiedzą i doświadczeniem osobno dla usługi projektowej i osobno dla wykonywanych robót jeżeli projekt i roboty dotyczyły tego samego budynku a podmioty wykonujące projekt i roboty budowlane złożą ofertę wspólnie lub będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia.

Odpowiedź nr 64

Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi w dniu  25.09.2013 na pytanie nr 1.

Pytanie nr 65

W związku z zainteresowaniem powyższym przetargiem prosimy o podanie szacunkowej wartości kosztorysowej inwestycji zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp.

Odpowiedź nr 65

Zamawiający może podać tylko kwotę szacunkową, która wynosi 12.261.871,20 zł netto.

Pytanie nr 66

Czy zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie instalacji solarnej. W programie Funkcjonalno-Użytkowy brak informacji o instalacji solarnej.

Odpowiedź nr 66

Instalacja solarna nie będzie wykonywana.

Gliwice 25.09.2013

Pytanie nr 67

Czy Zamawiający uzna za równoważną specjalność niskoprądową i telekomunikacyjną, aby spełnić warunki w punkcie 1.2.l.2.1a.5 i b.4.

Odpowiedź nr 67

Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi w dniu  25.09.2013 na pytanie nr 3 i 4

Pytanie nr 68

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w punkcie III.1.1.1.

111 Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonania jednego zadania w formie  zaprojektuj i wybuduj polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu roboty polegającej na remoncie lub przebudowie budynku na kwotę , co najmniej 6 000 000 ,00 zł netto

Jeżeli Oferent wykonał jedno zadanie w formie zaprojektuj i wybuduj polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu roboty polegającej na budowie budynku na kwotę co najmniej 6.000.000,00 zł. netto

lub

jeżeli oferent wykonał jedno zadanie w formie zaprojektuj i wybuduj polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu roboty polegającej na remoncie lub przebudowie na kwotę co najmniej 5.000.000,00 zł. netto

Odpowiedź nr 68

Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi w dniu  25.09.2013 na pytanie nr 1.

Pytanie nr 69

1. Zamawiający żąda aby Wykonawca wykazał się wiedzą i doświadczeniem polegającym na zaprojektowaniu i wykonaniu roboty polegającej na remoncie lub przebudowie budynku na kwotę  co najmniej 6 000 000,00 zł. netto. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by jedna firm wchodząca w skład konsorcjum wykazała się doświadczeniem Na wykonanie projektu budowlanego remontu lub przebudowy budynku na odpowiednią kwote a druga firma wykazała się wiedzą i doświadczeniem polegającym na wykonaniu robót budowlanych na remont lub przebudowę budynku gdzie suma obu zamówień przekroczy łączną kwotę 6.000.000,00 zł. netto?

Odpowiedź nr 69

Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi w dniu  25.09.2013 na pytanie nr 1.

Pytanie nr 70

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by osoby które będą brał udział w wykonywaniu ww. zamówienia zdobędą dostęp do informacji niejawnych dopiero po ewentualnym wygraniu przetargu?

Odpowiedź nr 70

Zmawiający nie wyraża zgody

Katowice, 20.09.2013r.

Pytanie nr 71

Przedsiębiorstwo  xxxxxxxxxxxxxx prosi o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Zamawiający w SIWZ w rozdziale III pkt. 1.2.1 a.5 wymaga w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykazania się osobami projektanta i sprawdzającego w specjalności instalacji niskoprądowych, z tym, że osoby te muszą posiadać dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone (posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum zastrzeżone lub upoważnienie kierownika jednostki

organizacyjnej) oraz zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych

Z uwagi na fakt, iż uprawnień do wykonywania prac projektowych w zakresie instalacji niskoprądowych nie wydaje się prosimy o dokładne określenie jakie uprawnienia powinny posiadać te osoby Czy mają to być

np,:

- -uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania robót budowlanych w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (+ zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych) lub

- -uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (+ zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresie ochrony informacji niejawnych) ?

Odpowiedź nr 71

Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi w dniu  25.09.2013 na pytanie nr 3 i 4

Pytanie nr 72

2 Zamawiający w SIWZ w rozdziale III pkt. 1.2.1 b.4 wymaga w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykazania się osobą kierownika robót w specjalności instalacji niskoprądowych, z tym, ze osoba ta musi posiadać dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone (posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych i oznaczonych klauzulą minimum zastrzeżone lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej) oraz

zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Z uwagi na fakt, iż uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji niskoprądowych nie wydaje się prosimy o dokładne określenie jakie uprawnienia powinny posiadać te osoby.

Czy mają to być np.

- uprawnienia budowlane w telekomunikacji do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowe] wraz z infrastrukturą towarzyszącą (+ zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych) lub

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (+ zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych) ?

Odpowiedź nr 72

Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi w dniu  25.09.2013 na pytanie nr 3 i 4

Katowice, 24.09.2013r.

Pytanie nr 73

Zamawiający w SIWZ w rozdziale III pkt. 1.2.1 b.4 wymaga w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykazania się osobą kierownika robót w specjalności instalacji niskoprądowych

Czy w przypadku wykazania się osobą posiadającą uprawnienia budowlane w telekomunikacji do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zamawiający uzna uprawnienia w ograniczonym zakresie – linii, instalacji i urządzeń liniowych.

Odpowiedź nr 73

Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi w dniu  25.09.2013 na pytanie nr 3 i 4

Katowice, 25.09.2013r.

Pytanie nr 74

W specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 1 ppkt b mowa jest o „przebudowie budynku administracyjnego z salą sportową wraz z wyposażeniem sali sportowej w urządzenia do zabudowy, dobudową klatki schodowej …” Według naszych informacji uzyskanych podczas wizji, na obiekcie tym nie istnieje żadna sala sportowa.

Odpowiedź nr 74

Należy wycenić remont pomieszczeń w celu dostosowania do potrzeb sali sportowej.

Pytanie nr 75

Proszę o podanie wymaganej ilości kojców dla psów.

Odpowiedź nr 75

Całkowita rezygnacja z budowy kojców.

Pytanie nr 76

W specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 1 ppkt b mowa jest o „likwidacji zjazdu do garaży pod salą gimnastyczną …”. Według naszych informacji uzyskanych podczas wizji, na obiekcie tym nie istnieje żaden zjazd do garaży pod salą sportową.

Odpowiedź nr 76

Likwidacji podlega najazd żelbetowo-stalowy znajdujący się na terenie obiektu.

Pytanie nr 77

W § 12 ust. 1 umowy Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz na zainstalowane urządzenia na jeden okres wynoszący ….. lat licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Mając na uwadze, iż Wykonawca nie jest producentem wielu specjalistycznych urządzeń, których nabycie będzie konieczne przy realizacji przedmiotowej inwestycji, prosimy o wyrażenie zgody na udzielenie Na urządzenia gwarancji równej okresowi, na jaki gwarancji udzielają producenci tychże urządzeń oraz doprecyzowanie wskazanego powyżej § 12 ust. 1 umowy o dodatkowe zdanie o proponowanej przez nas treści: „Na zastosowane przy realizacji przedmiotu nin. Umowy urządzenia wymagana jest gwarancja na okres równy gwarancji producenta, przy czym okres gwarancji na zmontowane urządzenia nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty odbioru obiektu przez Zamawiającego”

Odpowiedź nr 77

Zamawiający modyfikuje ww zapis § 12 ust. 1 projektu umowy, który otrzymuje następujące brzmienie.

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane …... .miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego zgodnie z

oświadczeniem złożonym w ofercie oraz udziela gwarancji na okres równy gwarancji producenta na zamontowany sprzęt , przy czym

okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty odbioru obiektu przez Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje :

a) w SIWZ w rozdziale I punkt 2 podpunkt 2.2 otrzymuje następujące brzmienie Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty

budowlane 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie oraz udziela gwarancji na

okres równy gwarancji producenta na zamontowany sprzęt , przy czym okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty

odbioru obiektu przez Zamawiającego.

b) w ogłoszeniu II 1.4. otrzymuje brzmienie w zakresie gwarancji jak powyżej.

c) załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy

Pytanie nr 78

W § 16 ust. 6 umowy Zamawiający zastrzegł sobie prawo wstrzymania robót w przypadku braku środków pieniężnych przeznaczonych na planowane finansowanie przedmiotu zamówienia. Prosimy o określenie maksymalnego okresu. na jaki może nastąpić wstrzymanie robot przez Zamawiającego z powyższego tytułu oraz przyznanie Wykonawcy prawa do odstąpienia od umowy. jeżeli wstrzymanie robot ma przekraczać; okres 3 miesięcy. Jednocześnie, z uwagi na wyłączenie prawa Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania, kar i odsetek w przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego wszystkich zobowiązań wobec Wykonawcy z powodu braku środków finansowych w danym roku budżetowym, prosimy o uzupełnienie § 16 ust. 8 umowy o zapis, w którym Zamawiający zobowiązany będzie uiścić na rzecz Wykonawcy udokumentowane dodatkowe koszty poniesione przez Wykonawcę, związane z brakiem terminowego regulowania należności lub dokonanym przez Zamawiającego wstrzymaniem robot.

Odpowiedź nr 78

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie nr 79

W § 18 ust. 1 pkt b), c) i d) umowy wprowadzona została kara umowna w wysokości:  0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu umowy lub terminów wynikających z harmonogramu oraz usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze. Biorąc pod uwagę wysoką wartość przedmiotowego zamówienia, a tym samym znaczną wysokość tejże kary proponujemy jej zmniejszenie do wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź nr 79

Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ wysokość kar umownych wynosi 0,01%.

Katowice, 27.09.2013r.

Pytanie nr 80

Proszę o zestawienie elementów wchodzących w  skład wyposażenia stałego.

Odpowiedź nr 80

Kwaterunek po stronie Zamawiającego

Pytanie nr 81

Proszę o informację w  jakich okresach Wykonawca może wystawiać faktury częściowe?

Odpowiedź nr 80

Zgodnie z projektem umowy

Pytanie nr 81

W specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia m. In. na KPP Wodzisławiu Śląski, Zawierciu i Rybniku widnieją te same zapisy dotyczące zakresu zadania.

Pytanie nr 82

- Rozbudowa budynku administracyjnego z wykonaniem: nowego dachu, wewnętrznej przebudowy w zakresie poprawy i zmiany funkcji użytkowanych z wydzieleniem stref dostępu, strzelnicy multimedialnej w pomieszczeniach piwnicy, izolacji przeciwwilgociowych z osuszaniem przyziemia, przebudowy schodów zewnętrznych, drenażem opaskowym wokół fundamentów z przepompownią wód, remontu wykończenia wewnętrznego, termomodernizacji z częściową wymianą stolarki budowlanej;

Odpowiedź nr 82

Zakres prac do wykonania

Pytanie nr 83

- Przebudowa budynku administracyjnego z salą sportową wraz z wyposażeniem Sali sportowej w urządzenia do zabudowy, dobudową klatki schodowej, adaptacją pomieszczeń garażowych na pomieszczenia socjalne, wykonaniem wewnętrznej przebudowy w zakresie poprawy funkcji użytkowych, izolacji przeciwwilgociowych z osuszaniem przyziemia, drenażu opaskowego wokół fundamentów, wykonaniem nowego wykończenia wewnętrznego, termomodernizacji z częściową wymianą stolarki budowlanej;

Odpowiedź nr 83

Zakres prac do wykonania

Pytanie nr 84

- Przebudowa budynku garażowego z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i drenażu opaskowego, wymianą stolarki budowlanej, remontem i wyprawą elewacji,

Odpowiedź nr 84

Zakres prac do wykonania

Pytanie nr 85

- Przebudowa budynku warsztatowego z wykonaniem nowego stropodachu, izolacji przeciwwilgociowych, drenażu opaskowego, termomodernizacji z wymianą stolarki budowlanej oraz wymianą 3 podnośników samochodowych;

Odpowiedź nr 85

Zakres prac do wykonania

Pytanie nr 86

- Przebudową budynku gospodarczego ze zmianą funkcji użytkowych, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i drenażu opaskowego oraz termomodernizacji z wymianą stolarki budowlanej;

Odpowiedź nr 86

Zakres prac do wykonania

Pytanie nr 87

- Przebudowa kojców dla psów;

Odpowiedź nr 87

Nie będą budowane.

Pytanie nr 88

- Budowa wiat zadaszeniowych dla samochodów służbowych;

Odpowiedź nr 88

Będą budowane wiaty dla samochodów służbowych na terenie placu wewnętrznego.

Pytanie nr 89

- Przebudowa wewnętrznych instalacji wod.-kan., c.o. wentylacji, elektrycznych, kontroli dostępu i teletechnicznych;

Odpowiedź nr 89

Zakres prac do wykonania

Pytanie nr 90

- Budowa systemu solarnego dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej;

Pytanie nr 90

System solarny nie będzie montowany.

Pytanie nr 91

- Likwidacja kotłowni gazowej, wykonanie przyłącza do sieci miejskiej c.o. i budowa wymiennikowni;

Odpowiedź nr 91

nie likwidujemy kotłowni gazowej, instalacje rozprowadzamy od istniejącego wymiennika

Pytanie nr 92

- Przebudowa i częściowa likwidacja ogrodzenia z odtworzeniem funkcjonującego pierwotnie wjazdu na posesję nieruchomości z montażem bramy wjazdowej przesuwnej i podnoszonego szlabanu wraz ze wznowieniem punktów granicznych;

Odpowiedź nr 92

Zamawiający wymaga  wymiany istniejącego ogrodzenia w  oparciu o wytyczne  do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji oraz Standardy techniczne, funkcjonalne i użytkowe obowiązujące w obiektach służbowych Policji. Załącznik do Wytycznych nr 3/2013 Komendanta Głównego Policji z dn. 30.07.2013 r., Długość 385 mb.

Pytanie nr 93

- Przebudowa oświetlenia zewnętrznego;

Odpowiedź nr 93

Kompleksowa likwidacja starych i Wykonanie  nowych lamp oświetleniowych

Pytanie nr 94

- Likwidacja zjazdu do garaży pod salą gimnastyczną;

Odpowiedź nr 94

Likwidacji podlega najazd żelbetowo-stalowy znajdujący się na terenie obiektu.

Pytanie nr 95

- Przebudowa opasek wokół budynków;

Odpowiedź nr 95

Należy wykonać przedmiotową opaskę wokół budynku

Pytanie nr 96

- Likwidacja podziemnych dwóch nieużytkowanych zbiorników paliwowych z rekultywacją gruntu;

Odpowiedź nr 96

Będzie demontaż stacji paliw i wiaty oraz zbiorników jednopłaszczowych w ilości 2 szt. o łącznej  pojemności 8 m3

Pytanie nr 97

- Uporządkowanie i przebudowa uzbrojenia podziemnego z budową seperatora koalescencyjnego przy myjni samochodów;

Odpowiedź nr 97

Myjnia samochodowa w rozumieniu wydzielonego stanowiska z przyłączem wody do montażu ręcznej myjki ciśnieniowej, szczelnym podłożem wyposażonym w przyłącze do kanalizacji ogólnospławnej wyposażonym w osadnik piasku i separator produktów ropopochodnych.

Pytanie nr 98

- Przebudowa dróg wewnętrznych, placy manewrowych, parkingów i chodników z uporządkowaniem i uzupełnieniem układu parkowania oraz ruchem kołowym w obrębie posesji;

Odpowiedź nr 98

Zakres prac do wykonania

Pytanie nr 99

- Wydzielenie przed budynkiem od strony ul. Kasprowicza parkingu do parkowania dla petentów z wyodrębnieniem stanowiska dla pojazdów osób niepełnosprawnych;

Odpowiedź nr 99

Zakres prac do wykonania „od strony ul. Kokoszyckiej”

Pytanie nr 100

- Uporządkowanie z uzupełnieniem fragmentów zieleni.

Odpowiedź nr 100

Zakres prac do wykonania

Pytanie nr 101

Informuję, że zakres zadania nie pokrywa się ze stanem faktycznym budynków.

Odpowiedź nr 101

Zakres został opisany i sprostowany

Pytanie nr 102

SIWZ jest głównym dokumentem zawierającym wykaz istotnych warunków zamówienia, niezbędnych do złożenia ważnej oferty. Wszystkie elementy znajdujące się w SIWZ powinny być opisane precyzyjnie i przy zachowaniu zasady równości, uczciwej konkurencji oraz jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SIWZ powinien być przygotowany indywidualnie pod kontem zamówienia.

Odpowiedź nr 102

Sporne zapisy SIWZ skorygowano

Pytanie nr 103

Prosimy więc o poprawę zapisów w SIWZ dotyczącym zakresu zadań do wykonania.

Odpowiedź nr 103

Z zapisów zakresu prac ujętego w SIWZ nie wyceniamy budowy kojców i systemu solarnego, natomiast likwidacji podlega najazd żelbetowo-stalowy znajdujący się na terenie obiektu.

Pytanie nr 104

Istnieją różnice w zakresie robót do wykonania pomiędzy SIWZ a Programem Funkcjonalno-Użytkowymcnp. SIWZ na KPP Wodzisław Śląski istnieje zapis o likwidacji kotłowni gazowej i budowie wymiennikowni natomiast w Programie Funkcjonalno-Użytkowym istnieje zapis że źródłem ciepła ma być kotłownia gazowa. Proszę ujednolicenie zapisów w SIWZ i Programie Funkcjonalno –Użytkowym.

Odpowiedź nr 104

Sporny zapis PFU skorygowano – pozostaje istniejąca wymiennikownia.

Pytanie nr 105

Czy zakup i montaż strzelnicy multimedialnej leży po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy? Jeżeli po stronie Wykonawcy, proszę o załączenie szczegółowej specyfikacji technicznej strzelnicy z podaniem na których zadaniach ma być zamontowana.

Odpowiedź nr 105

Zamawiający rezygnuje z  zamiaru dostarczenia strzelnicy multimedialnej nie należy wyceniać strzelnicy multimedialnej.

Pytanie nr 106

Proszę o podanie ile kojców dla psów ma być zamontowanych na poszczególnych zadaniach.

Odpowiedź nr 106

Zamawijący rezygnacja z budowy kojców.

Pytanie nr 108

W jakiej wersji ma zostać dostarczona strzelnica multimedialna – do strzelań laserowych czy laserowych i bojowych (pociskami z broni ostrej).

Odpowiedź nr 108

Nie wyceniamy strzelnicy multimedialnej.

Pytanie nr 109

Jeżeli strzelnica ma być wykonana w wersji do strzelań bojowych, prosimy o informację czy pomieszczenie powinno zostać dostosowane do takich strzelań - kulochwyt, okładziny ścian, stropów, podłogi, osłony, wentylacja itd.

Odpowiedź nr 109

Nie wyceniamy strzelnicy multimedialnej.

Pytanie nr 110

Prosimy o informację jakie elementy powinny wchodzić w skład zestawu np. zestaw multimedialny (projektor, ekran, komputer, głośniki), makiety pistoletów, wkładki laserowe do broni ostrej, zestaw do przeróbki broni krótkiej na odrzut + butla

Odpowiedź nr 110

Nie wyceniamy strzelnicy multimedialnej.

Pytanie nr 111

Prosimy o informację czy zestaw ma zostać zamontowany na stale czy wykonany w wersji mobilnej

Odpowiedź nr 111

Nie wyceniamy strzelnicy multimedialnej.

Pytanie nr 112

Prosimy o informację w jakie oprogramowanie ma zostać wyposażony system (np. symulacja strzelnicy, różne programy treningowe, oprogramowanie do edycji oraz odtwarzania scenek wideo)

Odpowiedź nr 112

Nie wyceniamy strzelnicy multimedialnej.

Pytanie nr 113

Prosimy o wyjaśnienie czy obiekt przeznaczony do kompleksowego remontu będzie podczas jego wykonywania użytkowany, jeśli tak, prosimy o wskazanie w jakich częściach budynek będzie przekazywany Wykonawcy, np. piętrami, skrzydłami etc.

Odpowiedź nr 113

Obiekt podczas remontu będzie czynny, udostępniany w porozumieniu z użytkownikiem.

Pytanie nr 114

Czy elewacja istniejącego budynku przeznaczona jest do zerwania i wykonania od nowa czy podlega jedynie odmalowaniu?

Odpowiedź nr 114

Elewacja podlega częściowemu uzupełnieniu i odmalowaniu.

Pytanie nr 115

Prosimy o wskazanie konkretnych typów, zakresów prac, jakie mogą zostać zlecone w  ramach 50% robót uzupełniających zastrzeżonych w SIWZ.

Odpowiedź nr 115

Zgodnie z ustawą mogą być zlecone prace tożsame z oferowanym.

Pytanie nr 116

Wnosimy o wykreślenie z Programu Funkcjonalno-Użytkowego licznych wskazań na system ocieplenia elewacji Dryvit Oustsulation, gdyż postępowanie takie jest niezgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź nr 116

Elewacja istniejąca wykonana jest w technologii Dryvit dlatego też zalecane jest wykonanie docieplenia nadbudowy budynku w tej technologii.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z powyższymi odpowiedziami oraz dokonanymi modyfikacjami ulega przesunięciu termin składania ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 25.10.2013r. na godzinę 13:00. Otwarcie ofert odbędzie się w

dniu 25.10.2013 r. o godzinie 13:30.