ZP-2310- 231-100/4778/2007						Katowice, 23.11.2007r.

Egz. nr 1

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach w post. na „Wykonanie instalacji elektrycznej                              i niskoprądowej budynku KPP w Wodzisławiu Śląskim”, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Pytania:

1.Jest to związane ze złą jakością schematów uniemożliwiającą sprawdzenie ich elementów (pliki od KPP-01-Model do KPP-07-Model).Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej czytelnych schematów kondygnacji celem weryfikacji długości przewodów.Na schematach występuje zasilanie panelu sygnalizacyjnego, proszę o zamieszczenie schematu instalacji niskoprądowej sygnalizacji aresztu.

- Jaka jest ilość poszczególnych rodzajów opraw oświetleniowych w piwnicach?

- Jaka jest ilość poszczególnych rodzajów opraw oświetleniowych na parterze?

- Jaka jest ilość poszczególnych rodzajów opraw oświetleniowych na I piętrze?

- Jaka jest ilość poszczególnych rodzajów opraw oświetleniowych na II piętrze?

- Jaka jest ilość poszczególnych rodzajów opraw oświetleniowych w warsztacie?

- Jaka jest ilość poszczególnych rodzajów opraw oświetleniowych w garażu 1-17?

- Jaka jest ilość poszczególnych rodzajów opraw oświetleniowych w garażu 18-27?

- Jaka jest ilość poszczególnych rodzajów opraw oświetleniowych w kuchni?

- Jaka jest ilość poszczególnych rodzajów gniazd instalacyjnych w piwnicach?

- Jaka jest ilość poszczególnych rodzajów gniazd instalacyjnych na parterze?

- Jaka jest ilość poszczególnych rodzajów gniazd instalacyjnych na I piętrze?

- Jaka jest ilość poszczególnych rodzajów gniazd instalacyjnych na II piętrze?

- Jaka jest ilość poszczególnych rodzajów gniazd instalacyjnych w warsztacie?

- Jaka jest ilość poszczególnych rodzajów gniazd instalacyjnych w garażu 1-17?

- Jaka jest ilość poszczególnych rodzajów gniazd instalacyjnych w garażu 18-27?

- Jaka jest ilość poszczególnych rodzajów gniazd instalacyjnych w kuchni?

- Jaka jest ilość poszczególnych rodzajów łączników w piwnicach?

- Jaka jest ilość poszczególnych rodzajów łączników na parterze?

- Jaka jest ilość poszczególnych rodzajów łączników na I piętrze?

- Jaka jest ilość poszczególnych rodzajów łączników na II piętrze?

- Jaka jest ilość poszczególnych rodzajów łączników w warsztacie?

- Jaka jest ilość poszczególnych rodzajów łączników w garażu 1-17?

- Jaka jest ilość poszczególnych rodzajów łączników w garażu 18-27?

- Jaka jest ilość poszczególnych rodzajów łączników w kuchni?

- Jaka jest ilość poszczególnych rodzajów puszek instalacyjnych w piwnicach?

- Jaka jest ilość poszczególnych rodzajów puszek instalacyjnych na parterze?

- Jaka jest ilość poszczególnych rodzajów puszek instalacyjnych na I piętrze?

- Jaka jest ilość poszczególnych rodzajów puszek instalacyjnych na II piętrze?

- Jaka jest ilość poszczególnych rodzajów puszek instalacyjnych w warsztacie?

- Jaka jest ilość odgałęźników w garażu 1-17?

- Jaka jest ilość odgałęźników w garażu 18-27?

- Jaka jest ilość odgałęźników w kuchni?

2.Zwracamy się z prośbą o sprawdzenie i poprawienie błędów w projekcie tak aby dało się z niego odczytać informacje niezbędne do prawidłowego wycenienia i wykonania robót budowlanych będących przedmiotem przetargu. W szczególności należy zwrócić uwagę na pliki w zał. nr 4 do Siwz Projekt techniczny.

Odpowiedź:

1. W załączeniu zamieszczamy  zestawienie aparatów z podziałem na kondygnacje.

2. Został zamieszczony  katalog zawierający rzuty kondygnacji budynku z naniesionymi instalacjami elektrycznymi i sygnalizacji aresztu w dniu 21.11.2007r.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W KATOWICACH

z up.  	         RADCA

ZESPOŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KWP W KATOWICACH

podinsp. mgr Marek GRABIŃSKI

Wyk. w 1 egz.ES

Umieszczono na stronie internetowej