ZP-2380-887-147/6452/2013							Katowice, dn. 19.11.2013 r.

Egz. pojedynczy

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie systemu zasilania gwarantowanego dla OPP Katowice ul. Koszarowa 17”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 18.11.2013 r.

Pyt. 1	„Czy zasilacz awaryjny UPS wyspecyfikowany w SIWZ musi spełniać parametr wyjściowy współczynnik mocy=1?”

Odp. 1	Zamawiający nie wymaga parametru wyjściowego współczynnik mocy=1

Pyt. 2	„Szanowni Państwo, w nawiązaniu do w/w postępowania zwracamy się z następującymi pytaniami z prośbą o wyjaśnienia treści SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie UPS o innych modułach mocy niż 10 kVA?

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie UPS który jest modułowy, ale jego moduły są w oparciu o moc np. 20 kVA?”

Odp. 2	Zamawiający dopuszcza tylko moduły o mocy 10 kVA

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego