ZP-2380-849-13/6545/2013						Katowice, dn. 21.11.2013 r.

Egz. pojedynczy

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wymianę bram w garażach wysokich”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 19.11.2013 r.

Pyt. 1	„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie panela grubości 40 mm? Wszystkie parametry bramy będą takie jak przy panelu grubości 42 mm.”

Odp. 1	Tak, przy zachowaniu założonego w dokumentacji współczynnika U = 1,9 W/m2 x K

Pyt. 2	„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie panela o wysokości 730 mm?”

Odp. 2	Tak, mimo zaprojektowanej wysokości 740 mm.

Pyt. 3	„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie panela aluminiowego bez przegrody termicznej?”

Odp. 3	Nie, panele muszą być wyposażone w przegrodę termiczną.

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego