ZP-2310- 218-82/4813/07						Katowice, 26.11.2007r.

Egz. nr 1

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach w związku ze złożonymi pytaniami dot. przetargu nieograniczonego na „Przebudowa, rozbudowa i remont kompleksu obiektowego Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, ul. Oświęcimska 6”, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  zamieszcza odpowiedzi wraz z modyfikacją Siwz.

Pytania wraz z odpowiedziami

1.W  związku   z   otrzymanymi   odpowiedziami   wg   pisma   ZZP-2310-218-82/4566/07 z dnia 15.11.2007 pytamy czy z uwagi, że najważniejsza jest  w kosztorysach cena jednostkowa można do oferty dołączyć kosztorysy uproszczone (zawierające podstawę wyceny, opis pozycji, jednostkę, ilość, cenę jednostkową i wartość) z ceną jednostkową.

Biorąc pod uwagę ilość dołączanych kosztorysów do oferty, rodzaj wydruku jest istotny, gdyż wydruk szczegółowy zawierać będzie ogromną ilość stron. Prosimy o możliwość dołączenia do oferty kosztorysów skróconych  z zestawieniami.

Do oferty należy dołączyć szczegółowy kosztorys ofertowy, zgodnie z zapisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.W załączonych do modyfikacji przedmiarach robót występują rozbieżność w obmiarach w porównaniu do pierwotnej wersji przedmiarów, np. przedmiar robót nr 1/AN/05 Instalacja wod.-kan. - poz. 104 d.7 - Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200mm - obmiar 93,50m, natomiast  w przedmiarze zawierającym podstawy wyceny odpowiadająca jej pozycja 134 d.6 - obmiar 55,50m. Prosimy o wyjaśnienie, czy odnośnie obmiarów robót należy stosować się do pierwotnej wersji kosztorysów czy też zmienić obmiary zgodnie z załącznikiem do modyfikacji SIWZ?

Jako właściwe należy przyjmować obmiary zawarte w pierwotnej wersji przedmiarów.

3. Poz. 115 - Pozostałe elementy wykończenia w pozycjach obejmujących cały budynek - Prosimy o określenie, jakie roboty należy wycenić w tej pozycji i jakich elementów mają one dotyczyć. Prosimy o podanie podstawy wyceny oraz obmiaru robót (w przedmiarze obmiar jest równy 0,00 i brakuje jednostki obmiarowej).

W wycenie ofertowej należy pominąć poz. 115.

4. W kosztorysach oraz w projekcie nie ma wyszczególnionych rodzajów płytek ściennych i podłogowych za wyjątkiem określenia kolorystyki (żółto-pomarańczowo-beżowe) - prosimy o sprecyzowanie kolekcji lub producenta dla danych płytek.

Należy zastosować płytki ścienne ceramiczne szkliwione, natomiast podłogowe gresowe antypoślizgowe. Producent płytek oraz kolekcja zostaną określone na podstawie propozycji wykonawcy na budowie. Ważne jest, aby stosowane płytki były gatunku I, były kolorystycznie zbieżne z określeniem w przedmiarze, matowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie, a w szczególności w obiektach publicznych, posiadające niezbędne atesty i certyfikaty.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W KATOWICACH

z up.  	         RADCA

ZESPOŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KWP W KATOWICACH

podinsp. mgr Marek GRABIŃSKI

Wyk. w 1 egz. ES

Umieszczono na stronie internetowej

oraz wysłano faxem wg wykazu pobranych specyfikacji