ZP-2310-269-3/4785/2007 					Katowice 26.11.2007r.

Egz. Nr 1

rozesłano według rozdzielnika

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Zespół Zamówień Publicznych informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do kotłowni jednostek garnizonu śląskiego” wpłynęły zapytania i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela następujących wyjaśnień:

1. Wnioskujemy o zmianę parametrów jakościowych oleju opałowego lekkiego wymienionych w SIWZ. Jeden z parametrów tj. gęstość w temperaturze 150C jest niezgodny z obowiązującą polską normą PN-C-96024:2001. Według normy gęstość w temperaturze 150C ma wynosić max 860 kg/m3.

Odpowiedź: Gęstość oleju opałowego w temp. 150C-max. 860kg/m3.

2. Czy dostarczana ilość paliwa fakturowane będą w temperaturze rzeczywistej czy referencyjnej 150C? Zgodnie z Ustawą z dnia 23 stycznia 2004r o podatku akcyzowym Dz.U. Nr 29 z 2004r., poz. 257 producenci paliw, m.in. PKN ORLEN SA stosują objętościowy system sprzedaży paliw oparty na m3 w temperaturze referencyjnej 150C.

Odpowiedź: Dostarczane ilości oleju opałowego będą fakturowane zgodnie ze stosowanym przez producentów paliw systemem sprzedaży opartym na m3 w temperaturze referencyjnej 150C.

wykonano w 1 egz. BM

powielono i rozesłano					            KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

- zgodnie z wykazem przekazanych siwz                  			          W KATOWICACH

- umieszczono na stronie internetowej 				           z up.

www.policja.katowice.pl                                 					    RADCA

ZESPOŁU  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KWP W KATOWICACH

podinsp. mgr Marek GRABIŃSKI