Komenda Wojewódzka Policji							Katowice, dnia 09.12.2013r

w Katowicach

Zespół Zamówień Publicznych

ZP-2380-1025-155/7272/2013

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup materiałów budowlanych oraz materiałów elektrycznych  dla jednostek  terenowych garnizonu śląskiego KWP w Katowicach” wpłynęło zapytanie i w oparciu o przepis art 38 ust 2 ustawy udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie

W poz. 1 i 4 Wykazu zamawianego asortymentu zostały podane wymiary minimalne i maksymalne opraw rastrowych oraz ich maksymalne wagi netto. Prosimy o podanie przykładowych typów opraw lub nazwy producenta opraw, które Zamawiający brał pod uwagę podczas tworzenia SIWZ. Na rynku jest bardzo szeroki wybór opraw rastrowych, natomiast po przejrzeniu parametrów trudno znaleźć oprawy spełniające wymaganiazawarte w SIWZ, tzn. Nie mieszczą się w zakresie wymiarów oraz różnią się wagą. Przykładowo dla poz. 1 oprawa jednego z producentów ma wymiary 613x612 mm i waży netto 3,6 kg. W formularzu cenowym oferty nie ma kolumny, w którą Wykonawcy mieliby wpisać nazwę oferowanego produktu, co daje możliwość weryfikacji przez Zamawiającego na etapie badania złożonych ofert, czy zaoferowane materiały spełniają żądane warunki. Prosimy jak na wstępie o podanie przykładowych typów opraw lub podanie nazwy producenta.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dopuszcza się oprawy 610x620 mm oraz maksymalnej wadze netto do 3,6kg

- dla pozycji nr 1 – Oprawa typu 4x18W natynkowa rastrowa do świetlówek T8

- dla pozycji nr 4 – Oprawa typu 2x36W natynkowa rastrowa do świetlówek T8

Jednocześnie ulega zmianie termin składania ofert i otwarcia ofert. Oferty do ww postępowania należy złoży złożyć do dnia 12.12.2013r.  do  godzin 10:00 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.12.2013 r. o godzinie 10:30

wyk. w 1 egz. CK

egz.. pojedynczy-umieszczono

na stronie internetowej Zamawiającego